## Barthes
Annexe 02 - Lot 1 : Seuil de criticité Immeuble BARTHES
Bâtiments | Lot | Lot | Famille d'équipement | Fonction | Criticité
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Soufflage air neuf | C1
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Circulation eau chaude (réseau primaire) | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Circulation eau glacée (réseau primaire) | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Climatisation local HT | C1
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Climatisation locaux informatiques | C1
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Conditionnement d'air | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Distribution armoires de climatisation | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Distribution CTA et sous-stations | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Distribution CTA et sous-stations | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Distribution eau chaude sanitaire | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Distribution plancher rayonnant réversible | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Distribution plancher rayonnant réversible | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Distribution ventilo-convecteurs | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Distribution ventilo-convecteurs et divers | C2
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Extraction (air vicié) | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Production eau chaude (sous-station CPCU) | C2
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution frigorifique | Production eau glacée | C1
Barthes | 1 | CVC | Production/distribution calorifique | Récupération sur production frigorifique | C1
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Réseaux aérauliques | C2
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Traitement d'air | C2
Barthes | 1 | CVC | Distribution, traitement d'air | Ventilateur centri ou hélico | C2
Barthes | 2 | PLB | Relevage | Relevage exhaure | C0
Barthes | 2 | PLB | Relevage | Relevage hydrocarbure | C2
Barthes | 2 | PLB | Traitement d'eau | Adoucisseurs | C2
Barthes | 2 | PLB | Distribution d'eau | Arrivée d'eau | C1
Barthes | 2 | PLB | Relevage | Bac à graisse | C3
Barthes | 2 | PLB | Distribution d'eau | Compteurs d'eau | C2
Barthes | 2 | PLB | Distribution d'eau | Disconnecteurs | C2
Barthes | 2 | PLB | Equipements sanitaires | Equipements des blocs sanitaires | C2
Barthes | 2 | PLB | Séparateur d'hydrocarbure | Fosse hydrocarbure | C3
Barthes | 2 | PLB | Pompe de Circulation | Pompe de Circulation | C2
Barthes | 2 | PLB | Pompe simple avec accouplemt | Pompe de Circulation | C2
Barthes | 2 | PLB | Production d'eau chaude sanitaire | Préparation d'eau chaude sanitaire | C2
Barthes | 2 | PLB | Distribution d'eau | Réseaux | C2
Barthes | 2 | PLB | Distribution d'eau | Surpression | C2
Barthes | 2 | PLB | Maintien de pression |  | C2
Barthes | 2 | PLB | Réseaux d'évacuations EU/EV/EP |  | C2
Barthes | 2 | PLB | Surpresseur |  | C2
Barthes | 2 | PLB | Traitement réseau fermé |  | C3
Barthes | 2 | PLB | Vase et réservoir d'expansion |  | C3
Barthes | 3 | SSI | Système de sécurité incendie | Coffret de commande | C0
Barthes | 3 | SSI | Désenfumage | Pressurisation | C0
Barthes | 3 | SSI | Compartimentage | Clapets coupe-feu | C2
Barthes | 3 | SSI | Extinction | Colonnes sèches | C2
Barthes | 3 | SSI | Désenfumage | Désenfumage | C2
Barthes | 3 | SSI | Extinction | Extincteurs mobiles | C2
Barthes | 3 | SSI | Désenfumage | Exutoire de fumée | C2
Barthes | 3 | SSI | Exutoire de fumée | Exutoire de fumée | C2
Barthes | 3 | SSI | Porte coupe feu | Porte coupe feu | C2
Barthes | 3 | SSI | Compartimentage | Portes coupe-feu | C2
Barthes | 3 | SSI | Système de sécurité incendie | Centrale de mise en sécurité incendie | C0
Barthes | 3 | SSI | Détection CO/NO | Détection CO/NO | C0
Barthes | 3 | SSI | Extinction | Extinction automatique | C0
Barthes | 3 | SSI | Extinction automatique CO2 | Extinction automatique CO2 | C0
Barthes | 3 | SSI | Colonne sèche | Colonne sèche | C2
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Batterie de condensateurs | C0
Barthes | 4 | CFO | Batteries de condensateurs | Batteries de condensateurs | C0
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Transformateurs d'adaptation | C0
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Arrivée EDF | C0
Barthes | 4 | CFO | Cellule HT | Cellule HT | C0
Barthes | 4 | CFO | Terminaux électriques | Eclairage de sécurité | C0
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Poste de transformation | C0
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Production secours (groupe électrogène/onduleurs) | C2
Barthes | 4 | CFO | Terminaux électriques | Appareillage | C2
Barthes | 4 | CFO | Armoire électrotechnique | Armoire électrotechnique | C1
Barthes | 4 | CFO | Coffret électrique | Coffret électrique | C1
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Compteurs | C1
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Distribution basse tension | C1
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Onduleurs | C1
Barthes | 4 | CFO | Distribution électrique | Optimiseur | C1
Barthes | 4 | CFO | Photovoltaïque | Production photovoltaïque | C2
Barthes | 4 | CFO | Tableau électrique | Tableau électrique | C1
Barthes | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Eclairage normal intérieur | C2
Barthes | 5 | CFA | Gestion de Maintenance | GMAO | C3
Barthes | 5 | CFA | Gestion Technique Centralisée | GTC | C2
Barthes | 7 | ASC | Ascenseurs | Ascenseurs (continents) | C1
Barthes | 7 | ASC | Ascenseurs | Ascenseurs (parkings) | C1
Barthes | 7 | ASC | Elévateurs | Elévateurs | C2
Barthes | 7 | ASC | Nacelles | Nacelle côté nord (Mail) | C3
Barthes | 7 | ASC | Nacelles | Nacelle côté sud (Sncf) | C3
Barthes | 7 | ASC | Nacelles | Nacelle PEMP | C3
Barthes | 8 | PAU | Barrières, grilles | Accès parking | C2
Barthes | 8 | SOE | Barrière automatique | Barrière automatique | C2
Barthes | 8 | PAU | Porte automatique | Porte automatique coulissante | C1
Barthes | 8 | PAU | Porte automatique | Porte automatique sectionnelle | C2
Barthes | 8 | PAU | Portillons | Portillons motorisés d'accès au site | C1
Barthes | 9 | ETA | Etanchéité couverture | Etanchéité | C3
Barthes | 9 | ETA | Rails | Rails spécifiques extérieurs | C3
Barthes | 10 | SOE | Portes | Portes piétonnes d'accès extérieur | C1
Barthes | 10 | SOE | Carrelage | carrelage | C3
Barthes | 10 | SOE | Faux-plafonds | Faux-plafonds | C3
Barthes | 10 | SOE | Faux-planchers | Faux-planchers | C3
Barthes | 10 | SOE | Fenêtre | Fenêtre | C3
Barthes | 10 | SOE | Sol souples | Moquettes | C3
Barthes | 10 | SOE | Organigramme des clés | Organigramme des clés | C3
Barthes | 10 | SOE | Peinture | Peinture de sol | C3
Barthes | 10 | SOE | Peinture | Peinture finitions murale | C3
Barthes | 10 | SOE | Peinture | Peinture intumescente | C3
Barthes | 10 | SOE | Portes | Portes en infrastructure | C3
Barthes | 10 | SOE | Portes | Portes inter continents | C3
Barthes | 10 | SOE | Portes | Portes plateaux bureaux (continents) | C3
Barthes | 10 | SOE | Sol souples | PVC | C3
Barthes | 10 | SOE | Cloisons amovible pleine | Séparation de bureaux | C3
Barthes | 10 | SOE | Cloisons amovible vitrée | Séparation de bureaux / circulation | C3
Barthes | 10 | SOE | Stores | Stores extérieurs | C3
Barthes | 11 | PRI | Equipements PPRI | Barrières anti crue | C0
Barthes | 11 | PRI | Equipements PPRI | Eclairage de secours | C0
Barthes | 11 | PRI | Equipements PPRI | Relevage (parkings) | C0
Barthes | 11 | PRI | Equipements PPRI | Relevage (rails) | C0
Barthes | 11 | PRI | Equipements PPRI | Production électrique secours | C0
Barthes | 13 | URG | Défibrillateurs | Défibrillateurs | C1

## Mistral
Annexe 02 - Lot 1 : Seuil de criticité Immeuble MISTRAL
Bâtiments | Lot | Lot | Fonction | Fonction | Criticite
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Armoire de climatisation | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Caisson d'extraction d'air | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Centrales de traitement d'air | C2
Mistral | 1 | CVC | Sous-station CLIMESPACE | Distribution primaire EG | C2
Mistral | 1 | CVC | Sous-station CLIMESPACE | Distribution secondaire EG | C2
Mistral | 1 | CVC | Sous-station CLIMESPACE | Distribution secondaire EG | C3
Mistral | 1 | CVC | Sous-station CLIMESPACE | Production EG | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Réseaux aérauliques | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Terminaux | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Ventilateurs de soufflage | C2
Mistral | 1 | CVC | Traitement d'air | Ventilateurs d'extraction | C2
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Relevage exhaure | C0
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Relevage hydrocarbure | C2
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Compteurs d'eau | C2
Mistral | 2 | PLB | Distribution d'eau | Disconnecteurs | C2
Mistral | 2 | PLB | Equipements sanitaires | Equipements des blocs sanitaires | C2
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Fosse hydrocarbure | C3
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Production d'eau chaude sanitaire | C2
Mistral | 2 | PLB | Plomberie, sanitaires | Réseaux | C2
Mistral | 3 | SSI | Extinction | Colonnes sèches | C2
Mistral | 3 | SSI | Compartimentage | Clapets coupe-feu | C2
Mistral | 3 | SSI | Sécurité incendie | Désenfumage | C2
Mistral | 3 | SSI | Système de sécurité incendie | Détection | C2
Mistral | 3 | SSI | Sécurité incendie | Extincteurs mobiles | C2
Mistral | 3 | SSI | Extinction | Extinction automatique sprinkler | C0
Mistral | 3 | SSI | Sécurité incendie | Exutoires | C2
Mistral | 3 | SSI | Compartimentage | Portes coupe-feu | C2
Mistral | 3 | SSI | Sécurité incendie | Pressurisation | C2
Mistral | 3 | SSI | Système de sécurité incendie | Système Sécurité Incendie | C0
Mistral | 3 | SSI | Système de sécurité incendie | Asservissement | C0
Mistral | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Eclairage de sécurité | C0
Mistral | 4 | CFO | Distribution MT/BT | Arrivée EDF | C0
Mistral | 4 | CFO | Distribution MT/BT | Poste de transformation | C0
Mistral | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Appareillage | C2
Mistral | 4 | CFO | Distribution MT/BT | Compteurs | C1
Mistral | 4 | CFO | Distribution MT/BT | Distribution basse-tension | C1
Mistral | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Eclairage normal extérieur | C2
Mistral | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Eclairage normal intérieur | C2
Mistral | 4 | CFO | Distribution MT/BT | Onduleurs | C1
Mistral | 5 | CFA | Détection d'eau | Détection d'eau | C0
Mistral | 5 | CFA | Détection CO/NO2 | Détection CO/NO2 Parkings | C0
Mistral | 5 | CFA | Téléphonie | Autocommutateur | C2
Mistral | 5 | CFA | Gestion de Maintenance | GMAO | C3
Mistral | 5 | CFA | Gestion Technique Centralisée | GTC | C2
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Accès bureaux PMR | C1
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Ascenseur (compartiment 1) | C1
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Ascenseur (compartiment 2) | C1
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Ascenseur (parkings) | C1
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Monte-charge | C2
Mistral | 7 | ASC | Ascenseurs | Nacelle | C3
Mistral | 8 | PAU | Barrières, grilles | Accès parking | C2
Mistral | 8 | PAU | Portes à accès contrôlé | Gâches électriques | C1
Mistral | 8 | PAU | Portes coulissantes | Porte coulissante sas Hall | C1
Mistral | 8 | PAU | Portillons | Portillons hall | C1
Mistral | 9 | ETA | Etanchéité couverture | Etanchéité | C3
Mistral | 9 | ETA | Lignes de vie | Lignes de vie toiture | C3
Mistral | 10 | SOE | Carrelage | carrelage | C3
Mistral | 10 | SOE | Faux-plafonds | Faux-plafonds | C3
Mistral | 10 | SOE | Faux-planchers | Faux-planchers | C3
Mistral | 10 | SOE | Fenêtre | Fenêtre | C3
Mistral | 10 | SOE | Ouvrants | Fenêtres ouvrantes | C3
Mistral | 10 | SOE | Sol souples | Moquettes | C3
Mistral | 10 | SOE | Peinture | Peinture | C3
Mistral | 10 | SOE | Peinture | Peinture de sol | C3
Mistral | 10 | SOE | Peinture | Peinture finitions murale | C3
Mistral | 10 | SOE | Peinture | Peinture intumescente | C3
Mistral | 10 | SOE | Portes | Portes accès aux niveaux | C3
Mistral | 10 | SOE | Portes | Portes en infrastructure | C3
Mistral | 10 | SOE | Portes | Portes piétonnes d'accès extérieur | C1
Mistral | 10 | SOE | Portes | Portes plateaux bureaux (continents) | C3
Mistral | 10 | SOE | Sol souples | PVC | C3
Mistral | 10 | SOE | Cloisons amovible pleine | Séparation de bureaux | C3
Mistral | 10 | SOE | Cloisons amovible vitrée | Séparation de bureaux / circulation | C3
Mistral | 10 | SOE | Stores | Stores intérieurs | C3
Mistral | 13 | URG | Défibrillateurs | Défibrillateurs | C1

## Vivacity-Art - Proparco
Annexe 02 - Lot 1 : Seuil de criticité VIVACITY - ART&CO - PROPARCO
Bâtiments | Lot | Lot | Fonction | Fonction | Criticite
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Relevage | Relevage d'étage | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Distribution d'eau | Arrivée d'eau | C1
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Relevage | Bac à graisse | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Distribution d'eau | Compteurs d'eau | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Distribution d'eau | Disconnecteurs | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Equipements sanitaires | Equipements des blocs sanitaires | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Pompe de Circulation | Pompe de Circulation | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Pompe simple avec accouplemt | Pompe de Circulation | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Production d'eau chaude sanitaire | Préparation d'eau chaude sanitaire | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Distribution d'eau | Réseaux | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Distribution d'eau | Surpression | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Maintien de pression |  | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Réseaux d'évacuations EU/EV/EP |  | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Surpresseur |  | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Traitement réseau fermé |  | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 2 | PLB | Vase et réservoir d'expansion |  | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 3 | SSI | Extinction | Extincteurs mobiles | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 3 | SSI | Extinction | Extinction automatique | C0
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Terminaux électriques | Eclairage de sécurité | C0
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Cellule HT | Cellule HT | C0
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Coffret électrique | Coffret électrique | C1
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Appareils d'éclairages | Eclairage normal intérieur | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Distribution électrique | Production secours | C0
Vivacity - Art&Co - Proparco | 4 | CFO | Tableau électrique | Tableau électrique d'étage | C1
Vivacity - Art&Co - Proparco | 5 | CFA | Gestion de Maintenance | GMAO | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 5 | CFA | Gestion Technique Centralisée | GTC | C2
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Carrelage | carrelage | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Faux-plafonds | Faux-plafonds | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Faux-planchers | Faux-planchers | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Fenêtre | Fenêtre | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Sol souples | Moquettes | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Organigramme des clés | Organigramme des clés | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Peinture | Peinture de sol | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Peinture | Peinture finitions murale | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Peinture | Peinture intumescente | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Portes | Portes en infrastructure | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Portes | Portes inter continents | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Portes | Portes plateaux bureaux (continents) | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Sol souples | PVC | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Cloisons amovible pleine | Séparation de bureaux | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Cloisons amovible vitrée | Séparation de bureaux / circulation | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 10 | SOE | Stores | Stores extérieurs | C3
Vivacity - Art&Co - Proparco | 13 | URG | Défibrillateurs | Défibrillateurs | C1