## Rendus HQE L1
Liste des Rendus HQE - EXPLOITATION Lot 1- MULTITECHNIQUE
N° d'identification | Thèmes | Description du document | Chapitres Concernés par le document | Fréquence de Remise / Événement déclencheur
DOC-HQE-01 | Pilotage et Management (Engagement SMR) | Registre des réclamations et plaintes : Document de traçabilité des plaintes occupants (confort, technique) et des actions correctives menées. | SMR 4.3.2 | Continu (Consultable à tout moment, synthèse annuelle).
DOC-HQE-02 | Pilotage et Management (Engagement SMR) | Rapport d'analyse de l'enquête de satisfaction : Document synthétisant les résultats de l'enquête annuelle auprès des occupants et les pistes d'amélioration. | SMR 4.3.5 | Annuelle (Après réalisation de l'enquête).
DOC-HQE-03 | Pilotage et Management (Engagement SMR) | Mise à jour du Livret d'accueil / Guide d'usage : Partie technique et éco-gestes du livret destiné aux occupants. | SMR 4.4 | Annuelle (ou à chaque modification substantielle des installations).
DOC-HQE-04 | Pilotage et Management (Engagement SMR) | Notice Technique et Services : Document décrivant le fonctionnement des installations communes et les services associés. | SMR 4.4 / Axe Gestion | Annuelle (ou à chaque modification substantielle).
DOC-HQE-05 | Santé et Confort (QAIR / QEAU / HYGR) | Carnet Sanitaire Eau avec Analyse des Risques : Document réglementaire enrichi d'une analyse spécifique des risques (légionelles, bras morts, T°) des réseaux. | QEAU 2.2.2 | Continu (Mise à jour) et Annuelle (Analyse de risques).
DOC-HQE-06 | Santé et Confort (QAIR / QEAU / HYGR) | Rapport de campagne de mesures QAI : Résultats des analyses de la Qualité de l'Air Intérieur (COV, Formaldéhyde, Benzène) selon protocole Alliance HQE-GBC. | QAIR 1.2.1 | Périodique (Selon la fréquence définie par le protocole, généralement tous les ans ou 2 ans).
DOC-HQE-07 | Santé et Confort (QAIR / QEAU / HYGR) | Attestation de maintenance de la ventilation : Rapport spécifique détaillant les débits d'air neuf mesurés et l'état/classe des filtres remplacés. | QAIR 2.1.5 | Semestrielle (ou selon fréquence de maintenance CVC).
DOC-HQE-08 | Santé et Confort (QAIR / QEAU / HYGR) | Enregistrements des températures (GTB) : Export des courbes de températures prouvant le respect des consignes de confort dans les blocs homogènes. | HYGR | Trimestrielle (ou sur demande lors des audits).
DOC-HQE-09 | Performance Énergétique et Eau (ENER / EAU) | Bilan Énergétique corrigé (Énergie Primaire) : Rapport annuel des consommations exprimées en kWhEP/m².an, corrigées des DJU et de l'intensité d'usage. | ENER 1.1.1 | Annuelle (Fin d'année civile ou exercice).
DOC-HQE-10 | Performance Énergétique et Eau (ENER / EAU) | Suivi des ratios d'Eau Potable : Rapport mensuel des consommations d'eau et ratios associés, incluant le suivi des alertes fuites. | EAU 1.1.1 | Mensuelle.
DOC-HQE-11 | Gestion des Déchets (DECH) | Reporting Déchets (Activité vs Maintenance) : Bilan distinguant les tonnages par flux et par origine (occupants vs maintenance). | DECH 1.2.1 | Semestrielle.
DOC-HQE-12 | Gestion des Déchets (DECH) | Preuves de valorisation des déchets : Compilation des Bordereaux de Suivi (BSD) et attestations de recyclage indiquant les taux de valorisation matière. | DECH 2.1.1 | Annuelle (Compilation des BSD de l'année).
DOC-HQE-13 | Amélioration Continue | Plan d'Actions Environnemental : Document proposant des actions chiffrées pour améliorer le profil HQE (cibles non atteintes ou perfectibles). | SMR 3.2.1 | Annuelle (Lors du bilan annuel d'exploitation).