## KPI - HQE
ANNEXE 3 - LOT 1 : MULTITECHNIQUE KPI / SLA / PÉNALITÉS - HQE Exploitation
Indicateur de performance HQE - KPI
Thème | N° Index | Critère | Indicateur | Document | SLA | Pénalité
A. Pilotage et Management (Engagement SMR) | 1 | Audits de certification Participation aux audits HQE (admission / suivi) et réunions. | Présence du Responsable de Site (ou représentant équivalent) aux audits Annuels HQE. Présence aux réunions périodique de suivis. | Présence du Responsable de Site (ou représentant équivalent) à 100% des audits et réunions HQE. | 100% des réunions / audits couverts (présence physique ou visioconférence acceptée si validée). | 500 € par absence non justifiée, valable par audit.
| 2 | Satisfaction occupants (SMR 4.3.5) Enquête annuelle et analyse. | Contribution à la réalisation de l’enquête (confort thermique, acoustique, visuel, propreté) et analyse conjointe. | Formulaire + résultats + analyse (points forts/faibles, actions) transmis. | Enquête réalisée au moins 1 fois/an. Analyse transmise ≤ 15 j calendaires après clôture de l’enquête. | 300€HT / par semaine remis en retard.
| 3 | Réclamations techniques (SMR 4.3.2) Registre et traitement. | Tenue d’un registre des plaintes/réclamations techniques avec traçabilité des actions et délais. | 100% des réclamations enregistrées, qualifiées, planifiées et clôturées avec preuve. | Enregistrement ≤ 1 jour ouvré. Mise à jour à chaque action. Indicateur de clôture suivi mensuellement. | 100 € par constat de non-conformité.
| 4 | Documentation d’exploitation (SMR 4.4) Livret d’accueil / guide d’usage. | Mise à jour et mise à disposition du guide d’usage (partie technique + éco‑gestes). | Document à jour, versionné, accessible (GED) et communiqué aux parties prenantes. | Mise à jour annuelle (au plus tard fin T1) et sous 30 j après modification majeure d’exploitation. | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 5 | Documentation d’exploitation (SMR 4.4) Notice « technique et services ». | Mise à jour et mise à disposition de la notice décrivant le fonctionnement des installations communes. | Notice à jour + schémas de principe/consignes d’exploitation associés si applicables. | Mise à jour annuelle (au plus tard fin T1) et sous 30 j après modification majeure d’exploitation. | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 6 | Dossier de preuves HQE (périmètre Titulaire) Préparation audit. | Constitution/tenue du dossier des éléments de preuve (exploitation/maintenance/services) relevant du Titulaire. | Dossier complet, indexé, disponible pour l’auditeur (preuves et enregistrements). | Dossier à jour en continu. Transmission au Pouvoir Adjudicateur ≤ J‑15 avant audit (admission/suivi). | 500 € HT / par semaine remis en retard.
B. Santé et Confort (Engagements QAIR / QEAU / HYGR) | 7 | Qualité sanitaire de l’eau (QEAU 2.2.2) Carnet sanitaire + Analyse des Risques (AMR). | Carnet sanitaire tenu à jour incluant une AMR (bras morts, équilibrage, températures critiques). | Carnet sanitaire complet (plans à jour, analyses, relevés, AMR, actions) versionné. | Carnet initial + AMR ≤ 60 j après activation HQE / prise en charge. Mise à jour a minima annuelle (validité 1 an). | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 8 | Qualité de l’air intérieur (QAIR 1.2.1) Campagnes de mesures QAI + ventilation. | Réalisation/pilotage des mesures QAI (COV, Formaldéhyde, Benzène) et rapports ventilation (débits air neuf, état filtres). | Rapport de mesures + rapports intervention ventilation (débits, filtres) archivés et transmis. | Campagne QAI réalisée selon protocole HQE‑GBC. Rapport ≤ 30 j après prélèvements/mesures. | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 9 | Qualité de l’air intérieur (QAIR) Plan d’actions correctives si dépassement. | Plan d’actions correctives établi si dépassement de seuils (causes, actions, délais, re‑mesure). | Plan validé + preuve de mise en œuvre des premières actions prioritaires. | Plan ≤ 30 j après réception du rapport indiquant dépassement. Suivi mensuel jusqu’à retour sous seuils ou justification. | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 10 | Confort hygrothermique (HYGR) Respect des consignes été/hiver | Enregistrements de températures GTB démontrant le respect des consignes de confort (été/hiver) | % d’heures dans la plage de consigne + justification des écarts (météo/usage/incidents) + actions. | ≥ 95% des heures dans la plage de consigne (sur période mensuelle) ou plan d’actions validé si non atteint. | 200€HT / % d'écart, Valable par lot.
C. Performance Énergétique et Eau (Engagements ENER / EAU) | 11 | Suivi énergétique (ENER 1.1.1) Bilan énergétique annuel corrigé (DJU, intensité d’usage). | Calcul et fourniture du bilan énergétique annuel en kWhEP/m².an avec corrections DJU et intensité d’usage. | Bilan annuel détaillé (postes, hypothèses, corrections, tendances) transmis et archivé. | Bilan annuel transmis ≤ 28/02 de l’année N+1 (ou ≤ 60 j après fin de période contractuelle). | 500 € HT / par semaine remis en retard.
| 12 | Suivi énergétique (ENER) Atteinte/maintien de la classe énergétique cible. | Maintien (ou amélioration) de la classe énergétique visée (A à F) sur la consommation corrigée. | Classe atteinte selon méthode HQE (consommation effective corrigée). | Classe cible définie par le Pouvoir Adjudicateur. Écart maximal +5% vs cible (ou justification + plan d’actions). | 150€HT / % d'écart, Valable par lot.
| 13 | Eau potable (EAU 1.1.1) Suivi mensuel des ratios de consommation. | Suivi mensuel des ratios (m³/m² ou m³/occupant) et détection des dérives. | Tableau mensuel + analyse des écarts + actions (si dérive). | 100% des mois reportés. Analyse transmise ≤ 10 j après fin de mois. | 300€HT / par semaine remis en retard.
| 14 | Eau potable (EAU 1.1.1) Procédure de détection de fuites réactive (alerte <24h). | Procédure active + traitement des alertes fuites sous 24h (constat, isolement, réparation/planification). | Délai de prise en charge ≤ 24h + traçabilité (GMAO) + preuve d’actions. | 100% des alertes fuites prises en charge ≤ 24h (jours calendaires). | 250 € par absence injustifiée sous 24h
D. Gestion des Déchets (Engagement DECH) | 15 | Suivi des déchets (DECH 1.2.1 / 2.1.1) Reporting semestriel par flux. | Reporting semestriel distinguant déchets d’activité (occupants) et déchets de maintenance (Titulaire). | Tableau des flux + quantités + filières + synthèse des actions d’amélioration. | 2 reportings/an. Transmission ≤ 15 j après fin de semestre. | 300€HT / par semaine remis en retard.
| 16 | Gestion des déchets (DECH) Preuves de traçabilité et valorisation (BSD + attestations). | Fourniture des BSD (par flux) et attestations de taux de valorisation matière (%) des filières finales. | 100% des justificatifs archivés et accessibles (Trackdéchets/équivalent pour dangereux). | Disponibilité ≤ 10 j après enlèvement (ou réception des justificatifs). Zéro flux sans preuve. | 100 € par constat de non-conformité.
E. Amélioration Continue | 17 | Plan d’actions annuel HQE Amélioration chiffrée du profil environnemental. | Proposition annuelle d’un plan d’amélioration chiffré (cibles non atteintes/perfectibles). | Plan (actions, coûts, gains, responsables, échéances) + priorisation. | Plan transmis 1 fois/an (au plus tard fin T1) et actualisé après audit si écarts. | 300€HT / par semaine remis en retard.