2026 015 :  RHEOMETRES (2 LOTS)

BORDEREAU DE REPONSE

La valeur technique (critère 2) et le développement durable (critère 3), seront évalués suivant les indications complétées ci-dessous.

ENTREPRISE : Coordonnées pour joindre aisément les interlocuteurs de la SOCIETE : Service administratif : Téléphone : ……………………… Télécopie : ……………………… Portable : ………………………… Courrier électronique : …………….….@.…………… Horaire d’ouverture :……………………………. Service technique : Numéro de téléphone où adresser la demande : ….…………….…………. Et/ou Numéro de téléphone de l'astreinte (hors période d'ouverture du service) : …………..…………..………….. Numéro de télécopie où confirmer et adresser la demande : ………………… Courrier électronique : …………….….@.……………

- Valeur technique (/55)

2-1 – Caractéristiques techniques /35 Performance, fonctionnalité et évolutivité

Caractéristiques de l’appareil : Caractéristique techniques; Valeurs attendues; Valeurs proposées. Couple de cisaillement (mode écoulement); 1 à 250 nN.m ± 0.05 nN.m. Couple de cisaillement (mode oscillation); 0.5 à 250 nN.m ± 0.05 nN.m. Fréquence; 1.0E-3 à 200 Hz. Vitesse angulaire; 0 à 300 rad/s. Résolution en déplacement; 2 nrad. Pas de temps (déformation); 15 ms. Pas de temps (Vitesse); 5 ms. Force normale; 0 à 50 ± 0.5 N. Sensibilité force normale; 0.01 mN. Caractéristiques du module intégré : Caractéristique techniques; Valeurs attendues; Valeurs proposées. Force minimum; 5 mN. Force maximale; 50 mN. Déplacement minimum; 0.01 µm. Déplacement maximum; 100 µm. Gamme de fréquence; 10-3 Hz to 10Hz.

Autres informations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les gammes de mesures et géométries proposées

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sensibilité de l’appareil

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’Evolutivité de l’appareil avec la possibilité d’adaptation des outils et modules supplémentaires

L’offre du candidat indiquera : les différents outils complémentaires possibles et adaptables sur l’appareil ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2 - Maintenance, SAV et Garantie /15

Le candidat devra mentionner : Le contenu et les modalités de la garantie proposée (durée de 1 an minimum et visite de maintenance préventive) : Le délai de livraison maximum des pièces détachées pendant la période de garantie, pour toute intervention nécessitant la commande de pièces pour remise en fonctionnement de l’équipement. Les pièces potentiellement exclues de la garantie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………L’offre du candidat précisera : L’organisation générale du SAV L’assistance et l’appui technique proposés Les plages horaires de l’assistance téléphonique La disponibilité, le délai de réponse et d’intervention …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3 Praticité d’utilisation

L’offre du candidat indiquera entre autres si l’accès aux données brutes est simple Simplicité du logiciel Ergonomie du logiciel Mise à jour du logiciel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autres informations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Développement durable (sur 10)

Politique d’obsolescence de l’équipement

Le candidat devra indiquer : Les modalités de reprise de matériel La mise en œuvre d’une politique de démantèlement écologique de l’équipement L’indice de réparabilité de l’équipement et le suivi des pièces dans le temps Les différentes actions entreprises contre l’obsolescence de l’équipement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Impact sur l’environnement / consommation.

Le candidat détaillera : Sa politique développement durable : ex : moyens de livraison écologique, utilisation de matériaux recyclables, palette recyclable, papier et carton écologique, bilan carbone sur le cycle de vie et le fonctionnement …etc. La Consommation énergétique de l’équipement …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à

Le

Cachet de la société et signature