## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
EPF OC_Entraygues sur truyères Travaux de curage, de désamiantage, de déplombage, de déconstruction et de confortements
Code | Désignation |  | Unité | Quantité MOE* | Quantité ENT | P.U. HT € | Montant HT €
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES & ETUDES D'EXECUTION | [5 empty] | 0
1.1 | Établissement des documents d'exécution et des plans de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPS, des notes de calculs, du SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC… |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.2 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.3 | Amenée et repli des installations nécessaires au chantier - Aménagement de la base-vie, compris entretien sur la durée des travaux - installation de la base vie pour la durée du chantier dans bâtiment mitoyen appartenant à l'EPF et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Installations électrique y compris consommation électrique, maintenance et adaptation pendant toute la durée des travaux. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.4 | Amenée et repli des moyens de levage, échaffaudages , matériel et matériaux de chantier - installation de tous les moyens de levages et de protection nécessaires à la sécurité des personnes et ouvriers ainsi qu'à la gestion de manutention des matériaux à évacuer et des matériaux à apporter dans le cadre des travaux de confortement, compris protection des mitoyens lors des démolitions manuelles et mécaniques. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.5 | Aménagement de l'aire logistique de chantier, des magasins et du parcs de stockage tampon des déchets y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux, demandes et prise en charge des frais de voierie (rue droite) |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.6 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | U | 2 |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA | [5 empty] | 0
2.1 | Mise en place des moyens de protection collectifs (En niveau 1 ou 2, suivant retour de l'entreprise) ** Mise en place d'une UMD ou équivalent Mise à disposition des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Autocontrôle,… |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés
| 2.2.1 | Conduits fibrociment | ml | 12 |  |  | 0
| 2.2.2 | Linoléum | m² | 20 |  |  | 0
| 2.2.3 | Menuiserie avec mastic vitrier blanc | U | 1 |  |  | 0
2.3 | Rebouchage suite au retrait du conduit d'aération au RDC |  | forfait | 1 |  |  | 0
2.4 | Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) |  | forfait | 1 |  |  | 0
2.5 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA |  | T | 1 |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB | [5 empty] | 0
3.1 | Retrait des Matériaux contenant du plomb sur éléments démontable selon le processus retenu *** Y compris moyen de protection et mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports
| 3.1.1 | Placard | U | 2 |  |  | 0
| 3.1.2 | Manteau de cheminée | U | 2 |  |  | 0
| 3.1.3 | Plinthes | ml | 120 |  |  | 0
| 3.1.4 | Rampes | U | 1 |  |  | 0
| 3.1.5 | Portes et huisseries | U | 8 |  |  | 0
| 3.1.6 | Fenêtres | U | 8 |  |  | 0
| 3.1.7 | Canalisations | U | 2 |  |  | 0
3.2 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire en vue du transport et de l'élimination des matériaux contenant du plomb en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris suivi des BSD |  | T | 1 |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CURAGE ET DEPOSE SOIGNEE | [5 empty] | 0
4.1 | Désencombrement et curage |  | forfait | 1 |  |  | 0
4.2 | Dépose soignée de la couverture pour réutilisation ou réemploi |  | m² | 130 |  |  | 0
4.3 | Dépose soignée de l'escalier en pierre dans la cour pour réemploi |  | forfait | 1 |  |  | 0
4.4 | Mise en œuvre d'un d’accès au R+1 depuis l'escalier de la Rue Saint Georges sous forme d'échelle de meunier, compris toutes sujétions d'adaptation des existants. Démolition cloison, escalier, etc… Avant démolition de la coursive. |  | forfait | 1 |  |  | 0
4.5 | Travaux de finition et nivellement sommaire du site |  | m² | 150 |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
5.1 | Déconstruction manuelle par écrêtage de la superstructure du R+2 |  | m² | 110 |  |  | 0
5.2 | Déconstruction mécanique par écrêtage de la superstructure du R+1 |  | m² | 110 |  |  | 0
5.3 | Déconstruction mécanique par écrêtage de la superstructure du RDC |  | m² | 110 |  |  | 0
5.4 | Déconstruction mécanique de l'infrastructure |  | forfait | 1 |  |  | 0
6 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | 0
6.1 | Traitement des DND Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 50 |  |  | 0
6.2 | Traitement des DI Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 650 |  |  | 0
6.3 | Traitement des DD Conditionnement, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 2 |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET DE REPRISE | [5 empty] | 0
7.2 | Contrefort créé
| 7.2.1 | Mise en œuvre d'une semelle béton en 3 passes compris excavation des terres, blindage, ferraillage et coulage du béton | m3 | 16 |  |  | 0
| 7.2.2 | Condamanation de l'ouverture du RDC en BA compris liaison mécanique dans les tableaux par scellement de tiges tous les 60 cm. | u | 1 |  |  | 0
| 7.2.3 | Condamnation des baies des étages | u | 3 |  |  | 0
| 7.2.4 | Feraillage et coffrage du contremeur compris travaux préparatoires de décroutage et de mise en place de scellements en attente. | Ens | 1 |  |  | 0
| 7.2.4 | Coulage du contremur à la pompe à béton | m3 | 7.8 |  |  | 0
7.3 | Mise en œuvre des 4 poutres BA.
| 7.3.1 | Scellement des attentes régulières sur le mur EST existant | Ens | 1 |  |  | 0
| 7.3.2 | Réalisation des empochements aux extremimées | u | 8 |  |  | 0
| 7.3.3 | feraillage, coffrage des poutres BA | u | 4 |  |  | 0
| 7.3.3 | Coulage des poutres BA | m3 | 1.5 |  |  | 0
7.4 | Scellement de tiges filletées sur platines carrées inox en liaison dans l'angle saillant du mur de l'aile Ouest après démolition |  | u | 8 |  |  | 0
7.5 | Vissage de ferrures métalliques dans les sablières |  | u | 4 |  |  | 0
7.6 | Mise en place de couples d'équerres de renfort mecano-soudées, galvanisée à chaud et liaisonnées par boulonnage et scellement dans l'angle rentrant de l'aile Ouest |  | u | 4 |  |  | 0
7.7 | Chainages horizontaux sur mur de pierres conservés en limite mitoyenne + pose de lauzes en couverture. |  | ml | 15 |  |  | 0
7.8 | Chaînage rampant sur murs traités en contreforts |  | ml | 13.4 |  |  | 0
7.9 | Etresillonage des baies existantes aile ouest du bâtiment conservé |  | u | 8 |  |  | 0
7.10 | Préparation des support compris coulinage des fissures et mise en œuvre d'un enduit à la chaux teinte et texture à définir avec architecte ABF |  | m² | 200 |  |  | 0
7.11 | Sujétion toiture 1 : Reprise du pignon ouest comprenant
| 7.11.1 | Réalisation d’une arase étanche et reprise de l'étanchéité | ml | 5 |  |  | 0
| 7.11.2 | Réfection de la rîve avec les lauzes récupérées | m² | 3 |  |  | 0
7.12 | Sujétion toiture 2 : Reprise du pignon est (du voisin)
| 7.12.1 | Réalisation d’une arase étanche et reprise de l'étanchéité | ml | 5 |  |  | 0
| 7.12.2 | Réfection de la rîve avec les lauzes récupérées | m² | 3 |  |  | 0
7.13 | Sujétion toiture 3 : Reprise de toiture de la coursive (au sud)
| 7.13.1 | Conservation des éléments de charpente et création d’une avancée de toit de 30 cm | m² | 8 |  |  | 0
| 7.13.2 | Mise en place sur le pan de toiture et en rive de lauze récupérés | m² | 8 |  |  | 0
7.14 | Prolongation toiture mitoyenne Mur EST de la partie demolie avec Lauzes de récupération |  | m² | 9 |  |  | 0
7.15 | Gestion des Eau Pluviale (EP) après travaux |  | Ens | 1 |  |  | 0
TOTAL |  |  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  |  | TVA € |  |  | 0
|  |  | TOTAL € TTC |  |  | 0
* : Les quantités sont non contractuelles, elles sont à vérifier et renseigner par l'entreprise. Le marché de l'entreprise est global et forfaitaire quelles que soient les quantités réellement constatées lors des travaux.
** : Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat