## PG
|  |  | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 17 rue des Martyrs 38054 Grenoble Cedex 9 | MAITRE D'OUVRAGE
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE ET LOGISTIQUE DES SALLES BLANCHES DU CEA/LETI
DPGF Lot 11 Chauffage ventilation plomberie
|  |  | TOTEM | ARCHITECTE MANDATAIRE
|  |  | 603, avenue du Peuras | MANDATAIRE
38210 TULLINS
T. 04 76 66 06 03
|  |  | TPF Ingénierie | INGENIERIE
|  |  | 7 rue Etienne de la Boétie | MANDATAIRE
38 320 – Eybens
T. 04 76 18 94 84
| DATE | CODE AFFAIRE | OBJET | PHASE
REFERENCE DU DOCUMENT | Fevrier 2026 | BEY240021 | Etablissement du document | DCE

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX Les prix comprennent l'ensemble des sujétions relatives aux travaux, y compris celles relatives au compte prorata
LOT 11 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
Art. | Désignation des travaux | Unité | Quantité | PU (€ HT) | Total € H.T.
II | DESCRIPTION DES TRAVAUX
II.1 | CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
II.1.1 | Raccordement sur réseau chaud existant
II.1.1.1 | Principe | PM
II.1.1.2 | Piquage | ens | 1 |  | 0
II.1.1.3 | Echangeur de chaleur | u | 1 |  | 0
II.1.1.4 | Circulateur | u | 1 |  | 0
II.1.1.5 | Compteur d'énergie | u | 1 |  | 0
II.1.2 | Raccordement sur eau industrielle
II.1.2.1 | Principe | PM
II.1.2.2 | Raccordement | ens | 1 |  | 0
II.1.2.3 | Carrotage | ens | 1 |  | 0
II.1.2.4 | Echangeur de chaleur | u | 1 |  | 0
II.1.2.5 | Circulateur | u | 1 |  | 0
II.1.2.6 | Compteur d'énergie | u | 1 |  | 0
II.1.3 | Equipement de la sous station
II.1.3.1 | Ventilations basse | u | 1 |  | 0
II.1.3.2 | Vase d'expansion | u | 2 |  | 0
II.1.3.3 | Soupape de sécurité | u | 2 |  | 0
II.1.3.4 | Filtre à tamis | u | 2 |  | 0
II.1.3.5 | Dégazage | u | 2 |  | 0
II.1.3.6 | Poste de remplissage | ens | 1 |  | 0
II.1.3.7 | Traitement d'eau | ens | 1 |  | 0
II.1.3.8 | Pot à boue | u | 2 |  | 0
II.1.3.9 | Evacuations diverses | ens | 1 |  | 0
II.1.3.10 | Repérage | ens | 1 |  | 0
II.1.4 | DISTRIBUTION DE CHALEUR/FROID
II.1.4.1 | Principe | pm
II.1.4.2 | Collecteur
| Ø80 | u | 2 |  | 0
| Ø100 | u | 2 |  | 0
II.1.4.3 | Circulateur double
| 1,7 m3/h | u | 1 |  | 0
| 2,5 m3/h | u | 1 |  | 0
II.1.4.4 | Canalisation
II.1.4.4.1 | Tube acier
| DN25 | ml | 178.2 |  | 0
| DN32 | ml | 11 |  | 0
| DN40 | ml | 195.8 |  | 0
| DN50 | ml | 44 |  | 0
II.1.4.4.2 | Tube préisolé PEHD
| DN50 | ml | 3 |  | 0
II.1.4.4.3 | Calorifuge laine de verre finition PVC
| DN<40 | ml | 385 |  | 0
| DN>40 | ml | 47 |  | 0
II.1.4.4.4 | Repérage | pm
II.1.4.5 | Robinetterie
II.1.4.5.1 | Robinet d'isolement
| DN25 | u | 5 |  | 0
| DN32 | u | 2 |  | 0
| DN40 | u | 8 |  | 0
| DN50 | u | 15 |  | 0
| DN65 | u | 5 |  | 0
II.1.4.5.2 | Vanne d'équilibrage |  |  |  | 0
| DN25 | u | 5 |  | 0
| DN32 | u | 1 |  | 0
| DN40 | u | 2 |  | 0
| DN50 | u | 1 |  | 0
II.1.4.5.3 | Vanne 3 voies | u | 1 |  | 0
II.1.4.5.4 | Purge et vidange | ens | 4 |  | 0
II.1.4.5.5 | Thermomètre | u | 12 |  | 0
II.1.4.5.6 | Calorifugeage des robinetteries | ens | 1 |  | 0
II.1.4.5.7 | Compteur d'énergie | u | 2 |  | 0
II.1.5 | EMISSION DE CHALEUR / FROID
II.1.5.1 | Principe
II.1.5.2 | Aérotherme eau chaude | u | 4 |  | 0
II.1.5.3 | Ventilo convecteur | u | 1 |  | 0
II.2 | VENTILATION HYGIENIQUE LOGISTIQUE ET TERTIAIRE
II.2.1 | Principe
II.2.2 | Centrale de ventilation double flux
| 820 m3/h | ens | 1 |  | 0
II.2.3 | Grille de façade à ailettes fixes | u | 1 |  | 0
II.2.4 | Rejet d'air vicié | u | 1 |  | 0
II.2.5 | Conduit d'air circulaire
| Ø125 | ml | 22 |  | 0
| Ø160 | ml | 16.5 |  | 0
| Ø200 | ml | 93.5 |  | 0
| Ø355 | ml | 14.3 |  | 0
| Ø500 | ml | 16.5 |  | 0
II.2.6 | Conduit rectangulaire | kg | 181.5 |  | 0
II.2.7 | Calorifuge sur gaine | ml | 15 |  | 0
II.2.8 | Silencieux
| 820 m3/h | u | 4 |  | 0
II.2.9 | Bouche de soufflage et d'extraction < 150 m3/h | u | 7 |  | 0
II.2.10 | Grille sur gaine circulaire
| dim. 500x100mm | u | 5 |  | 0
II.2.11 | Grille murale double déflexion
| dim. 600x300mm | u | 1 |  | 0
II.2.12 | Registre d'autoréglage | u | 7 |  | 0
II.2.13 | Clapet coupe feu
|  | u | 3 |  | 0
II.2.14 | Test d'étanchéité à l'air des réseaux | ens | 1 |  | 0
II.3 | VENTILATION SPECIFIQUE DU SAS
II.3.1 | Principe | PM
II.3.2 | Air neuf et cascade de pression
II.3.2.1 | Raccordement sur le plenum dair neuf de la salle blanche existante | ens | 1 |  | 0
II.3.2.2 | Registre manuel | u | 4 |  | 0
II.3.2.3 | Clapet coupe feu 2H | u | 1 |  | 0
II.3.2.3 | Registre motorisé et sondes de pression | u | 1 |  | 0
II.3.2.4 | Batterie terminale de chauffage électrique | u | 3 |  | 0
II.3.2.5 | Conduit d'air circulaire
| Ø125 | ml | 22 |  | 0
| Ø200 | ml | 18 |  | 0
II.3.2.6 | Calorifuge sur gaine | ml | 40 |  | 0
II.3.3 | Fan filter unit | u | 4 |  | 0
II.3.4 | Test d'étanchéité à l'air des réseaux | ens | 1 |  | 0
II.3.5 | Protocole de qualification salle blanche | ens | 1 |  | 0
II.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
II.4.1 | Alimentation en eau froide
II.4.1.1 | Principe | PM
II.4.1.2 | Analyse de l'eau | ens | 1 |  | 0
II.4.1.3 | Adoucisseur | u | 1 |  | 0
II.4.2 | Distribution en eau froide
II.4.2.1 | Principe
II.4.2.2 | Canalisations
II.4.2.2.1 | Tube cuivre
| DN20 | ml | 44 |  | 0
| DN25 | ml | 46.2 |  | 0
| DN50 | ml | 2.2 |  | 0
| DN150 | ml | 5.5 |  | 0
II.4.2.2.2 | Isolation thermique
| 9mm | ml | 97.9 |  | 0
II.4.2.2.2 | Repérage | ens | 1 |  | 0
II.4.2.3 | Robinetterie
II.4.2.3.1 | Robinet d'isolement
| DN15 | u | 1 |  | 0
| DN20 | u | 5 |  | 0
| DN25 | u | 1 |  | 0
| DN32 | u | 2 |  | 0
| DN40 | u | 1 |  | 0
| DN65 | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.2 | Robinet de vidange
| DN15 | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.3 | Clapet anti pollution EA | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.4 | Disconnecteur BA | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.5 | Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.6 | Détendeur | u | 1 |  | 0
II.4.2.3.7 | Compteur totalisateur | u | 2 |  | 0
II.4.2.3.8 | Attente pour phase 2 | u | 1 |  | 0
II.4.3 | Appareils sanitaires
II.4.3.1 | Vidoir | u | 1 |  | 0
II.4.3.2 | Robinet mural extérieur | u | 1 |  | 0
II.4.3.3 | Siphon de sol fonte | u | 1 |  | 0
II.4.3.4 | Attente EF autolaveuse | u | 1 |  | 0
II.4.4 | Evacuations des eaux usées
II.4.4.1 | Principe
II.4.4.2 | Tube PVC
chutes EU/EV intérieurs
| DN 50 | ml | 26.4 |  | 0
| DN 100 | ml | 5.5 |  | 0
II.4.4.3 | Raccordement sur drain acide existant | ens | 1 |  | 0
II.4.5 | Désinfection de l'Installation | ens | 1 |  | 0
II.4.6 | Protection incendie
II.4.6.1 | RIA
Panoplie
| Filtre avec purge | u | 1 |  | 0
| Clapet antipollution EA | u | 1 |  | 0
| Robinet de vidange | u | 1 |  | 0
| Régulateur de pression | u | 1 |  | 0
| vanne de barrage | u | 1 |  | 0
Canalisation
| DN50 | ml | 77 |  | 0
| DN65 | ml | 22 |  | 0
| DN80 | ml | 44 |  | 0
| Robinet indendie armé, 33/12, lance de 30m | u | 4 |  | 0
| Vanne d'arrêt | u | 4 |  | 0
| Manomètre avec robinet de purge | u | 1 |  | 0
II.4.6.2 | Extincteurs | ens | 1 |  | 0
II.4.6.3 | Déplacement du caisson de désenfumage | ens | 1 |  | 0
II.5 | Electricité
II.5.1 | Armoire | u | 1 |  | 0
II.5.2 | Canalisation | ens | 1 |  | 0
II.6 | Régulation GTC Supervision
II.6.1 | PRINCIPE
II.6.2 | Analyse fonctionnelle | ens | 1 |  | 0
II.6.3 | Automates régulateurs | ens | 1 |  | 0
II.6.4 | Généralatités supervision | ens | 1 |  | 0
II.6.5 | Intégration | ens | 1 |  | 0
II.6.6 | Mise en œuvre et réception | ens | 1 |  | 0
II.6.7 | Schéma d'architecture | PM
II.7 | Formation du maitre d'ouvrage | ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL
| TOTAL (€ H.T) |  |  |  | 0 | 0
| TVA (20 %) |  |  |  | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  | 0

## FT
Art. | Désignation des travaux | Matériel proposé (marque, modele, caractéristiques)
II | DESCRIPTION DES TRAVAUX
II.1 | CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
II.1.1 | Raccordement sur réseau chaud existant
II.1.1.3 | Echangeur de chaleur
II.1.1.4 | Circulateur
II.1.1.5 | Compteur d'énergie
II.1.2 | Raccordement sur eau industrielle
II.1.2.4 | Echangeur de chaleur
II.1.2.5 | Circulateur
II.1.2.6 | Compteur d'énergie
II.1.3 | Equipement de la sous station
II.1.3.7 | Traitement d'eau
II.1.4 | DISTRIBUTION DE CHALEUR/FROID
II.1.4.3 | Circulateur double
II.1.4.5.1 | Robinet d'isolement
II.1.4.5.3 | Vanne 3 voies
II.1.4.5.6 | Calorifugeage des robinetteries
II.1.4.5.7 | Compteur d'énergie
II.1.5 | EMISSION DE CHALEUR / FROID
II.1.5.2 | Aérotherme eau chaude
II.1.5.3 | Ventilo convecteur
II.2 | VENTILATION HYGIENIQUE LOGISTIQUE ET TERTIAIRE
II.2.2 | Centrale de ventilation double flux
II.2.5 | Conduit d'air circulaire
II.2.10 | Grille sur gaine circulaire
II.2.11 | Grille murale double déflexion
II.2.13 | Clapet coupe feu
II.3 | VENTILATION SPECIFIQUE DU SAS
II.3.2.2 | Registre manuel
II.3.2.3 | Clapet coupe feu 2H
II.3.2.3 | Registre motorisé et sondes de pression
II.3.2.4 | Batterie terminale de chauffage électrique
II.3.2.5 | Conduit d'air circulaire
II.3.2.6 | Calorifuge sur gaine
II.3.3 | Fan filter unit
II.3.4 | Protocole de qualification salle blanche | transmettre votre protocole de qualification de salle blanche
II.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
II.4.1 | Alimentation en eau froide
II.4.1.3 | Adoucisseur
II.4.2 | Distribution en eau froide
II.4.2.3.7 | Compteur totalisateur