## PG
|  |  | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 17 rue des Martyrs 38054 Grenoble Cedex 9 | MAITRE D'OUVRAGE
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE ET LOGISTIQUE DES SALLES BLANCHES DU CEA/LETI
DPGF Lot 14 Terrassement VRD
|  |  | TOTEM | ARCHITECTE MANDATAIRE
|  |  | 603, avenue du Peuras | MANDATAIRE
38210 TULLINS
|  |  | TPF Ingénierie | INGENIERIE
|  |  | 7 rue Etienne de la Boétie | MANDATAIRE
38 320 – Eybens
| DATE | CODE AFFAIRE | OBJET | PHASE
REFERENCE DU DOCUMENT | Février 2026 | BEY240021 | Etablissement du document | DCE

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
Les prix comprennent l'ensemble des sujétions relatives aux travaux, y compris celles relatives au compte prorata
TRAVAUX - LOT 14 - TERASSEMENT & VRD
Numéro | Désignation | Unités | Quantités | PU (€ HT) | Montant TOTAL (€ HT)
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1. | PHASAGE | PM
3.2. | TERRASSEMENT GENERAUX
3.2.1. | Implantations et piquetage | Forf | 1 |  | 0
3.2.2. | Décapage de la terre végétale | m² | 200 |  | 0
| Stockage | m³ | 51 |  | 0
| Evacuation | m³ | 149 |  | 0
3.2.3. | Décapage de l'enrobé et évacuation | m² | 1275 |  | 0
3.2.4. | Contrôle radiologique du chargement des véhicules (CRCV) à la charge du CEA. 3 premiers camions de déblais et 3 premiers camions de remblais | PM
3.2.5. | Terrassements en plein masse
3.2.5.1. | Dépose de toutes canalisations et regards existants | PM
3.2.5.2 | Terrassement en masse en déblais
| Bâtiment + banquette 3m | m³ | 462 |  | 0
| Escalier ext. | m³ | 50 |  | 0
| Cuves sous bâtiment | m³ | 625 |  | 0
| Voiries | m³ | 250 |  | 0
3.2.5.3 | Terrassement en remblais du site | PM
3.2.5.4 | Evacuation des déblais | m³ | 1387 |  | 0
3.2.6. | Plateforme de chantier Ev2>80Mpa | m³ | 720 |  | 0
3.3. | RESEAUX
3.3.1. | Inspection et relevé des existants | ens | 1 |  | 0
3.3.2. | Tranchées pour pose de toutes canalisations | ml | 300 |  | 0
3.3.3. | Tranchées blindées | ml | 18 |  | 0
3.3.4. | Réseaux intérieur d'eau incendie
3.3.4.1. | Cuves de récupération des eaux d’incendie polluées sous dallage | m³ | 140 |  | 0
3.3.4.1. | Regards de visite | u | 4 |  | 0
3.3.4.2. | Interconnexion entre cuves | u | 2 |  | 0
3.3.5. | Réseau extérieur eaux usées
3.3.5.1. | Regards de visites EU/EV
| Regard 60x60 | u | 1 |  | 0
3.3.5.2. | Canalisations EU/EV | ml | 7 |  | 0
3.3.5.3 | Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
3.3.5.4 | Raccordement sur réseau existant | ens | 1 |  | 0
3.3.6. | Réseau extérieur eaux pluviales
3.3.6.1. | Regard de visite EP
| Regard 60x60 | u | 26 |  | 0
| Regard à grille | u | 4 |  | 0
| Regard Ø1000 | u | 5 |  | 0
3.3.6.2. | Regard avec cloison siphoïde | u | 1 |  | 0
3.3.6.3. | Caniveau à grille
| Caniveau le long de la façade Sud | ml | 27.5 |  | 0
| Caniveau devant escalier tétine | ml | 1.5 |  | 0
| Caniveau sur voirie Sud | ml | 6 |  | 0
3.3.6.4. | Canalisations EP | ml | 370 |  | 0
3.3.6.5. | Noue d’infiltration EP | m³ | 30 |  | 0
3.3.6.6. | Bassin d’infiltration en SAUL | m³ | 33 |  | 0
3.3.6.7. | Regard de contrôle de niveau des cuves incendie | u | 2 |  | 0
3.3.6.8. | Regard à vanne | u | 2 |  | 0
3.3.6.9. | Vannes murales à guillotine | u | 4 |  | 0
3.3.7 | Réseau d’eau potable
3.3.7.1 | Regard de pénétration AEP | u | 1 |  | 0
3.3.7.2 | Canalisation d'adduction AEP | ml | 5 |  | 0
3.3.7.3 | Raccord au réseau CEA | ens | 1 |  | 0
3.3.8 | Réseaux électricité, téléphone, éclairage extérieur
3.3.8.1 | Fourreaux | ml | 79 |  | 0
3.3.8.2 | Chambres de tirage | u | 1 |  | 0
3.3.8.3 | Réhausse de la chambre de tirage existante | u | 1 |  | 0
3.3.8.4 | Mise à la terre | ens | 1 |  | 0
3.3.9 | Inspection vidéo | ens | 1 |  | 0
3.3.10 | Essais et épreuves des conduites - contrôle SPANC | ens | 1 |  | 0
3.3.11 | Nettoyage et désinfection des canalisations | ens | 1 |  | 0
3.4. | VOIRIES
3.4.1 | Essais à la plaque
| Sur fond de forme terrassement | u | 2 |  | 0
| Sur couche de forme | u | 4 |  | 0
3.4.2 | Bande stérile de récupération des eaux incendie | ml | 51 |  | 0
3.4.3 | Mise à niveau des ouvrages existants | u | 10 |  | 0
3.4.4 | Voirie légère
3.4.4.1 | Couche de forme sous voirie légère | PM
3.4.4.1 | Reprise de couche de forme existante sous voirie légère | m² | 0 |  | 0
3.4.4.2 | Enrobé | m² | 0 |  | 0
3.4.5 | Voirie lourde
3.4.5.1 | Couche de forme sous voirie lourde | m³ | 50 |  | 0
3.4.5.2 | Reprise de couche de forme existante sous voirie lourde | m² | 950 |  | 0
3.4.5.3 | Enrobé voirie lourde | m² | 950 |  | 0
3.4.6 | Adaptation en liaison avec la voirie existante | ens | 1 |  | 0
3.4.7 | Bordures
3.4.7.2 | Bordures P2 | ml | 105 |  | 0
3.4.7.3 | Bordures T2 | ml | 60 |  | 0
3.4.8 | Marquage au sol et signalétique vertical
| Peinture de sol | ens | 0.5 |  | 0
| Panneaux de signalisation | ens | 0.5 |  | 0
3.4.9 | Réglage et mise au propre de la plateforme phase 2 | m² | 1220 |  | 0
3.4.10 | Nettoyage des voiries du site et abords | ens | 1 |  | 0
3.5. | PLATEFORME CHIMIE |  |  |  | 0
3.5.1 | Démolition | ens | 1 |  | 0
3.5.2 | Forme de dallage | m³ | 10 |  | 0
3.5.3 | Dallage
| Béton C25/30 | m³ | 4 |  | 0
| Acier HA | kg | 20 |  | 0
| Acier TS | kg | 320 |  | 0
3.5.4 | Longrine
| Béton C25/30 | m³ | 4.2 |  | 0
| Coffrage (2 faces) | m² | 42 |  | 0
| Acier HA | kg | 420 |  | 0
3.5.5 | Clôture | ens | 1 |  | 0
3.6. | ESPACES VERTS
3.6.1 | Apport de terres végétales
| Epaisseur 30cm sous Gazon | m³ | 51 |  | 0
3.6.2 | Engazonnement | m² | 170 |  | 0
3.6.3 | Garantie des végétaux | ens | 1 |  | 0
3.7. | DOE | ens | 1 |  | 0
TOTAL TRAVAUX (€ HT) |  |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX (€ HT) |  |  |  |  | 0

## Matériel
N° article CCTP | Désignation | Matériel proposé (marque, model, caractéristiques)
3.3. | RESEAUX
3.3.4. | Réseaux intérieur d'eau incendie
3.3.4.1. | Cuves de récupération des eaux d’incendie polluées sous dallage
3.3.5. | Réseau extérieur eaux usées
3.3.5.2. | Canalisations EU/EV
3.3.5.3 | Clapet anti-retour
3.3.6. | Réseau extérieur eaux pluviales
3.3.6.2. | Regard avec cloison siphoïde
3.3.6.3. | Caniveau à grille
3.3.6.4. | Canalisations EP
3.3.6.6. | Bassin d’infiltration en SAUL
3.3.6.7. | Regard de contrôle de niveau des cuves incendie
3.3.6.9. | Vannes murales à guillotine
3.3.7 | Réseau d’eau potable
3.3.7.2 | Canalisation d'adduction AEP
3.3.8 | Réseaux électricité, téléphone, éclairage extérieur
3.3.8.1 | Fourreaux
3.4. | VOIRIES
3.4.4 | Voirie légère
3.4.4.1 | Couche de forme sous voirie légère
3.4.4.2 | Enrobé
3.4.5 | Voirie lourde
3.4.5.1 | Couche de forme sous voirie lourde
3.4.5.3 | Enrobé voirie lourde
3.5. | PLATEFORME CHIMIE
3.6. | ESPACES VERTS