## LOT12 - DESAMIANTAGE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE
Aménagement de l'accueil provisoire et rénovation des plateaux de bureaux
26/02/2026 |  | LOT n°12 - DESAMIANTAGE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
12 |  | DESAMIANTAGE
12.2 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
12.2.2 |  | PRÉPARATION ET CONFORTATION
12.2.2.1 |  | Elaboration du plan de retrait d'amiante
12.2.2.1.2 |  | Établissement de documents techniques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Totalité des zones à désamianter
12.2.2.2 |  | Installation de chantier spécifique aux travaux de désamiantage
12.2.2.2.1 |  | Mise en place du confinement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Au droit des zones à désamianter
12.2.2.2.2 |  | Isolement de la zone de travail
12.2.2.2.2.1 |  | Isolement limité | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Au droit des zones à désamianter
12.2.2.2.3 |  | Balisage et protection de la zone de travail | ens | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Aux niveaux R+1 et R+5, zones spécifiées sur les plans projet du maître d'œuvre.
Sous-Total HT de PRÉPARATION ET CONFORTATION | [7 empty] | 0
12.2.3 |  | DEPOSE D'OUVRAGES ANNEXES AVANT DESAMIANTAGE
12.2.3.1 |  | Démolition de cloisons séparatives | m² | 15 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Dans le SAS du niveau R+1
12.2.3.2 |  | Dépose de seuils et couvre-joints | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Dans le SAS du niveau R+1
12.2.3.3 |  | Dépose de meuble bas | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre :
- R+1 : rangement bas du futur bureau 113
12.2.3.4 |  | Dépose d'étagères | u | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre :
- R+1 : futur bureau 113
12.2.3.5 |  | Dépose et évacuation de faux-plafonds avant travaux de désamiantage | m² | 60 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
12.2.3.6 |  | Dépose de blocs de rayonnage coulissant | u | 4 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre :
- R+1 : Local archives
12.2.3.7 |  | Dépose d'équipements
12.2.3.7.1 |  | Neutralisation des réseaux | ft | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
12.2.3.7.2 |  | Dépose/repose de goulottes et commandes d'éclairage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
12.2.3.7.3 |  | Dépose/repose de radiateurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
12.2.3.7.4 |  | Dépose de cassette de climatisation | ft | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
12.2.3.8 |  | Dépose manuelle de moquettes et plinthes associées | m² | 60 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, aux niveaux R+1 et R+5 :
- SAS escalier hélicoïdal
- Futur bureau 113
- Futur bureau 510
12.2.3.9 |  | Dépose de plinthes | ml | 35 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
Sous-Total HT de DEPOSE D'OUVRAGES ANNEXES AVANT DESAMIANTAGE | [7 empty] | 0
12.2.4 |  | DÉMOLITION D'OUVRAGES AMIANTÉS
12.2.4.1 |  | Démolition / déconstruction
12.2.4.1.1 |  | Méthode par voie humide | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.
12.2.4.1.2 |  | Procédés de retrait par désintégration thermique au chimique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.
12.2.4.1.3 |  | Utilisation d'outils à faible émission de poussières | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon les cas de figure sur les zones repérées dans le DTA.
Sous-Total HT de DÉMOLITION D'OUVRAGES AMIANTÉS | [7 empty] | 0
12.2.5 |  | DÉPOSE DES MATÉRIAUX AMIANTES ET NETTOYAGE DES ZONES CONFINÉES
12.2.5.1 |  | DIVERS TYPES DE DÉPOSES
12.2.5.1.1 |  | Dépose par moyens mécaniques
12.2.5.1.2 |  | Dépose manuelle
12.2.5.2 |  | DÉPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS
12.2.5.2.1 |  | Démolition de la colle et du ragréage amiantés sous revêtement | m² | 60 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+1 :
- SAS escalier hélicoïdal
- Futur bureau 113
12.2.5.3 |  | DEPOSE DE REVETMENTS MURAUX
12.2.5.3.1 |  | Dépose d'enduit ciment amianté | m² | 95 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Selon plans de repérage amiante du maître d'œuvre, au niveau R+5 :
- Futur bureau 510
Sous-Total HT de DÉPOSE DES MATÉRIAUX AMIANTES ET NETTOYAGE DES ZONES CONFINÉES | [7 empty] | 0
12.2.7 |  | ÉVACUATION ET CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS AMIANTES |  | 0 |  | 2 |  | 0
12.2.7.2 |  | Stockage des déchets dangereux dans bidon
12.2.7.2.1 |  | Bidon de 60 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition. | u | 5 |  | 1 |  | 0
12.2.7.2.2 |  | Bidon de 200 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition, apte au stockage de matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante | u | 5 |  | 1 |  | 0
12.2.7.2.3 |  | Bidon de 200 litres de capacité pour les déchets dangereux provenant de la construction ou de la démolition, apte au stockage de matériaux de construction à partir de plâtre contaminé par des substances dangereuses. | u | 5 |  | 1 |  | 0
12.2.7.3 |  | Évacuation et conditionnement des déchets amiantes
12.2.7.3.1 |  | Petits chantiers
12.2.7.3.1.1 |  | Évacuation d'amiante - La tonne. Compris: Transport d'amiante, préalablement plastifiées et chargées dans le camion, en considérant l'aller, la décharge et le retour . | ens | 1 |  | 1 |  | 0
12.2.7.4 |  | Repliement du chantier désamianté et enlèvement du confinement | ft | 1 |  | 1 |  | 0
12.2.7.5 |  | Traçabilité qualitatif du conditionnement du transport des déchets | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ÉVACUATION ET CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS AMIANTES | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 12 - DESAMIANTAGE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 10,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 12 - DESAMIANTAGE | [7 empty] | 0
Cachet et signature de l'entreprise |  |  | Bon pour accord