MARCHE VALANT CAHIER DES CHARGES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

2026FCS0006 - Acquisition d’un intensificateur photonique et d'un logiciel d'acquisition/analyse d'images PLiF

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

10 Avenue Marc Pélegrin

BP 54032

31055 TOULOUSE CEDEX 4

SOMMAIRE

1 - Dispositions générales du contrat	3

1.1 – Parties contractantes	3

1.2 - Objet du contrat	3

1.3 - Décomposition du contrat	3

1.4 – Mode de passation	4

2 - Pièces contractuelles	4

3 - Clauses techniques particulières	4

3.1- Spécifications exigées	4

3.2- Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)	4

3.3- Conditions d’utilisation	5

3.4- Livrables attendus	5

4 - Confidentialité et mesures de sécurité	6

5 - Durée et délais d'exécution	6

6 - Prix	6

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	6

6.2 - Modalités de variation des prix	6

7 - Garanties Financières	7

8 - Avance	7

9 - Modalités de règlement des comptes	7

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs	7

9.2 - Présentation des demandes de paiement	7

9.3 - Délai global de paiement	8

9.4 - Paiement des cotraitants	8

10 - Conditions d'exécution des prestations	8

11 - Développement durable	9

12 - Constatation de l'exécution des prestations	9

12.1 - Vérifications	9

12.2 - Décision après vérification	9

13 - Garantie des prestations	9

14 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)	9

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle	9

16 – Pénalités de retard	9

17 - Assurances	10

18 - Clause de réexamen	10

19 - Résiliation du contrat	10

19.1 - Conditions de résiliation	10

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire	10

20 - Règlement des litiges et langues	11

21 - Dérogations	11

22. Signatures	11

# 1 - Dispositions générales du contrat

## 1.1 – Parties contractantes

Le contrat est passé entre le pouvoir adjudicateur :

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace

10 Avenue Marc Pélegrin

BP 54032

31055 TOULOUSE CEDEX 4

Représenté par Madame la Directrice Générale

Et le titulaire :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article "pièces contractuelles" qui fait référence au CCAG - Fournitures Courantes et Services et conformément à leurs clauses et stipulations ;

|  |  | Le signataire (Candidat individuel), |
| --- | --- | --- |

| M / Mme |  |
| --- | --- |
| Agissant en qualité de |  |

|  |  | engage la société ..................................... sur la base de son offre ; |
| --- | --- | --- |

| Nom commercial et dénomination sociale |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Courriel |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro de SIRET |  |
| Code APE |  |

## 1.2 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent l’acquisition d’un intensificateur photonique et d'un logiciel d'acquisition/analyse d'images PLiF.

Le DAEP dispose de plusieurs bancs d'essai, dont un tube à choc. Celui-ci est dédié à l'étude du mélange turbulent entre espèces gazeuses soumises à des accélérations et décélérations impulsionnelles par ondes de choc (instabilités de Richtmyer-Meshkov).

Le département prévoit l'acquisition d'un nouvel équipement de mesure dans le cadre d'un projet de recherche connexe au programme Laser Mega Joule du CEA. Ce matériel doit permettre l'acquisition et l'analyse d'images de fluorescence induite produite par illumination pulsée par laser de gaz tracé en vapeur d'acétone. L'objectif est de quantifier le mélange entre espèces gazeuses représentatives des espèces en œuvre dans le processus de fusion par confinement inertiel. La technique mise en œuvre en lien avec ce moyen sera la fluorescence induite par plan laser (PLiF).

Le présent marché a pour objet la fourniture d’un intensificateur photonique et d’un logiciel PLiF associé destinés à l’acquisition et à l’analyse d’images de fluorescence induite par plan laser (PLiF).

Lieu(x) d'exécution :

10 Avenue Marc Pélegrin

31055 Toulouse

## 1.3 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

## 1.4 – Mode de passation

La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

# 2 - Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Le marché valant cahier des charges

- Le cahier des clauses administrative et générale applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services 2021

- L'offre technique et financière du titulaire

# 3 - Clauses techniques particulières

## 3.1- Spécifications exigées

L’équipement devra s’intégrer à l’installation existante du laboratoire, afin de permettre des mesures simultanées PIV/PLiF.

Dans le cadre des mesures par fluorescence induite (PLiF), le laboratoire dispose notamment :

- d’un laser pulsé à 266 nm (durée d’impulsion ~ 7 ns) utilisé pour l’excitation en PLiF ;

- d’une caméra HiSense refroidie de manière active par effet Peltier, capteur 36 × 24 mm, résolution 4000 × 2672 pixels, taille pixels 9 µm x 9 µm, monture F ; efficacité quantique supérieure à 45% dans la gamme 400-550nm ;

- de boîtiers de synchronisation générant des signaux au format TTL, actuellement utilisés pour la synchronisation et l’acquisition d’images PIV (système PIV stéréoscopique existant) en lien avec l'expérience du tube à chocs.

Le titulaire devra fournir un intensificateur photonique et un logiciel permettant l’intégration PLiF dans la séquence d’acquisition existante, selon le principe suivant : lors d’un tir du tube à chocs, un signal issu du tube à choc est pris en compte par la chaîne de synchronisation, puis une séquence PIV est exécutée (deux déclenchements laser + deux acquisitions PIV séparés par un délai court, de l'ordre d'1 micro seconde). L’évolution visée impose l’insertion, pendant le délai entre les deux acquisitions PIV, d’un signal de déclenchement supplémentaire pour l’intensificateur afin d’acquérir une image de fluorescence intercalée entre les deux images PIV séparées temporellement d'1 micro seconde. La compatibilité temporelle (déclenchement TTL, calage temporel fin) et la capacité de post-traitement PLiF constituent un enjeu majeur du présent marché.

#### Exigences relatives au signal optique et à la sensibilité spectrale

Le signal à mesurer est la fluorescence de vapeur d’acétone, excitée par illumination à 266 nm (impulsions laser ~7 ns), émise principalement dans la bande 400 à 480 nm.

L’intensificateur devra présenter une sensibilité optimale sur la bande de fluorescence. L’efficacité quantique (ou équivalent de performance de conversion) devra donc être optimisée entre 400 et 480 nm.

#### Exigences de fenêtrage temporel ("gate time")

L’intensificateur devra permettre un temps de porte (gate time) souhaité de 3 ns (exigence minimale de 10ns). Cette exigence est fortement souhaitée et devrait être tenue dans les conditions nominales d’utilisation de l’équipement.

#### Exigences de gain et de pilotage opérateur

L’intensificateur devra permettre le réglage du gain par l’opérateur (réglage accessible en exploitation). La gamme de réglage du gain devra être précisée par le candidat.

Le gain devra pouvoir être ajusté de manière à adapter l’acquisition aux niveaux de fluorescence mesurés selon les conditions expérimentales.

#### Exigences d’interfaçage et de synchronisation

L’intensificateur devra être pilotable par un signal de déclenchement externe au format TTL, fourni par l’installation existante.

L’intensificateur devra être compatible avec une intégration dans une séquence multi-déclenchements et permettre une acquisition PLiF insérée entre deux événements de la séquence PIV (pendant le délai court paramétré par l’opérateur. Le temps séparant les 2 flashs laser de la PIV est de l'ordre de 1 micro seconde. L'intensificateur devra être piloté et déclenché à l'intérieur de cette fenêtre de 1 micro seconde).

#### Exigences opto-mécaniques et compatibilité avec la caméra/les optiques existantes

L’intensificateur est destiné à être monté sur une caméra de type HiSense, capteur 36 × 24 mm, 4000 × 2672 pixels, taille des pixels 9 µm x 9 µm, monture F.

Les optiques associées sont en monture F ; l’intensificateur devra être compatible avec cette configuration.

L’intensificateur ne devra pas pénaliser le champ utile observable (absence de vignettage pénalisant). À ce titre, le diamètre actif de l’intensificateur devra être ≥ 18 mm. Un diamètre actif de 25mm est souhaité afin de minimiser l'effet de vignettage.

#### Exigences relatives au logiciel PLiF fourni

Le titulaire devra fournir un logiciel dédié PLiF permettant a minima :

l’acquisition et le post-traitement des images PLiF issues de la caméra intensifiée ;

l’accès opérationnel aux réglages nécessaires à l’acquisition PLiF, incluant au minimum le réglage du gain (et les paramètres indispensables associés à l’intensificateur) ;

la réalisation de post-traitements et analyses spécifiques PLiF, distincts des traitements PIV (exploitation d’images de fluorescence en vue d’obtenir des grandeurs représentatives de la concentration/densité), ainsi que l’export des images et/ou résultats dans des formats exploitables (csv, tecplot).

Exigences de formation sur site, intégration et mise en œuvre en situation d’essais

Le titulaire devra assurer une formation sur site d’une durée minimale d'un (1) jour, et préférentiellement de deux (2) jours au profit du personnel du pouvoir adjudicateur.

La formation devra être réalisée sur une campagne d’essais organisée par l’ISAE-SUPAERO, et portera a minima sur :

- l’intégration de l’intensificateur dans la chaîne de mesure PLiF existante (montage, paramétrage, réglages, vérifications de fonctionnement) ;

- la synchronisation de l’intensificateur à partir des signaux TTL fournis par l’installation (déclenchement, calage temporel, insertion dans la séquence d’acquisition) ;

- l’acquisition d’images PLiF (procédures, réglages de gain, fenêtrage/gating, bonnes pratiques de capture et de stockage) ;

- le post-traitement et l’analyse des images acquises au moyen du logiciel PLiF fourni, incluant l’export des données/résultats dans des formats exploitables (csv, tecplot).

L’ISAE-SUPAERO fournira l’environnement d’essais et les signaux de synchronisation. Les essais seront alors réalisés avec le candidat selon le scénario suivant :

- génération d’un top de synchronisation simulant un tir du tube à choc (signaux au format TTL) ;

- génération d'un flash laser à 266 nm sous la forme d'une nappe plane dans une cuve d’étalonnage étanche à vapeur d’acétone contrôlée en pression, concentration et en température,

- acquisition d’images PLiF via la caméra intensifiée et réalisation du post-traitement complet des images acquises au cours de l’expérience.

La formation devra aboutir à la capacité du personnel formé à :

- reproduire de manière autonome une séquence d’acquisition PLiF synchronisée (déclenchement TTL, paramètres de gate et de gain) ;

- exécuter un flux de traitement PLiF complet (import/acquisition, corrections/traitements prévus par le logiciel, extraction de grandeurs pertinentes, export).

Le titulaire devra fournir, à l’issue de la formation, un support de formation (documentation ou tutoriel) décrivant a minima : l’architecture d’intégration, la procédure de mise en route, la procédure de synchronisation TTL, les réglages essentiels (gain, gate), les conditions de sécurité pour la mise en œuvre de l'intensificateur, et une procédure type de post-traitement PLiF avec le logiciel fourni.

| Rubrique | Exigences minimales | Exigences souhaitées |
| --- | --- | --- |
| Fourniture | 1 intensificateur photonique + 1 logiciel PLiF associé |  |
| Spectral | Sensibilité/efficacité quantique optimisée sur la bande 400–480 nm |  |
| Gate | 10 ns | 3 ns |
| Gain | Réglable par l’opérateur via logiciel d'acquisition |  |
| Déclenchement | Pilotage externe TTL |  |
| Intégration séquence | Acquisition PLiF insérable entre deux événements PIV séparés d'1 micro seconde |  |
| Caméra/optique | Compatibilité caméra capteur 36×24 mm, monture F ; optiques monture F |  |
| Diamètre actif | 18 mm | 25 mm |
| Logiciel PLiF | Acquisition + réglages + post-traitements PLiF + export |  |
| Formation / mise en œuvre | 1 jour sur site, intégration TTL + acquisition + post-traitement sur cuve d’étalonnage à vapeur d’acétone avec top “tir tube à choc” simulé | 2 jours sur site |

## 3.2- Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

Les PSE suivantes seront chiffrées par le candidat mais le représentant du pouvoir adjudicateur décidera de les retenir ou non au moment de la notification du marché :

- PSE 1 : extension de garantie d'un (1) an,

- PSE 2 : extension de garantie de deux (2) ans.

## 3.3- Conditions d’utilisation

L'équipement sera opérationnel dans des conditions d’ambiance type Laboratoire de Dynamique des Fluides, pour des températures comprises entre 15 et 35°C et des conditions hygrométriques non régulées (air ambiant).

La sécurité des personnes pendant son utilisation devra être garantie (normes CE) et tous les dispositifs de sécurité fournis ou nécessaires seront explicitement précisés.

## 3.4- Livrables attendus

Le titulaire est chargé de livrer les équipements et de fournir les prestations suivantes :

  - L'intensificateur photonique

  - Le logiciel d'acquisition et de post traitement des images PLiF avec licence perpétuelle ;

- L’installation et la mise en service de l’appareil et du logiciel à l’adresse indiquée à l’article 1.

- Une formation à l’utilisation de l’appareil et du logiciel dispensée par le titulaire ou spécialiste agréé par le titulaire, au sein du DAEP, sur le campus de l’ISAE-SUPAERO. Elle aura lieu durant deux journées pour un public de 4 personnes maximum. A l’issue de la formation, les personnes formées devront être en mesure d’utiliser l’équipement et le logiciel de manière autonome.

- Un certificat d’étalonnage.

- La documentation qui comprendra des spécifications techniques d’utilisation et de maintenance de l’équipement. Deux manuels seront livrés avec l'intensificateur : le manuel d’utilisation du logiciel, et le manuel d'utilisation du matériel.

- L’ensemble de l’équipement devra être garanti pour une période minimale de 12 mois après admission du matériel. Le candidat justifiera d’une assistance téléphonique en français en indiquant le numéro téléphonique associé à cette assistance. Il devra également pouvoir intervenir sur site dans des délais inférieurs à 7 jours ouvrés.

# 4 – Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS.

Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Il est expressément convenu que l’ISAE-SUPAERO est le propriétaire unique et exclusif de l'intégralité des données, images, séquences vidéo, métadonnées et résultats de calculs générés par l'intensificateur et le logiciel PLIF. Le titulaire ne dispose d'aucun droit de propriété, d'usage, de reproduction ou d'analyse sur ces données.

Le titulaire garantit que le logiciel PLIF et l'électronique de l'intensificateur ne contiennent aucun dispositif de transfert automatique de données (type "cloud", télémétrie ou diagnostic distant) vers ses serveurs ou ceux de tiers, sauf demande expresse et écrite de l'ISAE-SUPAERO.

L’ISAE-SUPAERO se réserve le droit d'utiliser l'équipement dans un environnement réseau fermé ("Air-Gapped"). Le titulaire garantit que l'absence de connexion internet n'entrave pas le fonctionnement permanent des licences logicielles.

Le dépôt de toute offre par une entité soumise au U.S. CLOUD Act, ou à toute législation extraterritoriale équivalente, entraîne automatiquement son irrégularité. En raison de l'impossibilité pour le candidat de garantir l'étanchéité des données face aux injonctions d'autorités tierces, l'offre ainsi déposée sera déclarée non-conforme et rejetée sans examen complémentaire.

Dans le cadre d'opérations de maintenance, de mise à jour ou de SAV :

- Accès restreint : Le titulaire s'interdit de copier, d'extraire ou de consulter les travaux stockés sur l'unité de calcul associée au logiciel PLIF sans supervision de l’ISAE-SUPAERO.

- Engagement de non-divulgation : Le personnel du titulaire est lié par une obligation de confidentialité absolue concernant toute information technique ou scientifique dont il pourrait prendre connaissance fortuitement lors d'une intervention.

L’ISAE-SUPAERO se réserve le droit de faire auditer par un tiers indépendant l'absence de "backdoors" ou de flux de données sortants non autorisés dans le logiciel fourni. Tout manquement à cette clause de confidentialité expose le titulaire à la résiliation du marché pour faute ainsi qu’aux sanctions civiles et pénales prévues par la loi.

# 5 - Durée et délais d'exécution

Le contrat débute à compter de la date de notification du contrat et se termine à la fin du délai de garantie.

Le délai de livraison proposé par le titulaire est de …………. à compter de la date de notification du marché.

Si aucun délai n’est proposé, le délai maximum de 15 semaines s’appliquera.

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-FCS.

# 6 - Prix

## 6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :

pour la solution de base :

Le candidat veille à détailler les postes relatifs à la fourniture de l’intensificateur ainsi que le développement / la fourniture du logiciel PLiF.

Le candidat peut transmettre un devis s'il estime que l'acheteur pourra mieux apprécier la décomposition des postes.

| Montant HT | : |  | ............................................................................. | Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVA (taux de ..........%) | : |  | ............................................................................. | Euros |
| Montant TTC | : |  | ............................................................................. | Euros |
| Soit en toutes lettres | : |  | ................................................................................................... |  |

..............................................................................................................

pour les prestations supplémentaire éventuelles:

| Code | Libelle | Montant unitaire HT |
| --- | --- | --- |
| PSE1 | Extension de garantie d'1 an | €HT |
| PSE2 | Extension de garantie de 2 ans | €HT |

L'absence de chiffrage de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

## 6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

# 7 - Garanties Financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

# 8 - Avance

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 40 000 € HT sauf indication contraire de l'acte d'engagement. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

Le montant de l'avance est fixé à 20 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 20 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché ou de la tranche lorsque l'avance est inférieure ou égale à 15.0 %. Si l’avance est supérieure à 15.0 %, son remboursement commencera lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint le pourcentage obtenu en application de la formule suivante : 80.0 % - pourcentage de l'avance.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Le candidat renonce au bénéfice de l'avance (cocher la case correspondante) :

|  |  | NON |
| --- | --- | --- |

|  |  | OUI |
| --- | --- | --- |

Nota : Si aucune case n'est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

# 9 - Modalités de règlement des comptes

## 9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS.

Le solde sera payé à l’issue de la fourniture de l’ensemble des livrables et une fois la décision d’admission de l’équipement prononcée.

## 9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur les informations suivantes, obligatoires pour déposer les factures sur le portail dédié :

•  le numéro de SIRET de l’ISAE-SUPAERO : 130 004 278 00011, qui permet d'identifier l'ISAE SUPAERO en tant que destinataire de la facture ;

•  le code service "FACTURES avec ENGAGEMENT" ;

•  le n° d'engagement correspond au n° du bon de commande émis par l'ISAE-SUPAERO ou au numéro EJ figurant sur la page de garde de l'acte d'engagement pour les marchés conclus à prix forfaitaires (numéro au format 450000xxxx).

## 9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.

# 10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-FCS.

Stockage, emballage et transport :

Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 20 du CCAG-FCS. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport s'effectue sous sa responsabilité jusqu'au lieu de livraison.

Conditions de livraison :

La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 21 du CCAG-FCS.

# 11 - Développement durable

# L’entreprise mise sur des modes d'envoi écologiques. Il incombe au candidat de veiller à l'optimisation de l'emballage et à la conformité des modalités de transport du matériel.

# 12 - Constatation de l'exécution des prestations

## 12.1 - Vérifications

Les vérifications quantitatives et qualitatives approfondies seront effectuées dans un délai de 30 jours à compter de la formation délivrée par le titulaire sur le site de l’ISAE-SUPAERO, conformément aux articles 27 et 28.2 du CCAG-FCS. (excepté pour le délai)

Les vérifications seront effectuées par le DAEP (département de Mécanique des Structures et Matériaux).

## 12.2 - Décision après vérification

A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG-FCS.

# 13 - Garantie des prestations

Les prestations feront l'objet d'une garantie de 12 mois minimum, c’est cette durée minimale qui s’applique si la durée proposée est plus courte ou si aucune proposition n’est faite.

Le titulaire remplacera, pendant la durée de validité de la garantie, tous les composants qui pourraient être défectueux et procédera aux réparations qui seraient nécessaires au fonctionnement optimal de l'équipement.

Lorsque la garantie est invoquée, le coût éventuel de l'expédition du matériel sur le site de l'ISAE-SUPAERO (y compris les pièces de rechange dédiées), l'emballage, l'assurance, etc. sont à la charge du titulaire.

Si des opérations de maintenance préventive sont nécessaires pour l’exercice de cette garantie celle-ci sont comprises dans le prix y compris déplacement et ou transport de l’équipement.

# 14 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par l'ISAE-SUPAERO, à l’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi l'ISAE-SUPAERO pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

# 15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable à ce contrat.

# 16 – Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard par dérogation aux stipulations de l'article 14.1.1 du CCAG-FCS.

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.

Par dérogation aux stipulations de l'article 14.1.2 du CCAG-FCS, le montant total des pénalités de retard est plafonné à 50,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

# 17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

# 18 - Clause de réexamen

En application des articles R2194-1 à R2194-10, le présent marché public pourra être modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances suivantes :

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire qui étaient non prévisibles au moment de la réponse à l’appel d’offres et qui sont devenus indispensables en cours de marché notamment en cas de nouvelles contraintes, normes environnementales … (imprévisibles et extérieures au titulaire) imposées par le droit national.

- Correction d’une erreur matérielle manifeste dans la rédaction des pièces du marché (contradiction, ambigüité, erreur de frappe, répétition, oubli de mots ou de chiffres, contexte règlementaire obsolète etc.)

Le réexamen se fera par ordre de service adressé au titulaire du marché et précisera le ou les motifs de réexamen. Il produira ses effets dès réception par le titulaire du marché de la notification de l’ordre de service.

# 19 - Résiliation du contrat

## 19.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

## 19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

# 20 - Règlement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Toulouse est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

# 21 - Dérogations

- L'article 10 du CCP déroge à l'article 16.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 2021

- L'article 12 du CCP déroge à l'article 33 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 13 du CCP déroge à l'article 32 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 16 du CCP déroge à l'article 14.1.1 alinéa 2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 16 du CCP déroge à l'article 14.1.2 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

- L'article 16 du CCP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services

# 22. Signatures

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique.

(Ne pas compléter dans le cas d'un dépôt signé électroniquement)

Fait en un seul original

A .............................................

Le .............................................

Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement 1

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Le montant global de l'offre acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

| Montant HT + PSE XXX | : |  | ............................................................................. | Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVA (taux de ..........%) | : |  | ............................................................................. | Euros |
| Montant TTC | : |  | ............................................................................. | Euros |
| Soit en toutes lettres | : |  | ................................................................................................... |  |

..............................................................................................................

La présente offre est acceptée

A Toulouse

Le Horodatage électronique

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur,

#signature#