## Feuil1
QUARTIER BUQUET BREST
REMPLACEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET ECS ENTRE LES BATIMENTS ET MISE EN PLACE DE SOUS-STATION DE CHAUFFAGE
D.P.G.F LOT 3 : C.V.C
REP | DESIGNATION | U | Q | PU (€) | PT (€)
7. | DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS
7.1. | Production et distribuion de chaud
7.1.1. | Réseau primaire de distribution de chauffage
Liaison chaufferie -Bat D
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 110 x 10.0 / 180 | ml
| 75 x 6.8/ 140 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Raccordements sur réseau de chauffage existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Liaison chaufferie -Bat C
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 63 x 5.8 / 160 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Raccordements sur réseau de chauffage existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Liaison chaufferie -Bat B
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 110 x 10.0 / 180 | ml
| 63 x 5.8 / 160 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Raccordements sur réseau de chauffage existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens
Liaison chaufferie -Bat A
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 90 x 8.2 / 200 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Raccordements sur réseau de chauffage existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Total 7.1.1.
7.1.2. | Sous-station de chauffage
Bâtiment D
Mise en place de vannes d'isolement sur les tuyauteries de chauffage existantes
| Piquages sur réseaux de chauffage existants | ens
Vanne d'isolement
| DN | u
Raccordement de la sous-station de chauffage aux réseaux hydrauliques de chauffage existants
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
y compris purge, vidange et calorifuge
| DN 400 | u
| DN 600 | u
Réseaux de chauffage secondaires
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Vanne de régulation
| DN ... | u
Thermostat
| Sonde de température | u.
| Pressostat manque d'eau | u.
Grille ventilation haute
| débit (m3/h) : | u
Grille ventilation basse
| débit (m3/h) : | u
Bâtiment C
Mise en place de vannes d'isolement sur les tuyauteries de chauffage existantes
| Piquages sur réseaux de chauffage existants | ens
Vanne d'isolement
| DN | u
Raccordement de la sous-station de chauffage aux réseaux hydrauliques de chauffage existants
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
y compris purge, vidange et calorifuge
| DN 400 | u
| DN 600 | u
Réseaux de chauffage secondaires
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Vanne de régulation
| DN ... | u
| Thermostat | u.
| Pressostat manque d'eau | u.
| Sonde de température | u.
Grille ventilation haute
| débit (m3/h) : | u
Grille ventilation basse
| débit (m3/h) : | u
Bâtiment B
Mise en place de vannes d'isolement sur les tuyauteries de chauffage existantes
| Piquages sur réseaux de chauffage existants | ens
Vanne d'isolement
| DN | u
Raccordement de la sous-station de chauffage aux réseaux hydrauliques de chauffage existants
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
y compris purge, vidange et calorifuge
| DN 400 | u
| DN 600 | u
Réseaux de chauffage secondaires
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Vanne de régulation
| DN ... | u
| Thermostat | u.
| Sonde de température | u.
| Pressostat manque d'eau | u.
Grille ventilation haute
| débit (m3/h) : | u
Grille ventilation basse
| débit (m3/h) : | u
Bâtiment A
Mise en place de vannes d'isolement sur les tuyauteries de chauffage existantes
| Piquages sur réseaux de chauffage existants | ens
Vanne d'isolement
| DN | u
Raccordement de la sous-station de chauffage aux réseaux hydrauliques de chauffage existants
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
y compris purge, vidange et calorifuge
| DN 400 | u
| DN 600 | u
Réseaux de chauffage secondaires
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Vanne de régulation
| DN ... | u
| Thermostat | u.
| Sonde de température | u.
| Pressostat manque d'eau | u.
Grille ventilation haute
| débit (m3/h) : | u
Grille ventilation basse
| débit (m3/h) : | u
Bâtiment E
Mise en place de vannes d'isolement sur les tuyauteries de chauffage existantes
| Piquages sur réseaux de chauffage existants | ens
Vanne d'isolement
| DN | u
Raccordement de la sous-station de chauffage aux réseaux hydrauliques de chauffage existants
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
y compris purge, vidange et calorifuge
| DN 400 | u
| DN 600 | u
Réseaux de chauffage secondaires
Tuyauterie en acier noir
Compris raccords et supports
Ø ext x ep
| .... x .... | ml
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Vanne d'isolement
| DN | u
| DN | u
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
| Equipement de purge et vidange | ens
| Thermomètre | u
Vanne de régulation
| DN ... | u
| Thermostat | u.
| Sonde de température | u.
| Pressostat manque d'eau | u.
Grille ventilation haute
| débit (m3/h) : | u
Grille ventilation basse
| débit (m3/h) : | u
Total 7.1.2.
7.1.3. | Station de pompage du réseau secondaire de chauffage des bâtiments A et E
Circulateur double suivant C.C.T.P
| débit (m3/h) = .... | u
Vanne d'isolement
| DN | u
Filtre à tamis
| DN | u
| Total 7.1.3. |  |  |  | pm
7.1.4. | Station de pompage du réseau secondaire de chauffage des bâtiments B,C,D
Circulateur double suivant C.C.T.P
| débit (m3/h) = .... | u
Vanne d'isolement
| DN | u
Filtre à tamis
| DN | u
Total 7.1.4.
7.1.5. | Mise en place de vannes d'équilibrage aux pieds des colonnes montantes
Bâtiment D
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
Bâtiment C
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
Bâtiment B
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
Bâtiment A
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
Bâtiment E
Robinet de réglage et d'isolement
| DN | u
Total 7.1.5.
7.1.6. | Calorifugeage
Bâtiment D
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Bâtiment C
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Bâtiment B
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Bâtiment A
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Bâtiment E
Calorifuge de la tuyauterie d'eau chaude
- coquilles laine de roche finition pvc, classe 3
| Ø ... / ... - ép. ... mm | ml
Total 7.1.6.
7.1.7. | Groupe de maintien de pression
Bâtiment D
| Groupe de maintient de pression suivant C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment C
| Groupe de maintient de pression suivant C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment B
| Groupe de maintient de pression suivant C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment A
| Groupe de maintient de pression suivant C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment E
| Groupe de maintient de pression suivant C.C.T.P | .ens | 1
Total 7.1.7.
7.1.8. | Adoucisseur d'eau
Bâtiment D
| Adoucisseur d'eau Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment C
| Adoucisseur d'eau Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment B
| Adoucisseur d'eau Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment A
| Adoucisseur d'eau Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment E
| Adoucisseur d'eau Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Total 7.1.8.
7.1.9. | Traitement et rinçage des réseaux
Bâtiment D
| Désembouage et rinçage Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment C
| Désembouage et rinçage Conforme au C.C.T.P | ens | 1
Bâtiment B
| Désembouage et rinçage Conforme au C.C.T.P | ens | 1
Bâtiment A
| Désembouage et rinçage Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Bâtiment E
| Désembouage et rinçage Conforme au C.C.T.P | .ens | 1
Total 7.1.9.
7.1.10. | Electricité -régulation
Bâtiment D
| Prestations de regulation suivant CCTP | .ens | 1
Prestations electricité suivant C.C.T.P
Bâtiment C
| Prestations de regulation suivant CCTP | .ens | 1
Prestations electricité suivant C.C.T.P
Bâtiment B
| Prestations de regulation suivant CCTP | .ens | 1
Prestations electricité suivant C.C.T.P
Bâtiment A
| Prestations de regulation suivant CCTP | .ens | 1
Prestations electricité suivant C.C.T.P
Bâtiment E
| Prestations de regulation suivant CCTP | .ens | 1
Prestations electricité suivant C.C.T.P
Total 7.1.10.
Total 7.1.
7.2. | Production et distribution d'ECS
7.2.1. | Pompe de bouclage ECS en chaufferie
Circulateur double suivant C.C.T.P
| débit (m3/h) = .... | u
Vanne d'isolement ACS
| DN | u
Clapet antiretour ACS
| DN | u
Total 7.2.1.
7.2.2. | Réseau exterieur de distribution et de recyclage d'eau chaude sanitaire
Bâtiment D
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 63 x 8.7 / 125 | ml
| 32 x 4.4 / 75 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement ACS
| DN | u
| DN | u
| Raccordements sur réseau ECS et RECS existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Bâtiment C
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 63 x 8.7 / 125 | ml
| 32 x 4.4 / 75 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement ACS
| DN | u
| DN | u
| Raccordements sur réseau ECS et RECS existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Bâtiment B
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 63 x 8.7 / 125 | ml
| 32 x 4.4 / 75 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement ACS
| DN | u
| DN | u
| Raccordements sur réseau ECS et RECS existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Bâtiment A
Tuyauterie enterrée en polyéthilène réticulé pré-isolé
marque : type :
ext x ep / Ø total
| 63 x 8.7 / 125 | ml
| 32 x 4.4 / 75 | ml
Compris raccords et supports
(hors prestations VRD )
Vanne d'isolement ACS
| DN | u
| DN | u
| Raccordements sur réseau ECS et RECS existants dans les caniveaux avant pénétration dans les bâtiments . | ens | 1
Total 7.2.2.
7.2.3. | Calorifugeage des réseaux ECS et EF
Bâtiment D
Calorifuge de la tuyauterie Eau Chaude sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =19 mm
| Ø int | ml
Calorifuge de la tuyauterie Eau froide sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =13 mm
| Ø int | ml
Bâtiment C
Calorifuge de la tuyauterie Eau Chaude sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =19 mm
| Ø int | ml
Calorifuge de la tuyauterie Eau froide sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =13 mm
| Ø int | ml
Bâtiment B
Calorifuge de la tuyauterie Eau Chaude sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =19 mm
| Ø int | ml
Calorifuge de la tuyauterie Eau froide sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =13 mm
| Ø int | ml
Bâtiment A
Calorifuge de la tuyauterie Eau Chaude sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =19 mm
| Ø int | ml
Calorifuge de la tuyauterie Eau froide sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =13 mm
| Ø int | ml
Bâtiment E
Calorifuge de la tuyauterie Eau Chaude sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =19 mm
| Ø int | ml
Calorifuge de la tuyauterie Eau froide sanitaire
manchon souple en élastomère M1 à structure cellulaire fermée
épaisseur =13 mm
| Ø int | ml
Total 7.2.3.
7.2.4. | Vannes d'équilibrages thermostatiques
Bâtiment D
Vannes d'équilibrage automatiques suivant C.C.T.P
| DN | u
Bâtiment C
Vannes d'équilibrage automatiques suivant C.C.T.P
| DN | u
Bâtiment B
Vannes d'équilibrage automatiques suivant C.C.T.P
| DN | u
Bâtiment A
Vannes d'équilibrage automatiques suivant C.C.T.P
| DN | u
Bâtiment E
Vannes d'équilibrage automatiques suivant C.C.T.P
| DN | u
Total 7.2.4.
7.2.5. | Rinçage des réseaux eau chaude sanitaire
Bâtiment D
| Rinçage des réseaux suivant préconisations du CCTP | Ens. | 1
Bâtiment C
| Rinçage des réseaux suivant préconisations du CCTP | Ens. | 1
Bâtiment B
| Rinçage des réseaux suivant préconisations du CCTP | Ens. | 1
Bâtiment A
| Rinçage des réseaux suivant préconisations du CCTP | Ens. | 1
Bâtiment E
| Rinçage des réseaux suivant préconisations du CCTP | Ens. | 1
Total 7.2.5.
Total 7.2.
Total 7.
TOTAL GENERAL H.T
TVA 10%
MONTANT T.T.C