## A - MISSIONS
ANNEXE FINANCIERE n°1 à L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché MEAE_25020_PRO MISSIONS
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES EN EUROS HORS TAXES
OBJET DU MARCHÉ Prestations de location, installation, exploitation, maintenance, démontage de matériels de production (groupes électrogènes) et de distribution électrique, d’élaboration de documents techniques pour les besoins des événements organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine.
Les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner la totalité des lignes des rubriques, faute de quoi leur offre serait déclarée irrégulière. Seuls deux chiffres après la virgule seront considérés par la Personne publique Les prix unitaires comprennent les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration en Ile de France. S'agissant des frais de transport, restauration et d'hébergement hors Ile de France, les modalités de prise en charge sont détaillées à l'article 13.3 du CCAP. Les frais de personnels pour les missions de déploiement, mise en fonctionnement des infrastructures techniques sont prévus dans le montage et démontage (Article 5.2 et 5.4 du CCTP) * Les durées de ces missions seront définies d'un commun accord entre la personne publique et le titulaire ** la durée des réunions et des visites est entendue sur site et hors déplacement
A/Etudes
Mission n°1 - Missions d'études
Référence | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT Demi-journée | Prix unitaire en euros/HT Journée
A.1 | Diagnostic des installations existantes | Article 5.1.1 du Cahier des clauses techniques particulières. Cette mission inclut les points listés et la production de livrables | 0 | 0
Mission n°2- Montage, tests et filage
Référence | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT Demi-journée | Prix unitaire en euros/HT Journée
A.2 | Montage des aménagements, validation des tests du matériel | Article 5.2.1 du Cahier des clauses techniques particulières.Cette mission inclut les points listés | CF onglet "L2-C-MATERIELS " du présent document
A.3 | Filage | Article 5.2.2 du Cahier des clauses techniques particulières. | 0 | 0
Mission n°3- Exploitation
Référence | Désignation | Description | Coût de la prestation
A.4 | Personnels exploitants durant l'évènement | Articles 5.3.1 et 5.3.2 du Cahier des clauses techniques particulières | CF onglet "L2 - B - PERSONNELS D'ASTREINTE " du présent document
Mission n°4 - Démontage et remise en état
Référence | Désignation | Description | Coût de la prestation
A.5 | Suivi du démontage | Articles 5.4 du Cahier des clauses techniques particulières. Cette mission inclut les points listés | CF onglet "L2-C-MATERIELS " du présent document
Mission n°5 - Autres prestations
Référence | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT
A.6 | Participation à des réunions | Article 5.5.1 du Cahier des clauses techniques particulières. Coût pour 2 heures. Le prix est forfaitaire (€ HT) / réunion, indépendemment du nombre de représentants du titulaire y participant | 0
A.7 | Participation à des visites | Article 5.5.1 du Cahier des clauses techniques particulières. Coût pour 3 heures. Le prix est forfaitaire (€ HT) / visite, indépendemment du nombre de représentants du titulaire y participant | 0
A.8 | Etat des lieux | Article 5.5.2 du Cahier des clauses techniques particulières. | 0
Mission n°6- Rapport de fin de mission et développement durable
Référence | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT
A.9 | Rapport de fin de mission | Article 5.5.4 du Cahier des clauses techniques particulières. | 0
A.10 | Développement durable /bilan carbone | Article 8.4 du Cahier des clauses techniques particulières. Cette mission inclut la collecte des données carbone des activités du titulaire. | 0
Autres
Référence | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT
A.10 | Frais de transport, restauration et d'hébergement hors IDF | Article 13.3 du Cahier des clauses administratives particulières. | SUR FACTURE

## B - PERSONNELS D'ASTREINTE
ANNEXE FINANCIERE n°1 à L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché MEAE_25020_PRO PERSONNELS D'ASTREINTE
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES EN EUROS HORS TAXES
OBJET DU MARCHÉ Prestations de location, installation, exploitation, maintenance, démontage de matériels de production (groupes électrogènes) et de distribution électrique, d’élaboration de documents techniques pour les besoins des événements organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine.
Les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner la totalité des lignes des rubriques sous peine de rejet de l'offre . Seuls deux chiffres après la virgules seront considérés par la Personne publique Les prix unitaires comprennent les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration en Ile de France. S'agissant des frais de transport, restauration et d'hébergement hors Ile de France, les modalités de prise en charge sont détaillées à l'article 13.3 du CCAP. Les heures de jours s'entendent de 7h00 à 21h00 et les heures de nuit de 21h00 à 7h00 Dans le cas où le même nombre d'heure de jour et de nuit serait réalisé, le forfait de jour sera retenu. Exemple : pour 4 heures d'astreinte de 23h à 2h, c'est le forfait demi-journée 4 heures de jour qui sera appliqué.
B/ Personnels d'astreinte durant l'évènement
Prix hors taxes en euros |  |  | Jours ouvrables | [5 empty] | Dimanches et jours fériés
Réf. | QT | PERSONNELS TECHNIQUES PAR MÉTIER | FORFAIT 8h JOUR | FORFAIT 4h JOUR | Heure supplémentaire JOUR | FORFAIT 8h NUIT | FORFAIT 4h NUIT | Heure supplémentaire NUIT | FORFAIT 8h JOUR | FORFAIT 4h JOUR | Heure supplémentaire JOUR | FORFAIT 8h NUIT | FORFAIT 4h NUIT | Heure supplémentaire NUIT
PERSONNEL TECHNIQUE
B.1 | 1 | Directeur de projet
B.2 | 1 | Assistant Directeur de projet
B.3 | 1 | Chef de projet
B.4 | 1 | Assistant chef de projet
B.5 | 1 | Technicien électricien HT
B.6 | 1 | Technicien électricien BT
B.7 | 1 | Technicien diéséliste
B.8 | 1 | Technicien mécanicien
B.9 | 1 | Technicien automate
B.10 | 1 | Technicien alimentation carburant
B.11 | 1 | Technicien de manutention
B.12 | 1 | Chauffeur Poids Lourd / Engins de manutention
HORS IDF
Réf. | QT | Désignation | Description | Prix unitaire en euros/HT
B.7 | 1 | Frais de transport, restauration et d'hébergement | Article 13.3 du Cahier des clauses administratives particulières. | SUR FACTURE

## C - MATERIELS
ANNEXE FINANCIERE n°1 à L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché MEAE_25020_PRO MATERIELS
OBJET DU MARCHÉ Prestations de location, installation, exploitation, maintenance, démontage de matériels de production (groupes électrogènes) et de distribution électrique, d’élaboration de documents techniques pour les besoins des événements organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine.
Les soumissionnaires incluront dans leurs prix : - Le câblage si nécéssaire ; - Les consommables ne faisant pas l'objet d'un prix unitaire (piles, batteries, etc.) - Le transport, l'installation, la mise en service, la maintenance ainsi que le démontage - L'assurance perte, vol, dégradation et bris des matériels - Le carburant, les péages éventuels, l'assistance des véhicules dans les prestations de transport La durée d'immobilisation des matériels débute lors de l'arrivée sur le site de l'événement et s'achève lors du départ du site. Les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner la totalité des lignes des rubriques sous peine de rejet de l'offre . Seuls deux chiffres après la virgules seront considérés par la Personne publique
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
1- Groupes électrogènes Insonorisés Stage 5 ou Biocarburant entre 30kVA et 2000kVA (single, twin, tripack, ou centrale de production)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 30kVA à 60kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.1 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.2 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.3 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.4 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.5 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.6 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 100kVA à 125kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.7 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.8 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.9 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.10 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.11 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.12 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 165kVA à 200kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.13 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.14 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.15 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.16 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.17 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.18 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 300kVA à 350 kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.19 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.20 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.21 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.22 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.23 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.24 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 450kVA à 600kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.25 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.26 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.27 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.28 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.29 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.30 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 700kVA à 1000kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.31 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.32 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.33 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.34 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.35 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.36 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 1200kVA à 1500kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.37 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.38 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.39 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.40 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.41 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.42 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de 1600kVA à 2000kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.43 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.44 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.45 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.46 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.47 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.48 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
GROUPE ELECTROGENE Insonorisé de plus de 2000kVA Stage 5 - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
1.49 | 1 | Mise à disposition GE stage 5 insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
1.50 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
1.51 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
1.52 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
1.53 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
1.54 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
2 - Groupes électrogènes Super Insonorisés Stage 5 ou Biocarburant (single, twin, tripack, ou centrale de production)
GROUPE ELECTROGENE Super insonorisé de 300kVA à 350 kVA Stage à préciser dans votre offre - Fonctionnement soit en single, soit en twin, soit en tripack, soit en centrale de production
2.1 | 1 | Mise à disposition GE Super insonorisé Groupe laissé sur remorque (1U = 1 GE)
2.2 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (twin)
2.3 | 1 | Liaison entre groupes pour la puissance totale de la centrale de production (tripack)
2.4 | 1 | Câbles BT depuis GE jusqu'a armoire de distribution BT base 10ml de câbles/câble
2.5 | 1 | Câble de mise à la terre compris accessoires
2.6 | 1 | Heure de production GE (coût horaire hors fourniture carburant)
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
3- Eléments techniques périphériques aux Groupes Electrogènes
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT 3000L
3.1 | 1 | Raccordement sur GE (fuel et élec)
3.2 | 1 | Circuit de terre raccordement et interconnexion
3.3 | 1 | Mise à disposition cuve de stockage carburant
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT 8000 à 15000L
3.4 | 1 | Raccordement sur GE (fuel et élec)
3.5 | 1 | Circuit de terre raccordement et interconnexion
3.6 | 1 | Mise à disposition cuve de stockage carburant
3.7 | 1 | Dégazage désembuage avant transport retour prix forfaitaire
CUVE DE STOCKAGE CARBURANT 16000 à 25000L
3.6 | 1 | Raccordement sur GE (fuel et élec)
3.7 | 1 | Circuit de terre raccordement et interconnexion
3.8 | 1 | Mise à disposition cuve de stockage carburant
3.9 | 1 | Dégazage désembuage avant transport retour prix forfaitaire
CARBURANT
3.10 | 1 | Fourniture du BIO carburant ou GNR hors prestation pendant la phase de production, peut être réalisée sur présentation de facture fournisseur majorées d'un coefficient de peine et soins de ……….…….%. | Préciser % de peine et soins
AdBlue
3.11 | 1 | AdBlue pour 1 journée (24h)
ABSORBANTS HYDROCARBURES
3.12 | 1 | Kit anti pollution
ONDULEURS, UPS
3.13 | 1 | Mise à disposition Onduleur 3kVA autonomie minimum 15 mins
3.14 | 1 | Mise à disposition Onduleur 20kVA autonomie minimum 15 mins
3.15 | 1 | Mise à disposition Onduleur 40kVA autonomie minimum 15 mins
3.16 | 1 | Mise à disposition Onduleur 60kVA autonomie minimum 15 mins
3.17 | 1 | Mise à disposition Onduleur 80kVA autonomie minimum 15 mins
3.18 | 1 | Mise à disposition Onduleur 100kVA autonomie minimum 15 mins
3.19 | 1 | Mise à disposition Onduleur 200kVA autonomie minimum 15 mins
3.20 | 1 | Mise à disposition Onduleur 500kVA autonomie minimum 15 mins
3.21 | 1 | Mise à disposition Onduleur 1000kVA autonomie minimum 15 mins
BATTERIES
3.22 | 1 | Mise à disposition Batterie 45 kW/h
3.23 | 1 | Mise à disposition Batterie 90 kW/h
3.24 | 1 | Mise à disposition Batterie 150 kW/h
3.25 | 1 | Mise à disposition Batterie 300 kW/h
3.26 | 1 | Mise à disposition Batterie 500 kW/h
3.27 | 1 | Mise à disposition Batterie 1000 kW/h
3.28 | 1 | Mise à disposition Batterie 1200 kW/h
BANCS DE CHARGE
3.29 | 1 | Banc de charge 200 kW
3.30 | 1 | Banc de charge 500 kW
3.31 | 1 | Banc de charge 2500 kW
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE
3.32 | 1 | IRVE 22 kW
3.33 | 1 | IRVE 50 kW
3.34 | 1 | IRVE 120 kW
SYSTÈME D'ALIMENTATION SOLAIRE
3.35 | 1 | CONTAINER SOLAIRE MOBILE (kWc de la centrale photovolaique, prête à déployer à preciser dans l'offre avec fiches techniques corespondants à la, ou aux solutions proposées)
3.36 | 1 | CONTAINER SOLAIRE MOBILE (kWc de la centrale photovolaique, prête à déployer à preciser dans l'offre avec fiches techniques corespondants à la, ou aux solutions proposées)
3.37 | 1 | CONTAINER SOLAIRE MOBILE (kWc de la centrale photovolaique, prête à déployer à preciser dans l'offre avec fiches techniques corespondants à la, ou aux solutions proposées)
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
4- Distribution BT
TGBT (départs depuis Groupes électrogènes de production)
4.1 | 1 | Câbles pour raccordement sur GE (base 10ml)
4.2 | 1 | Circuit de terre, raccordement et interconnexion
4.3 | 1 | Mise à disposition pour distribution sur mesure container TGBT jusqu'a 5000A tétra à équiper suivant besoins (avec disj ci-dessous),
4.4 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 2000A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.5 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 1250A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.6 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 800A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.7 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 630A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.8 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 400A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.9 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 250A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.10 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 160A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.11 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 125A en attente dans TGBT à disposition aménageur
4.12 | 1 | Disjoncteur de puissance électronique 63A en attente dans TGBT à disposition aménageur
INVERSEURS NORMAL/SECOURS
4.13 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 400A
4.14 | 1 | Inverseur N/S 400A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles) par câble
4.15 | 1 | Inverseur N/S 400A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles par câble
4.16 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 630A
4.17 | 1 | Inverseur N/S 630A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.18 | 1 | Inverseur N/S 630A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles par câble
4.19 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 800A
4.20 | 1 | Inverseur N/S 800A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.21 | 1 | Inverseur N/S 800A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles
4.22 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 1250A
4.23 | 1 | Inverseur N/S 1250A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.24 | 1 | Inverseur N/S 1250A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles
4.25 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 1600A
4.26 | 1 | Inverseur N/S 1600A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.27 | 1 | Inverseur N/S 1600A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles
4.28 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 2500A
4.29 | 1 | Inverseur N/S 2500A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.30 | 1 | Inverseur N/S 2500A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles
4.31 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 3200A
4.32 | 1 | Inverseur N/S 3200A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.33 | 1 | Inverseur N/S 3200A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 10ml de câbles
4.34 | 1 | Mise à disposition Inverseur N/S 4000A
4.35 | 1 | Inverseur N/S 4000A - Bretelles (source et utilisation) depuis l'inverseur vers TGBT existant base 10ml de câbles par câble
4.36 | 1 | Inverseur N/S 4000A - Câbles BT depuis GE jusqu'à l'inverseur base 50ml de câbles
ARMOIRES DE DISTRIBUTION (Pour départs en attentes)
4.37 | 1 | Armoire de distribution 2000A équipée, ou pouvant l'être, de prises 400A (power lock) 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.38 | 1 | Armoire de distribution 1250A équipée, ou pouvant l'être, de prises 400A (power lock) 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.39 | 1 | Armoire de distribution 800A équipée, ou pouvant l'être, de prises 400A (power lock) 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.40 | 1 | Armoire de distribution 630A équipée, ou pouvant l'être, de prises 400A (power lock) 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.41 | 1 | Armoire de distribution 400A équipée, ou pouvant l'être, de prises 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.42 | 1 | Armoire de distribution 250A équipée, ou pouvant l'être, de prises 250A / 125A / 63A / 32A / 16A
4.43 | 1 | Armoire de distribution 125A équipée, ou pouvant l'être, de prises 125A / 63A / 32A / 16A
4.44 | 1 | Armoire de distribution 63A équipée, ou pouvant l'être, de prises 63A / 32A / 16A
4.45 | 1 | Armoire de distribution 32A équipée, ou pouvant l'être, de prises 32A / 16A
4.46 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 1600A câblé dans TD à disposition aménageur
4.47 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 1250A câblé dans TD à disposition aménageur
4.48 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 800A câblé dans TD à disposition aménageur
4.49 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 630A câblé dans TD à disposition aménageur
4.50 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 400A câblé dans TD à disposition aménageur
4.51 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 250A câblé dans TD à disposition aménageur
4.52 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 160A câblé dans TD à disposition aménageur
4.53 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 125A câblé dans TD à disposition aménageur
4.54 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique 63A câblé dans TD à disposition aménageur
4.55 | 1 | Armoire Tarif Jaune pour branchements électriques temporaires au réseau public.
DISTRIBUTION BASSE TENSION
4.56 | 1 | Câble BT 1x35² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés.
4.57 | 1 | Câble BT 1x50² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.58 | 1 | Câble BT 1x70² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.59 | 1 | Câble BT 1x95² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.60 | 1 | Câble BT 1x120² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.61 | 1 | Câble BT 1x150² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.62 | 1 | Câble BT 1x185² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.63 | 1 | Câble BT 1x240² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.64 | 1 | Câble BT 1x300² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.65 | 1 | Câble BT 1x400² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
4.66 | 1 | Câble BT 1x500² (base 10 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
5 - Distribution MT
TRANSFORMATEUR ELEVATEUR (BT/MT) / ABAISSEUR (MT/BT) DE TENSION
5.1 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 2000kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.2 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 2000kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
5.3 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 1250kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.4 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 1250kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
5.5 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 800kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.6 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 800kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
5.7 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 630kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.8 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 630kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
5.9 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 400kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.10 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 400kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
5.11 | 1 | Mise à disposition poste de livraison 250kVA (élévateur de tension) 400v / 20.000v en container équipé C13100,
5.12 | 1 | Mise à disposition poste transformateur 250kVA (élévateur ou abaisseur de tension) 400v / 20.000v en container C13200,
CELLULES MOYENNES TENSION
5.13 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension IM
5.14 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension IMC
5.15 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension IMB
5.16 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension NSM
5.17 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension DM1
5.18 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension DM2
5.19 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension QM
5.20 | 1 | Mise à disposition cellule moyenne tension CM
5.21 | 1 | Protection MT par relais homopolaire d>100ML
5.22 | 1 | Mise à disposition Inverseur MT compris cellules MT et toutes suggestions
5.23 | 1 | Circuit de terre raccordement et interconnexion
DISTRIBUTION MOYENNE TENSION:
5.24 | 1 | Câble MT 3x35² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés.
5.25 | 1 | Câble MT 3x50² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.26 | 1 | Câble MT 3x70² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.27 | 1 | Câble MT 3x95² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.28 | 1 | Câble MT 3x120² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.29 | 1 | Câble MT 3x150² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.30 | 1 | Câble MT 3x185² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
5.31 | 1 | Câble MT 3x240² (base 250 ml de câbles) compris connections adaptées des deux cotés
Ref. | QT | DESIGNATION | RÉFÉRENCE PROPOSÉE | PRIX UNITAIRE JOURNALIER (€ HT)
|  |  |  | Île de France | Hors Île-de-France jusqu'à 400km du point zéro de Paris | Hors Île-de-France à plus de 400km du point zéro de Paris
6 - Logistique
BASE VIE pour groupes électrogènes
6.1 | 1 | Bungalow base vie
6.2 | 1 | Approvisionnement (Aller/retour) (1 U = bon de livraison)
6.3 | 1 | Container stockage / atelier
6.4 | 1 | Approvisionnement (Aller/retour) (1 U = bon de livraison)
TRANSPORT GRUTAGE
6.5 | 1 | Transport approvisionnement par camion (Aller/retour) en France métropolitaine (1 U = bon de livraison) La fourniture des bons de livraisons par camion (avec liste du matériel transporté) valideront une Unité
6.6 | 1 | Déchargement / chargement camion bras de grue (1 U = 1 heure de grutage)
6.7 | 1 | Déchargement / chargement grue mobile 35 tonnes/m (1 U = 1 forfait demi-journée)
6.8 | 1 | Déchargement / chargement grue mobile 50 tonnes/m (1 U = 1 forfait demi-journée)
6.9 | 1 | Déchargement / chargement grue mobile 80 tonnes/m (1 U = 1 forfait demi-journée)
6.10 | 1 | Déchargement / chargement grue mobile 120 tonnes/m (1 U = 1 forfait demi-journée)
AUTRES
6.11 | 1 | Extincteurs
6.12 | 1 | Passage de câble (1U = 5 mètres)
6.13 | 1 | Extension des sorties d'échappements GE ht =2 mètres
6.14 | 1 | Affiches réglementaires
6.15 | 1 | Chariot élévateur
6.16 | 1 | Chariot télescopique
6.17 | 1 | Dérouleuse de câbles
6.18 | 1 | Mat d'éclairage à LED autonome type chantier
6.19 | 1 | Palissade clôture base 20ML

## D - MATERIELS COEF DEG
ANNEXE FINANCIERE n°2 à L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché MEAE_25020_PRO MATERIELS - COEFFICIENTS DEGRESSIFS
TABLEAU DES COEFFICIENTS DEGRESSIFS DES PRIX UNITAIRES DU MATERIEL
OBJET DU MARCHÉ Prestations de location, installation, exploitation, maintenance, démontage de matériels de production (groupes électrogènes) et de distribution électrique, d’élaboration de documents techniques pour les besoins des événements organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine.
1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours
1
13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours | 18 jours | 19 jours | 20 jours | 21 jours | 22 jours | 23 jours | 24 jours
25 jours | 26 jours | 27 jours | 28 jours | 29 jours | 30 jours | 31 jours | 32 jours | 33 jours | 34 jours | 35 jours | 36 jours
37 jours | 38 jours | 39 jours | 40 jours | 41 jours | 42 jours | 43 jours | 44 jours | 45 jours | 46 jours | 47 jours | 48 jours et plus
LES COFFICIENTS DES PRIX SONT IMPERATIVEMENT COMPRIS ENTRE 0 et 1 : 0 ≤ x ≤ 1
Ces coefficients s'appliquent aux prix Du Bordereau des prix unitaires du matériel
Exemple : durée de location de trois jours : cout total = cout unitaire journalier multiplié par le coefficient dégressif pour une location de trois jours mentionné ci-dessus multiplié par trois (durée de la location).
Les soumissionnaires devront obligatoirement renseigner la totalité des lignes des diverses rubriques sous peine de rejet de l'offre.

## E - SUR DEVIS
ANNEXE FINANCIERE n°3 à L'ACTE D'ENGAGEMENT Marché MEAE_25020_PRO Sur devis
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES EN EUROS HORS TAXES
OBJET DU MARCHÉ Prestations de location, installation, exploitation, maintenance, démontage de matériels de production (groupes électrogènes) et de distribution électrique, d’élaboration de documents techniques pour les besoins des événements organisés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en France métropolitaine.
TAUX DE REMISE SUR LES MATERIELS / PRESTATIONS COMMANDES sur devis
Articles 13.2 du CCAP
Références | DESIGNATION | Pourcentage de réduction
D.1 | Taux de remise | %
Note on A8: SICARD Camille: VERIFIER SI CLAUSE