## Devis VRD
Mise en situation
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lots n°26 et 36 : Espace vert - Aménagement extérieur, Voiries et Réseaux Divers
N° en référence au BPU | Nature des prestations | Prix unitaires € HT | Quantité | Unité | Prix € HT
INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone |  | 1 | Unité
| Raccordement en eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations |  | 1 | Unité
| Branchement électrique de chantier, y compris armoire avec départs, protections, liaisons... et toutes les démarches auprès des sociétés concessionnaires |  | 1 | Unité
| Location de plaque de passage de tranchée piéton |  | 20 | J
| Location de camion benne de 15 m3 |  | 20 | J
| Location de plaque vibrante 400 kg |  | 20 | J
| Location de pelle hydraulique sur pneu ou chenille, en butte ou rétro de 500 kg à 2 T inclus |  | 20 | J
| Location de groupe électrogène à essence triphasé de 5 KVA |  | 20 | J
| Location et mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine) comprenant l'amenée, le repli, les raccordements |  | 20 | J
Terrassement
| Débroussaillage dans l'emprise des travaux y compris l'arrachage d'arbres de circonférence inférieure ou égaleà 0,10m |  | 60 | Tonne
| Tranchée pour une canalisation en terrain meuble. |  | 15 | M3
| Fourniture et mise en place d'un dispositif avertisseur détectable par intégration d'un fil inoxydable isolé placé dans la tranchée, |  | 150 | ML
| Mise en oeuvre de Sable inférieur criblé pour remblaiement de fouille calibré 0/6 mm |  | 4 | M3
| Mise en oeuvre de GNT, concassées 0/31,5 mm |  | 20 | M3
Assainissement
| Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 125 mm |  | 150 | ML
| Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 160 mm |  | 150 | ML
| Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 32 mm |  | 150 | ML
| Regard plastiques Réhausse cannelées H 300 Ø 160 y compris fond de regard |  | 2 | Unité
| Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 300 mm |  | 50 | ML
| Regards béton Ø 300 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" |  | 2 | Unité
Voierie pour l'allée
| Béton hydrauliques pour béton de roulement de chaussées aéronautiques type C38/48 dosé à 350 kg/m3 minimum, ciment type CEM 2-A 42,5R, de catégorie 6 au sens de la norme NF P 98 170 |  | 70 | M3
| Bordures de trottoir type T2 normalisée 12/15/25 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés |  | 140 | ML
Cloture
| Fourniture et pose de mur gabion tige 4 mm maille 50 x 50 mm |  | 50 | ML
| Clôture souple classique h = 2m (coloris vert ou gris au choix) avec : - poteaux T plastifiés 30x30x2,7 mm scellés dans un massif béton ; - jambe de force plastifiée ; - grilage soudé en fils d'acier φ2,5 mm, maille 100x50 mm et hauteur finie 2 m. |  | 200 | ML
TOTAL HT
Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 5 000 et 10 000€ HT
Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 10 000 et 20 000€ HT
Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supérieurs à 20 000€ HT
TVA 8,5 %
TOTAL TTC
INSTALLATION DE CHANTIER, EQUIPEMENT DE CHANTIER
Installation et équipement de chantier Les prix indiqués inclus toutes les sujétions dont notamment : · la réalisation des installations de chantier (signalétique, clôture, sanitaires de chantier...) conforme au code du travail ; · les frais de raccordement de chantier (électricité, eau, assainissement...) ; · les consommations du chantier (électricité, eau, carburant...) ; · amené et repli, nettoyage de chantier et réparation des dégradations occasionnées… . sécurisation des équipements de chantier