## Feuil1
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 38 : Peinture - RVT sol - RAV façade ANTENNE D’INFRASTRUCTURE MAYOTTE
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes |  | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
|  | 1 | 1 | 1 |  | Main d'œuvre
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 | 01 | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 | 02 | Ouvrier spécialisé. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 03 | 03 | Ouvrier spécialisé. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 04 | 04 | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 05 | 05 | Manœuvre. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 06 | 06 | Manœuvre. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 2 |  | Raccordement en eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | un
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 3 |  | Branchement électrique de chantier, y compris armoire avec départs, protections, liaisons... et toutes les démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 |  |  | Matériels
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 1 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 1 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 2 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 2 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 3 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 4 |  | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 5 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 6 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 7 |  | Location de nacelle jusqu'à 20 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 8 |  | Location de nacelle jusqu'à 25 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 9 |  | Location journalière de baraque de chantier | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 10 |  | Panneau de chantier type permis de construire (installation et dépose) 80x80cm | J
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 11 |  | Branchement eau de chantier avec compteur d'eau y compris protection canalisation (alimentation à moins de 100 m du chantier) | unité
01 Prescriptions communes | 03 Matériels | 1 | 3 | 12 |  | Branchement électrique de chantier, tout compris avec démarches auprès sociétés concessionnaires (armoire de chantier à moins de 100 m de la source) | unité
01 Prescriptions communes | 04 Protections | 1 | 4 |  |  | Protections et préparations diverses
01 Prescriptions communes | 04 Protections | 1 | 4 | 01 |  | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m2
01 Prescriptions communes | 04 Protections | 1 | 4 | 02 |  | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m2
01 Prescriptions communes | 04 Protections | 1 | 4 | 03 |  | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m2
02 Peintures et revetement intérieur |  | 2 |  |  |  | PEINTURE ET REVETEMENTS INTERIEURS
02 Peintures et revetement intérieur |  | 2 | 1 |  |  | Systèmes complets peinture
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 |  | Locaux humides - qualité de finition courante en satiné brillant
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 | 1 | Peinture satiné brillant lisse sur béton parement soigné avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit non repassé-ponçage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 | 2 | Peinture satiné brillant lisse sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-ponçage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I.-Cl 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl 4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 | 3 | Peinture satiné brillant lisse sur enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduit repassé-ponçage-époussetage)-couche intermédiaire peinture acrylique en dispersion (F.I-Cl. 7b2) résistant à la saponification-couche de finition alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 | 4 | Peinture satiné brillant lisse sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse comprenant les travaux préparatoires (égrenage-époussetage), les travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a2) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-couche de finition peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Locaux humides - brillant | 2 | 1 | 1 | 5 | Majoration pour peinture de qualité alimentaire | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 |  | Locaux humides - qualité de finition courante en satiné mat
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 | 1 | Peinture satiné mat poché fin sur béton de parement soigné avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), les travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I - Cl.7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 | 2 | Peinture satiné mat poché fin sur ancien revêtement peinture sur base liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoires (lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 | 3 | Peinture satiné mat poché fin sur enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires(égrenage-brossage), travaux d'apprêts (enduisage-repassé -ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 | 4 | Peinture satiné mat poché fin sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires(égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I Cl. 7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Locaux humides - mat | 2 | 1 | 2 | 5 | Peinture satiné mat poché fin sur plaque plâtre à épiderme cartonné avec travaux préparatoires (époussetage), travaux d'apprêts (couche impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) rebouchage-révision de joints-enduisage non repassé-ponçage-époussetage)-2 couches peinture à base de copolymères en dispersion (F.I-Cl. 7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Locaux secs | 2 | 1 | 3 |  | Locaux secs - qualité de finition soignée
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Locaux secs | 2 | 1 | 3 | 1 | Peinture décorative , aspect mat tous supports avec travaux préparatoires-tissu de verre collé par peinture colle-2 couches croisées peinture alkyde - mélange liant+paillettes+durcisseur+eau-Lissage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Locaux secs | 2 | 1 | 3 | 2 | Peinture décorative à paillettes polychromes, antigraffiti tous supports avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage)-couche d'impression alkyde en solution (F.I-Cl.4a) enduit non repassé-couche revêtement antigraffiti et vernis sacrificiel (F.I.-Cl 7b) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 |  | Subjectile bois
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 01 | Peinture satiné brillant qualité soignée sur ouvrages bois prépeint avec travaux d'apprêts (rebouchage-ponçage-enduit repassé-ponçage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I.-Cl.4a) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 02 | Peinture satiné brillant qualité soignée sur ancien revêtement peinture sur bois avec travaux préparatoires (lessivage-ponçage)-travaux d'apprêts (rebouchage-ponçage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I.-Cl.4a) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 03 | Peinture mat qualité élémentaire sur bois brut traité contre risques biologiques avec travaux préparatoires (brossage-époussetage) - 2 couches de peinture alkyde en solution (F.I. Cl.4a) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 04 | Remise en peinture de plinthes bois avec travaux préparatoires ( lessivage, rebouchage, ponçage) et une couche dans le ton | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 05 | Majoration pour 2ème couche sur plinthes | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 06 | Remise en peinture de boiseries vernies avec travaux préparatoires ( lessivage, ponçage doux) et une couche de vernis | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Subjectile bois | 2 | 1 | 4 | 07 | majoration pour 2ème couche de vernis | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 |  | Subjectile métaux
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 | 1 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussiérage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 | 2 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 | 3 | Peinture brillante qualité courante sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 | 4 | Majoration pour peinture de radiateurs ou canalisations | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 Subjectile métaux | 2 | 1 | 5 | 5 | Peinture qualité courante sur métaux non ferrifères et alliage léger et acier galva avec travaux préparatoires (dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au minium de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couche alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Subjectile matière plastique | 2 | 1 | 6 |  | Subjectile matière plastique
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Subjectile matière plastique | 2 | 1 | 6 | 1 | Peinture pour matière plastique avec travaux préparatoires (dégraissage trichlorétylène-brossage-époussetage), 1 couche acrylique en phase solvant (F.I-Cl.7b1) et 1 couche de peinture acrylique en dispersion acqueuse (F.I-Cl.7b2) | m²
02 Peintures et revetement intérieur |  | 2 | 2 |  |  | Systèmes complets toile peinte et revêtements muraux
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 |  | Toile peinte
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 1 | Toile de verre et peinture satiné mat qualité soignée sur béton de parement soigné ou enduit liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduit non repassé-ponçage-époussetage), collage toile de verre à peindre 100 gr/m² et 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 2 | Toile de verre et peinture satiné mat qualité soignée sur enduit, carreaux et plaques de plâtre avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution ), collage toile de verre à peindre 100 gr/m²et 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 3 | Peinture satiné mat qualité soignée sur ancienne toile avec travaux préparatoires (lessivage-reprise ponctuelle de toile de verre), 2 couches de peinture acryliques (F.I-Cl.7b2) en dispersion | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 4 | Majoration pour toile peinte 120 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 5 | Majoration pour toile peinte 160 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Toile peinte | 2 | 2 | 1 | 6 | Majoration pour toile peinte 180 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Papiers peints | 2 | 2 | 2 |  | Papiers peints finition soignée
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Papiers peints | 2 | 2 | 2 | 1 | Papier peint courant sur béton de parement soigné ou enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Papiers peints | 2 | 2 | 2 | 2 | Papier peint courant sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (rebouchage à l'enduit-couche d'impression peinture alkyde en solution (F.I-Cl.4a) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Papiers peints | 2 | 2 | 2 | 3 | Papier peint courant sur ancienne tapisserie avec travaux préparatoires (détapissage-lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de papier peint poids supérieur à 90 gr/m² lessivable, non sensible au rayonnement ultraviolet | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Papiers peints | 2 | 2 | 2 | 4 | Majoration pour papier peint vinyle de 190 à 220 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Revêtement en mousse vinyle | 2 | 2 | 3 |  | Revêtement en mousse vinyle
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Revêtement en mousse vinyle | 2 | 2 | 3 | 1 | Revêtement en mousse vinyle sur béton de parement soigné ou enduit de liant hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), travaux d'apprêts (dégrossissage-enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs du revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Revêtement en mousse vinyle | 2 | 2 | 3 | 2 | Revêtement en mousse vinyle sur enduit plâtre ou carreaux de plâtre lisse avec travaux préparatoires (égrenage-époussetage), travaux d'apprêts (rebouchage à l'enduit-couche d'impression peinture alkyde en solution (F.I-Cl.4a) et pose à joints vifs de de revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Revêtement en mousse vinyle | 2 | 2 | 3 | 3 | Revêtement en mousse vinyle en remplacement avec travaux préparatoires arrachage-lessivage-égrenage-grattage-ponçage), travaux d'apprêts (enduisage non repassé-ponçage-époussetage) et pose à joints vifs de revêtement mousse vinyle sur support polyester de plus de 400 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur |  | 2 | 3 |  |  | Peinture de sol et signalisation
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 |  | Peinture de sol
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 | 1 | Peinture de sol satiné brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 | 2 | Peinture de sol satiné brillant finition soignée sur ancien revêtement de peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines époxy polyamides en phase solvant (F.I-Cl.6b) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 | 3 | Peinture de sol satiné brillant finition soignée sur chape béton ou ciment taloché lisse avec travaux préparatoires (dépoussièrage-fluation par solution à base d'acides et double rinçage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 | 4 | Peinture de sol satiné brillant finition soignée sur ancienne peinture de sol sur base liant hydraulique avec travaux préparatoires (décapage ancienne peinture-nettoyage-dépoussièrage) couche d'impression peinture alkyde (F.I-Cl.4a) ou couche intermédiaire en dilution -couche aux résines polyuréthanes en phase solvant (F.I-Cl.6a) | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 1 | 5 | Peinture de sol satinée sur suppport béton ancien comprenant les travaux préparatoires (dégraissage, nettoyage-dépoussièrage, essai d'arrachage sur un échantillon de 2m²) application totale en trois couches - complexe peint répondsant à la famille de classe AFNOR 16a - résistance éléctrique < 25x104 ohms - resistance à l'abrasion conforme à la norme NFT 30015. | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 2 |  | Peinture de sol extérieure
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 2 | 01 | Bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune, en création y compris tracé | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 2 | 02 | Réfection de bande de délimitation au sol en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 2 | 03 | Flèches et lignes de roulement au sol en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune, en création y compris tracé | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Peinture de sol | 2 | 3 | 2 | 04 | Numérotation au pochoir en peinture spéciale, teinte blanche ou jaune en création, par chiffre ou lettre | un
02 Peintures et revetement intérieur |  | 2 | 4 |  |  | Tâches élémentaires
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 |  | Travaux préparatoires
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 01 | Lessivage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 02 | Décapage chimique pour enlèvement de peinture | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 03 | Décapage de métaux par sablage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 04 | Brossage à sec | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 05 | Brossage à la brosse métallique sur parties oxydées compris grattage éventuel | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 06 | Dégraissage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 07 | Egrenage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 08 | Grattage de fonds écaillés, cloqués et salpêtrés | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 09 | Dérochage de métal galvanisé au produit spécial appliqué à la brosse compris rinçage à l'eau | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 10 | Ponçage au papier de verre | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 11 | Ponçage à la machine pour suppression de gouttelettes | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 12 | Traitement des fissures et crevasses par bande de calicot collée à l'enduit glycéro | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 13 | Enlèvement papier peint, compris ponçage et évacuation aux décharges agréées | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 14 | Enlèvement de toile de verre, compris ponçage et évacuation aux décharges agréées | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 15 | Enlèvement moquette murale, compris ponçage et évacuation aux décharges agréées | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 01 Travaux préparatoires | 2 | 4 | 1 | 16 | Enlèvement mousse vinyle, compris ponçage et évacuation aux décharges agréées | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 |  | Couche d'impression - primaire
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 01 | Couche d'impression acrylique en phase aqueuse | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 02 | Couche d'impression acrylique en phase solvant pour surfaces béton | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 03 | Couche d'impression alkyde en solution | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 04 | Couche d'impression vernis glycéro ou polyuréthanne incolore coupé sur menuiseries | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 05 | Couche d'impression lasure d'imprégnation incolore menuiseries solvant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 06 | Couche d'impression lasure d'imprégnation teinté menuiseries phase solvant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 07 | Couche primaire antirouille alkyde au minium sur métaux ferreux | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 08 | Majoration pour couche primaire sur radiateurs ou canalisations | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 02 Couche d'impression | 2 | 4 | 2 | 09 | Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 |  | Rebouchages et enduits
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 01 | Rebouchage sur mur et plafond à l'enduit à l'eau, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 02 | Rebouchage sur mur et plafond à l'enduit glycéro, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 03 | Rebouchage sur boiseries à l'enduit glycéro ou au mastic teinté, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 04 | Enduit à l'eau sur mur et plafond non repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 05 | Enduit à l'eau sur mur et plafond à l'eau repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 06 | Enduit sur mur et plafond glycéro non repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 07 | Enduit sur mur et plafond glycéro repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 08 | Enduit sur menuiseries glycéro non repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 09 | Enduit sur menuiseries glycéro repassé, compris ponçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 03 Rebouchages et enduits | 2 | 4 | 3 | 10 | Enduit pelliculaire projeté et lissé en 2 passes compris protections | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 |  | Supports
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 01 | Projection de gouttelettes à base de plâtre sur murs et plafonds | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 02 | Crépis rustique à peindre projeté mécaniquement, à base de plâtre sur murs et plafonds y compris protections | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 03 | Fourniture et pose toile de verre à motifs100 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 04 | Majoration pour toile de verre de 120 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 05 | Majoration pour toile de verre de 140 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 04 Supports | 2 | 4 | 4 | 06 | Majoration pour toile de verre de 180 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 |  | La couche de peinture sur mur ou plafonds
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 01 | Peinture acrylique en dispersion acqueuse mate | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 02 | Peinture acrylique en dispersion acqueuse satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 03 | Peinture acrylique en dispersion acqueuse brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 04 | Peinture alkyde mate | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 05 | Peinture alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 06 | Peinture alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 07 | Peinture laque acrylique pure en dispersion acqueuse satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 08 | Peinture laque acrylique pure en dispersion acqueuse brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 09 | Peinture laque alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 05 peinture sur mur ou plafonds | 2 | 4 | 5 | 10 | Peinture laque alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 |  | La couche de peinture sur menuiseries
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 01 | Peinture alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 02 | Peinture alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 03 | Peinture alkyde microporeuse satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 04 | Peinture alkyde microporeuse brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 05 | Peinture laque alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 06 | Peinture laque alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 07 | Lasure teinté phase acqueuse aspect satiné | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 08 | Vernis glycéro mat, satiné ou brillant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 09 | Vernis polyuréthane mat ou satiné | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 06 Couche de peinture sur menuiseries | 2 | 4 | 6 | 10 | Vernis polyuréthane brillant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 |  | La couche de peinture sur métaux
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 | 01 | Peinture alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 | 02 | Peinture alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 | 03 | Peinture laque alkyde satinée | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 | 04 | Peinture laque alkyde brillante | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 07 Couche de peinture sur métaux | 2 | 4 | 7 | 05 | Majoration pour peinture de radiateurs ou canalisations | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 08 Couche de peinture de sol | 2 | 4 | 8 |  | La couche de peinture de sol
02 Peintures et revetement intérieur | 08 Couche de peinture de sol | 2 | 4 | 8 | 01 | Lavage à la machine et rinçage | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 08 Couche de peinture de sol | 2 | 4 | 8 | 02 | Peinture pour sol ciment en résine époxy en phase solvant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 08 Couche de peinture de sol | 2 | 4 | 8 | 03 | Peinture pour sol ciment en résine polyuréthane en phase solvant | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 09 Revêtements épais | 2 | 4 | 9 |  | Revêtements épais
02 Peintures et revetement intérieur | 09 Revêtements épais | 2 | 4 | 9 | 01 | Revêtement crépi rustique avec une sous-couche, finition appliquée à la taloche et structurée au rouleau | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 09 Revêtements épais | 2 | 4 | 9 | 02 | Revêtement grésé grain moyen avec une sous-couche, finition grésée appliquée à la taloche | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 09 Revêtements épais | 2 | 4 | 9 | 03 | Revêtement granulats de marbre avec une sous-couche, finition appliquée à la taloche | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 |  | Revêtements muraux
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 01 | Pose de papier peint et papier peint vinyl sans raccord jusqu'à 220 gr/m² | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 02 | Majoration pour pose de papier peint avec raccords | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 03 | Revêtement plastique sur support toile de coton pose collée à joints vifs jusqu'à 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 04 | Revêtement plastique sur support toile de coton pose collée à joints vifs de plus de 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 05 | Revêtement mousse vinyle sur support polyester pose collée à joints vifs de plus de 400 gr/m² compris fourniture, arasements et découpages | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 06 | Majoration pour pose de papier et revêtement mural dans cage d'escalier | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 07 | Fourniture et pose par collage de gallon | ml
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 08 | Revêtement mural pour douche, PVC souple hétérogène constitué d'une couche de surface en PVC avec incrsustation de grains PVC coloré renforcé d'un complexe non tissé sur grille en fibre de verre | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 09 | Revêtement mural PVC rigide hétérogène d’une épaisseur totale de 5 mm en dalles 50 x 30 cm mini, pose rainure et languette, taux de recyclé mini de 25 %, compris profilés alu de finition | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 10 | Revêtement mural PVC rigide hétérogène d’une épaisseur totale de 5 mm en panneau de 250 x 90 cm mini, pose rainure et languette, taux de recyclé mini de 25%, compris profilés alu de finition | m²
02 Peintures et revetement intérieur | 10 Revêtements muraux | 2 | 4 | 10 | 11 | Revêtement mural PVC rigide hétérogène d’une épaisseur totale de 5 mm en panneau de 250 x 120 cm mini, pose rainure et languette, taux de recyclé mini de 25%, compris profilés alu de finition | m²
03 Peinture et revetement EXT |  | 3 |  |  |  | PEINTURE ET REVETEMENTS EXTERIEURS
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 |  |  | Revêtement de façade prestations complètes
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 1 |  | Remise en état
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 1 | 01 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 1 | 02 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 2 |  | Revêtement de façade - classe I - mat - teinte pastel
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 2 | 01 | Peinture de façade finition soignée sur béton de parement soigné ou enduit hydraulique taloché avec travaux préparatoires (égrenage-brossage), couche d'impression peinture acrylique en phase solvant (F.I-Cl.7b1), 2 couches d' acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. totale mini 90 micromètres | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 2 | 02 | Peinture de façade finition courante sur ancien revêtement de façade avec travaux préparatoires (grattage-brossage-époussetage), 2 couches de peinture acrylique en dispersion aqueuse (F.I-Cl.7b2) ép. Totale mini 90 micromètres | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 3 |  | Revêtement d'imperméabilité et d'étanchéité de façade
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 3 | 01 | Imperméabilisation sur ancien revêtement de peinture sur support liant hydraulique ou plâtre avec travaux préparatoire (lavage haute pression-grattage-brossage-époussetage), couche d'acrylique en phase solvant, bourrage fissures par enduit copolymère en dispersion et pose bande polyester non tissé, 1 couche d'acrylique en dispersion (F.I-Cl 7b2) 400 gr/m² finition lisse | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 3 | 02 | Majoration pour imperméabilité avec finition 1 couche 600 gr/m² granité | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Revêtement de façade prestations complètes | 3 | 1 | 3 | 03 | Etanchéité de façade avec travaux préparatoire (égrenage-brossage-époussetage), traitement des fissures par résine époxy et application bande de toile de verre, rebouchages par produit de ragréage, sous couche pénétrante et fixante acrylique en phase solvant, revêtement plastique épais aux copolymères acryliques en dispersion acqueuse (F.II-Cl 1b) | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 |  |  | Traitement des bois et métaux - prestations complètes
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 1 |  | Mise en peinture des bois
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 1 | 01 | Peinture de bois pré-peints, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts ( rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 1 | 02 | Peinture de bois recouvert ancienne peinture, aspect brillant, finition soignée avec travaux d'apprêts (grattage-lessivage- rebouchage au mastic et bouche-pores pour bois-ponçage) et 2 couches de peinture alkyde microporeuse en solution (F.I-Cl.4a) | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 2 |  | Mise en lasure des bois
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 2 | 01 | Lasurage de bois brut, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), imprégnation en lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètre et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 2 | 02 | Remise en lasure de bois déjà traité, aspect naturel satiné, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussièrage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 3 |  | Mise en peinture des métaux
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 3 | 01 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussièrage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 3 | 02 | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 3 | 03 | Majoration pour peinture de barreaudage ou canalisation | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Traitement des bois et métaux | 3 | 2 | 3 | 04 | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec trx prépa. (nettoyage-dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au chromate de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 |  |  | Tâches élémentaires
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 |  | Travaux préparatoires en ravalement
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 01 | Travaux préparatoires en ravalement
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 02 | Lessivage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 03 | Lessivage de menuiseries aluminium au produit spécial avec rinçage et essuyage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 04 | Décapage chimique pour enlèvement de peinture | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 05 | Décapage de métaux par sablage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 06 | Brossage à sec | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 07 | Brossage à la brosse métallique sur parties oxydées compris grattage éventuel | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 08 | Dégraissage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 09 | Egrenage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 10 | Grattage de fonds écaillés, cloqués et salpêtrés | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 11 | Ponçage à sec | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 12 | Ponçage à l'abrasif à l'eau | m²
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 13 | Démasticage et remasticage de solin au mastic à l'huile de lin | ml
03 Peinture et revetement EXT | 01 Travaux préparatoires | 3 | 3 | 1 | 14 | Lavage de parois à l'eau haute pression | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 |  | Couche d'impression - primaire
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 01 | Couche d'impression fixatrice en phase solvant sur mur | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 02 | Couche d'impression alkyde microporeuse en solution | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 03 | Couche d'impression vernis glycéro ou polyuréthanne incolore coupé sur menuiseries | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 04 | Couche d'impression lasure d'imprégnation incolore menuiseries solvant | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 05 | Couche d'impression lasure d'imprégnation teinté menuiseries phase solvant | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 06 | Couche primaire antirouille alkyde au minium sur métaux ferreux | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 07 | Majoration pour couche primaire sur grilles | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 2 | 08 | Couche primaire alkyde au chromate de zinc pour métaux non ferreux | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 |  | Rebouchages et enduits
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 01 | Traitement des fissures et crevasses par galon de 0,15 m de large | ml
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 02 | Enduit pour débullage sur béton | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 03 | Rebouchage sur mur à l'enduit glycéro, compris ponçage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 04 | Enduit sur mur glycéro non repassé, compris ponçage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 05 | Enduit sur mur glycéro repassé, compris ponçage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 06 | Rebouchage sur boiseries à l'enduit glycéro ou au mastic teinté, compris ponçage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 07 | Enduit sur menuiseries glycéro non repassé, compris ponçage | m²
03 Peinture et revetement EXT | 02 Couche d'impression | 3 | 3 | 3 | 08 | Enduit sur menuiseries glycéro repassé, compris ponçage | m²
04 Revetement de sol |  | 4 |  |  |  | REVETEMENTS DE SOL
04 Revetement de sol |  | 4 | 1 |  |  | Dépose de revêtement de sol et préparation des supports
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 |  | Dépose des revêtements
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 01 | Dépose de dalles collées à la colle époxy, compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 02 | Dépose de dalles collées à la colle acrylique compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 03 | Dépose de dalles collées à la colle de bitume compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 04 | Dépose de dalles de moquette en pose libre compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 05 | Dépose de lés en revêtement plastique avec sous-couche, compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 06 | Dépose de lés en revêtement vinyl souple, compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 07 | Dépose de lés en revêtement aiguilleté plat, compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 08 | Dépose de lés en revêtement aiguilleté sur sous-couche mousse compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 09 | Dépose de lés en moquette sur sous-couche compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | m²
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 10 | Dépose de revêtement collé sur sous-couche mousse sur marches compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | ml
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 11 | Dépose de revêtement collé sans sous-couche mousse sur marches compris grattage des résidus et enlèvement en décharges agréées | ml
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 12 | Dépose de bandes vissées, seuil, joint de dilatation, nez de marche et évacuation en décharges agréées | ml
04 Revetement de sol | 01 Dépose des revêtements | 4 | 1 | 1 | 13 | Dépose de bandes collées plinthes, nez de marche et évacuation en décharges agréées | ml
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 |  | Travaux préparatoires
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 1 | Primaire d'accrochage à base de résines en phase aqueuse sur support bois | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 2 | Primaire d'accrochage à base de résines en phase aqueuse sur chape ciment | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 3 | Primaire d'accrochage à deux composants sur fond non poreux | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 4 | Primaire d'accrochage à base de résine en phase aqueuse sur marches support bois | ml
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 5 | Primaire d'accrochage à base de résine en phase aqueuse sur marches béton | ml
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 6 | Primaire d'accrochage à deux composants sur marches sur fond non poreux | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 7 | Ragréage une passe avec produit de lissage classé P2 | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 8 | Ragréage deux passes avec produit de lissage classé P2 | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 9 | Ragréage deux passes avec produit de lissage classé P3 | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 10 | Ragréage deux passes avec produit de lissage fibré classé P3 | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 11 | Ragréage deux passes avec produit de lissage classé P2 sur marche | ml
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 12 | Ragréage deux passes avec produit de lissage classé P3 sur marche | ml
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 13 | Sous-couche de nivellement isolante épaisseur 4 mm | m²
04 Revetement de sol | 02 Travaux préparatoires | 4 | 1 | 2 | 14 | Fourniture et pose de panneaux OSB 22 mm pour reprises ponctuelles | m²
04 Revetement de sol |  | 4 | 2 |  |  | Fourniture et pose de revêtement vinyle en dalles
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 |  | Revêtement en dalles semi flexible
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 1 | Dalles semi-flexible sans sous-couche, ép. 20/10 ème U2sP2 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 2 | Dalles semi-flexible sans sous-couche, ép. 25/10 ème mm U3P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 3 | Revêtement sur marches droites par dalles semi-flexible 25/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 4 | Revêtement sur marches balancée par dalles semi-flexible 25/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 5 | Dalle semi-flexible sans sous-couche pour plinthes, ép. 25/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 6 | Dalles semi-flexible sans sous-couche, ép. 32/10 ème mm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 7 | Revêtement sur marches droites par dalles semi-flexible 32/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 8 | Revêtement sur marches balancée par dalles semi-flexible 32/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 01 Dalles semi flexible | 4 | 2 | 1 | 9 | Dalle semi-flexible sans sous-couche pour plinthes, ép. 32/10 ème | ml
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 |  | Revêtement en dalles souple sans sous-couche
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 1 | Dalles vinyle homogène souple sans sous-couche, ép. 2 mm U3P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 2 | Dalles vinyle homogène souple sans sous-couche, ép. 2 mm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 3 | Dalles vinyle homogène souple sans sous-couche, ép. 2 mm U4P3 Grand trafic pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 4 | Fourniture et pose de sol sportif polyvalent, sol PVC calandré absorption de choc P1, épaisseur 5 mm mini, 20% de contenu bio sourcé minimum - conforme Norme sols sportifs 14904 | m²
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 5 | Fourniture et pose de sol sportif, sol PVC calandré, absorption de choc P2, épaisseur 8 mm mini, 20% de contenu bio sourcé minimum - conforme Norme sols sportifs 14904 | m²
04 Revetement de sol | 02 dalles souple sans sous-couche | 4 | 2 | 2 | 6 | Fourniture et pose de dalles caoutchouc 50 X 50 cm, épaisseur 25 mm mini, isolation phonique 26 Db, résistant aux charges lourdes (appareils de musculation ) | m²
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 |  | Marches intégrale
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 | 1 | Marche intégrale en plastique, droite, avec nez de marche incorporé sans sous-couche, ép 2 mm U4P3 | ml
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 | 2 | Marche intégrale en plastique, droite, avec nez de marche incorporé sans sous-couche, ép 3,10 mm U4P3 | ml
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 | 3 | Marche intégrale en plastique, droite, avec nez de marche incorporé sans sous-couche, ép 2 mm U4P3 | ml
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 | 4 | Marche intégrale en plastique, droite, avec nez de marche incorporé sans sous-couche, ép 3,10 mm U4P3 | ml
04 Revetement de sol | 03 Marches intégrale | 4 | 2 | 3 | 5 | Marche intégrale en revêtement PVC isophonique multicouche, armaturés, non chargés, à couche d'usure transparente, groupe T d'abrasion sur sous couche (1 seul élément comprenant plat de marche, nez de marche et contremarche), ép 3,2 mm mini U4P3E2C2, | ml
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 |  | Revêtement en dalles souple avec sous-couche
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 1 | Dalles vinyle homogène souple avec sous-couche liège, 30 x 30 cm U2sP2 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 2 | Dalles vinyle homogène souple avec sous-couche liège, 30 x 30 cm U3P2 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 3 | Dalles vinyle homogène souple avec sous-couche liège, 30 x 30 cm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 4 | Dalles vinyle homogène souple avec sous-couche mousse, ép. 3 mm U2sP2 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 5 | Dalles vinyle homogène souple avec sous-couche mousse, ép. 3 mm U3P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 6 | Majoration pour pose de revêtement souple avec sous couche mousse en escalier | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 7 | Dalle ou lame PVC clipsée U3P3, mlticouche, couche d'usure 0,05 mm mini, épaisseur totale 5 mm, groupe T d'abrasion sur sous couche | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 8 | Dalle ou lame PVC clipsée U4P3, multicouche, couche d'usure 0,60 mm mini, épaisseur totale 6 mm, groupe T d'abrasion sur sous couche | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 9 | Lame PVC collée U3P3, isophonique, multicouche, couche d'usure 0,50 mm mini, épaisseur 2,5 mm, groupe T d'abrasion sur sous couche | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 10 | Lame PVC collée U4P3, isophonique, multicouche, couche d'usure 0,70 mm, épaisseur 2,5 mm, groupe T d'abrasion sur sous couche | m²
04 Revetement de sol | 04 dalles souple avec sous-couche | 4 | 2 | 4 | 11 | Sol souple renforcé pour zone de manutention, sol PVC U4P4 groupe T d'abrasion se présentant sous forme de dalle amovible non collé et assemblé par système de queue d'arronde, décor dans la masse, 4 mm d'épaisseur mini | m²
04 Revetement de sol | 05 Revêtement extérieur | 4 | 2 | 5 |  | Revêtement extérieur en dalle
04 Revetement de sol | 05 Revêtement extérieur | 4 | 2 | 5 | 1 | Dalles 30,5 X 30,5 cm clipsbale, épaisseur 15 mm mini, pose modulaire, absorption de chocs EN14808 d'au moins 10%, compris profilés de finition | m²
04 Revetement de sol |  | 4 | 3 |  |  | Fourniture et pose de revêtement vinyle en lés façon de joint, y compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 |  | Revêtement en lés souple sans sous-couche
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 1 | Lés vinyle homogène souple sans sous-couche, ép 2 mm U3P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 2 | Lés vinyle homogène souple sans sous-couche, ép 2 mm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 3 | Dalles vinyle homogène souple sans sous-couche, ép. 3 mm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 4 | Majoration pour pose de revêtement souple sans sous couche en escalier | m²
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 5 | Fourniture et pose de sol PVC hétérogène multicouche antidérapant pour douche, ép 2,00 mm mini U4P3 | m²
04 Revetement de sol | 01 lés sans sous-couche | 4 | 3 | 1 | 6 | Fourniture et pose de sol anti dérapant en lé PVC hétérogène compact, décor dans la masse, U4P3 non chargé antidérapant (R10), ép 2,2 mm mini, excellente résistance à la glissance, étanche et imperméable | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 |  | Revêtement en lés souple isophonique
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 1 | Lés vinyle imprimé sur support stabilisé à envers mousse, mini ép 3 mm U2sP2 efficacité acoustique 18 dB | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 2 | Lés vinyle homogène souple avec sous-couche, ép 3 mm U3P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 3 | Lés vinyle homogène souple avec sous-couche, ép 3,50 mm U4P3 pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 4 | Majoration pour pose de revêtement souple avec sous couche en escalier | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 5 | Lés de PVC compris cordon de soudure, décor préssé calendré dans la masse supérieur 1mm, lé isophonique, multicouche, U3P3, groupe T d'abrasion sur sous couche, 17dB, 0,06mm de poinçonnement, 15% de contenu bio sourcé minimum | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 6 | Lés de PVC compris cordon de soudure, décor préssé calendré dans la masse, lé isophonique, multicouche, U4P3, groupe T d'abrasion sur sous couche, 17dB, 0,06mm de poinçonnement, 15% de contenu bio sourcé minimum | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 7 | Lés de PVC compris cordon de soudure, pose libre, couche d'usure transparente, lé isophonique, multicouche, U3P3, groupe T d'abrasion, 19dB, 0,08mm de poinçonnement, 12% de contenu recyclé minimum | m²
04 Revetement de sol | 02 lés souple isophonique | 4 | 3 | 2 | 8 | Lés de PVC compris cordon de soudure, pose libre, couche d'usure transparente, lé isophonique, multicouche, U4P3, groupe T d'abrasion, 19dB, 0,08mm de poinçonnement, 12% de contenu recyclé minimum | m²
04 Revetement de sol | 02 Revêtement linoléum | 4 | 3 | 3 |  | Revêtement linoléum
04 Revetement de sol | 02 Revêtement linoléum | 4 | 3 | 3 | 1 | Lés linoléum marbré épaisseur 2,5 mm, U3P3, pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 Revêtement linoléum | 4 | 3 | 3 | 2 | Lés linoléum marbré épaisseur 3,2 mm, U3P3, pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 Revêtement linoléum | 4 | 3 | 3 | 3 | Lés linoléum marbré épaisseur 4 mm, U3P3, pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol | 02 Revêtement linoléum | 4 | 3 | 3 | 4 | Lés linoléum épaisseur 3,2 mm, U4P3, pour surfaces courantes | m²
04 Revetement de sol |  | 4 | 4 |  |  | Fourniture et pose de revêtement en moquettes, y compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 |  | Moquette en lés
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 1 | Fourniture et pose d'aiguilleté plat U3P3 uni en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 2 | Fourniture et pose d'aiguilleté plat U2sP2 uni en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 3 | Fourniture et pose d'aiguilleté plat U3P3 à motifs en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 4 | Fourniture et pose d'aiguilleté plat U2sP2 à motifs en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 5 | Fourniture et pose de moquette velours coupé U2sP2 chiné, traité anti-tache, envers mousse, poids velours mini 450 g/m² en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 6 | Fourniture et pose de moquette velours coupé U3P3 uni, traité anti-tache, envers non tissé synthétique, poids velours mini 650 g/m² en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 7 | Fourniture et pose de moquette velours coupé U3P3 chiné, traité anti-tache, envers non tissé synthétique, poids velours mini 650 g/m² en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 8 | Fourniture et pose de moquette velours bouclé U2sP2 chiné, traité anti-tache, envers mousse, poids velours mini 480 g/m² en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 9 | Fourniture et pose de moquette velours bouclé U3P3 chiné, traité anti-tache, envers non tissé synthétique, poids velours mini 650 g/m² en lés collées | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 10 | Majoration pour pose de moquette en escalier | m²
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 11 | Barre de passage d'escalier en cuivre, diam. 14 mm, long 0,70 m pose vissée et tamponnée avec 2 pitons par marche | un
04 Revetement de sol | 01 Moquette en lés | 4 | 4 | 1 | 12 | Pose collée de moquette en lés, fourniture payée à part | m²
04 Revetement de sol | 02 Moquette en dalle | 4 | 4 | 2 |  | Moquette en dalles
04 Revetement de sol | 02 Moquette en dalle | 4 | 4 | 2 | 1 | Fourniture et pose collée de dalles d'aiguilleté plat U3P3 de 50 x 50 mm | m²
04 Revetement de sol | 02 Moquette en dalle | 4 | 4 | 2 | 2 | Fourniture et pose libre de dalles de moquette plombées de 500 mm x 500 mm touffeté à velours bouclé 100 % polyamide antistatique,poids du velours mini 520 g/m²,jauge 1/10, nbre de points/m² mini: 161000, U3P3, dossier bitume-fibre de verre | m²
04 Revetement de sol | 02 Moquette en dalle | 4 | 4 | 2 | 3 | Majoration pour pose avec produit adhésif | m²
04 Revetement de sol |  | 4 | 5 |  |  | Fourniture et pose de parquets stratifiés, y compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements
04 Revetement de sol | 01 parquets stratifiés | 4 | 5 | 1 |  | Pose de parquet stratifié avec plinthe y compris sous couche isolant DL > 18 dB. | m²
04 Revetement de sol | 01 parquets stratifiés | 4 | 5 | 2 |  | Fourniture de parquet stratifié Classement U.P.E.C = A.C.4 (Garantie 10 ans). | m²
04 Revetement de sol | 01 parquets stratifiés | 4 | 5 | 3 |  | Ponçage de parquet et vitrification en 3 couches | m²
04 Revetement de sol | 01 parquets stratifiés | 4 | 5 | 4 |  | Ponçage de parquet et vitrification en 3 couches de marches | ml
04 Revetement de sol |  | 4 | 6 |  |  | Accessoires
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 |  | Barres de seuil - couvre-joint
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 | 1 | Barre de seuil en laiton uni bombé pose vissée | ml
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 | 2 | Barre de seuil en inox bombé pose vissée | ml
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 | 3 | Fourniture et pose de barre de seuil en bois (couleur du parquet). | ml
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 | 4 | Barre de seuil pour séparation de revêtements de hauteur différentes, pose vissée | ml
04 Revetement de sol | 01 Barre de seuil | 4 | 6 | 1 | 5 | Couvre-joint de dilatation en laiton poli de 60 mm de large | ml
04 Revetement de sol | 02 Nez de marche | 4 | 6 | 2 |  | Nez de marche
04 Revetement de sol | 02 Nez de marche | 4 | 6 | 2 | 1 | Nez de marche en laiton poli avec bande antidérapant | ml
04 Revetement de sol | 02 Nez de marche | 4 | 6 | 2 | 2 | Nez de marche en aluminium brut avec bande antidérapant | ml
04 Revetement de sol | 02 Nez de marche | 4 | 6 | 2 | 3 | Nez de marche en caoutchouc | ml
04 Revetement de sol | 03 Plinthes | 4 | 6 | 3 |  | Plinthes
04 Revetement de sol | 03 Plinthes | 4 | 6 | 3 | 1 | Fourniture et pose à double encollage de plinthe vinyle noir en bande de 0,07 m de ht | ml
04 Revetement de sol | 03 Plinthes | 4 | 6 | 3 | 2 | Fourniture et pose plinthe à gorge avec languette pour réception du revêtement de sol | ml
04 Revetement de sol | 03 Plinthes | 4 | 6 | 3 | 3 | Fourniture et pose de plinthe sapin de 7cm de hauteur (à peindre). | ml
04 Revetement de sol | 04 Podotactiles | 4 | 6 | 4 |  | Signalisation podotactiles
04 Revetement de sol | 04 Podotactiles | 4 | 6 | 4 | 1 | Fourniture et pose de clous pododactiles inox à visser | m²
04 Revetement de sol | 04 Podotactiles | 4 | 6 | 4 | 2 | Fourniture et pose de clous pododactiles inox à sceller | m²
04 Revetement de sol | 04 Podotactiles | 4 | 6 | 4 | 3 | Fourniture et pose de bande pododactile en résine minérale à coller | m²
05 Carrelage et faience |  | 5 |  |  |  | CARRELAGES - FAÏENCES
05 Carrelage et faience |  | 5 | 1 |  |  | Carrelage scellé ou collé compris chape et toutes sujétions de pose et de découpes, couleur au choix du maître d'œuvre
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 1 |  | Carrelage de grés cérame scéllé
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 01 | 01 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 02 | 02 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 200 x 200 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 03 | 03 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 04 | 04 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 300 x 600 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 05 | 05 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
| 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 06 | 06 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 200 x 200 mm. | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 07 | 07 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 08 | 08 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 300 x 600 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 09 | 09 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 10 | 10 | carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 200 x 200 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Carrelage scéllé | 5 | 1 | 11 | 11 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 |  | Carrelage de grés cérame collé
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 01 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 02 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 200 x 200 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 03 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 04 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié U4P4E3C2 300 x 600 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 05 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 06 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 200 x 200 mm. | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 07 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 08 | Carrelage de grés cérame fin poli U4P4E3C2 300 x 600 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 09 | Cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 150 x 150 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 10 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 200 x 200 mm | m2
| 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 11 | Carrelage de grés cérame fin vitrifié antidérapant R12-B, U4P4E3C2 300 x 300 mm | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 12 | Marches d'escaliers en grés cérame de 210 x 315 x 9,5, nez arrondi et plage antidérapante R12-B, U4P3E3C2 | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 13 | Contre marche en grés cérame U4P3E3C2 | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 14 | Marches d'escaliers en grés étiré 1° choix de 200 x 300 x 14 ou 15, nez arrondi et plage antidérapante | m2
05 Carrelage et faience | 02 Carrelage collé | 5 | 1 | 2 | 15 | Majoration pour double encollage | m²
05 Carrelage et faience |  | 5 | 2 |  |  | Plinthes collée compris mortier de colle et toutes sujétions de pose et de découpe, couleur au choix du maître d'œuvre
05 Carrelage et faience | 01 Plinthes | 5 | 2 | 1 |  | Plinthes
05 Carrelage et faience | 01 Plinthes | 5 | 2 | 1 | 01 | Fourniture et pose carreaux de faïence 15 x 15 collé avec joint de 2 à 3 mm, compris coulis de remplissage, coupes et toutes sujétions. | m2
05 Carrelage et faience | 01 Plinthes | 5 | 2 | 1 | 02 | Fourniture et pose carreaux de faïence 20 x 20 collé avec joint de 2 à 3 mm, compris coulis de remplissage, coupes et toutes sujétions. | m2
05 Carrelage et faience | 01 Plinthes | 5 | 2 | 1 | 03 | Fourniture et pose carreaux de faïence 20 x 25 colle avec joint de 2 à 3 mm, compris coulis de remplissage, coupes et toutes sujétions. | m2
05 Carrelage et faience | 01 Plinthes | 5 | 2 | 1 | 04 | Fourniture et pose d'un listel de couleur, hauteur jusqu'à 10cm | ml
05 Carrelage et faience |  | 5 | 3 |  |  | Travaux liés à la pose de carrelage en rénovation y compris toutes sujétions de pose et scellements
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 |  | Travaux complémentaires
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 01 | Ragréage de sol exécuté à l'enduit spécial type P2 - épaisseur moyenne de 2,5 mm | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 02 | Sciage mécanique carrelage ou faïence | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 03 | Coupe de sujétions circulaire carrelage ou faïence | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 04 | Dépose ajustement et repose porte. | un
| 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 05 | Lavage carrelage à l'eau acidulée (10 % à 20 % d'acide) compris rinçage soigné à l'eau claire. | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 06 | Préparation par griffage sur pose sur carrelage existant | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 07 | Traitement d'étanchéité bicouche avant carrelage par résine époxy à 2 composants | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 08 | Joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35*8 mm | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 09 | Joint de dilatation en aluminium, hauteur 35 mm largeur 10 mm | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 10 | Pose de bandes d'étanchéité dans les angles | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 11 | Couvre joint en inox fixé par clipsage | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 12 | Cornière en laiton 25*25 et patte scellée dans mortier de pose | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 13 | Cornière pour angle de mur en PVC scellée dans mortier de pose | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 14 | Protection d'angles rigides, teintées dans la masse, en PVC coulissant sur rail métallique, fixation non apparente | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 15 | Profilés aluminium de finition et protection horizontale et verticale | ml
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 16 | Réparations de petites surfaces de carrelage (Grés cérame 20*20 ou 30*30 ou faience 20*20 série technique Desvres) y compris la découpe, la dépose, la reprise du fond de forme, le primaire d’accrochage, la colle et le joint | frt
| 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 17 | Mise en œuvre de chape y compris coffrage et ferraillage hors pompage | m3
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 18 | Primaire d’accrochage pour support non poreux type carrelage avant pose carrelage sur carrelage | m2
05 Carrelage et faience | 01 Travaux complémentaires | 5 | 3 | 1 | 19 | Primaire d’accrochage pour support plâtre, châpe ou béton avant la pose du carrelage | m2
06 Divers |  | 6 |  |  |  | DIVERS : DOCUMENTS ET PLANS
06 Divers |  | 6 | 1 |  |  | Document d'éxecution des ouvrages (Plans, planning, fiche technique des produits) demandés par le maitre d'œuvre. (un exemplaire papier) | he
06 Divers |  | 6 | 2 |  |  | Documents des ouvrages éxecutés. (Deux exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur clé USB) | he
07 Coefficient |  | 7 |  |  |  | COEFFICIENT (K) DE L'ENTREPRISE
07 Coefficient |  | 7 | 1 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 5 000 € et 10 000 € HT | %
07 Coefficient |  | 7 | 2 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 10 000 € et 20 000 € HT | %
07 Coefficient |  | 7 | 3 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supréieur à 20 000 € HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise