## Feuil1
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 41 : Ventilation - Climatisation (CVC) ANTENNE D’INFRASTRUCTURE MAYOTTE
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes |  | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrées (7h00 - 17h00) du lundi au vendredi
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 |  |  | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrées (de 17h00 à 7h00), week-end et jours fériés.
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 1 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 2 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 3 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 3 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 |  |  | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 01 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 02 |  | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 03 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 04 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 05 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 06 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 07 |  | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | 1/2 J
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 |  |  | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 01 |  | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 02 |  | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. de tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 03 |  | Dépose de gaines VMC quelque soit le type, métal, alu, plastique,etc… de tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 04 |  | Dépose de gaine aéraulique rectangulaire toutes sections | ml
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 05 |  | Dépose de calorifuge tous types | ml
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 6 |  |  | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 6 | 1 |  | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m²
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 |  |  | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 01 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 02 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 03 |  | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 04 |  | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 05 |  | Rebouchage de réservations de tous types | un
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 06 |  | Saignées dans parois béton | ml
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 07 |  | Saignées dans mur en maçonnerie traditionnelle | ml
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 08 |  | Rebouchage de saignées de tous types | ml
02 Isolation thermique canalisations |  | 2 |  |  |  | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 |  |  | Mousse de polyuréthane
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 01 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 02 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 et égal à 32 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 03 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 et égal à 45 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 04 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 et égal à 56 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 05 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 et égal à 75 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 |  |  | Coquille isolation habillage aluminium
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 |  |  | Coquille isolation habillage P.V.C.
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml
03 Ventilation |  | 3 |  |  |  | VENTILATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 |  |  | Caissons
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 01 |  | Installation kit VMC simple flux à 3 à 4 entrées et une sortie, débit 90 à 260 m3/h avec bouches, manchettes et 3 liaisons acoustiques | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 02 |  | Installation kit VMC simple flux à 5 à 6 entrées et une sortie, débit 100 à 300 m3/h avec bouches, manchettes et 4 liaisons acoustiques | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 03 |  | Installation caisson modulaire d'extraction ou d'insufflation d'air neuf à structure profils alu avec panneaux double peau isolés par 15 mm fibre de verre, ventilateur centrifuge moteur incorporé à vitesse variable avec protection thermique à réarmement - Débit 150 m3 / h | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 04 |  | Installation caisson modulaire d'extraction ou d'insufflation d'air neuf à structure profils alu avec panneaux double peau isolés par 15 mm fibre de verre, ventilateur centrifuge moteur incorporé à vitesse variable avec protection thermique à réarmement - Débit 300 m3 / h | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 05 |  | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 500 m3/h | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 06 |  | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 1000 m3/h | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 07 |  | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 2000 m3/h | un
03 Ventilation | Caissons | 3 | 1 | 08 |  | Installation caisson de terrasse en tôle galvanisé avec ventilateur d'extraction sur plots élastiques et muni de dispositifs antivibratile - protection thermique à réarmement automatique débit 3000 m3/h | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 |  |  | Bouches d'extraction
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 01 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h, diamètre 80 mm y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 80 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 02 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction hygroréglable à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 03 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction autoréglable à débit fixe pour sanitaires, de 30 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 04 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction autoréglable à débit fixe pour sanitaires, de 120 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 05 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit fixe de 15, 30, 45, 60 ou 75 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 06 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction à débit réglable de 15/30, 30/90 ou 60/120 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Bouches d'extraction | 3 | 2 | 07 |  | F + P et raccordement bouche d'extraction hygroréglable à débit réglable pour cuisine y compris raccordement au collecteur par conduit flexible diamètre 125 mm et étanchéité | un
03 Ventilation | Grilles de reprise | 3 | 3 |  |  | Grilles de reprise
03 Ventilation | Grilles de reprise | 3 | 3 | 01 |  | F + P de grille de reprise en aluminium anodisé naturel à ailettes fixes de 200x100 à 300x150 fixation par clips | un
03 Ventilation | Grilles de reprise | 3 | 3 | 02 |  | F + P de grille de reprise en aluminium anodisé naturel à ailettes fixes de 400x200 à 300x300 fixation par clips | un
03 Ventilation | Grilles de reprise | 3 | 3 | 03 |  | F + P et raccordement grille de reprise en aluminium peint en blanc à quadrillage fixe spéciale faux plafond 600x600 mm | un
03 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 3 | 4 |  |  | Conduit rigide en acier galvanisé
03 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 3 | 4 | 1 |  | Acier galvanisé de 125 à 160 mm | ml
03 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 3 | 4 | 2 |  | Acier galvanisé de 200 mm | ml
03 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 3 | 4 | 3 |  | Acier galvanisé de 250 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 5 |  |  | Conduit flexible métallique M0
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 5 | 1 |  | Diamètre 100 et 125 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 5 | 2 |  | Diamètre 160 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 5 | 3 |  | Diamètre 200 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 6 |  |  | Conduit flexible isolé acoustique M0/M1
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 6 | 1 |  | Diamètre 100 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible | 3 | 6 | 2 |  | Diamètre 125 mm | ml
03 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 3 | 7 |  |  | Conduit flexible en aluminium
03 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 3 | 7 | 1 |  | Conduit en aluminium de 100 à 125 mm, tous accessoires et fixations compris | ml
03 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 3 | 7 | 2 |  | Conduit en aluminium de 160 à 200 mm, tous accessoires et fixations compris | ml
03 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 3 | 7 | 3 |  | Conduit en aluminium de 250 à 315 mm, tous accessoires et fixations compris | ml
03 Ventilation | Conduit rigide en alu | 3 | 8 |  |  | Conduit rigide en tôle d'aluminium
03 Ventilation | Conduit rigide en alu | 3 | 8 | 1 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 125 à 160 mm | ml
03 Ventilation | Conduit rigide en alu | 3 | 8 | 2 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 200 mm | ml
03 Ventilation | Conduit rigide en alu | 3 | 8 | 3 |  | F + P de tous accessoires et fixations compris conduit en tôle d'aluminium de 250 mm | ml
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 |  |  | Entrées d'air et Bouches d'extraction
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 1 |  | Entrée d'air standard autoréglable 15, 30 ou 45 m3/h, en remplacement | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 2 |  | Entrée d'air standard hygroréglable 6 à 45 m3/h, en remplacement | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 3 |  | Percement de menuiserie pour mise en place d'entrée d'air | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 4 |  | Bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 30 à 60 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 5 |  | Bouche d'extraction à débit fixe pour sanitaires, de 75 à 135 m3/h, y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 6 |  | Bouche d'extraction hygroréglable type B pour sanitaires, débit de pointe 90 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 7 |  | Bouche d'extraction hygroréglable type B pour sanitaires, débit de pointe 135 m3/h y compris raccordement au collecteur par conduit flexible et étanchéité | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 8 |  | Grille aluminium à ailettes mobiles à simple déflexion - Section 200x100 à 300x100 | un
03 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 3 | 9 | 9 |  | Grille aluminium à ailettes mobiles à simple déflexion - Section 250x150 à 400x150 | un
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 |  |  | Grilles mixtes extérieures
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 | 1 |  | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 200x200 à 400x200 | un
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 | 2 |  | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 300x300 à 400x300 et 400x400 | un
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 | 3 |  | Grille extérieure en acier galvanisé à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé de 500x500 | un
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 | 4 |  | Grille extérieure circulaire en aluminium peint en blanc à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé diamètre 400 | un
03 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 3 | 10 | 5 |  | Grille extérieure circulaire en aluminium peint en blanc à ailettes avec profil pare-pluie, face arrière avec grillage anti-volatils en acier galvanisé diamètre 500 | un
03 Ventilation | Clapets coupe-feu 2h | 3 | 11 |  |  | Clapets coupe-feu 2h
03 Ventilation | Clapets coupe-feu | 3 | 11 | 1 |  | Clapet diamètre 125 | un
03 Ventilation | Clapets coupe-feu | 3 | 11 | 2 |  | Clapet diamètre 160 | un
03 Ventilation | Clapets coupe-feu | 3 | 11 | 3 |  | Clapet diamètre 200 | un
03 Ventilation | Pièges à son | 3 | 12 |  |  | Pièges à son
03 Ventilation | Pièges à son | 3 | 12 | 1 |  | Piège à son en acier galvanisé diamètre 125 mm | un
03 Ventilation | Pièges à son | 3 | 12 | 2 |  | Piège à son en acier galvanisé diamètre 160 mm | un
03 Ventilation | Pièges à son | 3 | 12 | 3 |  | Piège à son en acier galvanisé diamètre 200 mm | un
03 Ventilation | Pièges à son | 3 | 12 | 4 |  | Piège à son en acier galvanisé diamètre 250 mm | un
04 Climatisation |  | 4 |  |  |  | CLIMATISATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements, les branchements y compris fixations et toutes sujétions éventuelles
04 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 4 | 1 |  |  | Climatisation type SPLIT
04 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 4 | 1 | 01 |  | Climatisation 2,5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 15 | 1 | 02 |  | Climatisation 3,5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 15 | 1 | 03 |  | Climatisation 5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 15 | 1 | 04 |  | Climatisation 7kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 15 | 2 |  |  | Climatisation type CASSETTE
04 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 15 | 2 | 1 |  | Climatisation 2,5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 15 | 2 | 2 |  | Climatisation 3,5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 15 | 2 | 3 |  | Climatisation 5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 15 | 2 | 4 |  | Climatisation 7kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 15 | 3 |  |  | Climatisation type PLAFONNIER | un
04 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 15 | 3 | 1 |  | Climatisation 3kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 15 | 3 | 2 |  | Climatisation 4kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 15 | 3 | 3 |  | Climatisation 5kW de puissance froid | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 |  |  | Climatisation VRF
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 1 |  | VRF 8KW jusqu'à 4 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 2 |  | VRF 10KW jusqu'à 6 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 3 |  | VRF 12KW jusqu'à 8 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 4 |  | VRF 14KW jusqu'à 10 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 5 |  | VRF 16KW jusqu'à 11 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 6 |  | VRF 18KW jusqu'à 12 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 7 |  | VRF 25KW (double sauvegarde) jusqu'à 14 unités intérieures raccordables | un
04 Climatisation | Climatisation VRF | 15 | 4 | 8 |  | Télécommande filaire pour régulation/programmation VRF de 2 à 16 unités extérieures | un
05 Robinets, vannes diverses |  | 5 |  |  |  | Robinets, vannes diverses
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 |  |  | Vanne d'isolement (boisseau spherique)
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 1 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 1/4 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 2 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 3/8 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 3 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 1/2 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 4 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 5/8 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 5 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 3/4 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne d'isolement | 5 | 1 | 6 |  | Vanne à boisseau sphérique Ø 1 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 |  |  | Electrovanne
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 1 |  | Electrovanne Ø 1/4 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 2 |  | Electrovanne Ø 3/8 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 3 |  | Electrovanne Ø 1/2 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 4 |  | Electrovanne Ø 5/8 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 5 |  | Electrovanne Ø 3/4 | un
05 Robinets, vannes diverses | Electrovanne | 5 | 2 | 6 |  | Electrovanne Ø 1 | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne de régulation | 5 | 3 |  |  | Vanne de régulation
05 Robinets, vannes diverses | Vanne de régulation | 5 | 3 | 1 |  | Détendeur thermostatique (TXV) | un
05 Robinets, vannes diverses | Vanne de régulation | 5 | 3 | 2 |  | Détendeur électronique (EEV) | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 |  |  | Matériels divers
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 1 |  | Vanne différentielle | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 2 |  | Vanne d'équilibrage dynamique | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 3 |  | Conduite frigorifique entre groupe et unités climatiques | ml
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 4 |  | Module de relevage de condensats jusqu'à 0,5 m3/h et 5m CE | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 5 |  | Support de climatisation sur paroi verticale | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 6 |  | Support de climatisation, adaptation sur charpente métallique | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 7 |  | Pompe de relevage | un
05 Robinets, vannes diverses | Matériels divers | 5 | 4 | 8 |  | Carte électronique | un
06 Documents |  | 6 |  |  |  | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION
06 Documents |  | 6 | 1 |  |  | Fourniture d'un DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés - Fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre - Plans de recollement...) | un
07 Coefficient |  | 7 |  |  |  | Coefficient (K) de l’entreprise
07 Coefficient |  | 7 | 1 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 5 000 et 10 000€ HT | %
07 Coefficient |  | 7 | 2 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 10 000 et 20 000€ HT | %
07 Coefficient |  | 7 | 3 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supérieurs à 20 000€ HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise