## GO - Platrerie
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 25 : GO - Platrerie 2RPIMA/DPMUN - ANTENNE D’INFRASTRUCTURE SUD
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 03 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 04 |  | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 05 |  | Manœuvre. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 06 |  | Manœuvre. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier
|  | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 2 | 2 |  | Raccordement en eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | un
|  | 1 | 2 | 3 |  | Branchement électrique de chantier, y compris armoire avec départs, protections, liaisons... et toutes les démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
|  | 1 | 3 | 4 |  | Panneau de chantier type permis de construire (installation et dépose) 80x80cm | J
|  | 1 | 3 | 5 |  | Location de sanitaire de chantier | J
|  | 1 | 3 | 6 |  | Location journalière de baraque de chantier | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 |  |  | Location
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 1 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 1 m | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 2 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 2 m | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 3 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 4 |  | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 5 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 6 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 3 | 7 |  | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | J
|  | 1 | 3 | 8 |  | Location d’un camion grue avec chauffeur et carburant | J
|  | 1 | 3 | 9 |  | Location d’une minipelle 3,50 t avec chauffeur et carburant | J
|  | 1 | 3 | 10 |  | Location de pompe à béton de 1 ml à 28 ml | J
|  | 1 | 3 | 11 |  | Location de groupe électrogène à essence monophasé de 1 à 5 KVA | J
|  | 1 | 3 | 12 |  | Location de groupe électrogène à essence triphasé de 5 KVA | J
|  | 1 | 3 | 13 |  | Location de groupe électrogène diesel monophasé de 3,5 à 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 |  |  | Protections et préparations diverses
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 01 |  | Protection de baie par polyane sur ossature bois - Suivant la surface en tableau | m2
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 02 |  | Protection par toile plastique comprenant l'installation, le remaniement et la location | m2
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 4 | 03 |  | Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00 m pour la partie supérieures et les parties latérales | m2
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 5 |  |  | Démolition manuelle compris sortie des gravois, triage, chargement, transport à la décharge publique (frais de décharge compris)
|  | 1 | 5 | 1 |  | Démolition manuelle de maçonnerie creuses jusqu'à 22 cm d'épaisseur finie | m2
|  | 1 | 5 | 2 |  | Démolition manuelle de maçonnerie pleines ou béton non armé jusque 7 cm d'épaisseur finie | m2
|  | 1 | 5 | 3 |  | Démolition manuelle de maçonnerie pleines ou béton non armé de plus de 7 cm jusque 36 cm d'ép. finie | m2
|  | 1 | 5 | 4 |  | Démolition manuelle d'enduit de ciment sur parois verticales compris nettoyage et brossage du support | m2
|  | 1 | 5 | 5 |  | Démolition manuelle d'enduit en plâtre sur parois horizontales compris enlèvement des petites parcelles, nettoyage et brossage du support | m2
|  | 1 | 5 | 6 |  | Démolition manuelle de carrelage collé | m2
|  | 1 | 5 | 7 |  | Démolition manuelle de carrelage scellé jusqu'à la forme de pose | m2
|  | 1 | 5 | 8 |  | Démolition manuelle de plinthes collées ou posées au mortier compris couche de fond | ml
|  | 1 | 5 | 9 |  | Démolition manuelle de plinthes bois | ml
|  | 1 | 5 | 10 |  | Dépose en démolition de cloisons métalliques vitrées ou non | m2
|  | 1 | 5 | 11 |  | Dépose en démolition d'ouvrant de porte ou châssis | un
|  | 1 | 5 | 12 |  | Dépose en démolition de bloc porte ou fenêtre compris percement pour dégagement pattes de scellement | un
|  | 1 | 5 | 13 |  | Dépose en démolition d'escalier bois compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
|  | 1 | 5 | 14 |  | Dépose en démolition d'escalier métallique compris tous percements et toutes sujétions et manutention (mesure au point central) | ml
|  | 1 | 5 | 15 |  | Dépose en démolition de grille de soupirail, de ventilation et menus ouvrages nécessitant tous descellement | un
|  | 1 | 5 | 16 |  | Dépose en démolition d'appareils sanitaires | un
|  | 1 | 5 | 17 |  | Démolition de conduits en boisseaux tous types | ml
|  | 1 | 5 | 18 |  | Démolition de conduit ou d'écran de cheminée d'angle avec ou sans jambages et tablette compris toute évacuation des gravois et suies | ml
|  | 1 | 5 | 19 |  | Dépose en démolition de tuyauteries apparentes diverses ( fonte, métaux, béton, PVC, gaines, etc. | ml
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 1 | 6 |  |  | Évacuation des déchets (Installation, chargement de gravois, reprise, transport et frais de mise en décharge)
|  | 1 | 6 | 01 |  | Benne à gravois de 5 m3 à la journée | j
|  | 1 | 6 | 2 |  | Benne à gravois de 8 m3 à la journée | j
|  | 1 | 6 | 3 |  | Benne à gravois de 5 m3 à la semaine | S
|  | 1 | 6 | 4 |  | Benne à gravois de 8 m3 à la semaine | S
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 1 | 6 | 5 |  | Goulotte pour évacuation des déchets à la journée | j
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 1 | 6 | 6 |  | Goulotte pour évacuation des déchets à la semaine | S
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 1 | 7 |  |  | Nettoyage de chantier
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 1 | 7 | 04 |  | Nettoyage par entreprise spécialisée | J
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 1 | 7 | 05 |  | Nettoyage par le titulaire | J
05 ECS | ECS | 2 |  |  |  | GROS ŒUVRE
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 1 |  |  | Maçonnerie de briques ordinaires pleines ou perforés, hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main), compris tous adjuvants éventuels. Ces maçonneries recevront du coté extérieur un lissage de joints dit "refrottage" au fur et à mesure
|  | 2 | 1 | 1 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite perforées toutes teintes épaisseur 22cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 2 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite perforées toutes teintes épaisseur 11cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 3 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine toutes teintes épaisseur 22cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 4 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine toutes teintes épaisseur 11cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 5 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine moulées main toutes teintes épaisseur 22cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 6 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine moulées main toutes teintes épaisseur 11cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 7 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine moulées main de hauteur 4,5cm (Bâtiments anciens) toutes teintes épaisseur 22cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 8 |  | Fourniture et pose de Maçonnerie en briques terre cuite pleine moulées main de hauteur 4,5cm toutes teintes épaisseur 11cm, appareillage boutisses et panneresses, hourdée au mortier bâtard, lits et joints affleurés en montant y compris coupe, harpages, chutes et jointement sur maçonnerie de brique | m2
|  | 2 | 1 | 9 |  | Réalisation de tableaux en briques terre cuite perforée mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 10 |  | Réalisation de linteaux en briques terre cuite perforée, compris coffrage, ferraillage et béton dosé à 250Kg. Mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 11 |  | Réalisation de tableaux en briques terre cuite pleine mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 12 |  | Réalisation de linteaux en briques terre cuite pleine compris coffrage, ferraillage et béton dosé à 250Kg. Mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 13 |  | Réalisation de tableaux en briques terre cuite moulée main mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 14 |  | Réalisation de linteaux en briques terre cuite moulée main compris coffrage, ferraillage et béton dosé à 250Kg. Mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 15 |  | Réalisation de tableaux en briques terre cuite moulée main, hauteur 4,5 mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 16 |  | Réalisation de linteaux en briques terre cuite moulée main, hautuer 4,5 compris coffrage, ferraillage et béton dosé à 250Kg. Mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 17 |  | Fourniture et mise en place enduit intérieur | m2
|  | 2 | 1 | 18 |  | Lissage de joints dit "refrottage" au fur et a mesure de l'élévation | m2
|  | 2 | 1 | 19 |  | Grattage de joints sur maçonnerie existante | m2
|  | 2 | 1 | 20 |  | Dégradation de joints sur maçonnerie existante | m2
|  | 2 | 1 | 21 |  | Sciage de joints mécanique par tronconneuse équipé d'un disque à dégarnir | m2
|  | 2 | 1 | 22 |  | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux | m2
|  | 2 | 1 | 23 |  | Rejointoiement sur maçonnerie existante, au fer à joints pour obtention d'un joint plein ou légèrement creux. Hauteur de brique 4,5 cm. Joints en sac préfabriqué, coloris au choix. | m2
|  | 2 | 1 | 24 |  | Remplacement de briques pleines 6,5 x 10,5 x 22 pour mur ép.11cm et plus | m2
|  | 2 | 1 | 25 |  | Remplacement et pose de briques pleines 6,5 x 10,5 x 22 pour mur ép.22cm et plus | m2
|  | 2 | 1 | 26 |  | Remplacement de briques perforées 6,5 x 10,5 x 22 pour mur ép.11cm et plus | m2
|  | 2 | 1 | 27 |  | Remplacement de brique de type bâtiment ancien, briques pleines moulées main en 4,5x10X22 | un
|  | 2 | 1 | 28 |  | Parement à dessin à combinaison (pour briques posées verticalement ou inclinées) | m2
|  | 2 | 1 | 29 |  | Parement en saillie formant encadrements, corniches, cimaise, bandeaux, etc… | m2
|  | 2 | 1 | 30 |  | Coupe de briques pour rampant compris calfeutrement | ml
|  | 2 | 1 | 31 |  | Maçonnerie de toutes épaisseurs exécutées en pas de moineaux (ex: corbeaux) | un
|  | 2 | 1 | 32 |  | Maçonnerie de briques posées en hérisson compris toutes sujétions. Mesures à prendre selon la longueur du rampant | ml
|  | 2 | 1 | 33 |  | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en briques posées à chant, compris tous boisages, jointoiement, façon de rejingot et toutes autres sujétions | ml
|  | 2 | 1 | 34 |  | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en béton préfabriqué, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 35 |  | Appuis de baies ou dessus de mur à 1 pente, en pierre bleue de Soignies, toutes sujétions comprises mur de 22 | ml
|  | 2 | 1 | 36 |  | Mise en place de briques apparentes sur linteau en BA | ml
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 2 |  |  | Maçonnerie d'agglomérés de béton creux ou pleins hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main) compris tous adjuvants éventuels.
|  | 2 | 2 | 1 |  | Fourniture et pose blocs creux de 5 cm d'épaisseur compris lissage de joints | m2
|  | 2 | 2 | 2 |  | Fourniture et pose blocs creux de 10 cm d'épaisseur compris lissage de joints | m2
|  | 2 | 2 | 3 |  | Fourniture et pose blocs creux de 15 cm d'épaisseur compris lissage de joints | m2
|  | 2 | 2 | 4 |  | Fourniture et pose blocs creux de 20 cm d'épaisseur compris lissage de joints | m2
|  | 2 | 2 | 5 |  | Fourniture et pose blocs creux de 25 cm d'épaisseur compris lissage de joints | m2
|  | 2 | 2 | 6 |  | Fourniture et pose blocs pleins de 5 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
|  | 2 | 2 | 7 |  | Fourniture et pose blocs pleins, de 10 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
|  | 2 | 2 | 8 |  | Fourniture et pose blocs pleins, de 15 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
|  | 2 | 2 | 9 |  | Fourniture et pose blocs pleins, de 20 cm d'épaisseur compris lissage de joints. | m2
|  | 2 | 2 | 10 |  | Fourniture et pose d'un enduit au mortier de ciment de 15mm d'épaisseur par face | m2
|  | 2 | 2 | 11 |  | Fourniture et pose d'un enduit au mortier de ciment de 20mm d'épaisseur par face | m2
|  | 2 | 2 | 12 |  | Fourniture et pose d'un enduit au mortier de ciment de 35mm d'épaisseur par face | m2
|  | 2 | 2 | 13 |  | B.B.M de chaînage horizontaux 15 x 20 x 50, , compris béton armé, coffrage, étaiements et toutes sujétions. | ml
|  | 2 | 2 | 14 |  | B.B.M de chaînage horizontaux 20 x 20 x 50 , compris béton armé, coffrage, étaiements et toutes sujétions. | ml
|  | 2 | 2 | 15 |  | Enduit monocouche, finition rustique comprenant une passe de 10 mm minimum, un dressage a la règle et au couteau a enduire et une passe de finition consistant en une projection de grains. | m2
|  | 2 | 2 | 16 |  | Enduit monocouche, finition rustique écrasé dito finition rustique avec en supplément un écrasement a la taloche des grains projetés | m2
|  | 2 | 2 | 17 |  | Enduit monocouche, finition grattée, comprenant une passe de 10 mm minimum, puis une seconde passe de finition et après séchage (3 à 8 heures) , grattage avec rabotin de ravaleur, taloche à pointes, etc. .. | m2
|  | 2 | 2 | 18 |  | Enduit au mortier coloré préparé manufacturé aspect gratté, épaisseur 15 mm posé en 2 couches. compris la préparation de support ancien, le grillage galvanisé, l'entoilage et l'adjuvant à la couche d'accrochage pour support ancien. | m2
03 Réseau de distribution | Réseau de distribution | 2 | 3 |  |  | Bétons
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 2 | 3 | 01 |  | Fourniture et pose, d'un "gros béton" ou béton de propreté en fond de fouilles, dosé à 150kg | m3
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 2 | 3 | 02 |  | Fourniture et pose, compris ferraillage et coffrage, d'un béton courant dosé à 250kg, pour scellement de poteau de clôtur, regard, … | m3
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 2 | 3 | 03 |  | Fourniture et pose, compris ferraillage, d'un béton de fondation dosé à 300kg | m3
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 2 | 3 | 04 |  | Fourniture et pose, compris ferraillage, d'un béton de fondation dosé à 350kg, pour poteau, poutre et dalle en béton armé. | m3
|  | 2 | 3 | 5 |  | Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg pour dallage y compris coffrage et ferraillage hors pompage | m3
|  | 2 | 3 | 6 |  | Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg pour poteau y compris coffrage et ferraillage hors pompage | m3
|  | 2 | 3 | 7 |  | Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg pour poutre béton y compris coffrage et ferraillage hors pompage | m3
|  | 2 | 3 | 8 |  | Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg pour voile béton y compris coffrage et ferraillage hors pompage | m3
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 |  |  | Pavés de verre, hourdée au mortier de ciment (manufacturé ou fait à la main), compris tous adjuvants éventuels et jointoiement
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 01 |  | Fourniture et pose de pavés de verre simple paroi 190*190*35 mm, pose horizontale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 02 |  | Fourniture et pose de pavés de verre double paroi 190*190*80 mm, pose horizontale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 03 |  | Fourniture et pose de pavés de verre simple paroi 190*190*100 mm, pose horizontale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 04 |  | Fourniture et pose de pavés de verre simple paroi 190*190*35 mm, pose verticale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 05 |  | Fourniture et pose de pavés de verre double paroi 190*190*80 mm, pose verticale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 2 | 4 | 06 |  | Fourniture et pose de pavés de verre simple paroi 190*190*100 mm, pose verticale | m2
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 |  |  | Pavé autobloquants compris lit de sable
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 | 01 |  | Fourniture et pose de pavé autobloquants gris de 60 d'épaisseur | m2
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 | 02 |  | Fourniture et pose de pavé autobloquants gris de 80 d'épaisseur | m2
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 | 03 |  | Fourniture et pose de pavé autobloquants de couleur de 60 d'épaisseur | m2
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 | 04 |  | Fourniture et pose de pavé autobloquants de couleur de 80 d'épaisseur lit | m2
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 2 | 5 | 05 |  | fourniture et pose de pavé rectangulaire de couleur et de 20x10 cm | m2
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 |  |  | Percement et saignées (Compris toutes sujétions pour location de matériels de découpe, double transport, entretien, carburant, ouvrier ou chauffeur, évacuations des gravois et gravats en décharge autorisée, hors échafaudage ou nacelle)
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 | 01 |  | Percements de dalles diamètre de 1 à 10 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 | 02 |  | Percements de dalles diamètre de 1 à 10 cm pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 | 03 |  | Carottages de dalles diamètre de 11 à 20 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 | 04 |  | Carottages de dalles diamètre de 11 à 20 cm pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 2 | 6 | 05 |  | Carottages de dalles diamètre de 21 à 30 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 06 |  | Carottages de dalles diamètre de 21 à 30 cm pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 07 |  | Carottages de dalles diamètre de 31 à 40 cm pour une épaisseur allant jusqu'à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 08 |  | Carottages de dalles diamètre de 31 à 40 cm pour une épaisseur supérieure à 20 cm. | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 09 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 1à 5 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 10 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 1 à 5 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 11 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle supérieur à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 1 à 5 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 12 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 5 à 10 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 13 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle supérieur à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 5 à 10 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 14 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 10 à 40 cm d'épaisseur (diamètre de 10à 20 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 15 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle de 40 à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 10 à 20 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 16 |  | Percements de Murs en maçonnerie traditionnelle supérieur à 60 cm d'épaisseur (diamètre de 10 à 20 cm) | un
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 17 |  | Saignées dans murs en béton armé pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 18 |  | Saignées dans murs en béton armé pour encastrement sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 19 |  | Saignées dans murs en autres matériaux pour encastrement sur une profondeur de 0,05m et une largeur de 0,05m | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 20 |  | Saignées dans murs en autres matériaux pour encastrement sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 21 |  | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 22 |  | Saignées dans planchers tous types pour encastrement sur une profondeur de 0,10m et une largeur de 0,10m | ml
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 2 | 6 | 23 |  | Rebouchage des saignées à l'identique | ml
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 2 | 7 |  |  | Ouverture de baies Les surfaces à prendre en compte sont les surfaces en tableaux finis, les prix suivants tiennent compte des raccords d'enduit, étaiement, fourniture et pose de linteau et jambages, reprise des ébrasements, des seuils, appuis et jambages, sortie des gravois, triage, chargement et nettoyage du chantier
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 2 | 7 | 01 |  | Ouverture de trémies dans plancher bois compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en bois | m²
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 2 | 7 | 02 |  | Ouverture de trémies dans dalle à hourdis compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et mise en œuvre d'un chevêtre en béton armé | m²
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 2 | 7 | 03 |  | Ouverture de trémies dans dalle béton armé compris étaiement, découpe, évacuation des gravats, triage et fourniture et reprise des parements | m²
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 2 | 7 | 04 |  | Adjonction d'armature pour renforcement de trémies comprenant la fourniture et la mise en place des aciers de diamètres identique à ceux en place, le recouvrement et scellement correct des aciers au supports | kg
03 Réseau de distribution | Compteurs | 2 | 8 |  |  | Travaux divers, à façon ou complémentaires
|  | 2 | 8 | 1 |  | Ragréage ordinaire par produit du commerce comprenant enlèvement des balèvres, bouchement des vides en partie verticale | m²
|  | 2 | 8 | 2 |  | Ragréage ordinaire par produit du commerce comprenant enlèvement des balèvres, bouchement des vides en partie horizontale | m²
|  | 2 | 8 | 3 |  | Dégradation des joints sur anciennes maçonneries de blocs de béton | m²
|  | 2 | 8 | 4 |  | Piquetage de maçonneries peintes ou goudronnées | m²
|  | 2 | 8 | 5 |  | Nettoyage des maçonneries de briques, béton, gravillons, etc. ..avec surpresseur et eau acidulée compris grattage et brossage nécessaires et toutes protections. | m²
|  | 2 | 8 | 6 |  | Nettoyage hydropneumatique sous pression d'eau ou de vapeur d'eau (compris toutes protections) . | m²
|  | 2 | 8 | 7 |  | Hydrofugeage de façade par projection au pistolet basse pression d un produit acrylique incolore. | m²
|  | 2 | 8 | 8 |  | Calfeutrement fond et retour pour bâtis, dormants, ou autres huisseries. | ml
|  | 2 | 8 | 9 |  | Ragréage de maçonnerie avant pose de menuiseries. | ml
|  | 2 | 8 | 10 |  | Fourniture et mise en place de joint mousse bitumineux 1 face autocollante, complété par un joint d'étanchéité au mastic élastomère applique au pistolet. | ml
|  | 2 | 8 | 11 |  | Fourniture et mise en place d'un joint pré-comprimé section 15 x 15 | ml
|  | 2 | 8 | 12 |  | Calfeutrement de mur extérieur par couvre joint PVC droit ou d'angle avec un fond de joint y compris taille de rainure éventuelle à la tronçonneuse des cimaises, soubassements, et ragréage avant pose du fond de joint | ml
|  | 2 | 8 | 13 |  | Reprise de ferrure | m²
|  | 2 | 8 | 14 |  | Passivation de fers par application d'un inhibiteur de corrosion | m²
|  | 2 | 8 | 15 |  | Reprise d'éclats de béton par un mortier époxy | m²
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 2 | 8 | 16 |  | Projection enduit C/F PROMASPARY | m²
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 2 | 8 | 17 |  | Fourniture et pose de métal déployé NERGALTO NG1 | m²
05 ECS | ECS | 3 |  |  |  | PLATERIE
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 |  |  | Démolition manuelle compris sortie des gravois, triage, chargement, transport à la décharge publique (frais de décharge compris)
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 01 |  | Démolition manuelle de planchers, cloisons, plafonds, escaliers, paliers etc. en bois | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 02 |  | Démolition manuelle de cloison en plâtre (carreaux, plaques sur ossature ou non, etc … jusqu'à 10 cm d'épaisseur | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 03 |  | Démolition manuelle de plafond suspendu en plaques de plâtres (plaques, ossatures et fixations) | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 04 |  | Démolition manuelle de plafond suspendu en plaques de matériaux divers (plaques, ossatures et fixations) | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 05 |  | Dépose ossature primaire,compris évacuation en centre de retraitement. | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 06 |  | Démolition manuelle d'enduit en plâtre sur parois verticales compris enlèvement des petites parcelles, nettoyage et brossage du support | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 07 |  | Démolition manuelle d'enduit en plâtre sur parois horizontales compris enlèvement des petites parcelles, nettoyage et brossage du support | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 08 |  | Démolition manuelle de plinthes collées ou posées au mortier compris couche de fond | ml
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 09 |  | Démolition manuelle de plinthes bois | ml
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 10 |  | Dépose en démolition de cloisons métalliques vitrées ou non | m²
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 11 |  | Enlèvement de mobilier avec stockage dans un local ou couloir situés au même niveau | m3
05 ECS | Chauffe-eau élec | 3 | 1 | 12 |  | Remise en place de mobilier | m3
05 ECS | Cloison en briques plâtrières | 3 | 2 |  |  | Cloison en briques plâtrières
05 ECS | Circulateurs ECS | 3 | 2 | 01 |  | Cloison en briques plâtrières de 4 cm d'épaisseur hourdées au plâtre, compris joints, coupes, harpages et chutes | m²
05 ECS | Circulateurs ECS | 3 | 2 | 02 |  | Cloison en briques plâtrières de 5 cm d'épaisseur hourdées au plâtre, compris joints, coupes, harpages et chutes | m²
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 3 | 2 | 3 |  | Plafond en plafonnettes courantes en terre cuite fixées par crochets et jointoyés au plâtre | m²
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 3 | 3 |  |  | Enduit en plâtre sur murs
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 3 | 3 | 01 |  | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur mur compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m²
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 3 | 3 | 02 |  | Enduit plâtre épaisseur de 15 mm et comprennent toutes les sujétions de pose, de coupes de rive, de petites largeurs, d'enduits en recherche, d'arêtes, de cueillies, etc. .. | m²
|  | 3 | 3 | 03 |  | Enduit au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings, tiré à la règle et dressé pour une épaisseur jusqu'à 20mm, compris protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats | m²
|  | 3 | 3 | 4 |  | Majoration pour enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier | m²
|  | 3 | 3 | 5 |  | Majoration pour baguettes métalliques ou PVC | ml
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 |  |  | Enduit en plâtre en plafond
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 | 01 |  | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur plafond compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m²
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 | 02 |  | Enduit au plâtre fin en plafond jusqu'à 20mm sur treillis métallique y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m²
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 | 03 |  | Enduit au plâtre fin en plafond sur hourdis y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m²
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 | 04 |  | Fourniture et pose treillage métallique, pose avec pointes galvanisées. | m²
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 3 | 4 | 05 |  | Majoration pour enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier | m²
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 3 | 5 |  |  | Enduit plâtre de protection incendie
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 3 | 5 | 01 |  | Enduit plâtre de protection incendie projeté mécaniquement épaisseur 25 mm y compris protections, nettoyage et évacuation des gravats | m²
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 3 | 5 | 02 |  | Enduit plâtre en protection incendie projeté en plafond compris arêtes, cueillis, y compris protections, nettoyage et évacuation des gravats | m²
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 3 | 5 | 03 |  | Enduit plâtre en protection incendie projeté en plafond sur treillage métallique compris toutes fournitures, arêtes, cueillis, y compris protections, nettoyage et évacuation des gravats | m²
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 3 | 5 | 04 |  | Majoration pour surfaces courbes ou en cage d'escalier | m²
08 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 3 | 6 |  |  | Habillage décoratif des murs
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 3 | 6 | 1 |  | Moulure rectiligne traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,25 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 3 | 6 | 2 |  | Moulure rectiligne traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,50 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 3 | 6 | 3 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures rectilignes sur une largeur de 0,25 en plâtre à modeler en saillie de 10 à 25 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 3 | 6 | 4 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures rectilignes sur une largeur de 0,25 en plâtre à modeler en saillie de 26 à 40 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 5 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures rectilignes sur une largeur de 0,25 en plâtre à modeler en saillie de 41 à 60 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 6 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à une seul centre en plâtre à modeler en saillie de 10 à 25 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 7 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à une seul centre en plâtre à modeler en saillie de 26 à 40 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 8 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à une seul centre en plâtre à modeler en saillie de 41 à 60 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 9 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à plusieurs centres en plâtre à modeler en saillie de 10 à 25 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 10 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à plusieurs centres en plâtre à modeler en saillie de 26 à 40 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 3 | 6 | 11 |  | Bandeau uni ou frise entre moulures cintrés à plusieurs centres en plâtre à modeler en saillie de 41 à 60 mm | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 |  |  | Habillage décoratif des plafonds
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 01 |  | Gorge à double talon en plâtre cartonné, compris coupe, ajustement et pose au plâtre à modeler | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 02 |  | Corniche rectiligne traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,25 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 03 |  | Corniche rectiligne traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,50 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 04 |  | Corniche cintrée à un centre traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,25 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 05 |  | Corniche cintrée à un centre traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,50 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 06 |  | Corniche cintrée à plusieurs centres traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,25 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 07 |  | Corniche cintrée à plusieurs centres traitée au calibre en plâtre à modeler développé de 0,50 | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 08 |  | Poutre décorative en polyuréthanne de 5 x 10 cm, formant faux solivage, compris fixation sur le support ainsi que le traçage | ml
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 3 | 7 | 09 |  | Console en polyuréthanne pour poutres décoratives hauteur 12,5 cmm largeur 11 cm longueur 11 cm, formant faux solivage, compris fixation sur le supports ainsi que le traçage | ml
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 3 | 7 | 10 |  | Corniche en élément décoratifs en polyuréthanne, de 45 x 74 mm compris fixation sur le support ainsi que le traçage | ml
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 3 | 7 | 11 |  | Majoration pour sujétion de pose (rampants, petite largeur, décrochés, etc …) | ml
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 3 | 7 | 12 |  | Majoration pour cintrage | ml
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 3 | 7 | 13 |  | Majoration pour teinte autre que le blanc pour des dalles | ml
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 8 |  |  | Cloisons alvéolaires
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 8 | 01 |  | Cloison alvéolaires ép. 50 mm, compris toutes sujétions de poses, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 8 | 02 |  | Majoration pour cloisons hydrofuges | m²
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 8 | 03 |  | Majoration pour cloisons prépeintes | m²
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 8 | 04 |  | PV pour exécution des angles | ml
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 3 | 9 |  |  | Cloisons alvéolaires
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 1 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 1x13 par parement, ép.72mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 2 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.98mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 3 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.120mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 4 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.142mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 5 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.160mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 6 |  | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.200mm ; compris toutes sujétions de poses, conception de l'ossature métallique, découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints - sans isolant | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 7 |  | Majoration pour plaques à haute résistance au feu ép.13 mm (par plaques) | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 8 |  | Majoration pour plaques de plâtre armées de voile de verre ép.13 mm ( par plaques) | m²
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 3 | 9 | 9 |  | Majoration pour plaques plâtre hydrofugée à 2 bords amincis ép.13 mm (par plaques) | m²
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 3 | 9 | 10 |  | Panneaux de laine minérale semi-rigide ép. 45 mm avec pare-vapeur | m²
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 3 | 9 | 11 |  | Panneaux de laine minérale semi-rigide ép. 60 mm avec pare-vapeur | m²
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 3 | 9 | 12 |  | Panneaux de laine minérale semi-rigide ép. 75 mm avec pare-vapeur | m²
10 Chauffage - distribution | Chaudières | 3 | 9 | 13 |  | PV pour parement triple par face | m²
10 Chauffage - distribution | Chaudières | 3 | 9 | 14 |  | Protection en pied de cloison par feutre bitumé ou polyane 100 microns | ml
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 |  |  | Gaines techniques, compris les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 01 |  | Fourniture et pose de cloisons pour gaines techniques sur ossature métallique (montants de 48 doubles), d’épaisseur totale de 73 mm, jusque 3,00 m de hauteur | m²
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 02 |  | Fourniture et pose de cloisons pour gaines techniques sur ossature métallique (rails de 70 simples), d’épaisseur totale de 95 mm, supérieur à 3,00 m et inférieur ou égal à 3,20 m de hauteur | m²
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 03 |  | Fourniture et pose de cloisons pour gaines techniques sur ossature métallique (rails de 70 simples), d’épaisseur totale de 95 mm, supérieur à 3,20 m en combles toutes sujetions comprises | m²
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 04 |  | Fourniture et pose de trappe de visite métallique prélaqué à clés 4 pans, compris toute sujétion de découpe (accès gaine technique, etc…), quincaillerie, serrurerie, fermeture dimension passage réél 200x200 mm | u
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 05 |  | Fourniture et pose de trappe de visite métallique prélaqué à clés 4 pans, compris toute sujétion de découpe (accès gaine technique, etc…), quincaillerie, serrurerie, fermeture dimension passage réél 300x300 mm | u
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 06 |  | Fourniture et pose de trappe de visite métallique prélaqué à clés 4 pans, compris toute sujétion de découpe (accès gaine technique, etc…), quincaillerie, serrurerie, fermeture dimension passage réél 400x400 mm | u
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 10 | 07 |  | Fourniture et pose de trappe de visite métallique prélaqué à clés 4 pans, compris toute sujétion de découpe (accès gaine technique, etc…), quincaillerie, serrurerie, fermeture dimension passage réél 500x500 mm | u
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 11 |  |  | Cloisons coupe-feu, compris les traitements des joints et des angles rentrants ou sortants avec bande à joints, les prix suivants comprennent également la fourniture et la mise en place d'un remplissage en laine minérale nue entre les plaques de plâtre
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 11 | 01 |  | Fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique (montants de 48 doublés et alternés, espacés de 0.30m),de 120 mm d'épaisseur, ht maximum 2.60 m - 2 plaques plâtre de 12,5 mm chaque côté | m²
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 11 | 02 |  | Fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique (montants de 70 espacés de 0.30 m),de 140 mm d'épaisseur, ht maximum 2.75 m - 2 plaques plâtre de 12,5 mm chaque côté | m²
10 Chauffage - distribution | Tube acier noir | 3 | 11 | 03 |  | Fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique (montants de 48 doublés et alternés, espacés de 0.30 m),de 160 mm d'épaisseur, ht maximum 3.00 m - 2 plaques plâtre de 12,5 mm chaque côté | m²
10 Chauffage - distribution | Raccordement gaz | 3 | 11 | 4 |  | Fourniture et pose de cloisons sur ossature métallique (montants de 70 doublés et alternés, espacés de 0.30 m),de 200 mm d'épaisseur, ht maximum 3.60 m - 2 plaques plâtre de 12,5 mm chaque côté | m²
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 |  |  | Cloisons en carreaux de plâtre Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant polystyrène expansé sans pare-vapeur, compris coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 | 01 |  | Complexe de doublage 13+20 - R = 0,65 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 | 02 |  | Complexe de doublage 13+40 - R = 1,30 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 | 03 |  | Complexe de doublage 13+60 - R = 1,90 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 | 04 |  | Complexe de doublage 13+80 - R = 2,55 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Circulateurs | 3 | 12 | 05 |  | Complexe de doublage 13+100 - R = 3,15 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Complexe de doublage 13+120 - R = 3,80 | 3 | 12 | 6 |  | Complexe de doublage 13+120 - R = 3,80 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Accessoires | 3 | 12 | 7 |  | Complexe de doublage 13+150 - R = 4,70 | m²
11 Chaufferie - Sous station | Accessoires | 3 | 12 | 8 |  | Majoration pour isolant en polystyrène extrudé | m²
12 Régulation | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats | 3 | 13 |  |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 01 |  | Complexe de doublage 10+40 - R = 1,20 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 02 |  | Complexe de doublage 10+60 - R = 1,75 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 03 |  | Complexe de doublage 10+80 - R = 2,40 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 04 |  | Complexe de doublage 10+100 - R = 2,95 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 05 |  | Complexe de doublage 10+120 - R = 3,50 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 13 | 06 |  | Complexe de doublage 10+140 - R = 4,05 | m²
12 Régulation | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et plaque de mousse de polyuréthane isolante sans HCFC, ni HFC, compris coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats | 3 | 14 |  |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et plaque de mousse de polyuréthane isolante sans HCFC, ni HFC, compris coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 1 |  | Complexe de doublage 10+40 - R = 1,89 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 2 |  | Complexe de doublage 10+60 - R = 2,80 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 3 |  | Complexe de doublage 10+80 - R = 3,75 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 4 |  | Complexe de doublage 10+100 - R = 4,70 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 5 |  | Complexe de doublage 10+120 - R = 5,60 | m²
12 Régulation | Vannes motorisables | 3 | 14 | 6 |  | Complexe de doublage 10+140 - R = 6,55 | m²
12 Régulation | Majoration pour cloison de doublage | 3 | 15 |  |  | Majoration pour cloison de doublage
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 01 |  | Majoration pour parement de 13mm | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 02 |  | Majoration pour doublement parement de 13mm | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 03 |  | Majoration pour panneaux avec pare-vapeur | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 04 |  | Majoration pour parement en plaque de plâtre hydrofuge | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 05 |  | Majoration pour parement haute dureté | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 06 |  | Majoration pour parement résistant au feu | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 07 |  | Majoration pour pose vissée sur ossature bois compris fourniture tasseaux et fixations | m²
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 08 |  | Protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns | ml
12 Régulation | Vannes à passage direct | 3 | 15 | 09 |  | Majoration pour parement armé voile de verre 13mm | m²
12 Régulation | Habillage en plaques de plâtre | 3 | 16 |  |  | Habillage en plaques de plâtre
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 01 |  | Habillage de parois en plaques de plâtre, collées par plots, de type BA10 compris traitement des joints | m²
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 02 |  | Habillage de parois en plaques de plâtre, collées par plots, de type BA13 compris traitement des joints | m²
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 03 |  | Habillage de parois en plaques de plâtre, fixées sur tasseaux, de type BA10 compris traitement des joints | m²
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 04 |  | Habillage de parois en plaques de plâtre, fixées sur tasseaux, de type BA13 compris traitement des joints | m²
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 05 |  | Traitement des arêtes par joints spéciaux | ml
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 3 | 16 | 06 |  | Majoration pour raccord avec plafonds | ml
12 Régulation | Protection incendie | 3 | 17 |  |  | Protection incendie
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 3 | 17 | 01 |  | Réalisation de conduit de ventilation et gaine de désenfumage en plaque de plâtre CF 2H , compris suspentes en tige filetée protégées par plaque de plâtre de 20mm | m²
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 3 | 17 | 02 |  | Gaine technique en plaque Stucal sur ossature métallique | m²
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 3 | 17 | 03 |  | Protection de poutre métallique par caisson sur ossature métallique en plaque de plâtre feu BA15 | m²
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 3 | 17 | 04 |  | Protection de poutre métallique par caisson en plaque de plâtre ép.13mm, armée voile de verre, sur ossature métallique | m²
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 3 | 17 | 05 |  | Bande armée | ml
12 Régulation | #REF! | 3 | 17 | 6 |  | Réalisation protection feu par projection de fibre minérale de densité 250 kg/m3, compris brossage de la surface, non compris sablage et échafaudage. Épaisseur de fibre 25 mm | m²
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 |  |  |  | FAUX PLAFOND
|  | 4 | 1 |  |  | Plafonds suspendus
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 | 1 | 1 |  | Dépose avec soin de plafond suspendu ou tendu | m²
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 | 1 | 1 |  | Repose avec soin de plafond suspendu ou tendu | m²
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 | 1 | 1 |  | Ossature primaire de plafonds suspendus, en bois traité (solives en sapin de 65 x 80 mm, entraxe de 0,50 m), fixée sur un support existant | m²
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 | 1 | 1 |  | Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, ossature laquée apparente de 24 mm (1200 mm d'entraxe), dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, couleur blanche, compris fixation et traçage | m²
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 4 | 1 | 1 |  | Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, couleur blanche, compris fixation et traçage | m²
12 Régulation | Ossature primaire de plafonds suspendus, en bois traité (solives en sapin de 65 x 80 mm, entraxe de 0,50 m), fixée sur un support existant | 4 | 1 | 1 |  | Ossature primaire de plafonds suspendus, en bois traité (solives en sapin de 65 x 80 mm, entraxe de 0,50 m), fixée sur un support existant | m²
12 Régulation | Clapet de retenue | 4 | 1 | 1 |  | Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, ossature laquée apparente de 24 mm (1200 mm d'entraxe), dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, couleur blanche, compris fixation et traçage | m²
12 Régulation | Clapet de retenue | 4 | 1 | 1 |  | Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, couleur blanche, compris fixation et traçage | m²
12 Régulation | Plafond en dalles | 4 | 19 |  |  | Plafond en dalles
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 01 |  | Plafond suspendu en dalles de fibres minérales 600 x 600 mm en remplacement sans armatures | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 02 |  | Plafond suspendu en dalles de fibres minérales 1200 x 600 mm en remplacement sans armatures | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 03 |  | Fourniture et pose de faux-plafonds comprenant une ossature métallique apparente et des plaques en laine de roche ou en fibre minérale, avec ossature métallique laquée comprenant profils porteurs, cornières de rive, entretoises, cavaliers, clips antisoulèvement, suspentes réglables Y compris toutes coupes, découpes, entailles, réglages, incorporation de luminaires, de bouches VMC, tous détails et toutes sujétions de mise en oeuvre - Dimensions 600x600 ép.15mm à bors droits | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 04 |  | Majoration pour ossature cachée | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 05 |  | Majoration pour dimension 600x1200 | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 06 |  | Majoration pour dalles adaptée aux locuax humides | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 07 |  | Majoration pour dalles de fibres minérales décor complexe | m²
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 4 | 19 | 08 |  | Majoration pour dalles de fibres traitées avec peinture anti-microbienne, classé M0 | m²
13 Radiateurs | Radiateurs fonte | 4 | 19 | 9 |  | Majoration pour dalles de fibres surfacées d'un film vinyle blanc laminé sur une feuille | m²
13 Radiateurs | Radiateurs fonte | 4 | 19 | 10 |  | Dalles de plâtres surdensifié, face apparente est revêtue d'un complexe lisse en papier mélaminé traité, tandis que le dos de la dalle est contre-facé d'un film polypropylène, module de 600 x 600 avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
13 Radiateurs | Radiateurs fonte | 4 | 19 | 11 |  | Plafond suspendu en dalles de fibres céramique pour extérieur, piscines, cuisines ... décor complexe avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
13 Radiateurs | Radiateurs fonte | 4 | 19 | 12 |  | Plafond suspendu en dalles de fibres 10 mm pannofeu en vermiculite exfoliée décor complexe avec ossatures en profilé encastrés | m²
13 Radiateurs | Radiateurs fonte | 4 | 19 | 13 |  | Plafond suspendu en dalles de fibres 25mm pannofeu en vermiculite exfoliée décor complexe avec ossatures en profilé encastrés | m²
13 Radiateurs | Plafond en panneaux | 4 | 20 |  |  | Plafond en panneaux
13 Radiateurs | Radiateurs acier | 4 | 20 | 01 |  | Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 600 x 600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
13 Radiateurs | Radiateurs acier | 4 | 20 | 02 |  | Plafond suspendu en panneaux de laine de verre 20 et 40 mm haute densité panneaux de 1200 x 600 mm avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
13 Radiateurs | Plafond en plaque de platre | 4 | 21 |  |  | Plafond en plaque de platre
13 Radiateurs | Accessoires | 4 | 21 | 01 |  | Fourniture et pose de faux plafond fixe avec 1 plaque de plâtre type BA 13 montées sur ossatures apparentes y compris toutes sujétions de fixation, coupes, suspentes, raccords de joints de plaques, mise en place des bandes jointives, enduit de finition et ponçage, découpes ou réservations et traitement des déchets | m²
13 Radiateurs | Accessoires | 4 | 21 | 02 |  | Plafond suspendu en plaques de plâtre cartonnées en remplacement sans armatures | m²
13 Radiateurs | Desembouage | 4 | 22 |  |  | Petits travaux de finition PLAFONDS
13 Radiateurs | Desembouage | 4 | 22 | 01 |  | Reprise partielle Plafond suspendu en dalles de fibres minérales en remplacement sans armatures - | m²
13 Radiateurs | Desembouage | 4 | 22 | 02 |  | Reprise partielle Plafond suspendu en dalles de fibres céramique pour extérieur, piscines, cuisines ... décor complexe avec ossatures apparentes en profilé spécial | m²
13 Radiateurs | Desembouage | 4 | 22 | 03 |  | Reprise partielle Plafond suspendu en dalles de fibres pannofeu en vermiculite exfoliée décor complexe avec ossatures en profilé encastrés | m²
13 Radiateurs | Desembouage | 4 | 22 | 04 |  | Réfection de coffre de remontée d'imposte | ml
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 4 | 22 | 5 |  | Corniche préfabriquée du commerce (corde 110 mm) | ml
14 Ventilation | Trappes de visite | 4 | 23 |  |  | Trappes de visite
14 Ventilation | Caissons | 4 | 23 | 01 |  | Réalisation de trappe de visite métallique à fermeture par batteuse dans plafond en fibres ou placo dim. 500 x 500 | U
14 Ventilation | Caissons | 4 | 23 | 02 |  | Réalisation de trappe de visite métallique à fermeture par batteuse dans plafond en fibres ou placo dim. 800 x 800 | U
14 Ventilation | Caissons | 4 | 23 | 03 |  | Réalisation de trappe de visite métallique à fermeture par batteuse dans plafond métallique dim. 500 x 500 | U
14 Ventilation | Caissons | 4 | 23 | 04 |  | Réalisation de trappe de visite métallique à fermeture par batteuse dans plafond métallique dim. 800 x 800 | U
14 Ventilation | Découpes | 4 | 24 |  |  | Découpes
14 Ventilation | Bouches d'extraction | 4 | 24 | 01 |  | Découpe circulaire pour incorporation spot, bouche de ventilation dans plafond fibro ou placo | U
14 Ventilation | Bouches d'extraction | 4 | 24 | 02 |  | Découpe circulaire pour incorporation spot, bouche de ventilation dans plafond métallique | U
14 Ventilation | Bouches d'extraction | 4 | 24 | 03 |  | Découpe rectangulaire pour incorporation luminaires dans plafond fibro ou placo | U
14 Ventilation | Bouches d'extraction | 4 | 24 | 04 |  | Découpe rectangulaire pour incorporation luminaires dans plafond métallique | U
05 ECS | ECS | 5 |  |  |  | ISOLATION
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 |  |  | Isolation verticale des maçonneries
14 Ventilation | Grilles de reprise | 5 | 1 | 1 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène expansé (densité 10 à 13 kg/m3) épaisseur 60 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Grilles de reprise | 5 | 1 | 2 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène expansé (densité 10 à 13 kg/m3) épaisseur 70 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène expansé (densité 10 à 13 kg/m3) épaisseur 80 mm posés au mortier colle | 5 | 1 | 3 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène expansé (densité 10 à 13 kg/m3) épaisseur 80 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit rigide en acier galvanisé | 5 | 1 | 4 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène expansé (densité 10 à 13 kg/m3) épaisseur 100 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit flexible | 5 | 1 | 5 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène extrudé épaisseur 30 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit flexible | 5 | 1 | 6 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène extrudé épaisseur 40 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit flexible | 5 | 1 | 7 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène extrudé épaisseur 50 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit flexible | 5 | 1 | 8 |  | Isolation en panneaux rigides en mousse de polystyrène extrudé épaisseur 60 mm posés au mortier colle | m²
14 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 5 | 1 | 9 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre sans pare-vapeur de 45 mm | m²
14 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 5 | 1 | 10 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre sans pare-vapeur de 60 mm | m²
14 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 5 | 1 | 11 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre sans pare-vapeur de 75 mm | m²
14 Ventilation | Conduit flexible en aluminium | 5 | 1 | 12 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre sans pare-vapeur de 100 mm | m²
14 Ventilation | Conduit rigide en alu | 5 | 1 | 13 |  | Majoration pour pare-vapeur (éléments en maçonnerie) | m²
14 Ventilation | Conduit rigide en alu | 5 | 1 | 14 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre avec pare-vapeur de 120 mm | m²
14 Ventilation | Conduit rigide en alu | 5 | 1 | 15 |  | Panneaux semi-rigide en laine de verre avec pare-vapeur de 150 mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 16 |  | Fourniture et pose de plaques de liège expansé ép.40mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 17 |  | Fourniture et pose de rouleaux de liège expansé ép. 4mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 18 |  | Fourniture et pose de dalles de liège expansé ép. 40 mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 19 |  | Fourniture et pose de panneaux rigide de laine de bois ép. 60mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 20 |  | Fourniture et pose de panneaux de laine de chanvre ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 21 |  | Fourniture et pose de rouleaux en laine de chanvre ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 22 |  | Fourniture et pose de matelas en laine de chanvre ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 23 |  | Fourniture et pose de panneaux de fibres de lin ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Entrées d'air et Bouches d'extraction | 5 | 1 | 24 |  | Fourniture et pose de rouleaux de fibre de lin ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Fourniture et pose de feutre en fibre de lin ép. 100mm | 5 | 1 | 25 |  | Fourniture et pose de feutre en fibre de lin ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 5 | 1 | 26 |  | Fourniture et pose de panneaux en ouate de cellulose ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 5 | 1 | 27 |  | Fourniture et pose de bottes de pailles de riz ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Isolation en rouleaux | 5 | 2 |  |  | Isolation en rouleaux
14 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 5 | 2 | 1 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur ép. 80mm | m²
14 Ventilation | Grilles mixtes extérieures | 5 | 2 | 2 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur ép. 120mm | 5 | 2 | 3 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux sans pare-vapeur ép. 120mm | m²
14 Ventilation | Clapets coupe-feu | 5 | 2 | 4 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép. 80mm | m²
14 Ventilation | Clapets coupe-feu | 5 | 2 | 56 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép. 100mm | m²
14 Ventilation | Clapets coupe-feu | 5 | 2 | 7 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép.120mm | m²
14 Ventilation | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép. 140mm | 5 | 2 | 8 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép. 140mm | m²
14 Ventilation | Pièges à son | 5 | 2 | 9 |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleaux avec pare-vapeur ép. 160mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 5 | 3 |  |  | Isolation avec languette
15 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 5 | 3 | 01 |  | Feutre en laine de verre sut PV kraft avec languettes pour pose sur chevrons, épaisseur 60 mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 5 | 3 | 02 |  | Feutre en laine de verre sut PV kraft avec languettes pour pose sur chevrons, épaisseur 70 mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type SPLIT | 5 | 3 | 03 |  | Feutre en laine de verre sur PV kraft avec languettes pour pose sur chevrons, épaisseur 90 mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 5 | 4 |  |  | Isolation en panneau
15 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 5 | 4 | 1 |  | Panneaux de fibres de laine de verre avec PV épaisseur 60mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 5 | 4 | 2 |  | Panneaux de fibres de laine de verre avec PV épaisseur 75mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 5 | 4 | 3 |  | Panneaux de fibres de laine de verre avec PV épaisseur 100mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type CASSETTE | 5 | 4 | 4 |  | Panneaux de fibralith posés mécaniquement en position horizontale sans isolant. Panneaux de 50mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 5 | 4 | 5 |  | Panneaux de fibralith posés mécaniquement en position horizontale sans isolant. Panneaux de 75mm | m²
15 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 5 | 4 | 6 |  | Panneaux de fibragglo posés mécaniquement en position horizontale. Fibralith + polystyrène (5mm + 45mm) | m²
15 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 5 | 4 | 7 |  | Panneaux de fibragglo posés mécaniquement en position horizontale. Fibralith + polystyrène (5mm + 70mm) | m²
15 Climatisation | Climatisation type PLAFONNIER | 5 | 4 | 8 |  | Panneaux de fibragglo posés mécaniquement en position horizontale. Panneau feu + laine de roche (15mm + 35mm) | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 |  |  | Isolation pulsé
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 1 |  | Laine de roche pulsée dans combles perdus ép 18cm pour surfaces inférieures à 100 m2, compris amenée et repli matériel | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 2 |  | Laine de roche pulsée dans combles perdus ép 18cm pour surfaces supérieures à 100 m2, compris amenée et repli matériel | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 3 |  | Laine de roche pulsée dans plancher, épaisseur 18cm, compris amenée et repli matériel | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 4 |  | Laine de roche pulsée dans plancher, épaisseur 20cm, compris amenée et repli matériel | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 5 |  | Laine de roche pulsée dans plancher, épaisseur 22cm, compris amenée et repli matériel | m²
15 Climatisation | Climatisation VRF | 5 | 5 | 6 |  | Laine de roche pulsée dans vide de mur épaisseur 0,10 m compris amené et repli matériel | m²
15 Climatisation | Matériels | 5 | 6 |  |  | Isolation rampant de toiture
15 Climatisation | Matériels | 5 | 6 | 1 |  | Isolation thermique et acoustique des combles par feutre laine de verre revêtue kraft pare-vapeur 1 face, ép. 70 mm avec 2 languettes pour agrafage sur chevrons | m²
15 Climatisation | Matériels | 5 | 6 | 2 |  | Isolation thermique et acoustique en rampant de combles par panneau fibre cellulose, ép. 30 mm | m²
15 Climatisation | Matériels | 5 | 6 | 3 |  | Isolation thermique et acoustique en rampant de combles par panneau laine de chanvre, ép. 30 mm | m²
15 Climatisation | Matériels | 5 | 6 | 4 |  | Isolation thermique et acoustique en rampant de combles par panneau souple fibre ép. 40 mm, 40 kg/m3 | m²
16 Documents | Documents | 5 | 6 | 5 |  | Fourniture et mise en œuvre d'isolation thermique mince multi-réflecteur ép. 12 mm, en rampant de combles | m²
16 Documents | Documents | 5 | 6 | 1 |  | Pare-vapeur cellulose pour isolation en combles | m²
17 Prestations | Prestation nouvelle | 6 |  |  |  | PLANCHER TECHNIQUE
|  | 6 | 1 | 1 |  | Confection d'un plancher surélevé en dalles caisson bois-métal sur vérins réglables avec écrou de blocage et traverses U. La métallerie en acier galva ou zingué. Isolation acoustique réalisée par joints caoutchouc sur vérins et traverses. Compris mise en place de dalles de ventilation et façon de rampes ou marches | m²
|  | 6 | 1 | 2 |  | Remplacement de dalles de plancher technique caisson bois-métal | m²
|  | 6 | 1 | 3 |  | Réfection partielle de plancher technique | m²
13 Radiateurs | Desembouage | 7 |  |  |  | Majoration et accessoires pour plafonds plaques de plâtre
13 Radiateurs | Desembouage | 7 | 1 | 01 |  | Majoration pour ossature cachée | %
13 Radiateurs | Desembouage | 7 | 1 | 02 |  | Majoration pour exécution en cage d'escalier ou en plafond de plus de 3,5m de hauteur | %
13 Radiateurs | Desembouage | 7 | 1 | 03 |  | Majoration pour plaques de plâtres hydrofuge | %
13 Radiateurs | Desembouage | 7 | 1 | 04 |  | Majoration pour plaques de plâtres résistante au feu | %
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 7 | 1 | 05 |  | Majoration pour doublement de parement par plaques ép.13mm | %
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 7 | 1 | 06 |  | Majoration pour plaques de plâtres en plafond ép.18mm | %
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 7 | 1 | 07 |  | Majoration pour plaques de plâtres perforée - taus de perforation 16% - Alpha W = 0,40 (L) | %
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 7 | 1 | 08 |  | Majoration pour plaques de plâtres perforée - taus de perforation 16% - Alpha W = 0,70 (L) | %
13 Radiateurs | Ventilos convecteurs | 7 | 1 | 09 |  | Majoration acoustique en panneau laine de verre avec pare-vapeur | %
13 Radiateurs | Aérothermes | 7 | 1 | 10 |  | Majoration pour plafond suspendu hydrofuge | %
13 Radiateurs | Aérothermes | 7 | 1 | 11 |  | Réfection de coffre de remontée d'imposte | %
17 Prestations | Prestation nouvelle | 8 |  |  |  | Divers : documents et plans
|  | 8 | 1 | 1 |  | Document d'éxecution des ouvrages (Plans, planning, fiche technique des produits) demandés par le maitre d'œuvre. (un exemplaire papier) | he
|  | 8 | 1 | 2 |  | Documents des ouvrages éxecutés. (Deux exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur clé USB) | he
17 Prestations | Prestation nouvelle | 9 |  |  |  | Coefficient (K) de l’entreprise
|  | 9 | 1 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 5 000 € et 10 000 € HT | %
|  | 9 | 1 | 2 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 10 000 € et 20 000 € HT | %
|  | 9 | 1 | 3 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supréieur à 20 000 € HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise