## Lot n° 26
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 26 : Espace vert-Aménagement extérieur, VRD 2eRPIMA/DPMUN - ANTENNE D’INFRASTRUCTURE SUD
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes |  | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 |  | Ouvrier spécialisé. Travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 03 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 04 |  | Manœuvre. travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 05 |  | Manœuvre. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 06 |  | Manœuvre. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 2 |  | Raccordement en eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | un
01 Prescriptions communes | 02 Divers | 1 | 2 | 3 |  | Branchement électrique de chantier, y compris armoire avec départs, protections, liaisons... et toutes les démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 |  |  | Location
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 01 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 1 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 02 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 2 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 3 |  | Location de plaque de passage de tranchée piéton | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 4 |  | Location de plaque de passage de tranchée véhicule | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 5 |  | Location de plaque de blindage de tranchée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 6 |  | Location de camion benne 3,5 t | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 7 |  | Location de camion benne de 15 m3 | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 8 |  | Location de benne 8 m3 à gravats ou DIB, compris évacuation des déchets en décharge de classe approprié et frais de traitement, location à la semaine | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 9 |  | Location de benne 15 m3 à gravats ou DIB, compris évacuation des déchets en décharge de classe approprié et frais de traitement, location à la semaine | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 10 |  | Location de pitonneu vibrante 68 kg | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 11 |  | Location plaque vibrante 90 kg | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 12 |  | Location de plaque vibrante 400 kg | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 13 |  | Location de compacteur tandem PV2 - 1,5 t - largeur ≤ 1m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 14 |  | Location de compacteur tandem PV3 - 2,6 t - largeur 1,20 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 15 |  | Location de compacteur monocylindre autoporté VM1 - < 7t - largeur < 1,60 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 16 |  | Location de compacteur monocylindre autoporté - VM2 - 7 à 11t - largeur 1,70 à 2,10 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 17 |  | Location de compacteur monocylindre autoporté VM3 - 11,5 à 13t - largeur 2,10 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 18 |  | Location de compacteur monocylindre autoporté - VM4 - 14 à 17t - largeur 2,10 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 19 |  | Location de compacteur monocylindre autoporté VM5 - 18t à 20t - largeur 2,10 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 20 |  | Location de tractopelle compact 300/600 L | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 21 |  | Location de tractopelle standard 800/1000 L | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 22 |  | Location de chargeuse compacte ou articulée, volume du godet jusqu'à 700 L | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 23 |  | Location de pelle hydraulique sur pneu ou chenille, en butte ou rétro de 500 kg à 2 T inclus | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 24 |  | Location de pelle hydraulique sur pneu ou chenille, en butte ou rétro de 2 T à 5 T inclus | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 25 |  | Location de pelle hydraulique sur pneu ou chenille, en butte ou rétro de 5 T à 20 T inclus | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 26 |  | Location de pelle hydraulique sur pneu ou chenille, en butte ou rétro de de plus de 20 T inclus | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 27 |  | Location de bloc sanitaire de chantier (livraision/retrait et vidange hebdomadaire) | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 28 |  | Location et mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine) comprenant l'amenée, le repli, les raccordements | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 29 |  | Location de groupe électrogène à essence monophasé de 1 à 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 30 |  | Location de groupe électrogène à essence triphasé de 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 31 |  | Location de groupe électrogène diesel monophasé de 3,5 à 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 32 |  | Location de groupe électrogène diesel triphasé de 10 à 25 KVA | J
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 |  |  | Débroussaillage/Décapage/Abbattage/Désouchage/Elagage y compris Installation, location, entretien, repliement en fin de chantier, double transport et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 1 |  | Débroussaillage dans l'emprise des travaux y compris l'arrachage d'arbres de circonférence inférieure ou égaleà 0,10m | T
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 2 |  | Décapage de terre végétale | m2
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 3 |  | Abbatage d'arbre de diamètre du tronc jusqu'à 25 cm inclus mesuré à 1 m hors sol | U
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 4 |  | Abbatage d'arbre de diamètre compris entre 26 cm et jusqu'à 50 cm mesuré à 1 m hors sol | U
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 5 |  | Abbatage d'arbre de diamètre du tronc supérieur à 51 cm mesuré à 1 m hors sol | U
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 6 |  | Désouchage d'arbre de diamètre du tronc jusqu'à 25 cm inclus mesuré à 1 m hors sol | m3
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 7 |  | Désouchage d'arbre de diamètre du tronc compris entre 26 cm et jusqu'à 50 cm mesuré à 1 m hors sol | U
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 8 |  | Désouchage d'arbre de diamètre du tronc supérieur à 51 cm mesuré à 1 m hors sol | U
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 9 |  | Élagage d'arbres jusqu'à 1,00 m de circonférence inclus | m3
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 10 |  | Élagage d'arbres de 1,00 m à 3,00 m de circonférence inclus | m3
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 11 |  | Élagage d'arbres de 3,00m à 5,00 m de circonférence inclus | m3
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 12 |  | Élagage d'arbres de circonférence supérieure à 5,00 m | m3
01 Prescriptions communes | 04 Débroussaillage | 1 | 4 | 13 |  | Élagage de haies d'arbustes ou d'arbrisseaux jusqu'à 0,50 m de circonférence | m3
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 |  |  | Dépose en démolition et décapage y compris arrêt des eaux et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 01 |  | Canalisation béton de tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 02 |  | Canalisation PVC et polyéthylène de tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 03 |  | Canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. de tous diamètres | ml
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 04 |  | Dépose d’ouvrage de type regard ou chambre | U
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 05 |  | Démolition de regards à avaloir ou grille compris tampon fonte D400. | U
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 6 |  | Décapage de chaussée ou trottoir revetement bitumineux | m2
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 7 |  | Décapage de chaussée ou trottoir revetement béton | m2
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 8 |  | Démolition de dalle béton toutes épaisseurs | m2
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 9 |  | Dépose en découpe de bordures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml
01 Prescriptions communes | 05 Démolition | 1 | 5 | 10 |  | Dépose en réemploi de bordures de trottoirs ou de caniveaux tous types | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 |  |  | Terrassement/Tranchée
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 1 |  | Piquetage et nivellement du terrain par engin travaux public | m3
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 2 |  | Piquetage et nivellement du terrain manuellement | m2
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 3 |  | Décaissement mécanique en terrain meuble (Graviers, argiles, roches tendres,...) | m2
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 4 |  | Terrassement en pleine masse en terrain de toute nature comprenant l'extraction mécanique et l'évacuation des matériaux, le dressement et compactage du fond de forme, y compris tous aléas et sujétions | m2
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 5 |  | Curage et recalibrage de fossé existant de section moyenne inférieure ou égale à 0,5 m² | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 6 |  | Curage et recalibrage de fossé existant de section moyenne supérieure à 0,5 m² | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 7 |  | Tranchée pour une canalisation en terrain meuble. | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 8 |  | Tranchée pour canalisation jusqu'à 300 mm inclus (Ø nominal) | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 9 |  | Tranchée pour canalisation supérieur à 300 mm (Ø nominal) | ml
01 Prescriptions communes | 06 Terrassement | 1 | 6 | 10 |  | Tranchée drainante jusqu'à 150 mm inclus (Ø nominal) | ml
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 |  |  | Remblaiement y compris épandage, arrosage éventuel, compactage et toutes sujétions de nivellement
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 01 |  | Mise en oeuvre de remblais provenant des déblais du chantier | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 2 |  | Mise en oeuvre de sable lavé alluvionnaire calibré 0/2 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 3 |  | Mise en oeuvre de sable lavé alluvionnaire calibré 0/4 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 4 |  | Mise en oeuvre de Sable inférieur criblé pour remblaiement de fouille calibré 0/6 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 7 |  | Mise en oeuvre de remblais provenant de sable et tout-venant calibré 0/20 | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 8 |  | Mise en oeuvre de remblais provenant de sable et tout-venant calibré 0/31,5 | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 5 |  | Mise en oeuvre de mélange à béton calibré 0/10 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 6 |  | Mise en oeuvre de mélange à béton calibré 0/14 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 9 |  | Mise en oeuvre de GNT, concassées 0/20 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 10 |  | Mise en oeuvre de GNT, concassées 0/31,5 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 11 |  | Mise en oeuvre de grave Calcaire concassé GNT, concassées 0/63 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 12 |  | Mise en oeuvre de grave Calcaire concassé 0/20 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 13 |  | Mise en oeuvre de grave Calcaire concassés 0/31,5 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 14 |  | Mise en oeuvre de GNT, concassées 0/63 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 15 |  | Mise en oeuvre de remblais provenant de graves naturelles, concassées 20/40mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 16 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé pour drainage calibré 10/14 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 17 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé pour drainage calibré 10/20 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 18 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé type route calibré 4/6 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 19 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé type route calibré 6/10 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 20 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé type route calibré 10/14 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 21 |  | Mise en oeuvre de gravier concassé type route calibré 10/20 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 22 |  | Mise en oeuvre de Gravier roulé, type « mignonette »,calibré 4/8 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 23 |  | Mise en oeuvre de Gravier roulé quartz naturel,calibré 8/12 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 24 |  | Mise en oeuvre de Gravier roulé,calibré 8/16 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 25 |  | Mise en oeuvre de Gravier plat roulé,calibré 8/18 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 26 |  | Mise en oeuvre de Gravier marin roulé semi concassé,,calibré 6/12 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 27 |  | Mise en oeuvre de Gravier marin roulé semi concassé,,calibré 12/20 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 28 |  | Mise en oeuvre de Gravier marin roulé semi concassé,,calibré 20/60 mm | m3
01 Prescriptions communes | 07 Remblaiement | 1 | 7 | 29 |  | Fourniture et mise en place d'un dispositif avertisseur détectable par intégration d'un fil inoxydable isolé placé dans la tranchée, | ml
02 Chaussée |  | 2 |  |  |  | CHAUSSEE
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 |  |  | Fourniture et pose d'une réfection de chaussée, compris toutes sujétions de pose et scellements.
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 1 |  | Sciage de chaussée en béton de 10 cm d'épaisseur armature comprises | ml
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 2 |  | Plus-value à l'article 05.01.02 par tranche de 5 cm d'épaisseur supplémentaire | ml
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 3 |  | Réfection de chaussée en béton de 10 cm à l'identique y compris armature et reprise | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 4 |  | Plus-value de réfection de chaussée en béton par tranche de 5 cm d'épaisseur supplémentaire | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 5 |  | Découpe de chaussée ou de trottoirs en enrobé de 5 cm d'épaisseur | ml
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 6 |  | Plus value de découpe de chaussée ou de trottoirs en enrobé par tranche de 5 cm d'épaisseur | ml
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 7 |  | Réfection de chaussée ou de trottoirs en enrobés de 5 cm d'épaisseur à l'identique | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 8 |  | Plus value de réfection de chaussée ou de trottoirs en enrobés par tranche de 5 cm d'épaisseur supplémentaire | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 9 |  | Pontage des trou sur voierie par un produit mono-composant appliqué à chaud à l'aide d'une lance reliée à un fondoir contenant le produit, la largeur des reprises sera entre 5 cm et 10 cm, y compris toutes sujétions de préparation (désherbage, nettoyage à la lance thermo-pneumatique..., et le cloutage par gravillonnage à refus avec un sable de granulométrie de 0,5 à 3 mm | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 10 |  | Complexe anti-remontée , y compris toutes sujétions de préparation.(couche d'accrochage,gravillonnage éventuel de la couche d'accrochage afin d'éviter l'arrachage de la couche d'accrochage par engins de chantier,...) | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 11 |  | Béton hydrauliques pour béton de roulement de chaussées aéronautiques type C38/48 dosé à 350 kg/m3 minimum, ciment type CEM 2-A 42,5R, de catégorie 6 au sens de la norme NF P 98 170 | m3
02 Chaussée | 01 Réfection / reprise | 2 | 1 | 12 |  | Béton hydrauliques pour béton de fondation de chaussées aéronautiques type C30/37 dosé à 350 kg/m3 minimum, ciment type CEM I52,5N | m3
03 Canalisation |  | 3 |  |  |  | CANALISATION PVC / BETON / METALLIQUE
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 |  |  | Fourniture et pose de canalisations PVC, compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 1 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 110 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 2 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 125 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 3 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 160 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 4 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 200 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 5 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 250 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 6 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctionsPVC CR8 ,Ø 315 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 7 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC CR8 ,Ø 400 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 8 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions,PVC SN4 ,Ø 100 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 9 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC SN8 ,Ø 100 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 10 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé ,Ø 160 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 11 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé SN8 ,Ø 200mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 12 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PE annelé SN8 ,Ø 215 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 13 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé ,Ø 250 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 14 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PE annelé ,Ø 300 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 15 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé ,Ø 315 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 16 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PE annelé ,Ø 400 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 17 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé ,Ø 400 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 18 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PE annelé ,Ø 500 mm | ml
03 Canalisation | 01 PVC | 3 | 1 | 19 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC PP annelé ,Ø 500 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 |  |  | Fourniture et pose de canalisations de drainage en PVC, compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 1 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé entobé de géotextile ,Ø 50 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 2 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé entobé de géotextile ,Ø 65 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 3 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé entobé de géotextile ,Ø 80 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 4 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé entobé de géotextile ,Ø 100 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 5 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé entobé de géotextile ,Ø 125 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 6 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé ,Ø 160 mm | ml
03 Canalisation | 02 Drainage PVC | 3 | 2 | 7 |  | Fourniture et la mise en place des canalisation de drainage , compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PVC rigide annelé ,Ø 200 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 |  |  | Fourniture et pose de fourreau TPC, compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 1 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les élmenst de jonctions PVC Ø Int 30 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 2 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 37 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 3 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille , compris , joints, coude et tous les élémentsde jonctions PVC Ø Int 47 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 4 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 56 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 5 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille , compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 67 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 6 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 82 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 7 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 94 mm | ml
03 Canalisation | 03 Fourreau TPC | 3 | 3 | 8 |  | Fourniture et la mise en place de fourreau TPC double peau avec aiguille, compris , joints, coude et tous les éléments de jonctions PVC Ø Int 120 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 |  |  | Fourniture et pose de canalisations PEHD, y compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 1 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 32 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 2 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 40 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 3 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 50 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 4 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 63 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 5 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 75 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 6 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 90 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 7 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN10 ,Ø 110 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 8 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 32 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 9 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 40 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 10 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 50 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 11 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 63 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 12 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 75 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 13 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 90 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 14 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 110 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 15 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN12,5 ,Ø 125 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 16 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 20 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 17 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 25 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 18 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 32 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 19 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 40 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 20 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 50 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 21 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 63 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 22 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 75 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 23 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 90 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 24 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 110 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 25 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN16 ,Ø 125 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 26 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 20 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 27 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 25 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 28 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 32 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 29 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 40 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 30 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 50 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 31 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 63 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 32 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 75 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 33 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 90 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 34 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 110 mm | ml
03 Canalisation | 04 PEHD | 3 | 4 | 35 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions PEHD PN20 ,Ø 125 mm | ml
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 |  |  | Fourniture et pose de canalisations béton, y compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 | 1 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 300 mm | ml
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 | 2 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 400 mm | ml
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 | 3 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 500 mm | ml
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 | 4 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 800 mm | ml
03 Canalisation | 05 Béton | 3 | 5 | 5 |  | Fourniture et la mise en place des canalisations, compris coupes, joints coude et tous élements de jonctions Béton ,Ø 1000 mm | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 |  |  | Fourniture et pose de canalisations en fonte, y compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 1 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes, brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø 60 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 2 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes, brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø 80 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 3 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes,brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø100 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 4 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes, brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø125 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 5 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes, brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø 150 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 6 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes, brides et tous élements de jonctions ,Fonte Ø 200 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 7 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes,brides et tous élements de jonctionss ,Fonte Ø 250 C40 Pam | ml
03 Canalisation | 06 Fonte | 3 | 6 | 8 |  | fourniture et la mise en place des canalisations, coupes,brides et tous élements de jonctionss ,Fonte Ø 250 C40 Pam | ml
04 Géotextile |  | 4 |  |  |  | GEOTEXTILE
04 Géotextile |  | 4 | 1 |  |  | Fourniture et pose de regards, y compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 1 |  | Gétotextiles tissés épaisseur 0,44 mm 100g/m2 | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 2 |  | Gétotextiles environnement épaisseur 1,25 mm 90g/m2 | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 3 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 2 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 6kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 4 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 3 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 8kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 5 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 4 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 12kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 6 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 5 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 16kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 7 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 6 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 20kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 8 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 7 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 25kN | m2
04 Géotextile |  | 4 | 1 | 9 |  | Isolement en géotextile non tissé de classe 8 sur plateforme préalablement préparée. Résistance à la traction minimale 30kN | m2
05 Regard |  | 5 |  |  |  | REGARD
05 Regard |  | 5 | 1 |  |  | Fourniture et pose de regards, y compris toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Regard |  | 5 | 1 | 1 |  | Regard plastiques Boite d'inspection H 125 | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 2 |  | Regard plastiques Boite d'inspection H 230 | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 3 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 300 Ø 160 y compris fond de regard | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 4 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 300 Ø 200 y compris avec élément de fond, joints d'étanchéité , tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 5 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 300 Ø 250 y compris avec élément de fond, joints d'étanchéité , tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 6 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 400 Ø 160 y compris avec élément de fond, joints d'étanchéité, tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 7 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 400 Ø 200 y compris avec élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 8 |  | Regard plastiques Réhausse cannelées H 400 Ø 250 y compris avec élément de fond, joints d'étanchéité, tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 9 |  | Regard béton carré 25 x 25 cm y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité, tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 10 |  | Regard béton carré 30 x 30 cm y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité, tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 11 |  | Regard béton carré 40 x 40 cm y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 12 |  | Regard béton carré 50 x 50 cm y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 13 |  | Regard béton carré 60 x 60 cm y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 14 |  | Regards béton Ø 250 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 15 |  | Regards béton Ø 300 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 16 |  | Regards béton Ø 375 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 17 |  | Regards béton Ø 450 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 18 |  | Regards béton Ø 525 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 19 |  | Regards béton Ø 600 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 20 |  | Regards béton Ø 750 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 21 |  | Regards béton Ø 900 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
05 Regard |  | 5 | 1 | 22 |  | Regards béton Ø 1050 y compris avec réhausse ,cadre sous tampon élément de fond, joints d'étanchéité,tampon fonte avec peinture hydrosoluble noire et symbole normalisé "EAUX PLUVIALES" ou "EAUX USEES" | U
06 Chambre de tirage |  | 6 |  |  |  | CHAMBRE DE TIRAGE
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 |  |  | Fourniture et pose de chambre de tirage (tous types) y compris moyens de levage éventuels, fixations, raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 01 |  | Chambre de tirage type LO T prétubage Ø 42/45 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 2 |  | Chambre de tirage type L1 T prétubage Ø 42/45 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 3 |  | Chambre de tirage type L2 T prétubage Ø 42/45 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 4 |  | Chambre de tirage type L3 T prétubage Ø 42/45 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 5 |  | Chambre de tirage type 1/2 L4 T prétubage Ø 42/45 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 6 |  | Chambre de tirage type L4 T prétubage Ø 42/45 et Ø 56/60 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 7 |  | Chambre de tirage type L5 T prétubage Ø 42/45 et Ø 56/60 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 8 |  | Chambre de tirage type L6 T prétubage Ø 42/45 et Ø 56/60 | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 9 |  | Couvercle pour chambre C 250 de tirage 1 partie | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 10 |  | Couvercle pour chambre C 250 de tirage 2 parties | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 11 |  | Couvercle pour chambre C 250 de tirage 3 parties | U
06 Chambre de tirage |  | 6 | 1 | 12 |  | Couvercle pour chambre C 250 de tirage 4 parties | U
07 Caniveau et grille |  | 7 |  |  |  | CANIVEAU ET GRILLES
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 |  |  | Fourniture et pose de caniveau et de grilles (tous types) y compris moyens de levage éventuels, fixations, raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 1 |  | Caniveau type CS1 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 2 |  | Caniveau type CS2 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 3 |  | Caniveau type CS3 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 4 |  | Caniveau type CS4 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 5 |  | Caniveau type CC1 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 6 |  | Caniveau type CC2 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 7 |  | Avaloir type T1 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 8 |  | Avaloir type T2 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 9 |  | Avaloir type T3 normalisé posé à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 10 |  | Caniveau en PEHD 100 mm x 100 mm avec profils en acier galvanisé et grille en fonte ductile de classe de résistance B125 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 11 |  | Caniveau en PEHD 150 mm x 150 mm avec profils en acier galvanisé et grille en fonte ductile de classe de résistance B125 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 12 |  | Caniveau en béton 150 mm x 150 mm avec profils en acier galvanisé et grille en fonte ductile de classe de résistance B125 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 13 |  | Caniveau à grille type I 100 normalisé en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille en fonte de résistance GJS 600-10 | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 14 |  | Caniveau à grille type I 200-300 normalisé en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille en fonte de résistance GJS 600-10 | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 15 |  | Caniveau monobloc de type HRI 200 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 16 |  | Caniveau monobloc de type HRI 250 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 17 |  | Caniveau monobloc de type HRI 300 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 18 |  | Caniveau monobloc de type HRI 400 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 19 |  | Caniveau monobloc de type HRI 500 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 20 |  | Caniveau monobloc de type HRI 600 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 21 |  | Caniveau monobloc de type HRI 700 élément plat en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 22 |  | Caniveau monobloc de type HRI 200 élément à pente en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 23 |  | Caniveau monobloc de type HRI 250 élément à pente en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 24 |  | Caniveau monobloc de type HRI 500 élément à pente en béton haute performance C55/67 de classe de résistance D400 , compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille barreaux "BANANE"en fonte ductile FGS 500-7 livrée boulonnée sur le corps. | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 25 |  | Caniveau à grille type HRI 300 normalisé en béton haute performance C55/67 de classe de résistance E600 posé sur fondation en béton, compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, finition et grille en fonte de résistance FGS 500-7 | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 26 |  | Caniveau à grille en béton 40 x 40 cm de classe de résistance D400 posé sur fondation en béton compris toutes sujétions de pose, réglage, raccordement, et finition et grille en fonte | ml
07 Caniveau et grille |  | 7 | 1 | 27 |  | Reprise de caniveaux existant Ce prix rémunère : - l’enlèvement soigné des grilles existantes et mise en dépôt, - démolition soignée de la partie supérieure du caniveau - reprise de la partie supérieure au béton de résine, y compris la fourniture et scellement d’une cornière métallique servant de feuillure (dimension de la cornière à définir lors de la visite obligatoire, -mise en place de pièces métalliques soudées pour garder l’écartement des cornières, - sciage de part et d’autre du caniveau et mise en place d’un joint de dilatation, - repose des grilles, | ml
08 Vanne d'arret |  | 8 |  |  |  | VANNE D'ARRET
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 |  |  | Fourniture et pose de vanne d'arret (tous types) y compris toutes fixations, tous raccords, et toutes sujétions de pose,
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 | 1 |  | Vanne AEP PN16 diamètre 20 à 32 mm | U
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 | 2 |  | Vanne AEP PN16 diamètre 40 à 75 mm | U
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 | 3 |  | Vanne AEP PN16 diamètre 90 à 110 mm | U
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 | 4 |  | Vanne AEP PN16 diamètre 125 à 160 mm | U
08 Vanne d'arret |  | 8 | 2 | 5 |  | Vanne AEP PN16 diamètre 180 à 200 mm | U
09 Bordure er trottoir |  | 9 |  |  |  | BORDURE DE TROTTOIR
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 |  |  | Fourniture et pose de bordure de trottoir (tous types) y compris fixations, toutes sujétions de pose et scellements.
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 01 |  | Bordures de route type A1 normalisés posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 02 |  | Bordures de route type A2 normalisés posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 03 |  | Bordures de piste type P1 normalisés 8/20 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 04 |  | Bordures de piste type P2 normalisés 6/28 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 05 |  | Bordures de piste type P3 normalisés 6/20 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 06 |  | Bordures de trottoir type T1 normalisée 10/12/20 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 07 |  | Bordures de trottoir type T2 normalisée 12/15/25 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
09 Bordure er trottoir |  | 9 | 1 | 08 |  | Bordures de trottoir type T3 normalisée 14/17/28 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés | ml
10 Revetement de route / allée |  | 10 |  |  |  | REVETEMENT DE ROUTE OU D'ALLEE
10 Revetement de route / allée |  | 10 | 1 |  |  | Fourniture et pose d'un revetement bitumineux, y compris toutes fixations, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Revetement de route / allée |  | 10 | 1 | 01 |  | Enduit monocouche à l'émulsion de bitume 69% dosée à 2,5 kg/m2 de liant et gravillons 6/10, y compris la fourniture, le transport et la mise en oeuvre ainsi que le cylindrage, le balayage avant et après travaux, la protection de tous les ouvrages existants (tampons, bouches à clé...) ainsi que toutes sujétions de réalisation | m2
10 Revetement de route / allée |  | 10 | 1 | 02 |  | Enduit bicouche à l'émulsion de bitume 69% dosée à 2,5 kg/m2 de liant et gravillons 6/10 en première couche, 1,5 kg/m2 de liant et gravillons 4/6 en seconde couche, y compris la fourniture, le transport et la mise en oeuvre ainsi que le cylindrage, le balayage avant et après travaux, la protection de tous les ouvrages existant (tampons, bouches à clé...) ainsi que toutes sujétions de réalisation | m2
10 Revetement de route / allée |  | 10 | 2 |  |  | Fourniture et pose d'un revetement de chausée, y compris toutes fixations, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Revetement de route / allée |  | 10 | 2 | 16 |  | Couche de roulement type trafic/classe T4 , Beton prés à l'emploi .classe de compression de C30/37 Traitement des surfaces (striage/grenaillage ou désactivation)Conforme norme NF P98-170 | m2
11 Cloture |  | 11 |  |  |  | CLOTURE
11 Cloture |  | 11 | 1 |  |  | Fourniture et pose de gabion ou de mur en pierre séche, y compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
11 Cloture |  | 11 | 1 | 01 |  | Fourniture et pose de mur gabion tige 4,5 mm maille 75 x 75 mm | ml
11 Cloture |  | 11 | 1 | 02 |  | Fourniture et pose de mur gabion tige 4 mm maille 50 x 50 mm | ml
11 Cloture |  | 11 | 1 | 03 |  | Mur en pierre séche | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 |  |  | Fourniture et pose de cloture, y compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, tous raccords, toutes sujétions de pose et scellements.
11 Cloture |  | 11 | 2 | 01 |  | Clôture souple classique h = 2m (coloris vert ou gris au choix) avec : - poteaux T plastifiés 30x30x2,7 mm scellés dans un massif béton ; - jambe de force plastifiée ; - grilage soudé en fils d'acier φ2,5 mm, maille 100x50 mm et hauteur finie 2 m. | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 02 |  | Clôture souple sécurisée h = 2,15m (coloris vert ou gris au choix) avec : - poteaux T 40x40x4,5 mm avec bavolet monobloc scellés dans un massif béton ; - jambe de force ; - grilage simple torsion en fils d'acier φ2,6 mm, maille 50x50 mm et hauteur finie 2 m ; - fils de ronce sur 3 couches. | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 03 |  | Clôture rigide sécurisée h = 2,15m (coloris vert ou gris au choix) avec : - poteaux acier à encoches d'épaisseur 1,3 mm avec bavolet scellés dans un massif béton ; - jambe de force ; - panneau treillis soudé galvanisé en fils d'acier horizontaux φ6 mm et verticaux φ5 mm, maille 200x55 mm et hauteur finie 2,03 m ; - fils de ronce sur 3 couches. | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 04 |  | Clôture rigide sécurisée h = 2,15m + soubassement béton (coloris vert ou gris au choix) avec : - poteaux acier à encoches d'épaisseur 1,3 mm avec bavolet scellés dans un massif béton ; - jambe de force ; - panneau treillis soudé galvanisé en fils d'acier horizontaux φ6 mm et verticaux φ5 mm, maille 200x55 mm et hauteur finie 2,03 m ; - fils de ronce sur 3 couches ; - plaque béton préfabriquée avec demi-chaperon d'épaisseur 40 mm et de hauteur 500 mm. | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 05 |  | Fourniture et pose de concertina en acier galvanisé - ∅ 45 cm , lame non pliable manuellement - longueur du rouleau maximun : 15 m - espace < 250 mm entre deux spires - Nbr de spires min: 46 - Longueur max des lames : 30 mm - Espace entre milieux de deux lames 35 mm | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 6 |  | Réalisation d'un longrine anti intrusion en béton de 100 x 500 mm de part en par des poteau béton en piéd des clotures | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 7 |  | Réalisation d'un longrine anti intrusion en béton de 150 mm de 500 mm de part en par des poteau béton en piéd des clotures , | ml
11 Cloture |  | 11 | 2 | 8 |  | Fourniture et pose d'un simple bas volets en téte des clotures longeur de 350 mm munis de fils de ronce sur 3 couches. | U
11 Cloture |  | 11 | 2 | 9 |  | Fourniture et pose d'un double bas volets en téte des clotures longeur de 450 mm pour cloture rigide remplissage par fils de ronce sur 3 couches. | U
11 Cloture |  | 11 | 2 | 10 |  | Fourniture et pose d'un double bas volets en téte des clotures longeur de 450 mm pour cloture rigide remplissage par concertina | U
11 Cloture |  | 11 | 2 | 11 |  | Fourniture et pose d'un double bas volets en téte des clotures longeur de 450 mm pour cloture rigide remplissage par panneau de 63 cm | U
12 Inspection |  | 12 |  |  |  | INSPECTION ET REHABILITATION
12 Inspection |  | 12 | 1 |  |  | Inspection des réseaux / Essais d'étanchéité
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 01 |  | Amenée et repli du matériel nécessaire pour inspection vidéo Hors curage Ft 193,8 | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 2 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 150 mm ml 1,8 | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 3 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 200 mm | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 4 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 300 mm | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 5 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 400 mm | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 6 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 500 mm | ml
12 Inspection | 01 Inspection des réseaux | 12 | 1 | 7 |  | Inspection vidéo de collecteur de DN 600 mm | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 8 |  | Essai d'étanchéité d'un tronçon entre 2 regards de visite | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 9 |  | Essai d'étanchéité à l'air ou à l'eau d'un branchement | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 10 |  | Essai d'étancheité à l'eau d'un regard de visite | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 11 |  | Essai d'étanchéité à l'ari de 150 mm à 250 mm de diamètre entre 2 regards | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 12 |  | Essai d'étanchéité à l'air de 300 mm à 400 mm de diamètre entre 2 regards | ml
12 Inspection | 01 Essai d'étanchéité | 12 | 1 | 13 |  | Essai d'étanchéité à l'air de 500 à 800 mm de diamètre entre 2 regards | ml
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 |  |  | Réhabilitation de réseau - mise en place de manchettes
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 | 01 |  | Mise en place de manchette en acier inoxidable type Quick lock DN 150 mm | ml
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 | 2 |  | Mise en place de manchette en acier inoxidable type Quick lock DN 200 mm | ml
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 | 3 |  | Mise en place de manchette en acier inoxidable type Quick lock DN 300 mm | ml
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 | 4 |  | Mise en place de manchette en acier inoxidable type Quick lock DN 400 mm | ml
12 Inspection | 02 Réhabilitation de réseau | 12 | 2 | 5 |  | Mise en place de manchette en acier inoxidable type Quick lock DN 500 mm | ml
13 Coefficient |  | 13 |  |  |  | COEFFICIENT (K) DE L'ENTREPRISE
13 Coefficient |  | 13 | 1 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 5 000 € et 10 000 € HT | %
13 Coefficient |  | 13 | 2 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 10 000 € et 20 000 € HT | %
13 Coefficient |  | 13 | 3 |  |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supréieur à 20 000 € HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise