## Feuil1
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 28 : Métallerie 2RPIMA/DPMUN - ANTENNE D’INFRASTRUCTURE SUD
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes |  | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Travaux à l'heure
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 03 |  | Ouvrier spécialisé. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 04 |  | Manœuvre. Travaux pendant les heures légales | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 05 |  | Manœuvre. Intervention de nuit entre 20h00 et 06h00 | he
01 Prescriptions communes | 01 Travaux à l'heure | 1 | 1 | 06 |  | Manœuvre. Intervention le week-end et jour férié | he
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 2 |  | Raccordement en eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | un
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 3 |  | Branchement électrique de chantier, y compris armoire avec départs, protections, liaisons... et toutes les démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 4 |  | Panneau de chantier type permis de construire (installation et dépose) 80x80cm | J
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 5 |  | Location de sanitaire de chantier | J
01 Prescriptions communes | 02 Balisage/installation | 1 | 2 | 6 |  | Location journalière de baraque de chantier | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 |  |  | Location
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 1 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 1 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 2 |  | Location de barriére grillagé HERAS de chantier panneau 3,5 x 2 m | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 3 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 4 |  | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 5 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur,le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier et la mise en place, une journée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 6 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur,le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier et la mise en place, une journée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 7 |  | Location de nacelle jusqu'à 26 m de hauteur y compris chauffeur,le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier et la mise en place, une journée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 8 |  | Location de nacelle jusqu'à + 35 m de hauteur y compris chauffeur,le chargement , le transport, le déchargement sur le chantier et la mise en place, une journée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 9 |  | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur,le chargement le transport, le déchargement sur le chantier et la mise en place, une journée | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 10 |  | Location d’un camion grue avec chauffeur et carburant | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 11 |  | Location de groupe électrogène à essence monophasé de 1 à 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 12 |  | Location de groupe électrogène à essence triphasé de 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 03 Location | 1 | 3 | 13 |  | Location de groupe électrogène diesel monophasé de 3,5 à 5 KVA | J
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 |  |  | Protections et préparations diverses
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 01 |  | Mise en place de bâches légères | U
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 02 |  | Location journalière de bâches légères | m2
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 3 |  | Mise en place de bâches lourdes | U
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 4 |  | Location journalière de bâches lourdes | m2
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 5 |  | Montage de filet de protection comprenant le chargement au dépôt, le transport, et le déchargement sur le chantier. Démontage du filet après travaux comprenant le chargement sur le chantier, le transport au dépôt et le déchargement | m2
01 Prescriptions communes | 04 Protections et préparations diverses | 1 | 4 | 6 |  | Location journalière de filet de protection | J
01 Prescriptions communes | 05 Nettoyage de chantier | 1 | 5 |  |  | Nettoyage de chantier
01 Prescriptions communes | 05 Nettoyage de chantier | 1 | 5 | 1 |  | Nettoyage par entreprise spécialisée | J
01 Prescriptions communes | 05 Nettoyage de chantier | 1 | 5 | 2 |  | Nettoyage par le titulaire | J
02 Charpente métallique |  | 2 | 1 |  |  | CHARPENTE METALLIQUE
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 |  |  | Dépose
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 1 |  | Dépose d'éléments métalliques sur charpente comprenant coupe, dépose, dessoudage | kg
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 2 |  | Dépose d'éléments métalliques mobiles comprenant coupe, dépose, dessoudage | kg
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 3 |  | Dépose d'éléments métalliques fixes comprenant coupe, dépose, dessoudage | kg
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 4 |  | Transport d'éléments métalliques à la décharge publique (distance < 25 km) y compris chargement et déchargement | kg
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 5 |  | Transport d'éléments métalliques à la décharge publique (distance > 25 km et < 50 km) y compris chargement et déchargement | kg
02 Charpente métallique | 06 Dépose | 2 | 1 | 6 |  | Transport d'éléments métalliques à la décharge publique (distance > 50 km et < 100 km) y compris chargement et déchargement | kg
02 Charpente métallique | 07 Fourniture et pose CM | 2 | 2 |  |  | Fourniture et pose
02 Charpente métallique | 07 Fourniture et pose CM | 2 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose de charpente en gros fer, compris assemblages par soudure ou boulonnage, toutes coupes , calage, percements et manutentions et 2 couches de peinture antirouille | kg
02 Charpente métallique | 07 Fourniture et pose CM | 2 | 2 | 2 |  | Fourniture et pose de charpents légère en tubes d'acier ronds, carrés ou rectangulaires pour exécution d'abris, auvent, etc avec poteaux, pannes et accessoires et 2 couches de peinture antirouille | kg
02 Charpente métallique | 07 Fourniture et pose CM | 2 | 2 | 3 |  | Fourniture et pose de charpente en tubes acier, compris assemblages par soudure ou boulonnage, toutes coupes , calage, percements et manutentions et 2 couches de peinture antirouille | kg
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 |  |  | Travaux divers
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 1 |  | Sablage d'ouvrage de charpente métallique | m²
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 2 |  | Galvanisation à chaud de charpente | kg
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 3 |  | Brossage à la brosse métallique sur parties oxydées compris grattage éventuel | m2
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 4 |  | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussièrage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 5 |  | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
02 Charpente métallique | 08 Travaux divers | 2 | 3 | 6 |  | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec travaux prépa. (nettoyage-dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au chromate de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
03 Couv Bardage Metallique |  | 3 |  |  |  | COUVERTURE BARDAGE METALLIQUE
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 |  |  | Fourniture et pose de couverture métallique en plaques nervurées (tout type) pour couverture sèche y compris accessoires de pose ( tirefonds, crochets, cavaliers ... etc)
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 1 |  | Galvanisé ép 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 2 |  | Galvanisé ép 0,88 mm | m²
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 3 |  | Galvanisé ép 1,00 mm | m²
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 4 |  | Prélaqué (2 faces) ép 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 5 |  | Prélaqué (2 faces) ép 0,88 mm | m²
03 Couverture Metallique | 09 Couverture sèche | 3 | 1 | 6 |  | Prélaqué (2 faces) ép 1,00 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 |  |  | Fourniture et pose de couverture métallique en plaques nervurées (tout type) pour couverture isolante y compris accessoires de pose ( tirefonds, crochets, cavaliers ... etc)
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 1 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 2 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 3 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 4 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 5 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 6 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 7 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure prélaquée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 8 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure prélaquée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 10 Couverture isolante | 3 | 2 | 9 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure prélaquée isolant 80 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 |  |  | Fourniture et pose de couverture métallique de pièces complémentaires nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, découpe et accessoires de pose
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 1 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm faîtière double développé 450 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 2 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm faîtière à boudin développé 300 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 3 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm coiffe d'acrotère développé 450 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 4 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm faîtière à solin développé 350 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 5 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm rive pignon développé 380 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 6 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm rive solin développé 350 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 7 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm solin développé 130 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 8 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm closoir développé 200 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 9 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière double développé 450 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 10 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière à boudin développé 300 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 11 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm coiffe d'acrotère développé 450 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 12 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière à solin développé 350 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 13 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm rive pignon développé 380 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 14 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm rive solin développé 350 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 15 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm solin développé 130 mm | ml
03 Couverture Metallique | 11 Pièces complémentaires | 3 | 3 | 16 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm closoir développé 200 mm | ml
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 |  |  | Fourniture et pose de bardage métallique en plaques nervurées (tout type) pour bardage simple peau y compris accessoires de pose ( tirefonds, crochets, cavaliers ... etc)
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 1 |  | Galvanisé ép 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 2 |  | Galvanisé ép 0,88 mm | m²
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 3 |  | Galvanisé ép 1,00 mm | m²
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 4 |  | Prélaqué (2 faces) ép 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 5 |  | Prélaqué (2 faces) ép 0,88 mm | m²
03 Bardage Metallique | 12 Simple peau | 3 | 4 | 6 |  | Prélaqué (2 faces) ép 1,00 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 |  |  | Fourniture et pose de bardage métallique en plaques nervurées (tout type) pour bardage double peau y compris accessoires de pose (tirefonds, crochets, cavaliers ... etc)
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 1 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 2 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 3 |  | Face intérieure et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 4 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 5 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 3 | 5 | 6 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 80 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 2 | 5 | 14 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 100 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,63 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 2 | 5 | 15 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 100 mm épaisseur : int 0,63 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 13 Double peau | 2 | 5 | 16 |  | Face intérieure prélaquée et extérieure galvanisée isolant 100 mm épaisseur : int 0,75 mm, ext 0,75 mm | m²
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 |  |  | Fourniture et pose de bardage métallique de pièces complémentaires nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage y compris façonnage, découpe et accessoires de pose
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 2 | 6 | 1 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm Bande de rive développé 500 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 2 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm Raccord de mur latéral | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 3 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm Angle de bardage | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 4 |  | En tôle galvanisée ép 0,75 mm Rive développé 380 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 5 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière double développé 450 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 6 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière à boudin développé 300 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 7 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm coiffe d'acrotère développé 450 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 8 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm faîtière à solin développé 350 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 9 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm rive pignon développé 380 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 10 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm rive solin développé 350 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 11 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm solin développé 130 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 12 |  | En tôle prélaquée ép 0,75 mm closoir développé 200 mm | ml
03 Bardage Metallique | 14 Pièces complémentaires | 3 | 6 | 13 |  | Fourniture et pose de bardage translucide ép 0,75 mm sur châssis fixe alu (polycarbonate de 10 à 40mm) anti UV | m²
04 Porte Metallique |  | 4 |  |  |  | PORTE METALLIQUE
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 5 | 1 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique comprenant bâti et ouvrant en profilés à ailettes 50 mm * 30 mm remplissage en tôle d'acier ép 2 mm (1 face) serrure pêne dormant demi tour avec béquille double (canon européen), 1 crémone à larder pour double vantaux, 2 couches de peinture antirouille
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 4 | 1 | 1 |  | dimensions 0,90 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 4 | 1 | 2 |  | dimensions 1,00 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 4 | 1 | 3 |  | dimensions 1,40 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 4 | 1 | 4 |  | dimensions 1,60 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 15 Fourniture et pose PM | 4 | 1 | 01 |  | dimensions 1,80 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique comprenant bâti et ouvrant en profilés à ailettes 50 mm * 30 mm remplissage en tôle d'acier ép 2 mm (2 faces) avec isolation par polyuréthane ép 40mm serrure pêne dormant demi tour avec béquille double (canon européen), 1 crémone à larder pour double vantaux, 2 couches de peinture antirouille
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 | 1 |  | dimensions 0,90 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 | 2 |  | dimensions 1,00 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 | 3 |  | dimensions 1,40 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 | 4 |  | dimensions 1,60 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 16 Fourniture et pose PM | 4 | 2 | 5 |  | dimensions 1,80 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique C/F 1/2 heure bâti et ouvrant en profilés électrozingués, âme isolante entre deux tôles électrozinguées, 3 paumelles par vantail, 1 serrure à larder (canon européen), 2 verrous à bascule pour double vantaux
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 | 1 |  | dimensions 0,90 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 | 2 |  | dimensions 1,00 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 | 3 |  | dimensions 1,40 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 | 4 |  | dimensions 1,60 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 17 Fourniture et pose PM | 4 | 3 | 5 |  | dimensions 1,80 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique C/F 1 heure bâti et ouvrant en profilés électrozingués, âme isolante entre deux tôles électrozinguée, 3 paumelles par vantail, 1 serrure à larder (canon européen), 2 verrous à bascule pour double vantaux
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 | 1 |  | dimensions 0,90 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 | 2 |  | dimensions 1,00 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 | 3 |  | dimensions 1,40 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 | 4 |  | dimensions 1,60 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 18 Fourniture et pose PM | 4 | 4 | 5 |  | dimensions 1,80 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique C/F 2 heures bâti et ouvrant en profilés électrozingués, âme isolante entre deux tôles électrozinguée, 3 paumelles par vantail, 1 serrure à larder (canon européen), 2 verrous à bascule pour double vantaux
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 | 1 |  | dimensions 0,90 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 | 2 |  | dimensions 1,00 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 | 3 |  | dimensions 1,40 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 | 4 |  | dimensions 1,60 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 19 Fourniture et pose PM | 4 | 5 | 5 |  | dimensions 1,80 m * 2,10 m | U
04 Porte Metallique | 20 Fourniture et pose PM | 4 | 6 |  |  | Fourniture et pose de porte métallique,galvanisée emboutie de 3 mm d'épaisseur
04 Porte Metallique | 20 Fourniture et pose PM | 4 | 6 | 1 |  | dimensions 1,06 m x 2,10 m de passage sans serrure | U
04 Porte Metallique | 20 Fourniture et pose PM | 4 | 6 | 2 |  | dimensions 1,06 m x 2,10 m avec ventilation basse dimensions 0,94 x 0,45 | U
04 Porte Metallique | 20 Fourniture et pose PM | 4 | 6 | 3 |  | dimensions de 1,13 m x 2,15 m à 1 vantail | U
04 Porte Metallique | 20 Fourniture et pose PM | 4 | 6 | 4 |  | dimensions 1,13 m x 2,15 m à 1 vantail avec ventilation incorporée en partie basse | U
05 Equipement porte Metallique |  | 5 |  |  |  | EQUIPEMENT DE PORTE METALLIQUE
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 |  |  | Serrure anti-panique (en remplacement des serrures prévues ci-dessus y compris accessoires de pose)
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 1 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 1 point à barre horizontale commande par béquille extérieure, condamnation par clé (porte un vantail) | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 2 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 1 point à barre horizontale CF 2 heures commande par béquille extérieure, condamnation par clé (porte un vantail) | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 3 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 1 point à barre horizontale commande par béquille extérieure sans ouverture extérieure | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 4 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 2 points (pêne haut et bas) sans ouverture extérieure | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 5 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 3 points (pêne haut bas et intermédiaire) ouverture extérieure par béquille condamnée par clé | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 6 |  | Fourniture et pose de serrure anti panique 3 points (pêne haut bas et intermédiaire) CF 2 heures ouverture extérieure par béquille condamnée par clé | U
05 Equipement porte Metallique | 21 Serrure anti-panique | 5 | 1 | 7 |  | Fourniture et pose de serrure anti-panique type coup de poing pour porte de chaufferie 1 vantail, ouverture extérieure par béquille condamnée par clé | U
05 Equipement porte Metallique | 22 Serrure en applique | 5 | 2 |  |  | Serrure en applique (clé plate) et accessoires de pose
05 Equipement porte Metallique | 22 Serrure en applique | 5 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose de serrure à pêne dormant 1/2 tour | U
05 Equipement porte Metallique | 22 Serrure en applique | 5 | 2 | 02 |  | Fourniture et pose de serrure à pêne dormant | U
05 Equipement porte Metallique | 23 Ferme porte | 5 | 3 |  |  | Ferme porte avec arrêt y compris plaque de renfort et accessoires de pose
05 Equipement porte Metallique | 23 Ferme porte | 5 | 3 | 1 |  | Fourniture et pose de ferme porte force 3 | U
05 Equipement porte Metallique | 23 Ferme porte | 5 | 3 | 2 |  | Fourniture et pose de ferme porte force 4 | U
05 Equipement porte Metallique | 23 Ferme porte | 5 | 3 | 3 |  | Fourniture et pose de ferme porte force 5 | U
05 Equipement porte Metallique | 24 Sélecteur de fermeture | 5 | 4 |  |  | Sélecteur de fermeture pour porte double vantaux et accessoires de pose
05 Equipement porte Metallique | 24 Sélecteur de fermeture | 5 | 4 | 1 |  | en acier chromé | U
05 Equipement porte Metallique | 25 Clés supplémentaires | 5 | 5 |  |  | Clés supplémentaires
05 Equipement porte Metallique | 25 Clés supplémentaires | 5 | 5 | 1 |  | Fourniture seule de clé supplémentaires | U
06 Grilles ventil métallique |  | 6 |  |  |  | GRILLES DE VENTILATION METALLIQUE
06 Grilles ventilation métallique | 26 Grille de ventillation | 6 | 1 |  |  | Grille de ventilation en acier comprenant précadre, cadre en tôle 1,2 mm , grille vissée et grillage anti-rongeurs de maille 10 mm x 10 mm, ensemble galvanisé à chaud, lame type chevrons ép 1,5 mm mini ensemble galvanisé à chaud compris scellement dans la maçonnerie
06 Grilles ventilation métallique | 26 Grille de ventillation | 6 | 1 | 1 |  | Pour passage d'air de 10 dm² | U
06 Grilles ventilation métallique | 26 Grille de ventillation | 6 | 1 | 2 |  | Pour passage d'air de 20 dm² | U
06 Grilles ventilation métallique | 26 Grille de ventillation | 6 | 1 | 3 |  | Pour passage d'air de 40 dm² | U
06 Grilles ventilation métallique | 27 Grille de ventillation | 6 | 2 |  |  | Grille de ventilation en acier comprenant cadre en cornière 35 mm * 35 mm * 3 mm avec renfort éventuel, remplissage en métal déployé maille 28 mm * 15 mm ensemble galvanisé à chaud, compris scellement dans la maçonnerie
06 Grilles ventilation métallique | 27 Grille de ventillation | 6 | 2 | 01 |  | Pour surface inférieure à 10 dm2 | m²
06 Grilles ventilation métallique | 27 Grille de ventillation | 6 | 2 | 02 |  | Pour surface supérieure à 10 dm2 | m²
06 Grilles ventilation métallique | 28 Grille de ventillation | 6 | 3 |  |  | Grille de ventilation galvanisé
06 Grilles ventilation métallique | 28 Grille de ventillation | 6 | 3 | 01 |  | dimensions de 0,80 m x 0,60 m | U
07 Grilles défense métallique |  | 7 |  |  |  | GRILLES DE DEFENSE METALLIQUE
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 |  |  | Grille de défense comprenant traverse en plat 40 mm * 14 mm, barreaudage en rond étiré Ø 20 mm posé par platines ou pattes de scellement. Peinture antirouille 2 couches
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 | 1 |  | Surface de la grille inférieure à 1 m² | U
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 | 2 |  | Surface de la grille comprise entre 1 et 2 m² | U
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 | 3 |  | Surface de la grille supérieure à 2 m² | U
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 | 4 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour galvanisation à chaud | m²
07 Grilles défense métallique | 29 Grille de défense | 7 | 1 | 5 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour sablage et métallisation | m²
07 Grilles défense métallique | 30 Dépose grille de défense | 7 | 2 |  |  | Dépose de grille de défense
07 Grilles défense métallique | 30 Dépose grille de défense | 7 | 2 | 01 |  | Dépose de grille de surface inférieure à 1 m² | U
07 Grilles défense métallique | 30 Dépose grille de défense | 7 | 2 | 02 |  | Dépose de grille de surface comprise entre à 1 et 2 m² | U
07 Grilles défense métallique | 30 Dépose grille de défense | 7 | 2 | 03 |  | Dépose de grille de surface supérieure à 2 m² | U
07 Grilles défense métallique | 31 Réparation grille de défense | 7 | 3 |  |  | Réparation de grille de défense
07 Grilles défense métallique | 31 Réparation grille de défense | 7 | 3 | 01 |  | Remplacement des fers comprenant dépose et repose y compris boulonnage, soudure etc | kg
07 Grilles défense métallique | 31 Réparation grille de défense | 7 | 3 | 02 |  | Brossage, grattage de la rouille, mise en place de 2 couches de peinture antirouille | m²
08 Escaliers métallique |  | 8 |  |  |  | ESCALIERS METALLIQUE
08 Escaliers métallique | 32 Escalier droit | 8 | 1 |  |  | Escalier droit en acier comprenant 2 limons UAP (section suivant longueur du rampant) , marches en caillebotis galvanisé maille 30 mm * 30 mm avec nez de marches, 2 couches de peinture antirouille. Mode de métré : à la marche (garde corps à reprendre en +)
08 Escaliers métallique | 32 Escalier droit | 8 | 1 | 1 |  | Largeur de passage : 0,90 m | U
08 Escaliers métallique | 32 Escalier droit | 8 | 1 | 2 |  | Largeur de passage : 1,20 m | U
08 Escaliers métallique | 32 Escalier droit | 8 | 1 | 3 |  | Largeur de passage : 1,60 m | U
08 Escaliers métallique | 33 Palier intermédiaire | 8 | 2 |  |  | Palier intermédiaire comprenant ossature UAP platelage en caillebotis galvanisé maille 30 mm * 30 mm, 2 couches de peinture antirouille. Mode de métré : à l'unité (garde corps à reprendre en +)
08 Escaliers métallique | 33 Palier intermédiaire | 8 | 2 | 1 |  | Dimensions : 0,90 m * 1,00 m | U
08 Escaliers métallique | 33 Palier intermédiaire | 8 | 2 | 2 |  | Dimensions : 1,20 m * 1,00 m | U
08 Escaliers métallique | 33 Palier intermédiaire | 8 | 2 | 3 |  | Dimensions : 1,60 m * 1,00 m | U
08 Escaliers métallique | 34 Escalier hélicoïdal | 8 | 3 |  |  | Escalier hélicoïdal
08 Escaliers métallique | 34 Escalier hélicoïdal | 8 | 3 | 1 |  | Escalier hélicoïdal en acier galvanisé emmarchement 1,20 m en caillebotis fixé sur noyau central, garde corps à barreaudage et main courante gainée PVC (à la marche) | U
08 Escaliers métallique | 34 Escalier hélicoïdal | 8 | 3 | 2 |  | Platine de départ de noyau d'escalier hélicoïdal | U
08 Escaliers métallique | 34 Escalier hélicoïdal | 8 | 3 | 3 |  | Colonne d'arrivée pour escalier hélicoïdal | U
09 Garde corps metallique |  | 9 |  |  |  | GARDE CORPS METALLIQUE
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 01 |  | Garde corps droit comprenant lisse haute en fer plat de 40 mm * 8 mm habillée par main courante en PVC, lisse basse en fer plat de 35 mm * 8 mm, barreaudage en fer carré étiré de 14 mm , montant en plat de 40 mm * 14 mm à raison d'un tous les mètres (fixation par platines chevillées), peinture antirouille 2 couches | ml
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 02 |  | Garde corps droit comprenant main courante en tube Ø 42,4 mm, ép 2,6 mm lisses basse et intermédiaires en tube Ø 33,7 mm, ép 2,3 mm, montant en plat de 50 mm * 12 mm à raison d'un tous les mètres (fixation par platines chevillées), peinture antirouille 2 couches | ml
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 03 |  | Garde corps rampant comprenant lisse haute en fer plat de 40 mm * 8 mm habillée par main courante en PVC, lisse basse en fer plat de 35 mm * 8 mm, barreaudage en fer carré étiré de 14 mm , montant en plat de 40 mm * 14 mm à raison d'un tous les mètres (fixation par platines chevillées), peinture antirouille 2 couches | ml
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 04 |  | Garde corps rampant comprenant main courante en tube Ø 42,4 mm, ép 2,6 mm lisses basse et intermédiaires en tube Ø 33,7 mm, ép 2,3 mm, montant en plat de 50 mm * 12 mm à raison d'un tous les mètres (fixation par platines chevillées), peinture antirouille 2 couches | ml
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 05 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour galvanisation à chaud | kg
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 06 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour sablage et métallisation | kg
09 Garde corps metallique | 35 Garde corps | 9 | 1 | 07 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour sablage et laque polyester | kg
10 Main courante metallique |  | 10 |  |  |  | MAIN COURANTE METALLIQUE
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 1 |  | Main courante droite en tube Ø 42,4 mm, ép 2,6 mm fixée sur cavaliers en rond étiré Ø 16 mm et platines chevillées, crosse de départ et d'arrivée, peinture antirouille 2 couches | ml
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 2 |  | Main courante droite en plat 40 mm * 8 mm habillée par main courante en PVC fixée sur cavaliers en rond étiré Ø 16 mm et platines chevillées, crosse de départ et d'arrivée, peinture antirouille 2 couches | ml
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 3 |  | Main courante rampante en tube Ø 42,4 mm, ép 2,6 mm fixée sur cavaliers en rond étiré Ø 16 mm et platines chevillées, crosse de départ et d'arrivée peinture antirouille 2 couches | ml
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 4 |  | Main rampante droite en plat 40 mm * 8 mm habillée par main courante en PVC fixée sur cavaliers en rond étiré Ø 16 mm et platines chevillées, crosse de départ et d'arrivée, peinture antirouille 2 couches | ml
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 5 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour galvanisation à chaud | kg
10 Main courante metallique | 36 Main courante | 10 | 1 | 6 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour sablage et laque polyester | kg
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 |  |  |  | BARRE D'APPUI METALLIQUE
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 | 1 | 01 |  | Barre d'appui en tube Ø 42,4 mm, ép 2,6 mm fixée aux extrémités par platines chevillées, peinture antirouille 2 couches | ml
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 | 1 | 02 |  | Barre d'appui en plat 40 mm * 15 mm fixée aux extrémités par platines chevillées, peinture antirouille 2 couches | ml
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 | 1 | 03 |  | Plus value pour scellement de barre d'appui | U
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 | 1 | 04 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour galvanisation à chaud | kg
11 Barre d'appui metallique | 37 Barre d'appui | 11 | 1 | 05 |  | Plus value aux articles ci-dessus pour sablage et laque polyester | kg
12 Trappe/Tapis/Caillebotis |  | 12 |  |  |  | TRAPPE / TAPIS / CAILLEBOTIS METALLIQUE
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 38 Trappe | 12 | 1 |  |  | Trappe en tôle striée composée d'un cadre dormant en L 50 mm * 50 mm, ouvrant en L 40 mm * 40 mm, couverture en tôle striée 5/7 paumelles et fermeture par batteuse, 2 couches de peinture antirouille
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 38 Trappe | 12 | 1 | 1 |  | Simple vantail | kg
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 38 Trappe | 12 | 1 | 2 |  | Double vantaux | kg
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 39 tapis | 12 | 2 |  |  | Tapis Brosse
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 39 tapis | 12 | 2 | 01 |  | Fourniture et pose de cadre de tapis brosse comprenant un encadrement en cornière laiton de 30 mm, pattes à scellement et travaux préparatoires | m²
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 40 Caillebotis | 12 | 3 |  |  | Caillebotis
12 Trappe/Tapis/Caillebotis | 40 Caillebotis | 12 | 3 | 1 |  | Fourniture et pose de caillebotis comprenant un encadrement en cornières galvanisée de 35 mm * 35 mm, caillebotis galvanisé maille 30 mm * 30 mm, pattes à scellement et travaux préparatoires | m²
13 Portail et portillon |  | 13 |  |  |  | PORTAIL ET PORTILLION METALLIQUE
13 Portail et portillon | 41 Portillon | 13 | 1 |  |  | Portillon métallique composé poteaux en tube 100*100*4, cadre ouvrant en tube à ailettes 30*50*20*2, remplissage par treillis soudé maille 100*50, serrure de grille pêne dormant demi-tour à clé plate avec bouton double, arrêt à bascule pour portail double vantaux. L'ensemble sera scellé dans massifs section mini 0,60*0,60*0,80m et galvanisé par immersion dans bain de zinc en fusion à 450°
13 Portail et portillon | 41 Portillon | 13 | 1 | 1 |  | Portllion simple vantail jusque 1,50 m de hauteur maxi | U
13 Portail et portillon | 41 Portillon | 13 | 1 | 2 |  | Portllion simple vantail + de1,50 m de hauteur maxi | U
13 Portail et portillon | 41 Portillon | 13 | 1 | 3 |  | Portllion simple vantail jusqu'à 1,50 m de hauteur maxi + gache électrique et digicode | U
13 Portail et portillon | 41 Portillon | 13 | 1 | 4 |  | Portllion simple vantail + de1,50 m de hauteur + gache électrique et digicode | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 |  |  | Portail métallique composé poteaux en tube 100*100*4, cadre ouvrant en tube 40*40*3, remplissage par barreudage en tube 20*20*2, serrure de grille pêne dormant demi-tour à clé plate avec bouton double, arrêt à bascule pour portail double vantaux. L'ensemble sera scellé dans massifs section mini 0,60*0,60*0,80m et galvanisé par immersion dans bain de zinc en fusion à 450° chaque portail et portillion seront munis de pico anti vandanlisme
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 1 |  | Portail simple vantail jusqu'à 1,50 m de hauteur maxi porté maxi de 3 m ouverture manuelle | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 2 |  | Portail double vantaux jusque 1,50 m de hauteur maxi porté supérieur à 3 m ouverture manuelle | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 3 |  | Portail simple vantail supérieure à 1,50 m de hauteur maxi porté maxi de 3 m ouverture manuelle | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 4 |  | Portail double vantaux supérieure à 1,50 m de hauteur porté supérieur à 3 m ouverture manuelle | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 3 |  | Portail simple vantail jusqu'à 1,50 m de hauteur maxi porté de 3 m | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 4 |  | Portail double vantaux supérieure à 1,50 m de hauteur porté supérieure à 3 m | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 3 |  | Portail coulissant motorisé jusqu'à 1,50 m de hauteur maxi porté de 3 m | U
13 Portail et portillon | 42 Portail | 13 | 2 | 4 |  | Portail coulissant motorisé supérieure à 1,50 m de hauteur porté supérieure à 3 m | U
13 Portail et portillon | 43 Sablage | 13 | 3 |  |  | Traitement complémentaire
13 Portail et portillon | 43 Sablage | 13 | 3 | 1 |  | Plus value pour sablage, métallisation et laquage polyester | kg
14 Porte de garage |  | 14 |  |  |  | PORTE DE GARAGE
14 Porte de garage | 44 | 14 | 1 |  |  | Type basculante non débordante avec ou sans rail de guidage. Le panneau est constitué d'un cadre tubulaire et d'un tablier en tôle nervurée assemblés par agrafe et soudage. Le panneau est renforçé par 2 profils horizontaux. Des vérins en fin de course assurent un mouvement régulier de la porte. Tablier acier en tôle galvanisée revêtement d'apprêt blanc à base de poudre RAL 9016. Porte non motorisable
14 Porte de garage | 44 | 14 | 1 | 1 |  | Surface inférieure à 6 m2 | m²
14 Porte de garage | 44 | 14 | 1 | 2 |  | Surface supérieure à 6 m2 | m²
15 Porte sectionnelle |  | 15 |  |  |  | PORTE SECTIONNELLE
15 Porte sectionnelle | 45 | 15 | 1 |  |  | Porte de garage sectionnelle avec tablier section en acier simple paroi et sécurité anti-pincement intérieure et extérieure . Tablier SP galvanisé à chaud motif "Woodgrain" avec rainures horizontales et ventilation nuisible sur la section basse, joint bas tubulaire, joint de linteau et joints latéraux(section de ventilation 65 cm2). Protection de surface, tablier revêtu d'une peinture d'apprêt à base de polyester blanc RAL 9016; Porte préparée pour recevoir une motorisation avec télécommande
15 Porte sectionnelle | 45 | 15 | 1 | 1 |  | Surface inférieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 45 | 15 | 1 | 2 |  | Surface supérieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 46 | 15 | 2 |  |  | Porte de garage sectionnelle avec tablier section en acier double paroi et sécurité anti-pincement intérieure et extérieure . Tablier DP galvanisé à chaud motif "Woodgrain" sans rainures horizontales injecté de polyuréthane (K : 0,95w/m2 K.), sans grille de ventilation avec joint bas tubulaire, joints intermédiaires et joints latéraux. Protection de surface, tablier revêtu d'une peinture d'apprêt blanc RAL 9016. Porte préparée pour recevoir une motorisation avec télécommande
15 Porte sectionnelle | 46 | 15 | 2 | 1 |  | Surface inférieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 46 | 15 | 2 | 2 |  | Surface supérieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 |  |  | Motorisation de la porte avec commande de secours en cas de panne électrique
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 1 |  | Sur porte simple vantail surface inférieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 2 |  | Sur porte double vantaux paroi surface infériéure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 3 |  | Sur porte coulissant surface inférieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 4 |  | Sur porte simple vantail surface supérieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 5 |  | Sur porte double vantaux paroi surface supérieure à 7 m2 | U
15 Porte sectionnelle | 47 Motorisation | 15 | 3 | 6 |  | Sur porte coulissant surface supérieure à 7 m2 | U
16 rideau à enroulement |  | 16 |  |  |  | RIDEAU A ENROULEMENT
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 1 |  | Rideau à enroulement supérieur à lames autoporteuses galvanisées, épaisseur 0,7 mm, pas de 60 mm. Tirage par bâton, coulisses galvanisées de 40x27x40x1,5mm, lames perçées et embouts latéraux fournis, serrure centrale type YALE 9016 | m²
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 2 |  | Rideau à enroulement supérieur à lames autoporteuses galvanisées, épaisseur 1 mm, pas de 80 mm. Tirage par bâton, coulisses galvanisées de 40x27x40x1,5mm, lames perçées et embouts latéraux fournis, serrure centrale type YALE 9016 | m²
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 3 |  | Plus value pour manœuvre par treuil à manivelle | U
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 01 |  | Plus value pour coulisses anti-tempête | ml
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 02 |  | Motorisation du rideau y compris commande de secours en cas de panne électrique surface inférieure à 7 m² | U
16 rideau à enroulement | 48 | 16 | 1 | 01 |  | Motorisation du rideau y compris commande de secours en cas de panne électrique surface supérieure à 7 m² | U
17 Travaux divers |  | 17 |  |  |  | TRAVAUX DIVERS
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 01 |  | Sablage d'ouvrage de métallerie | m²
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 02 |  | Galvanisation à chaud d'ouvrage de serrurerie | kg
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 03 |  | Brossage à la brosse métallique sur parties oxydées compris grattage éventuel | m²
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 04 |  | Peinture brillante qualité soignée sur métaux ferrifères pré-peints avec travaux préparatoires (nettoyage-dépoussièrage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 5 |  | Peinture brillante qualité soignée sur métaux recouverts ancienne peinture avec travaux préparatoires (décapage par tous moyens-brossage-lessivage), 1 couche primaire alkyde au minium de plomb (F.I-Cl.4a) et 2 couches de peinture alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
17 Travaux divers | 49 | 17 | 1 | 6 |  | Peinture soignée brillant sur métaux non ferrifères, alliage léger et acier galva avec travaux prépa. (nettoyage-dépoussièrage-dégraissage-décrochage et rinçage par solution à base d'acides et solvants), 1 couche primaire réactive alkyde au chromate de zinc (F.I-Cl.4a) et 2 couches alkyde (F.I-Cl.4a) en solution | m²
18 Cloture |  | 18 |  |  |  | CLOTURE
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 |  |  | Grille de clôture à barreaudage comprenant 1 lisse basse et haute en plat 60 mm * 10 mm. L'ensemble fourni avec 1 couche de peinture antirouille
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 1 |  | hauteur 50 cm, à barreaudage vertical en plat de 30 mm * 8 mm | ml
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 2 |  | hauteur 60 cm, à barreaudage vertical en plat de 30 mm * 8 mm | ml
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 3 |  | hauteur 70 cm, à barreaudage vertical en plat de 30 mm * 8 mm | ml
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 4 |  | hauteur 50 cm, à barreaudage vertical en carré de 14 mm | ml
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 5 |  | hauteur 60 cm, à barreaudage vertical en carré de 14 mm | ml
18 Cloture | 50 A barreaudage | 18 | 1 | 6 |  | hauteur 70 cm, à barreaudage vertical en carré de 14 mm | ml
18 Cloture | 51 Gillagé | 18 | 2 |  |  | Grille de clôture à panneaux grillagés, comprenant une lisse haute, basse et jambe de force. Tube carré de 35 mm. Encadrement corniére égale de 25 mm. Panneaux grillage maille 30 mm * 30 mm. Fixation du panneau par fer carré de 20 mm soudé sur lisse et jambe de force. L'ensemble fourni avec 1 couche de peinture antirouille.
18 Cloture | 51 Gillagé | 18 | 2 | 1 |  | hauteur 80 cm, élément de 1,30 m de long | ml
18 Cloture | 51 Gillagé | 18 | 2 | 2 |  | hauteur 90 cm, élément de 1,30 m de long | ml
18 Cloture | 51 Gillagé | 18 | 2 | 3 |  | hauteur 100 cm, élément de 1,30 m de long | ml
18 Cloture | 52 Grillagé | 18 | 3 |  |  | Grille de clôture à à panneaux grillagés, comprenant une lisse haute, basse et jambe de force. Tube carré de 35 mm. Encadrement corniére égale de 25 mm. Panneaux grillage maille 28 mm * 9 mm. Fixation du panneau par fer carré de 20 mm soudé sur lisse et jambe de force. L'ensemble fourni avec 1 couche de peinture antirouille.
18 Cloture | 52 Grillagé | 18 | 3 | 1 |  | hauteur 80 cm | ml
18 Cloture | 52 Grillagé | 18 | 3 | 2 |  | hauteur 90 cm | ml
18 Cloture | 52 Grillagé | 18 | 3 | 3 |  | hauteur 100 cm | ml
18 Cloture | 53 Grillagé | 18 | 4 |  |  | Grille de clôture à à panneaux grillagés, comprenant une lisse haute, basse et jambe de force. Tube carré de 35 mm. Encadrement corniére égale de 25 mm. Panneaux grillage maille maille 43 mm * 13 mm. Fixation du panneau par fer carré de 20 mm soudé sur lisse et jambe de force. L'ensemble fourni avec 1 couche de peinture antirouille.
18 Cloture | 53 Grillagé | 18 | 4 | 1 |  | hauteur 80 cm | ml
18 Cloture | 53 Grillagé | 18 | 4 | 2 |  | hauteur 90 cm | ml
18 Cloture | 53 Grillagé | 18 | 4 | 3 |  | hauteur 100 cm | ml
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 |  |  | Fourniture et pose de grille de clôture à panneaux rigide 5/5 fil de 4 mm minimum en acier galvanisé, fixation sur poteau scellé ou sur platine y compris fixation et travaux de finitions
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 1 |  | Panneaux grillage rigide 5/5 en fil de 4mm au minimum en acier Galvanisé 2500x2500 | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 2 |  | Panneaux grillage rigide 5/5 en fil de 4mm au minimum en acier Galvanisé 1930x2500 | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 3 |  | Panneaux grillage rigide 5/5 en fil de 4mm au minimum en acier Galvanisé 1730x2500 | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 4 |  | Poteau pour grillage rigide à sceler y compris fourniture de fixation (h : 2500 ) + avec chapeau galvanisé , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 5 |  | Poteau pour grillage rigide à sceler y compris fourniture de fixation (h : 1930 ) +avec chapeau +galvanisé , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 6 |  | Poteau pour grillage rigide à sceler y compris fourniture de fixation (h : 1730 ) avec chapeau , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé +avec chapeau galvanisé , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 7 |  | Beton de scellement C25/30 330KG CEMII 42.R XF2 D20 S3 (mise en oeuvre incluse) | m3
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 8 |  | Poteau ( 2500) pour grillage rigide sur platine y compris fourniture de fixation +avec chapeau galvanisé, platine de fixation de poteau en acier galvanisé ,fixation par cheville chimique et visserie galavnisé, , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 9 |  | Poteau (1930) pour grillage rigide sur platine y compris fourniture de fixation +avec chapeau galvanisé, platine de fixation de poteau en acier galvanisé ,fixation par cheville chimique et visserie galavnisé, , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 10 |  | Poteau (1730) pour grillage rigide sur platine y compris fourniture de fixation +avec chapeau galvanisé, platine de fixation de poteau en acier galvanisé ,fixation par cheville chimique et visserie galavnisé, , visses inox et eclisse de fixation métallique galvanisé | U
18 Cloture | 54 Grille de cloture | 18 | 5 | 11 |  | Plaque de soubassement ½ Caperon en béton 250x2500 | U
19 Divers |  | 19 |  |  |  | Divers : documents et plans
19 Divers | 55 Documents | 19 | 1 | 1 |  | Document d'éxecution des ouvrages (Plans, planning, fiche technique des produits) demandés par le maitre d'œuvre. (un exemplaire papier) | he
19 Divers | 55 Documents | 19 | 1 | 2 |  | Documents des ouvrages éxecutés. (Deux exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur clé USB) | he
20 Coefficient |  | 20 |  |  |  | Coefficient (K) de l’entreprise
20 Coefficient | 56 Coefficient | 20 | 1 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 5 000 € et 10 000 € HT | %
20 Coefficient | 56 Coefficient | 20 | 1 | 2 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis entre 10 000 € et 20 000 € HT | %
20 Coefficient | 56 Coefficient | 20 | 1 | 3 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supréieur à 20 000 € HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise