## Lot n° 30
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n° 30 : Couverture - Charpente 2eRPIMA/DPMUN - ANTENNE D’INFRASTRUCTURE SUD
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, à défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrées (7h00 - 17h00) du lundi au vendredi
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 1 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 2 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 3 |  | Ouvrier spécialisé ( atelier ) | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 4 |  | Manœuvre ( atelier ) | he
01 Prescriptions communes | Coefficient prix de vente | 1 | 1 | 03 |  | Coefficient de prix de vente d'entreprise K (frais généraux, de chantier, complémentaires, bénéfices et aléas) à appliquer au déboursé sec (matériaux, fournitures, main d'œuvre, matériels, consommables…) sur toutes prestations non prévues dans le BPU | K
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 |  |  | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrées (de 17h00 à 7h00), week-end et jours fériés.
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 1 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 2 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he
01 Prescriptions communes | Prestations intellectuelles | 1 | 3 |  |  | Prestations intellectuelles
01 Prescriptions communes | Prestations intellectuelles | 1 | 3 | 1 |  | Diagnostic faunistique chiroptères par un bureau d'études en environnement y compris déplacement sur site (A/R) et analyses ADN excrément si nécessité | un
01 Prescriptions communes | Prestations intellectuelles | 1 | 3 | 2 |  | Réalisation dossier dérogation | un
01 Prescriptions communes | Matériels | 2 |  |  |  | MATERIELS
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 |  |  | Mise en place d'installations de chantier
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 | 1 |  | Mise en place d'une baraque de chantier (vestiaire, cantine) comprenant l'amenée, le repli, tous branchements compris | J
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 | 2 |  | Mise en place d'un sanitaire de chantier comprenant l'amenée, le repli, le vidage et l'entretien, tous branchements compris | J
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 | 3 |  | Branchement électrique de chantier, y compris armoire, protections prises et toutes démarches auprès des sociétés concessionnaires | un
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 | 4 |  | Branchement eau pour approvisionnement du chantier y compris fourniture du compteur d'eau et protection des canalisations | un
01 Prescriptions communes | baraque de chantier | 2 | 4 | 5 |  | Location journalière de clôture de chantier en grille métallique hauteur 2,00 m sur plot béton comprenant la pose la location et la dépose | m
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 5 |  |  | Installation, location d'un échafaudage de façade compris semelle réglables, contreventements et étrésillons d'amarrage. Plancher compris plinthe, main courante, et lisse intermédiaire. Auvent de protection sur entrée. Mesure à prendre depuis le point d'appui de l'échafaudage pour sa surface réelle jusqu'à la hauteur du dernier garde corps.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 5 | 1 |  | Pose d'un échafaudage comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m²
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 5 | 2 |  | Location journalière d'échafaudage fixe | m²
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 |  |  | Installation, location , entretien et repliement de nacelle y compris double transport et opérateur à charge du titulaire.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 1 |  | Nacelle accès jusqu'à 10m de hauteur - durée 1/2 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 2 |  | Nacelle accès jusqu'à 10m de hauteur - durée 1 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 3 |  | Nacelle accès compris entre 10 à 15m de hauteur - durée 1/2 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 4 |  | Nacelle accès compris entre 10 à 15m de hauteur - durée 1 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 5 |  | Nacelle accès compris entre 15 à 20m de hauteur - durée 1/2 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 6 |  | Nacelle accès compris entre 15 à 20m de hauteur - durée 1 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 7 |  | Nacelle accès supérieur à 20m - durée 1/2 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 8 |  | Nacelle accès supérieur à 20m - durée 1 Journée | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 9 |  | Installation, location , entretien et repliement de filet de protection. | un
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 2 | 6 | 10 |  | Pose d'un filet de protection comprenant l'acheminement, le montage, le démontage a l'issue des travaux et le repli | m²
01 Prescriptions communes | Bâche protection | 2 | 7 |  |  | Installation, location , entretien et repliement de bâche sur toiture
01 Prescriptions communes | Bâche protection | 2 | 7 | 1 |  | Mise en place de bâches légères | m²
01 Prescriptions communes | Bâche protection | 2 | 7 | 2 |  | Mise en place de bâches lourdes | m²
02 Charpente Bois | Charpente Bois | 3 |  |  |  | CHARPENTE BOIS
02 Charpente Bois | Travaux sur l'existant | 3 | 8 |  |  | Travaux sur l'existant
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 1 |  | Dépose de bois, compris moyens de levage éventuels, descellement et évacuation.
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 01 |  | Dépose de liteaux et lattage | m
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 02 |  | Dépose de chevrons | m
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 03 |  | Dépose de pannes et madriers | m
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 04 |  | Dépose de planches, bandeaux etc. … | m
02 Charpente Bois | Dépose | 3 | 8 | 05 |  | Dépose de parement/plancher/volige | m²
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 |  |  | Pose seule ou repose de bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 | 01 |  | Pose seule ou repose de liteaux et lattage | m
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 | 02 |  | Pose seule ou repose de chevrons | m
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 | 03 |  | Pose seule ou repose pannes ou madriers | m
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 | 04 |  | Pose seule ou repose de planches, bandeaux, etc. | m
02 Charpente Bois | Pose seule ou repose | 3 | 9 | 05 |  | Pose seule ou repose parement/plancher/volige | m²
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 |  |  | Reclouage sur bois existants compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 | 01 |  | Reclouage liteaux et lattage | m
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 | 02 |  | Reclouage chevrons | m
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 | 03 |  | Reclouage pannes madriers | m
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 | 04 |  | Reclouage planches bandeaux, etc. | m
02 Charpente Bois | Reclouage | 3 | 10 | 05 |  | Reclouage de parement/plancher/volige | m²
02 Charpente Bois | Travaux sur bois existant | 3 | 11 | 1 |  | Travaux sur bois existant.
02 Charpente Bois | coupe et rabotage | 3 | 11 | 01 |  | Coupe sur about de panne | un
02 Charpente Bois | coupe et rabotage | 3 | 11 | 02 |  | Coupe sur about de chevron | un
02 Charpente Bois | coupe et rabotage | 3 | 11 | 03 |  | Rabotage de bois devant rester apparent (sur ordre exclusivement) | un
02 Charpente Bois | Doublage | 3 | 12 |  |  | Doublage par bois neufs, traités, de sections appropriées compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02 Charpente Bois | Doublage | 3 | 12 | 01 |  | Doublage par bois neufs, sur anciens chevrons, compris fourniture et sujétions de fixation et de mise à niveau | m
02 Charpente Bois | Doublage | 3 | 12 | 02 |  | Doublage par bois neufs sur anciennes pannes 6.5*15 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02 Charpente Bois | Doublage | 3 | 12 | 03 |  | Doublage par bois neufs sur anciennes pannes 6.5*18 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02 Charpente Bois | Doublage | 3 | 12 | 04 |  | Doublage par bois neufs sur anciens madriers 8*23 cm compris fournitures et sujétions de fixations et de mise à niveau | m
02 Charpente Bois | Calage | 3 | 13 |  |  | Calage de redressement compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02 Charpente Bois | Calage | 3 | 13 | 1 |  | Calage de chevrons, compris déclouage, fourniture cales de bois et reclouage (par chevron redressé) | un
02 Charpente Bois | Chevêtre | 3 | 14 |  |  | Façon de chevêtre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02 Charpente Bois | Chevêtre | 3 | 14 | 1 |  | Reclouage liteaux et lattage pour chevêtre (linéaire à considérer quelque soit la pente de la toiture) | m
02 Charpente Bois | Chevêtre | 3 | 14 | 2 |  | Reclouage chevrons pour chevêtre | m
02 Charpente Bois | Charpente neuve | 4 |  |  |  | TRAVAUX DE CHARPENTE NEUVE
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 |  |  | Fourniture et pose de poutre en bois résineux, aspect raboté, traitée incolore, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 | 1 |  | Fourniture et pose de poutre 63*150 mm | m
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 | 2 |  | Fourniture et pose de poutre 75*200 mm | m
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 | 3 |  | Fourniture et pose de poutre 80*200 mm | m
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 | 4 |  | Fourniture et pose de poutre 100*300 mm | m
02 Charpente Bois | Poutre | 4 | 15 | 5 |  | Coefficient de majoration pour bois tropical | un
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 |  |  | Fourniture et pose de bois résineux neufs traités, brut de sciage, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 1 |  | Fourniture et pose de liteaux 25*32 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 2 |  | Fourniture et pose de liteaux 25*27 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 3 |  | Fourniture et pose de lattes 27*40 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 4 |  | Fourniture et pose de chevrons 8*10 cm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 5 |  | Fourniture et pose de pannes 8*15 cm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 6 |  | Fourniture et pose de pannes 10*20 cm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 7 |  | Fourniture et pose de madriers 8*23 cm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 8 |  | Fourniture et pose de poutres 8*28 cm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 9 |  | Fourniture et pose de planches de rive frontale, 1 rainure, 1 élégie, 1 chant et 1 face rabotée. | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 10 |  | Fourniture et pose de planches 27*150 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 11 |  | Fourniture et pose de planches 27*180 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 12 |  | Fourniture et pose de planches 12*225 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 13 |  | Fourniture et pose de planches 18*225 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 14 |  | Fourniture et pose de planches 27*225 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 15 |  | Fourniture et pose de planches 19*100 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 16 |  | Fourniture et pose de planches 19*180 mm | m
02 Charpente Bois | Liteau-chevron-planche | 4 | 16 | 17 |  | Coefficient de majoration pour bois tropical | un
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 |  |  | Fourniture et pose de panneaux de bois, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 | 1 |  | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 16 mm | m²
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 | 2 |  | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 19 mm | m²
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 | 3 |  | Fourniture et pose de panneaux CTBH (hydrofuge) épaisseur 22 mm | m²
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 | 4 |  | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 10 mm aspect frisettes | m²
02 Charpente Bois | CTBH | 4 | 17 | 5 |  | Fourniture et pose de panneaux CTBX qualité extérieure, épaisseur 16 mm aspect frisettes | m²
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 |  |  | Fourniture et pose de volige, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.).
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 | 1 |  | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 5 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m²
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 | 2 |  | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 8 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m²
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 | 3 |  | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 10 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m²
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 | 4 |  | Fourniture et pose de voligeage en contreplaqué qualité extérieure épaisseur 15 mm posé jointivement ou avec espacement maximum de 8 mm compris découpes , clouage et toutes autres sujétions | m²
02 Charpente Bois | Volige | 4 | 18 | 5 |  | Coefficient de majoration pour bois tropical | un
02 Charpente Bois | Parement intérieur | 5 |  |  |  | PAREMENT INTERIEUR
02 Charpente Bois | Lambris | 5 | 19 |  |  | Fourniture et pose de lambris en frise de pin rainée bouvetée traitée incolore compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé (sabots, clous, visserie etc.)
02 Charpente Bois | Lambris | 5 | 19 | 1 |  | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 11mm | m²
02 Charpente Bois | Lambris | 5 | 19 | 2 |  | Fourniture et pose de lambris largeur 70 mm ép. 24 mm | m²
02 Charpente Bois | Lambris | 5 | 19 | 3 |  | Fourniture et pose de lambris largeur 100 mm ép. 11 mm | m²
02 Charpente Bois | Grillage anti-intrusion | 5 | 20 |  |  | Fourniture et pose de grillage anti-intrusion comprenant cadre en cornière fixé par visserie remplissage soudé sur cadre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
02 Charpente Bois | Grillage anti-intrusion | 5 | 20 | 1 |  | Fourniture et pose de remplissage par treillis mailles 50*50 mm | m²
02 Charpente Bois | Grillage anti-intrusion | 5 | 20 | 2 |  | Fourniture et pose de remplissage par toile moustiquaire | m²
02 Charpente Bois | Grillage anti-intrusion | 5 | 20 | 3 |  | Fourniture et pose de remplissage par grillage anti-rongeurs | m²
02 Charpente Bois | Traitement du bois | 5 | 21 |  |  | Traitement des bois
02 Charpente Bois | Traitement du bois | 5 | 21 | 1 |  | Traitement fongicide et insecticide avec produit type xylamon ou produit incolore - mode de mise en œuvre à adapter sur ordre (badigeonnage, pulvérisation, trempage ou injection) | m²
02 Charpente Bois | Traitement du bois | 5 | 21 | 2 |  | Lasurage de bois brut, finition soignée avec travaux d'apprêts (brossage-époussetage), lasure phase solvant mini 30% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 15 micromètres et finition en lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini 25 micromètres | m²
02 Charpente Bois | Traitement du bois | 5 | 21 | 3 |  | Remise en lasure de bois déjà traité, finition soignée avec travaux d'apprêts (dépoussiérage-lessivage-époussetage),2 couches de lasure phase solvant mini 40% extrait sec (F.I-Cl.4a) ép. Mini pour chaque couche 25 micromètres | m²
03 Charpente Metallique | Charpente Metallique | 6 |  |  |  | CHARPENTE METALLIQUE
03 Charpente Metallique | Travaux sur l'existant | 6 | 22 |  |  | Travaux sur l'existant
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 |  |  | Dépose de pièces metalliques, compris moyens de levage éventuels, descellement et évacuation.
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 1 |  | Dépose de traverse | m
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 2 |  | Dépose de pannes | m
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 3 |  | Dépose de lisses | m
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 4 |  | Dépose de croix de saint-André (diagonale de versant) | m
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 5 |  | Dépose de tout types d'assemblages de pièces boulonnées | kg
03 Charpente Metallique | Dépose | 6 | 22 | 6 |  | Dépose de tout types d'assemblages de pièces soudées | kg
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 |  |  | Pose seule ou repose de pièces métalliques compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Toutes les fixations seront au minimum en acier galvanisé ( clous, visserie etc.).
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 | 1 |  | Pose seule ou repose de traverse | m
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 | 2 |  | Pose seule ou repose de pannes | m
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 | 3 |  | Pose seule ou repose de lisses | m
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 | 4 |  | Pose seule ou repose de croix de saint-André (diagonale de versant) | m
03 Charpente Metallique | pose seule ou repose | 6 | 23 | 5 |  | Ajout de pièces métalliques afin d'augmenter les caractéristiques structurelles | kg
04 Sous toiture - Isolation | Sous toiture - Isolation | 7 |  |  |  | SOUS-TOITURE / ISOLATION
04 Sous toiture - Isolation | Sous-toiture | 7 | 24 |  |  | Sous-toiture
04 Sous toiture - Isolation | Sous-toiture | 7 | 24 |  |  | Fourniture et pose de sous toiture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
04 Sous toiture - Isolation | Sous-toiture | 7 | 24 | 1 |  | Membrane de sous-toiture plastifiée de 150 microns , armé. Ce prix tient compte du recouvrement, de la pose distendue et de toute les incidences de débord | m²
04 Sous toiture - Isolation | Sous-toiture | 7 | 24 | 2 |  | Contre lattage en liteaux de 25*32 mm traités | m²
04 Sous toiture - Isolation | Isolation | 8 |  |  |  | ISOLATION
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 |  |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau AVEC pare-vapeur
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 | 1 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 | 2 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 | 3 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 | 4 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 25 | 5 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 |  |  | Fourniture et pose de laine de verre en rouleau ou panneau SANS pare-vapeur
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 | 1 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 45 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 | 2 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 60 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 | 3 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 75 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 | 4 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 100 mm | m²
04 Sous toiture - Isolation | laine de verre | 8 | 26 | 5 |  | Fourniture et pose de laine de verre ép. 200 mm | m²
05 Couverture | Couverture | 9 |  |  |  | COUVERTURE
05 Couverture | Dépose | 9 | 27 |  |  | Dépose
05 Couverture | Sans soins | 9 | 27 |  |  | Dépose et évacuation SANS soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05 Couverture | Sans soins | 9 | 27 | 1 |  | Démolition ou dépose, sans soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Sans soins | 9 | 27 | 2 |  | Démolition ou dépose, sans soin de tôle (plane ou nervurée) ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Sans soins | 9 | 27 | 3 |  | Démolition ou dépose, sans soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Sans soins | 9 | 27 | 4 |  | Démolition ou dépose sans soin de panneaux sandwich tous types | m²
05 Couverture | Avec soins | 9 | 28 |  |  | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05 Couverture | Avec soins | 9 | 28 | 1 |  | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle en fibro-ciment y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Avec soins | 9 | 28 | 2 |  | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle (plane ou nervurée)ossature principale et secondaire conservée y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Avec soins | 9 | 28 | 3 |  | Démolition ou dépose, en toiture, avec soin de tôle nervurée double peau avec isolation y compris faîtière, arêtier etc., tous types | m²
05 Couverture | Avec soins | 9 | 28 | 4 |  | Démolition ou dépose avec soin de panneaux sandwich tous types | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 |  |  |  | COUVERTURE METALLIQUE
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour couverture sèche compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 1 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en acier Galvanisé ép. 0,63 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 2 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en acier Galvanisé ép. 0,75 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 3 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en acier prélaquées 2 faces ép. 0,63 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 4 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en acier prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 5 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en aluminium prélaquées 2 faces ép. 0,63 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 6 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées en aluminium prélaquées 2 faces ép. 0,75 mm | m²
05 Couverture | Couverture métallique | 10 | 29 | 8 |  | Fourniture et pose de joint d'étanchéÏté spécifique aux plaques nervurées | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 |  |  |  | PANNEAUX SANDWICH
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 30 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 30 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 30 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 31 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 31 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 31 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 32 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 32 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 32 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 33 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 120 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 33 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 120 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 33 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 120 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 |  |  | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle galvanisée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 1 |  | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 2 |  | Fourniture et pose faîtière à boudin développé 300 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 3 |  | Fourniture et pose coiffe d'acrotère développé 450 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 4 |  | Fourniture et pose faîtière à solin développé 350 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 5 |  | Fourniture et pose rive pignon développé 380 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 6 |  | Fourniture et pose rive solin développé 350 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 7 |  | Fourniture et pose solin développé 130 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 34 | 8 |  | Fourniture et pose closoir développé 200 mm galvanisée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 |  |  | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité de la couverture y compris façonnage, moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 1 |  | Fourniture et pose faîtière double développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 2 |  | Fourniture et pose faîtière à boudin développé 300 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 3 |  | Fourniture et pose de coiffe d'acrotère développé 450 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 4 |  | Fourniture et pose de faîtière à solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 5 |  | Fourniture et pose de rive pignon développé 380 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 6 |  | Fourniture et pose de rive solin développé 350 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 7 |  | Fourniture et pose de solin développé 130 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Panneau sandwich | 11 | 35 | 9 |  | Fourniture et pose de closoir développé 200 mm en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 |  |  |  | COUVERTURE EN PLAQUE ONDULEE
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 |  |  | Couverture en plaques ondulées fibro-ciment sans amiante, de toutes longueurs et toutes teintes compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 1 |  | Fourniture et pose de plaques fibres ciment toutes longueurs | m²
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 2 |  | Fourniture et pose de plaques ondulée translucide ép. 1 mm | m²
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 3 |  | Fourniture et pose de mastic préformé ou extrudable diamètre 9 ou 10 (0,8 m/m²) | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 4 |  | Fourniture et pose de faîtière à charnière (les 2 éléments) | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 5 |  | Fourniture et pose de closoir ondulé de bas de versant | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 6 |  | Fourniture et pose de closoir dentelé de bas de versant | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 7 |  | Fourniture et pose de rive galbée | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 8 |  | Fourniture et pose d'écusson | un
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 9 |  | Fourniture et pose de raccord de mur en bout, compris coupes éventuelles | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 10 |  | Fourniture et pose de raccord de mur latéral | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 11 |  | Fourniture et pose de faîtière frontale | m
05 Couverture | Plaque ondulée | 12 | 36 | 13 |  | Fourniture et pose de crochet de service en acier galvanisé y compris cale en bois | un
05 Couverture | Polycarbonate | 13 |  |  |  | PLAQUES POLYCARBONATE
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 |  |  | Fourniture et pose de plaques translucides (tous types) pour couverture sèche compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 1 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polyester armé | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 2 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 2 parois ép. 4mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 3 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 2 parois ép. 6mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 4 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 2 parois ép. 8mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 5 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 2 parois ép. 10mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 6 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 4 parois ép. 10mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 7 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 3 parois ép. 16mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 8 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 5 parois ép. 16mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 9 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 5 parois ép. 25mm | m²
05 Couverture | Polycarbonate | 13 | 37 | 10 |  | Fourniture et pose de panneaux translucides en polycarbonate alvéolaire 10 parois ép. 32mm | m²
05 Couverture | Shingle | 14 |  |  |  | COUVERTURE EN BARDEAUX BITUMES (SHINGLE)
05 Couverture | Shingle | 14 | 38 |  |  | Fourniture et pose de couverture en bardeaux bitumés fixés par crochets sur liteaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05 Couverture | Shingle | 14 | 38 | 1 |  | Pureau variable de 125 à 155 mm | m²
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 |  |  | Fourniture et pose de couverture en bardeaux bitumés collés sur volige compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 1 |  | Pureau variable de 125 à 155 mm | m²
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 3 |  | Égout | m
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 4 |  | Rive | m
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 5 |  | Faîtage et arêtier | m
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 6 |  | Noue déversée | m
05 Couverture | Shingle | 14 | 39 | 7 |  | Noue croisée | m
05 Couverture | Ouvrage en zinc | 15 |  |  |  | OUVRAGES EN ZINC
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 |  |  | Ouvrage en zinc compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Compris également façonnement, découpe, clouage, soudure... Seules les engravures sont à reprendre en supplément.
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 1 |  | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,65 mm (compris clou à patte) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 2 |  | Fourniture et pose de bande soline en zinc ép. 0,80 mm (compris clou à patte) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 3 |  | Taille de rainure | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 4 |  | Rebouchage d’engravure | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 5 |  | Fourniture et pose de main courante en zinc ép. 0,65 mm (compris clous calotins (ensemble comprenant les 2 pièces) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 6 |  | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 150 mm) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 7 |  | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 180 mm) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 8 |  | Fourniture et pose de rive en zinc ép. 0,65 mm avec clous calotins, compris bord roulé (recouvrement de 225 mm) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 9 |  | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 10 |  | Fourniture et pose de bandes d'égout en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 ml, ép. 0,80 mm, dév 16 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 11 |  | Fourniture et pose de dosseret en zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, soudure et toutes sujétions | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 12 |  | Fourniture et pose de noue en zinc ép. 0,80 mm compris façonnage, toutes fixations et coupes de tuiles (minimum de 0.50) | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 13 |  | Plus value pour noue en zinc ép. 0,80 mm ayant un développé supérieur à 0,50 m . Par cm de développé supplémentaires. | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 14 |  | Fourniture et pose de zinc ép. 0,65 mm compris façonnage, clouages, soudures, recouvrements et toutes sujétions. (article à utiliser pour tous travaux non repris ci-dessus) | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 15 |  | Solin de rive ép. moyenne de 25 mm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 16 |  | Démolition de solin de rive | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 17 |  | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,65 mm | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 18 |  | Fourniture et pose de ventilation en zinc en travée de 0,50 m - ép. 0,85 mm | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 19 |  | Fourniture et pose de chatière en zinc, compris soudure et découpe sur voligeage jointif, ép. 0,65 mm, Ø 80 mm | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 20 |  | Fourniture et pose de chatière en zinc, compris soudure et découpe sur voligeage jointif, ép. 0,65 mm, Ø 100 mm | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 21 |  | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,33 m | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 22 |  | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,65 mm, dév de 0,40 m | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 23 |  | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,33 m | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 24 |  | Fourniture et pose de faîtage en zinc, compris croisure, façon, coupe, pattes de fixation, ép. 0,80 mm, dév de 0,40 m | m²
05 Couverture | Zinc | 15 | 0 | 25 |  | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 14 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 26 |  | Fourniture et pose d'arêtier en zinc sur tasseau, toutes sujétions de façons comprises, coupes et soudures, de 0,65 m dév 16 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 27 |  | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 16 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 28 |  | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 20 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 29 |  | Fourniture et pose de bandes de battellement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout d'1 m avec coulisseaux ép. 0,65 mm, dév 25 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 30 |  | Fourniture et pose de bandes de recouvrement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 m, compris isolant, ép. 0,65 mm, dév 40 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 31 |  | Fourniture et pose de bandes de recouvrement en zinc, toutes sujétions de façons comprises, par bout de 1 m, compris isolant, ép. 0,65 mm, dév 60 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 32 |  | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 50 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 33 |  | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,65 mm, dév 65 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 34 |  | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois, ép. 0,80 mm, dév 50 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 35 |  | Fourniture et pose de chéneaux encaissés en zinc, toutes sujétions de façons comprises, non compris encaissement bois ép. 0,80 mm, dév 65 cm | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 36 |  | Soudure sur ancien zinc compris nettoyage et décapage | m
05 Couverture | Zinc | 15 | 40 | 37 |  | Repose et refixation ouvrage zinc compris façonnement, découpe, clouage, soudure et engravures ouvrages zinc tous types et appoint éventuel de vis, clous. | m
06 Accessoires couverture | Accessoires couverture | 16 |  |  |  | ACCESSOIRES COUVERTURE
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 41 |  |  | GOUTTIERES ET DESCENTES EAUX PLUVIALES
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 41 |  |  | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 41 | 1 |  | Dépose sans soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 41 | 2 |  | Dépose sans soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 42 |  |  | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 42 | 1 |  | Dépose avec soin de gouttières en zinc, inox ou P.V.C (tous développés) y compris égouts et crochets | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 42 | 2 |  | Dépose avec soin de tuyaux de descente en zinc, inox, P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 |  |  | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm ½ ronde , dév de 0.25 m et tuyau de descente diamètre 80 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 1 |  | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tous types (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 2 |  | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 80 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 3 |  | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 4 |  | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 80 mm compris ajustement et soudure | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 5 |  | Fourniture et pose de cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 80 mm, compris ajustement et soudure | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 6 |  | Fourniture et pose de crapaudine | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 7 |  | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 8 |  | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 43 | 9 |  | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | un
|  | 16 | 43 | 10 |  | Grillage de gouttière | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 |  |  | Fourniture et pose de gouttière en zinc de 0.65 mm, ½ ronde, dév de 0.33 m et tuyau de descente diamètre 100 mm en zinc de 0.65 mm compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 1 |  | Fourniture et pose de gouttière zinc compris crochets galvanisés de tout type (bandeau ou nègre), toutes coupes, soudure, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 2 |  | Fourniture et pose de tuyau de descente zinc diamètre 100 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes, soudures et toutes sujétions | m
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 3 |  | Fourniture et pose de coude du commerce en zinc compris ajustements et soudures | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 4 |  | Fourniture et pose de cuvette de branchement diamètre 100 mm compris ajustements et soudures | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 5 |  | Fourniture et pose de cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 80 mm, compris ajustements et soudures | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 6 |  | Fourniture et pose de crapaudine | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 7 |  | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustement et descente zinc | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 8 |  | Fourniture et pose de dauphin fonte coudé diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente zinc | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 9 |  | Fourniture et pose de dauphin coudé PVC à joint adaptable sur descente zinc diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements avec descente zinc | un
06 Accessoires couverture | Gouttières et descentes EP | 16 | 44 | 10 |  | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien | un
|  | 16 | 44 | 11 |  | Grillage de gouttière
|  | 16 | 45 |  |  | Fourniture et pose de gouttière en PVC, ½ ronde et tuyau de descente diamètre 80 mm en PVC, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
|  | 16 | 45 | 1 |  | Gouttière PVC compris crochets de tous types (bandeau ou nègre), toutes coupes, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons
|  | 16 | 45 | 2 |  | Tuyau de descente PVC diamètre 80 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes et toutes sujétions
|  | 16 | 45 | 3 |  | Coude du commerce en PVC compris ajustements et soudures
|  | 16 | 45 | 4 |  | Cuvette de branchement diamètre 80 mm compris ajustement et fixations
|  | 16 | 45 | 5 |  | Cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 80 mm, compris ajustement et fixations
|  | 16 | 45 | 6 |  | Crapaudine
|  | 16 | 45 | 7 |  | Piège à feuilles
|  | 16 | 45 | 8 |  | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente PVC
|  | 16 | 45 | 9 |  | Dauphin fonte coudé diamètre 80 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente PVC
|  | 16 | 45 | 10 |  | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien
|  | 16 | 45 | 11 |  | Grillage de gouttière
|  | 16 | 46 |  |  | Fourniture et pose de gouttière en PVC, ½ ronde et tuyau de descente diamètre 100 mm en PVC, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
|  | 16 | 46 |  |  | Gouttière PVC compris crochets de tous types (bandeau ou nègre), toutes coupes, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons
|  | 16 | 46 | 1 |  | Tuyau de descente PVC diamètre 100 mm compris colliers à pic scellés, bagues tous les 2 m, coupes et toutes sujétions
|  | 16 | 46 | 2 |  | Coude du commerce en PVC compris ajustements et fixations
|  | 16 | 46 |  |  | Cuvette de branchement diamètre 100 mm compris ajustement et fixations
|  | 16 | 46 |  |  | Cuvette de branchement de face, demi ronde, diamètre 100 mm, compris ajustement et fixations
|  | 16 | 46 |  |  | Crapaudine
|  | 16 | 46 |  |  | Piège à feuilles
|  | 16 | 46 |  |  | Fourniture et pose de dauphin fonte droit diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente PVC
|  | 16 | 46 |  |  | Dauphin fonte coudé diamètre 100 mm, compris colliers à pic scellés et tous ajustements et descente PVC
|  | 16 | 46 |  |  | Plus value pour encastrement de dauphin dans soubassement compris éventuellement le dégagement pour dégager l’ancien
|  | 16 | 46 |  |  | Grillage de gouttière
|  | 16 | 47 |  |  | Fourniture et pose de gouttière en aluminium dév de 0.33 m et tuyau de descente resctangulaire en aluminium dimension 80x60mm, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
|  | 16 | 47 | 1 |  | Gouttière ALU compris crochets de tous types, toutes coupes, sujétions de joint de dilatation, naissance centrale ou d’extrémité, talons et manchons
|  | 16 | 47 | 2 |  | Tuyau de descente ALU dimension 80x60mm compris pattes de fixations, bagues tous les 2 m, coupes et toutes sujétions
|  | 16 | 47 | 3 |  | Coude tous types ALU compris ajustements et fixations
|  | 16 | 47 | 4 |  | Boite à eau ALU, naissance rectangulaire 80x60mm
|  | 16 | 47 | 5 |  | Boite à eau ALU, naissance ronde diamètre 80 mm
|  | 16 | 47 | 6 |  | Boite à eau ALU, naissance diamètre 100 mm
|  | 16 | 47 | 7 |  | Crapaudine
|  | 16 | 47 | 8 |  | Piège à feuilles
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 |  |  |  | CHENEAUX
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 |  |  | Dépose et évacuation SANS soins des bardages compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 1 |  | Dépose sans soin de chéneau en acier, zinc ou inox (tous développés) y compris égouts et crochets | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 2 |  | Dépose sans soin de tuyaux de descente en inox ou P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres ou sections), y compris crochets | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 |  |  | Dépose AVEC soins des couvertures compris moyens de levage éventuels, accessoires et rangement sur palette. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 1 |  | Dépose avec soin de chéneau en acier, zinc ou inox (tous développés) y compris égouts et crochets | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 2 |  | Dépose avec soin de tuyaux de descente en inox ou P.V.C dauphins ou allonge de toutes nature (tous diamètres), y compris crochets | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 |  |  | Fourniture et pose de chéneaux métallique, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 1 |  | Chéneau métallique laqué ép. 60/100 mini développé jusqu'à 60cm | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 2 |  | Chéneau métallique laqué ép. 60/100 mini développé au dela de 60cm | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 3 |  | Talon pour chéneau métallique laqué | un
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 4 |  | Retour d'angle pour chéneau métallique laqué | un
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 5 |  | Moignon pour chéneau métallique laqué | un
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 6 |  | Chéneau métallique galvanisé ép. 20/10° développé jusqu'à 60cm | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 7 |  | Majoration au prix L-05-006 pour développé supérieur par tranches de 10cm | m
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 8 |  | Talon pour chéneau métallique galvanisé | un
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 9 |  | Retour d'angle pour chéneau métallique galvanisé | un
06 Accessoires couverture | Chenaux | 17 | 48 | 10 |  | Moignon pour chéneau métallique galvanisé | un
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 |  |  |  | CACHE MOINEAUX
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 49 |  |  | Dépose de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 49 | 1 |  | Dépose planche de rive tout type | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 48 | 2 |  | Dépose de cache moineaux | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 49 |  |  | Pose seule de cache moineaux compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 49 | 1 |  | Pose seule ou repose planche de rive tout type | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 49 | 2 |  | Pose seule ou repose de cache moineaux tout type | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 50 |  |  | Fourniture et pose de cache moineaux bois adapté d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 50 | 1 |  | Planche de rive bois largeur entre 20 et 30 cm | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 50 | 2 |  | Fourniture et pose de cache moineaux bois | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 51 |  |  | Fourniture et pose de cache moineaux PVC adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 51 | 1 |  | Planche de rive PVC largeur entre 20 et 30 cm | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 51 | 2 |  | Fourniture et pose de cache moineaux PVC | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 52 |  |  | Fourniture et pose de cache moineaux acier laqué adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 52 | 3 |  | Planche de rive acier laqué largeur entre 20 et 30 cm | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 52 | 4 |  | Fourniture et pose de cache moineaux acier laqué | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 53 |  |  | Fourniture et pose de cache moineaux ALU adapté, d'une part dans le raccord de planche de rive de d'autre part dans le profil de maintien et de finition. compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 53 | 1 |  | Planche de rive ALU largeur entre 20 et 30 cm | m
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 53 | 2 |  | Fourniture et pose de cache moineaux ALU | m²
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 54 |  |  | Fourniture et pose de grille d'aération compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 54 | 1 |  | Grille d'aération en plastique pour dessous de toiture | un
06 Accessoires couverture | Cache moineaux | 18 | 54 | 2 |  | Grille d'aération en aluminium pour dessous de toiture | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 |  |  |  | LANTERNEAU
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 55 |  |  | Dépose de lanterneau compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 55 | 1 |  | Dépose lanterneau complet | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 |  |  | Fourniture et pose de lanterneau complet compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 1 |  | Lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 2 |  | Lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 3 |  | Lanterneau simple dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 4 |  | Lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,00 m *1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 5 |  | Lanterneau double dôme (1200 J) sur costière 1,20 m *1,20 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 56 | 6 |  | Lanterneau double dôme (1200 J) sur costière rond Ø 1,00 m + verrou de fermeture y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 |  |  | Fourniture et remplacement de pièces détachées compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 1 |  | Vérin éjecteurs à gaz pour lanterneau (la paire) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 2 |  | Vérin éjecteurs CO 2 pour lanterneau (la paire) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 3 |  | Vérin éjecteurs électrique pour lanterneau (la paire) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 4 |  | Treuil d'ouverture et refermeture pour lanterneau y compris accessoires (câble lg 4,00m) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 5 |  | Treuil d'ouverture et refermeture pour lanterneau y compris accessoires (pneumatique CO 2 liaison 4,00 m) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 6 |  | Boitier électrique d'ouverture et refermeture pour lanterneau (liaison électrique 4,00 m) | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 7 |  | Cartouche CO 2 | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 8 |  | Barreaudage agréé 1200 J 1,00 m *1,00 m | un
06 Accessoires couverture | Lanterneau | 19 | 57 | 9 |  | Barreaudage agréé 1200 J 1,20 m *1,20 m | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 |  |  |  | TRAPPES DE DESEMFUMAGES
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 58 |  |  | Dépose de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 58 | 1 |  | Dépose trappe de désenfumage complet | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 59 |  |  | Fourniture et pose de trappe de désenfumage en toiture, ouverture par cartouche gaz, fermeture à manivelle à proximité +- 4,00m compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 59 | 1 |  | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,00 m * 1,00 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 59 | 2 |  | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,20 m * 1,20 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 59 | 3 |  | Fourniture et pose de trappe dimensions 1,50 m * 1,50 m y compris essai positif de fonctionnement avant réception | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 60 |  |  | Fourniture et pose de boîtier de réarmement de trappe de désenfumage, à manivelle compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 60 | 1 |  | Fourniture et pose de boîtier de réarmement pour trappe toutes dimensions | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 61 |  |  | Fourniture et pose de câble et renvois pour réarmement de trappe de désenfumage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 61 | 1 |  | Fourniture et pose de câble avec 1 renvoi | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 61 | 2 |  | Fourniture et pose de câble avec 2 renvois | un
06 Accessoires couverture | Trappe de désemfumage | 20 | 61 | 3 |  | Fourniture et pose de câble avec 3 renvois | un
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 |  |  |  | COUVERTINES
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 62 |  |  | Dépose de couvertine compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 62 | 1 |  | Couvertine toute hauteur | m²
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 |  |  | Fourniture et pose de couvertine compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 | 1 |  | Couvertine en acier laqué ép. 1 mm | m²
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 | 2 |  | Couvertine en acier laqué ép. 1,5 mm | m²
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 | 3 |  | Couvertine en aluminium laqué ép. 1 mm | m²
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 | 4 |  | Couvertine en aluminium laqué ép. 1,5 mm | m²
06 Accessoires couverture | Couvertine | 21 | 63 | 5 |  | Façonnage et pose d'éléments cintrés | un
07 Toiture terrasse | Toiture terrasse | 22 |  |  |  | TOITURE TERRASSE
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 |  |  | Dépose de complexe d'étanchéité de toiture terrasse compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 | 1 |  | Laine de verre ou laine de roche toute épaisseur | m²
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 | 2 |  | Feutre bitume non armé | m²
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 | 3 |  | Feutre bitume armé | m²
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 | 4 |  | Feutre d'aluminium | m²
07 Toiture terrasse | Dépose étanchéité | 22 | 64 | 5 |  | Enlèvement de la protection d’étanchéité en gravillons roulés | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 |  |  |  | FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT D'ETANCHEITE
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 65 |  |  | Enduit (fournis et posés) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 65 | 1 |  | Enduit d’application à chaud (à base de bitume, à raison de 1,50 kg/m²) | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 65 | 2 |  | Enduit d’imprégnation à froid (à raison de 350g/m²) à séchage normal | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 65 | 3 |  | Collage par plots ou en bandes (à raison de 0,50 kg/m²) | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 65 | 4 |  | Soudage de revêtement d’étanchéité | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 66 |  |  | Ecrans divers pour étanchéité fournis et posés (pour indépendance, semi indépendance ou pare-vapeur) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 66 | 1 |  | - papier kraft perforé | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 66 | 2 |  | - voile de verre 50 g | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 66 | 3 |  | - voile de verre 60 g collé sur feuille d’aluminium 4/100 | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 |  |  | Chape de bitume armé (grésée 1 face) armature tissé de verre (fournie et posée) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 1 |  | - type 40 grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 2 |  | - type 40 aluminium 8/100 | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 3 |  | - type 50 grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 4 |  | - type 50 aluminium 8/100 | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 5 |  | Chape de bitume armée (grésée 1 face) armature voile de verre type 40 ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 67 | 6 |  | Chape de bitume armée (grésée 1 face) armature tissu de verre et voile de verre type 40 ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 68 |  |  | Feutre bitumé surfacé compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 68 | 1 |  | armature cellulosique 400 g type 36 S grésée 2 faces | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 68 | 2 |  | armature voile de verre de 50 g et polyester non tissé 110 g type 36 S grésé 2 faces | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 68 | 3 |  | armature voile de verre haute résistance de 60 g type 36 S grésé 2 faces | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 69 |  |  | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature voile de verre 50 g compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 69 | 1 |  | - type 20 ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 69 | 2 |  | - type 20 granulée colorée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 69 | 3 |  | - type 30 ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 69 | 4 |  | - type 30 granulée colorée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 70 |  |  | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature voile de verre 50 g et polyester non tissé (suivant poids du polyester) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 70 | 1 |  | - type 20, 70 g grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 70 | 2 |  | - type 20, 180 g grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 70 | 3 |  | - type 25, 250 g grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 70 | 4 |  | - type 25, 250 g ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 |  |  | Chape de bitume élastomère à coller (sous face grésée) armature polyester non tissé ( suivant poids du polyester) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 1 |  | - type 35, 180 g grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 2 |  | - type 35, 250 g granulée colorée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 3 |  | - type 40, 180 g ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 4 |  | - type 40, 180 g granulée colorée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 5 |  | - type 40, 250 g grésée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 71 | 6 |  | - type 40, 350 g ardoisée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 72 |  |  | Chape de bitume élastomère, soudable, non autoprotégée, armature polyester non tissé 250 g, sous face fusible compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 72 | 1 |  | - type 40 surface fusible | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 72 | 2 |  | - type 40, surface film polyéthylène micro perforé | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 73 |  |  | Chape de bitume élastomère, soudable, auto protégée (sous face fusible) : Armature polyester non tissé 250 g compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 73 | 1 |  | - type 35 aluminium 8/100 | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 73 | 2 |  | - type 40 granulée colorée | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 |  |  | Matériaux d’étanchéité en bande : en bitume armé, armature en tissu de verre 52 g type 40 grésé 2 faces compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 | 1 |  | - de 11 cm | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 | 2 |  | - de 20 cm pour renfort de gorge | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 | 3 |  | - de 25 cm | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 | 4 |  | - de 33 cm | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 74 | 5 |  | - de 50 cm | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 |  |  | Matériaux d’étanchéité en bande : en feutre bitumé surfacé, armature feutre cellulosique 400g type 36 S grésé 2 faces compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 | 1 |  | - de 11 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 | 2 |  | - de 20 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 | 3 |  | - de 25 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 | 4 |  | - de 33 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 75 | 5 |  | - de 50 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 76 |  |  | Matériaux d’étanchéité en bande : en bitume élastomère pour joint de dilatation armature tissu de polyamide 165 g compris remplissage de la lyre compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 76 | 1 |  | - de 33 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 76 | 2 |  | - de 50 cm | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 77 |  |  | Matériaux d’étanchéité en bande : asphalte coulé compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 77 | 1 |  | - de 15 cm sablé | m
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 |  |  | Matériaux d’étanchéité EPDM compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 1 |  | membrane d’étanchéité EPDM, en pose libre sous protection lourde, jonctions collées | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 2 |  | membrane d’étanchéité EPDM, en pose collée en plein sur support, jonctions collées | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 3 |  | relevés sur membrane EPDM, dans la continuité de la membrane, collée en plein | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 4 |  | manchette EPDM pour étanchéité sur sortie de ventilation, diamètre 75 à 125, embase col | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 5 |  | membrane d’étanchéité EPDM, en pose libre pour coiffe sur acrotère, jonctions collées | m²
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 6 |  | renforts d’angles sur étanchéité EPDM, entrant ou sortant, collé en plein | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 7 |  | écoulement EPDM Ø 40 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 8 |  | écoulement EPDM Ø 50 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 9 |  | écoulement EPDM Ø 63 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 10 |  | écoulement EPDM Ø 75 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 11 |  | écoulement EPDM Ø 90 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 12 |  | écoulement EPDM Ø 110 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 13 |  | écoulement EPDM Ø 125 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 14 |  | écoulement EPDM Ø 140 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 15 |  | écoulement EPDM Ø 160 mm, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 16 |  | trop plein carré EPDM 60*100, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 17 |  | trop plein carré EPDM 60*80, avec collerette, embase collée | un
07 Toiture terrasse | Pose étancheité | 23 | 78 | 18 |  | patch d’étanchéité EPDM collé à froid, dim. ± 35*35 cm, y c. nettoyage du support | un
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 |  |  |  | PROTECTION D'ETANCHEITE
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 79 |  |  | Protection d’étanchéité en gravillons roulés (granulométrie minimum de 5/12) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 79 | 1 |  | - jusqu’à 4 cm | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 79 | 2 |  | - par cm supplémentaire | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 80 |  |  | Chape en mortier de ciment (compris exécution des joints) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 80 | 1 |  | - jusqu’à 4 cm | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 80 | 2 |  | - par cm supplémentaire | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 81 |  |  | Dallage en béton (compris exécution des joints) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 81 | 1 |  | - jusqu’à 6 cm | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 81 | 2 |  | - par cm supplémentaire | m²
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 82 |  |  | Solin grillagé (compris fixation du grillage et façon de gorge) compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 82 | 1 |  | - jusqu’à 40 cm | m
08 Protection d'étanchéité | Protection étanchéité | 24 | 82 | 2 |  | - par tranche de 5cm supplémentaire | m
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 |  |  |  | PRESTATIONS PARTICULIERES
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 83 |  |  | Enlèvement de gravillons existants pour réemploi compris mis en tas sur terrasse
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 83 | 1 |  | - jusqu’à 4 cm | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 83 | 2 |  | - par cm supplémentaire | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 84 |  |  | Enlèvement de gravillons existants sans réemploi compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 84 | 1 |  | - jusqu’à 4 cm | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 84 | 2 |  | - par cm supplémentaire | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 85 |  |  | Arrachage de complexe d’étanchéité compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 85 | 1 |  | - membrane indépendante du support | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 85 | 2 |  | - membrane adhérente au support | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 86 |  |  | Démolition d'étanchéité en asphalte (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 86 | 1 |  | - indépendante du support | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 86 | 2 |  | - adhérente au support | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 87 |  |  | Démolition de solin grillagé compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 87 | 1 |  | - jusqu’à 40 cm | m
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 87 | 2 |  | - par tranche de 5 cm supplémentaire | m
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 87 | 3 |  | Assèchement de terrasse | m²
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 88 |  |  | Recherche de fuite toutes couvertures, compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 88 | 1 |  | Recherche de fuite en toiture terrasse toutes sujétions comprises | he
09 Prestations particulières | Prestations particulières | 25 | 88 | 2 |  | Recherche de fuite par moyen aérien | he
10 Bardage | Bardage | 26 |  |  |  | BARDAGE
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 89 |  |  | Bardage bois
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 89 |  |  | Dépose et évacuation de bardage compris moyens de levage éventuels, accessoires, chargement et toutes évacuations.
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 89 | 1 |  | Dépose de bardage bois ossature principale et secondaire conservée | m²
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 |  |  | Fourniture et pose de bardage bois compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements. Mode de mesurage des surfaces : mesurée géométriquement sans tenir compte des recouvrements, vides et accessoires éventuels.
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 | 1 |  | Fourniture et pose de rive frontale en bois avec profil larmier et raccord sous face compris supports maintenant planche de rive et crochets de gouttières, jonctions et angles intérieurs et extérieurs (non compris crochets de gouttière) | m
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 | 2 |  | Fourniture de bardage à lames bois 145 x 18 mm y compris profil bas, hauts et latéraux, pose avec crochets de fixation et clous aluminium espacés au maximum de 0,40 m | m²
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 | 3 |  | Plus value pour fourniture et pose de profil d'angle extérieur et intérieur | m
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 | 4 |  | Plus value pour fourniture et pose de profil formant goutte d'eau | m
10 Bardage | Bardage bois | 26 | 90 | 5 |  | Plus value pour ossature bois en lattes 27*40 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 |  |  | Bardage métallique
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées (tous types) pour bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 | 1 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 0,75 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 | 2 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées Galvanisé ép. 1,00 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 | 3 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 0,75 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 91 | 4 |  | Fourniture et pose de plaques nervurées Prélaqué 2 faces ép. 1,00 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 92 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 92 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 92 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 60 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 93 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 93 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 93 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 80 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 94 |  |  | Fourniture et pose de plaques nervurées face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm pour couverture isolante compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 94 | 1 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,40 mm, ext 0,50 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 94 | 2 |  | Plaques face intérieure et extérieure prélaquées isolant 100 mm épaisseur : int 0,50 mm, ext 0,60 mm | m²
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 95 |  |  | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle galvanisée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 95 | 1 |  | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 95 | 2 |  | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 95 | 3 |  | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 95 | 4 |  | Fourniture et pose Rive m en tôle galvanisée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 96 | 6 |  | Fourniture et pose de pièces complémentaires en tôle prélaquée ép. 0,75 mm nécessaires à la parfaite étanchéité du bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 96 | 1 |  | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 96 | 2 |  | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 96 | 3 |  | Fourniture et pose couvertine de bardage en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 96 | 4 |  | Fourniture et pose Rive m en tôle prélaquée ép. 0,75 mm | m
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 97 |  |  | Bardage PVC
10 Bardage | Bardage métallique | 26 | 97 |  |  | Fourniture et pose de plaques en lame PVC,(tous types) pour bardage compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
|  | 26 | 97 | 1 |  | Fourniture et pose cornière d'angle rentrant ou sortant | m
|  | 26 | 97 | 2 |  | Fourniture et pose bavette à rejet d'eau | m
|  | 26 | 97 | 3 |  | Fourniture et pose couvertine de bardage | m
|  | 26 | 97 | 4 |  | Fourniture et pose Rive | m
|  | 26 | 97 | 5 |  | Fourniture et pose de grille anti rongeurs | m
|  | 26 | 97 | 6 |  | Fourniture et pose de couvercle d'angle raccord plat et de jonction | m
|  | 26 | 97 | 7 |  | Lame PVC épaisseur 18 mm largeur 207 mm | m
|  | 26 | 97 | 8 |  | Lame PVC épaisseur 24 mm largeur 207 mm | m
|  | 26 | 97 | 9 |  | Lame PVC à emboitement épaisseur 18 mm largeur 167 mm | m
|  | 26 | 97 | 10 |  | Lame PVC à emboitement épaisseur 24 mm largeur 167 mm | m
11 Entretion Rep et Sécu | Entretion Rep et Sécu | 27 |  |  |  | ENTRETIEN, REPARATION ET MISE EN SECURITE
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 |  |  | Travaux de réparation de couverture, gouttières et descentes, compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 1 |  | Fourniture et pose d'une étanchéité liquide en 1 couche compris nettoyage et décapage | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 2 |  | Fourniture et pose d'une étanchéité liquide en 2 couches compris nettoyage et décapage | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 3 |  | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,10 m compris nettoyage et décapage | m
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 4 |  | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,20 m compris nettoyage et décapage | m
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 5 |  | Fourniture et pose de bande aluminium souple autocollante étanche, en largeur de 0,30 m compris nettoyage et décapage | m
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 6 |  | Fourniture et pose au spray d'une couche bitumeuse | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 7 |  | Calfeutrement d'une pénétration à l'étanchéité liquide | un
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 8 |  | Repose et refixation de gouttières zinc, inox, P.V.C., compris quicaillerie neuve (crochets, vis, colliers, chevilles…) | m
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 9 |  | Repose et refixation de tuyau de descente et dauphin zinc, inox, P.V.C., compris quicaillerie neuve (crochets, vis, colliers, chevilles…) | m
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 10 |  | Repose et refixation de tous types de couverture pour mise en sécurité compris appoint éventuel de vis, clous, crochets neufs (tous diamètres) | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 11 |  | Remplacement de crochets de gouttières compris dépose et repose éventuelles de panneaux/toles recouvrant la fixation du crochet | un
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 12 |  | Remplacement de colliers à pic pour descente, compris descellement et nouveau scellement | un
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 13 |  | Dépose avec soins de matériel sur toiture | un
11 Entretion Rep et Sécu | Réparations | 27 | 98 | 14 |  | Repose avec soins de matériel sur toiture | un
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 |  |  |  | NETTOYAGE ET DEBOUCHAGE JUSQU'AUX AVALOIRS
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 |  |  | Travaux de nettoyage, de débouchage sur couverture, gouttières, chénaux et descentes, compris moyens de levage éventuels, compris enlevement des déchets.
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 1 |  | Nettoyage de toiture en bardeaux et évacuation des détritus en décharge publique | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 2 |  | Nettoyage de couverture en bacs secs et évacuation en décharge publique des détritus | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 3 |  | débouchage et nettoyage de chéneaux/gouttières tout type | m
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 4 |  | débouchage et nettoyage de chéneaux/gouttières tout type, encastré entre deux bâtiments | m
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 5 |  | débouchage et nettoyage de déscente d'eau pluiviale tout type | m
11 Entretion Rep et Sécu | Nettoyage | 28 | 99 | 6 |  | Nettoyage/brossage de dauphins à la brosse métallique et mise en peinture avant repose | un
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 |  |  |  | TRAVAUX DIVERS
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 |  |  | Travaux d'entretien de couverture compris moyens de levage éventuels, toutes fixations, toutes coupes, toutes sujétions de pose et scellements.
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 1 |  | Réalisation de solin | m
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 2 |  | Engravure de solin | m
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 3 |  | Remaniage de tuiles béton compris la découverture, le brossage, le grattage et le rangement | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 4 |  | Lavage haute pression | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 6 |  | Démoussage par balayage | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Travaux divers | 29 | 100 | 7 |  | Démoussage chimique par pulvérisation | m²
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 |  |  |  | PROTECTION DE SECURITE PERMANNETES
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 |  |  | Fourniture et pose nécessaires à la parfaite sécurité des personnes, compris moyens de levage éventuels, tous ancrages, toutes sujétions de pose, scellements et étanchéité.
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 1 |  | Point d'ancrage (permanent ou temporaire) | un
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 2 |  | Ligne de vie sur dalle béton | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 3 |  | Ligne de vie sur béton mural | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 4 |  | Ligne de vie sur charpente bois ou charpente métallique | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 5 |  | Ligne de vie sur bac sec | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 6 |  | Ligne de vie sur acrotère | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 7 |  | Echelle à crinoline jusqu'à 8,00m de hauteur en une seule volée | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 8 |  | Echelle à crinoline > 8,00m de hauteur en plusieurs volées avec palier de repos tous les 6,00m | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 9 |  | Garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, fixé à la française, sur dalle ou sur relevé d'acrotère | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 10 |  | Garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, fixé à l'anglaise, sur relevé d'acrotère ou sur façade | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 11 |  | Garde-corps de sécurité en aluminium de 1100mm, auto-portant | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 101 | 12 |  | Plinthe sur garde-corps de sécurité de 100mm de hauteur | m
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 102 |  |  | Vérification d'éléments de sécurité permanents
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 102 | 1 |  | Contrôle initial de mise en service par organisme agréé | 1/2 jour
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 102 | 2 |  | Contrôle initial de mise en service par organisme agréé | jour
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 102 | 3 |  | Vérification d'éléments de sécurité en toiture par une personne compétente | 1/2 jour
11 Entretion Rep et Sécu | Sécurité | 30 | 102 | 4 |  | Vérification d'éléments de sécurité en toiture par une personne compétente | jour
12 Documents | Documents | 31 |  |  |  | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION
12 Documents | Documents | 31 | 103 | 1 |  | Fourniture d'un DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés - Fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre - Plans de recollement...) | un
13 Prestation nouvelle | Prestation nouvelle | 32 |  |  |  | Coefficient (K) de l’entreprise
|  | 32 | 104 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 5 000 et 10 000€ HT | %
|  | 32 | 104 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 10 000 et 20 000€ HT | %
13 Prestation nouvelle | Prestation nouvelle | 32 | 104 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supérieurs à 20 000€ HT | %
Cachet et Siganture de l'entreprise