## Lot n° 32
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Accord-cadre mixte pour la réalisation des petits travaux récurrents de la DID de la RUN Lot n°32 : Plomberie - Sanitaire 2eRPIMA/DPMUN - ANTENNE D’INFRASTRUCTURE SUD
Toute ligne du bordereau de prix unitaires doit impérativement etre renseignée, A défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière et déclarée non recevable
Catégories | Sous-catégories | Niv 1 | Niv 2 | Niv 3 | Niv 4 | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Prix unitaire HT (Chiffres) | Prix unitaire HT (Lettres)
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 |  |  |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 |  |  | Main d'œuvre intervention pendant les heures ouvrées (7h00 - 17h00) du lundi au vendredi
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 01 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 1 | 02 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Coefficient prix de vente | 1 | 1 | 03 |  | Coefficient de prix de vente d'entreprise K (frais généraux, de chantier, complémentaires, bénéfices et aléas) à appliquer au déboursé sec (matériaux, fournitures, main d'œuvre, matériels, consommables…) sur toutes prestations non prévues dans le BPU | K |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 |  |  | Main d'œuvre intervention en urgence en dehors des heures ouvrées (de 17h00 à 7h00), week-end et jours fériés.
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 1 |  | Ouvrier spécialisé y compris frais de déplacement | he |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Travaux à l'heure | 1 | 2 | 2 |  | Manœuvre spécialisé y compris frais de déplacement | he |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 3 |  |  | Divers / balisage / Installations de chantier
01 Prescriptions communes | Divers | 1 | 3 | 01 |  | Installation de chantier, y compris l'amenée, le repli et le nettoyage de la zone | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 |  |  | Echafaudage et Nacelle Installation, location, entretien et repliement en fin de chantier y compris double transport.
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 01 |  | Echafaudages roulant jusqu'à 3,00 m de hauteur | J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 02 |  | Echafaudage : Plus value par tranche supplémentaire de 1,00 ml de hauteur | J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 03 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 04 |  | Location de nacelle jusqu'à 6 m de hauteur y compris chauffeur | J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 05 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | 1/2 J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 06 |  | Location de nacelle jusqu'à 15 m de hauteur y compris chauffeur | J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Echaffaudage Nacelle | 1 | 4 | 07 |  | Location d'engin de manutention type chariot élévateur y compris chauffeur | 1/2 J |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 |  |  | Dépose en démolition y compris arrêt des eaux, vidange et évacuation à la décharge
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 01 |  | Dépose canalisation PVC et polyéthylène tous diamètres | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 02 |  | Dépose canalisation cuivre, acier, fer, fonte, etc.. de tous diamètres | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 03 |  | Dépose de canalisation de chauffage tous diamètres | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 04 |  | Dépose de calorifuge tous types | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose démolition | 1 | 5 | 05 |  | Dépose d'appareils sanitaires tous types | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 6 |  |  | Dépose et repose de faux plafonds pour réutilisation
01 Prescriptions communes | Dépose faux plafond | 1 | 6 | 1 |  | Dépose de faux plafonds pour le passage de canalisation ou de gaines, y compris la repose | m² |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 |  |  | Percements, saignées et fouilles y compris enlèvement et évacuation des gravois
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 01 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 02 |  | Percements de paroi en béton (dalle, voile) d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 03 |  | Percements de mur en maçonnerie traditionnelle d'épaisseur inférieure à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 04 |  | Percements de mur en maçonnerie tradionnelle d'épaisseur supérieur à 20 cm - Diamètre ≤ 20 cm | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 05 |  | Rebouchage de réservations de tous types | un |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 06 |  | Saignées dans parois béton | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 07 |  | Saignées dans mur en maçonnerie traditionnelle | ml |  | #NAME?
01 Prescriptions communes | Percements saignées | 1 | 7 | 08 |  | Rebouchage de saignées de tous types | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Isolation thermique canalisations | 2 |  |  |  | ISOLATION THERMIQUE DES CANALISATIONS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, le façonnage, collage et toutes sujetions éventuelles
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 |  |  | Mousse de polyuréthane
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 01 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur jusqu'à 18 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 02 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 18 et égal à 32 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 03 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 19 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 32 et égal à 45 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 04 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 49 et égal à 56 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Mousse de polyuréthane | 2 | 1 | 05 |  | Gaines isolantes, flexibles, en mousse de polyuréthane de 32 mm d'épaisseur pour canalisation de diamètre extérieur supérieur à 56 et égal à 75 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 |  |  | Coquille isolation habillage aluminium
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage aluminium | 2 | 2 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec tôle d'aluminium, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 |  |  | Coquille isolation habillage P.V.C.
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 01 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations jusqu'à diamètre 28 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 02 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 28 mm jusqu'au diamètre 49 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 03 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 30 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 50 mm jusqu'au diamètre 76 mm | ml |  | #NAME?
02 Isolation thermique canalisations | Coquille isolation habillage P.V.C. | 2 | 3 | 04 |  | Isolation en coquilles de laine de verre de 40 mm avec protection en PVC, collerettes et repérage pour canalisations de plus de 76 mm jusqu'au diamètre 160 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau de distribution | 03 |  |  |  | RESEAU DE DISTRIBUTION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les coudes, tés, manchons, raccords, façonnage, soudures, collage et toutes prestations et sujétions éventuelles
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 |  |  | Réseau cuivre
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 8x10, 10x12, 12x14 et 14x16 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 16x18, 18x20 et 20x22 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 26x28 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 30x32 et 34x36 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 38x40 et 40x42 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure et raccordement d'appareils EC, EF en cuivre écroui de 50x52 et 52x54 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 07 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 8x10 à 12x14 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 08 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 14x16 et 16x18 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau cuivre | 3 | 1 | 09 |  | Fourniture et pose de réseau de distribution intérieur EF en tube recuit auto protégé, noyé en chape ou dallage compris façonnage, raccords et gaine - Diamètre 18x20 et 20x22 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 |  |  | Réseau acier galvanisé
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 01 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 15x21 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 02 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 20x27 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 03 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 26x34 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 04 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 33x42 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 05 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 40x49 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 06 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 50x60 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 07 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 70x76 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau galvanisé | 3 | 2 | 08 |  | Réseau de distribution intérieure en tubes acier galvanisé de 82x89 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 |  |  | Réseau en polyéthylène (PER et à polyfuser)
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 01 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 12 à 20 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 02 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 25 à 32 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 03 |  | Réseau de distribution en polyéthylène réticulé de 40 à 50 dans gaine annelée pour distribution EF et EC | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 04 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 40/50 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 05 |  | Réseau de distribution en polyéthylène nu de 50/63 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 06 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 20 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 07 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 32 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 08 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 40 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 09 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 50 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau PER | 3 | 3 | 10 |  | Réseau de distribution en polyéthylène à polyfuser de 63 | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 |  |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène (MULTICOUCHES)
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 01 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 14 mm, 16 mm et 20 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 02 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre. 26 mm et 32 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 03 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 40 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 04 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 50 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau multicouches | 3 | 4 | 05 |  | Canalisation polyéthylène/aluminium/polyéthylène diamètre 63 mm | ml |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 |  |  | Accessoires et équipements des réseaux
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 01 |  | Robinet tous types 12/17 à 26/34 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 02 |  | Robinet tous types 33/42 à 50/60 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 03 |  | Robinet à polyfuser de 20 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 04 |  | Robinet à polyfuser de 32 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 05 |  | Robinet à polyfuser de 40 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 06 |  | Robinet à polyfuser de 50 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 07 |  | Robinet à polyfuser de 63 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 08 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 12/17 à 26/34 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 09 |  | Vanne d'arrêt tous types (minimun 8 bars) 33/42 à 50/60 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 10 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 20/27 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 11 |  | Anti-bélier pneumatique jusqu'à 33/42 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 12 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 20/27 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 13 |  | Réducteur de pression sur canalisation jusqu'à 33/42 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 14 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 15x21 à 26x34 y compris raccords et joint | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 15 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre de 33x42 à 40x49 y compris raccords et jointt | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 16 |  | Clapet de retenue posée sur tube cuivre diamètre 50x60 y compris raccords et joint | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 17 |  | Purgeur d'air automatique acier inox | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 18 |  | Manchon de liaison à joint torique sur tube cuivre et tube polyéthylène (tous diamètre) | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 19 |  | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 12/17 à 15/21 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 20 |  | Raccord flexible jusqu'à longueur 500 mm, diam. 20/27 à 26/34 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Réseau (accessoires) | 3 | 5 | 21 |  | Sortie de plancher y compris fourreaux calfreutrement et relevé | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 |  |  | Clapets antipollution et disconnecteurs en fourniture et pose y compris joints. Conformes à la NF EN 1717 du 05.03.2001
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 01 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 02 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 03 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 04 |  | Clapet antipollution contrôlable de type EA. A brides 80 à 100mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 05 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 06 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 07 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 08 |  | Disconnecteur contrôlable de type BA. A brides 80 à 100mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 09 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 10 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 11 |  | Disconnecteur non contrôlable de type CA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 12 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 15/21 à 20/27mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 13 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 26/34 à 33/42mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Disconnecteurs | 3 | 6 | 14 |  | Filtre à tamis pour disconnecteur de type BA. A visser de 40/49 à 50/60mm | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 |  |  | Compteurs d'eau
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 01 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 20 & 25 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 02 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 32 & 40 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 03 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 50 & 65 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 04 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 80 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 05 |  | Fourniture et pose compteur eau froide volumétrique émetteur d'impulsions DN 100 | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 3 | 7 | 06 |  | Emetteur à impulsion | un |  | #NAME?
03 Réseau de distribution | Compteurs | 4 | 8 |  |  | Nourisse /Collecteur ou clarinette
|  | 4 | 8 | 1 |  | Collecteur 2 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 2 |  | Collecteur 2 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret brouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 3 |  | Collecteur 3 voies à visser M/F pour ciuvre/PER/multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 4 |  | Collecteur 3 voies à visser M/F pour ciuvre/PER/multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 5 |  | Collecteur 4 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 6 |  | Collecteur 4 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 7 |  | Collecteur 4 mini voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 8 |  | Collecteur 5 mini voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 9 |  | Collecteur 3 voies à visser M/F pour ciuvre/PER/multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 10 |  | Collecteur 3 voies à visser M/F pour ciuvre/PER/multicouche 3/4'' (20/27) vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 11 |  | Collecteur 5 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) à sertir vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 12 |  | Collecteur 5 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) à sertir vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 13 |  | Collecteur 6 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) à sertir vanne d'arret bleu | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 14 |  | Collecteur 6 voies à visser pour multicouche 3/4'' (20/27) à sertir vanne d'arret rouge | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 15 |  | Support de collecteure avec clips pour multicouche | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 16 |  | Coffret Collecteur de distribution multicouche sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d'arret individuelles 3 rouges/4 bleus | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 16 |  | Coffret Collecteur de distribution multicouche sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d'arret individuelles 4 rouges/5 bleus | un |  | #NAME?
|  | 4 | 8 | 16 |  | Coffret Collecteur de distribution multicouche sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d'arret individuelles 5 rouges/6 bleus | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Réseau d'évacuation | 4 |  |  |  | RESEAU D'EVACUATION Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, coudes, Tés, manchons, raccords, joints, façonnage, fixations, soudures, vissages, collage, raccordements aux canalisations, branchements électriques et toutes sujetions éventuelles (sauf pour les T et culottes fonte qui sont payés en sus)
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 |  |  | Canalisations en fonte
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 01 |  | Canalisation fonte diamètre 75 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 02 |  | Canalisation fonte diamètre 100 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 03 |  | Canalisation fonte diamètre 125 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 04 |  | Canalisation fonte diamètre 150 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en fonte | 4 | 1 | 05 |  | Canalisation fonte diamètre 200 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 |  |  | Pièces de visite en fonte
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 01 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 75 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 02 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 100 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 03 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 125 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 04 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 150 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pièces de visite en fonte | 4 | 2 | 05 |  | Pièces de visite en fonte diamètre 200 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 |  |  | Té ou culotte en fonte
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 01 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 75 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 02 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 100 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 03 |  | Té ou culotte en fonte diamètre125 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 04 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 150 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Té ou culotte en fonte | 4 | 3 | 05 |  | Té ou culotte en fonte diamètre 200 mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 |  |  | Canalisations en PVC
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 01 |  | Canalisations en PVC jusqu'au diamètre 63 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 02 |  | Canalisations en PVC diamètre de 75 à 100 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 03 |  | Canalisations en PVC diamètre de 110 à 125 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 04 |  | Canalisations en PVC diamètre de 140 à 200 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 05 |  | Aérateur à membrane diam. jusqu'à 50mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 4 | 6 |  | Aérateur à membrane jusqu'à 50 > diam. < 110mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 |  |  | Canalisations en PVC-C spécifique haute température (100 °C)
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 01 |  | Canalisations en PVC - DN 40 et DN 50 | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 02 |  | Canalisations en PVC - DN 63 à DN 90 | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 03 |  | Canalisations en PVC - DN 110 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 04 |  | Canalisations en PVC - DN 125 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 05 |  | Canalisations en PVC - DN 160 mm | ml |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 06 |  | Culotte en PVC - DN 40 et DN 50 | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 07 |  | Culotte en PVC - DN 63 à DN 90 | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 08 |  | Culotte en PVC - DN 110 | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 09 |  | Culotte en PVC - DN 125 | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Canalisations en PVC | 4 | 5 | 10 |  | Culotte en PVC - DN 160 | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 |  |  | Divers
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 | 01 |  | Fourniture et pose siphon de sol en fonte diam. jusqu'à 100mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Divers | 4 | 6 | 2 |  | Fourniture et pose siphon de sol en PVC diam. jusqu'à 100mm | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 |  |  | Pompes
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 01 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en polypropylène, débit jusqu'à 6 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 9 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 02 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux claires ou faiblement chargées, corps en inox, débit Jusqu'à 8m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 10 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 03 |  | Alarme sonore de trop plein comprenant flotteur et câble de liaison électrique long maxi 3,00 m | un |  | #NAME?
04 Réseau d'évacuation | Pompes | 4 | 7 | 04 |  | Pompe submersible de relevage pour eaux chargées, corps en fonte, débit Jusqu'à 16m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 8 mCE avec flotteur de commande automatique, branchement électrique à 3,00 m maxi, refoulement par tuyau souple ou rigide | un |  | #NAME?
05 ECS | ECS | 5 |  |  |  | E.C.S. Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements (arrivée, départ et évacuation), fermeture et réouverture du réseau, les branchements électriques et toutes sujétions éventuelles.
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 |  |  | Chauffe eau électrique-ballon ECS y compris raccordement électrique /eau
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 01 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 15 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 02 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 50 litres à chauffe rapide avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 03 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 04 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 150 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 05 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 200 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 06 |  | Chauffe-eau électrique vertical de 300 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 07 |  | Chauffe-eau électrique horizontal de 100 litres à chauffe normale avec groupe de sécurité | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 08 |  | Ballon mixte ECS 1000 litres avec échangeur tubulaire et résistance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 09 |  | Ballon mixte ECS 1500 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 10 |  | Ballon mixte ECS 2000 litres avec échangeur tubulaire et résisitance électrique, thermomètre, purgeur d'air grand débit | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 11 |  | Thermostat pour chauffe eau | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 12 |  | Purgeur automatique grand débit pour ballon ECS | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 13 |  | Anode pour ballon 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 14 |  | Vidange de chauffe-eau électrique siphonnée PVC à entonnoir | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 15 |  | Remplacement groupe de sécurité diam. jusqu'à 26/34mm | un |  | #NAME?
05 ECS | Chauffe-eau élec | 5 | 1 | 16 |  | Remplacement thermoplongeur électrique jusqu'à 12kW y compris thermostat pour ballon eau chaude 1000, 1500 ou 2000 litres | un |  | #NAME?
|  | 5 | 2 |  |  | Chauffe eau solaire monobloc y compris raccordement électrique /eau
|  | 5 | 2 | 01 |  | Chauffe-eau solaire monobloc de 120 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 2 | 02 |  | Chauffe-eau solaire monobloc de 150 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 2 | 03 |  | Chauffe-eau solaire monobloc de 200 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 2 | 04 |  | Chauffe-eau solaire monobloc de 300 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 2 | 05 |  | Chauffe-eau solaire monobloc de 400 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 3 |  |  | Chauffe eau solaire thermosiphon y compris raccordement électrique /eau
|  | 5 | 3 | 01 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon de 120 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 3 | 02 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon de 150 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 3 | 03 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon de 200 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 3 | 04 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon de 300 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 3 | 05 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon de 400 litres, panneaux solaire inclus | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 |  |  | Matériels - rechanges divers
|  | 5 | 4 | 01 |  | Mitigeur thermostatique 40-60°C | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 02 |  | Soupape de sécurité | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 03 |  | Groupe de sécurité sanitaire solaire et son siphon de raccordement diam. jusqu'à 26/34mm | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 04 |  | Purgeur solaire | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 05 |  | Vase d'expansion solaire ≤ 12L et son support | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 06 |  | Vase d'expansion solaire ≤ 18L et son support | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 07 |  | Vase d'expansion solaire ≤ 24L et son support | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 08 |  | Vase d'expansion solaire ≥ 24L et son support | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 09 |  | Raccord diélectrique | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 10 |  | Thermoplongeur jusqu'à 1,5KW pour chauffe-eau solaire thermosiphon | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 11 |  | Thermoplongeur jusqu'à 2KW pour chauffe-eau solaire thermosiphon | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 12 |  | Thermoplongeur jusqu'à 3KW pour chauffe-eau solaire thermosiphon | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 13 |  | Capteur solaire thermique, structure comprise | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 14 |  | Nappe de 2 capteurs solaires thermiques structure comprise | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 15 |  | Nappe de 4 capteurs solaires thermiques structure comprise | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 16 |  | Régulateur thermique | un |  | #NAME?
|  | 5 | 4 | 17 |  | Fluide caloporteur antigel solaire | kg |  | #NAME?
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 5 |  |  | Circulateurs ECS
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 5 | 01 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 3 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 5 m CE | un |  | #NAME?
05 ECS | Circulateurs ECS | 5 | 5 | 02 |  | Circulateur simple pour ECS à vitesse variable, débit jusqu'à 7 m3/h, hauteur mano. jusqu'à 8 m CE | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Divers | 6 |  |  |  | TRAITEMENT DE L'EAU / DESINFECTION
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 |  |  | Traitement de l'eau
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 01 |  | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 02 |  | Fourniture et pose groupe de dosage (chlore, filmogène, etc.) y compris adaptation de l'injection aux canalisations existantes de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 03 |  | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,004 à 6 litres/h, P de service 10bars | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 04 |  | Fourniture et pose de pompe de dosage en remplacement sur groupe existant, de 0,0075 à 60 litres/h, P de service 10bars | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 5 |  | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 1,2 m3/h et < à 2 m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 6 |  | F+P d'un adoucisseur d'eau - Débit > à 3m3/h, programmable en automatique, régénération au temps, avec bac à sel, mise en service et programmation, y compris vanne bipasse, siphon et joints | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Traitement de l'eau | 6 | 1 | 7 |  | F+P d'un adoucisseur de 20 litres, y compris le kit de raccordement | un |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 6 | 2 |  |  | Désinfection (suivant circulaire du 15 mars 1962 annexe B et ultérieures si abrogation)
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 6 | 2 | 01 |  | Solution désinfectante d'eau de javel avec rinçage (10 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 6 | 2 | 02 |  | Solution désinfectante d'eau de permanganate avec rinçage (30 mg/l pour un temps de 24 heures mini) | l |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 6 | 2 | 03 |  | Désinfection aux ultras violets | ml |  | #NAME?
06 Traitement / désinfection | Désinfection | 6 | 2 | 4 |  | Contrôle suite désinfection par analyse d'eau, y compris rapport et avis sur la potabilité. Paramètres à mesurer : Bactéries coliformes - Entérocoques - Escherichia coli - Numération de germes aérobies revivifiables à 22°C et 37°C | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Douches - équipements | 7 |  |  |  | DOUCHES - EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 |  |  | Receveur de douches
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 1 |  | Receveur de douche en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 2 |  | Receveur de douche extra-plat en céramique à encastrer de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 3 |  | Receveur de douche en céramique à poser de 80x80 y compris vidage et siphon visitable | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Receveur de douches | 7 | 1 | 4 |  | Receveur de douche en céramique à poser de 90x90 y compris vidage et siphon visitable | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 |  |  | Combiné et panneaux
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 01 |  | Panneau de douche en acier finition époxy avec pomme de douche anti-calcaire, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 02 |  | Panneau de douche en acier finition époxy avec douchette à main coulissante sur barre chromée, mitigeur à poussoir temporisé, alimentation eau chaude eau froide | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 03 |  | Mitigeur douche mono-commande, avec tuyau souple ou rigide et pomme de douche orientable ou douchette, montage en apparent | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 04 |  | Panneau de douche à chasse automatique, avec pomme de douche anti-calcaire et mitigeur à poussoir temporisé | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 05 |  | Mitigeur en remplacement sur panneau de douche | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 6 |  | Flexible double agrafage avec pomme de douche et barre | un |  | #NAME?
07 Douches - équipements | Combiné et panneaux | 7 | 2 | 7 |  | Pomme de douche VR 20 | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos - lave-mains | 08 |  |  |  | LAVABOS - LAVE MAINS - VIDOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 |  |  | Lavabos
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 01 |  | Lavabo en porcelaine vitrifiée jusqu'à 50 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 02 |  | Lavabo en porcelaine vitrifiée de 55 cm ou 60 cm de largeur série économique, pose sur consoles avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 03 |  | Colonne pour lavabo | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 04 |  | Lavabo sur colonne en porcelaine vitrifiée de 55 ou 60 cm de largeur série confort avec siphon à culot démontable en laiton chromé compris fixations | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 05 |  | Lavabo posé en bande type "Plurial" y compris recouvrement et tablette | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lavabos | 8 | 1 | 06 |  | Lavabo handicapé amovible d'après la norme NF D 11 201 | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 8 | 2 |  |  | Lave mains
08 Lavabos - lave-mains | Lave mains | 8 | 2 | 01 |  | Lave-mains en porcelaine vitrifiée jusqu'à 46 cm de largeur avec siphon à culot démontable en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 |  |  | Accessoires
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 01 |  | Tablette de lavabo en céramique | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 02 |  | Miroir de 5mm dimensions mini 60x42 y compris fixations | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Accessoires | 8 | 3 | 3 |  | Miroir de dimension 800mm x 800mm mini y compris fixations | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 |  |  | Robinetterie de lavabo
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 01 |  | Robinet mélangeur chromé monotrou à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé compris montage et façon de joints | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 02 |  | Robinet mitigeur chromé sur plage à tête céramique et bec coulé y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 03 |  | Robinet temporisé sur plage chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 04 |  | Robinet mitigeur monocommande temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris vidage avec bonde à clapet en laiton chromé | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 05 |  | Robinet mitigeur monocommande, en remplacement, sur plage temporisé chromé à bec fixe avec aérateur y compris adaptation à l'installation existante (robinets d'arrêt, flexibles, clapets anti retour, etc…) | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie de lavabo | 8 | 4 | 06 |  | Robinet simple temporisé sur plage à système anti-blocage | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 |  |  | Robinetterie particulière
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 01 |  | Robinet temporisé à commande au pied encastrée | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 02 |  | Robinet temporisé à commande au pied mono-pédale, fixation murale ou au sol | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 03 |  | Robinet temporisé à commande au genou | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 04 |  | Bec fixe en laiton chromé à fixation sur plage avec aérateur et rosace (pour robinets ci-desus) | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 05 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 15x21 ou 20x27 | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 06 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 26x32 | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 07 |  | Régulateur thermostatique de sécurité réglable de 30 à 65 °C avec blocage interne de la température - diamètre 30x40 | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 08 |  | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par transformateur 230v AC/6 à 12v DC, y compris branchement | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Robinetterie particulière | 8 | 5 | 09 |  | Robinet mitigeur optoélectronique monobloc sur plage pour lavabo, alimentation par pile lithium intégrée dans le robinet | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 |  |  | Poste d'eau
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 01 |  | Poste d'eau, vidoir mural en grès céramique fin émaillé, équipé grille porte seau chromée et amovible - Dimensios 450 x 350mm - siphon et grille amovible pour bonde | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 02 |  | Robinetterie mélangeuse à bec mobile pour poste d'eau | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Poste d'eau | 8 | 6 | 03 |  | Robinet simple mural temporisé à système anti-blocage | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 |  |  | Divers
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 01 |  | Fourniture et pose siphon PVC pour lavabo ou vidoir | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 02 |  | Fourniture et pose siphon à culot démontable en laiton chromé, pour lavabo ou vidoir | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 03 |  | Robinet d'arrêt en ligne joint, filtre, avec clapet anti-retour, 1/2" | un |  | #NAME?
08 Lavabos - lave-mains | Divers | 8 | 7 | 04 |  | Robinet d'arrêt équerre filtre 3/8 ou 1/2" | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | WC - Urinois - Equipements | 09 |  |  |  | W-C URINOIRS ET EQUIPEMENTS Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, la fixation, les raccordements, branchements et toutes sujétions éventuelles
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 |  |  | W-C
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 01 |  | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle, y compris robinetterie de chasse, tuyau d'alimentation eau et branchements divers | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 02 |  | W-C siège à l'anglaise en porcelaine vitrifiée série confort, muni d'un abattant et couvercle -réservoir attenant assorti à la cuvette alimentation silencieuse commande permettant limiter la quantité d'eau - robinet d'arrêt chromé | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 03 |  | W-C siège à l'anglaise sur bâti-support autoportant y compris réservoir et commande intégrée | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 04 |  | Fourniture et pose WC à broyeur incorporé avec abattant et branchements électriques sur prise existante | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 05 |  | Cuvette de W-C type hospitalier avec réservoir de chasse porcelaine attenant, robinet d'arrêt | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 06 |  | Cuvette de W-C type hospitalier avec robinet de chasse à fermeture temporisé y compris accessoires | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 07 |  | WC handicapé comprenant cuvette,réservoir, couvercle poignée de relèvement, distributeur papier WC. | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 08 |  | Dévidoir à papier hygiénique (rouleaux diam. 240mm) fermeture à clef | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 09 |  | Réservoir de chasse en remplacement pour WC à l'anglaise y compris adaptation raccordement et joints | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | W-C | 9 | 1 | 10 |  | Robinet temporisé pour chasse WC en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 |  |  | Urinoirs
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 01 |  | Urinoir de face à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 02 |  | Urinoir d'angle à action siphonique en porcelaine vitrifiée, robinet poussoir à fermeture retardée | un |  | #NAME?
09 WC - Urinois - Equipements | Urinoirs | 9 | 2 | 03 |  | Robinet temporisé pour urinoir en remplacement y compris adaptation aux canalisations existantes | un |  | #NAME?
11 Chaufferie - Sous station | Chaufferie - Sous station | 10 |  |  |  | EQUIPEMENT D'ADDUCTION D'EAU, ASSAINISSEMENT Toutes les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements aux canalisations, les branchements électriques et toutes sujetions éventuelles |  |  | #NAME?
11 Chaufferie - Sous station | Accessoires | 10 | 1 |  |  | Accessoires
11 Chaufferie - Sous station | Accessoires | 10 | 1 | 01 |  | Boîte sous verre dormant pour vanne police, dimensions 300x200x130 mm, avec marteau brise-glace, chaînette et fixations | un |  | #NAME?
11 Chaufferie - Sous station | Accessoires | 10 | 1 | 02 |  | Boîte sous verre dormant pour vanne police, dimensions 450x450x250 mm, avec marteau brise-glace, chaînette et fixations | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 |  |  | Vannes à passage direct
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 01 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 15x21 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 02 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 20x27 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 03 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 26x34 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 04 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 33x42 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 05 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 40x49 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 06 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 50x60 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 07 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 66x76 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 08 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 80x90 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 09 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 102x114 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 10 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 125x133 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes à passage direct | 10 | 2 | 11 |  | Vanne à passage direct posée sur tube acier 150x159 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 |  |  | Vannes d'équilibrage |  |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 01 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 12x17 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 02 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 03 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 04 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 33x42 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 05 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 40x49 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 06 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 50x60 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 07 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 66x76 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Vannes d'équilibrage | 10 | 3 | 08 |  | Vanne d'équilibrage posée sur tube acier diamètre 80x90 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 |  |  | Robinet soupape à brides
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 | 01 |  | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 33x42 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 | 02 |  | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 40x49 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 | 03 |  | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 50x60 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 | 04 |  | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 66x76 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet soupape à brides | 10 | 4 | 05 |  | Robinet soupape à brides avec contre brides diamètre 80x90 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 |  |  | Robinet de pied de colonne
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 01 |  | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 02 |  | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 03 |  | Robinet de pied de colonne avec purgeur posé sur tube acier diamètre 26x34 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 04 |  | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 15x21 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 05 |  | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 20x27 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Robinet de pied de colonne | 10 | 5 | 06 |  | Robinet de pied de colonne à réglage de débit avec purgeur posé sur tube acier diamètre 26x34 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 |  |  | Clapet de retenue
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 01 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 15x21 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 02 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 20x27 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 03 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 26x34 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 04 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 33x42 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 05 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 40x49 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 06 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 50x60 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 07 |  | Capet de non retour posé sur tube acier 66x76 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Clapet de retenue | 10 | 6 | 08 |  | Clapet de non retour posé sur tube acier 80x90 mm | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 |  |  | Compensateur de dilatation
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 01 |  | Compensateur de dilatation diamètre 15x21fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 02 |  | Compensateur de dilatation diamètre 20x27 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 03 |  | Compensateur de dilatation diamètre 26x34 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 04 |  | Compensateur de dilatation diamètre 33x42 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 05 |  | Compensateur de dilatation diamètre 40x49 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 06 |  | Compensateur de dilatation diamètre 50x60 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 07 |  | Compensateur de dilatation diamètre 66x76 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
12 Régulation | Compensateur de dilatation | 10 | 7 | 08 |  | Compensateur de dilatation diamètre 80x90 fixé sur tube acier | un |  | #NAME?
16 Documents | Documents | 11 |  |  |  | DOCUMENTS A REMETTRE APRES EXECUTION
16 Documents | Documents | 11 | 1 | 1 |  | Fourniture d'un DOE (Dossier d'Ouvrages Exécutés - Fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre - Plans de recollement...) | un |  | #NAME?
17 Prestations | Prestation nouvelle | 12 |  |  |  | Coefficient (K) de l’entreprise
|  | 12 | 1 | 1 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 5 000 et 10 000€ HT | % |  | #NAME?
|  | 12 | 2 | 2 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis compris entre 10 000 et 20 000€ HT | % |  | #NAME?
|  | 12 | 3 | 3 |  | Coefficient de réduction (K) proposé et appliqué par l'entreprise sur les devis supérieurs à 20 000€ HT | % |  | #NAME?
Cachet et Siganture de l'entreprise