## Partie CLIMATISATION
DCE - Février 2026
Rénovation légère du SHLS DEAL - Saint-Denis
Opération de remplacement de GEG et de retubage Eau Glacée
LOT unique Partie Climatisation – Estimation
Réf. | Désignation | Unité | Qtté MOE | Qtté Ent | P.U (€) | Prix (€)
4.0 | GENERALITES
| Etudes d'exécution - PAC | ens | 1 |  |  | 0
| Essais - Autocontrôles - Réception - DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Protections collectives | ens | 1 |  | PM | PM
| Consignation électrique | ens | 3 |  |  | 0
| Calfeutrements | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.1 | DEPOSE/REPOSE
| Dépose de tous les réseaux avec BSD | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose/repose des luminaires | U | 10 |  |  | 0
| Dépose/repose des BAES | U | 3 |  |  | 0
| Pose de nouveaux luminaires | U | 6 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
4.2 | CLIMATISATION
Remplacement du GEG bâtiments B-E-F
| Dépose du groupe eau glacée avec BSD | ens | 1 |  |  | 0
| Groupe d'eau glacée, y compris kit hydraulique et silent-bloc | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie de remplissage | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et remplacement des collecteurs principaux | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique, y compris accessoires | ens | 1 |  | PM | PM
| Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Levage | ens | 1 |  |  | 0
| Désemboueur | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
Remplacement du GEG 1 bât A
| Dépose du groupe eau glacée avec BSD | ens | 1 |  |  | 0
| Groupe d'eau glacée, y compris kit hydraulique et silent-bloc | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie de remplissage | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique, y compris accessoires | ens | 1 |  | PM | PM
| Raccordement électrique | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Levage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
GEG 1
| Protection extérieure sur réseaux d'eau glacée | ens | 1 |  |  | 0
| Pénétration dans le bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'arrêt | U | 2 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique unité intérieure (maximum 1m) | U | 14 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 18x1 | ml | 40 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 22x1,2 | ml | 10 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 28x1,2 | ml | 15 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 42x1,5 | ml | 40 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 2 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 2 |  |  | 0
| Pot à boue | U | 1 |  |  | 0
| Révision condensat + calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Installation d'unités intérieures type plafonnier : | U | 14 |  |  | 0
| Télécommande filaire | U | 14 |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | U | 14 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
GEG 2
| Protection extérieure sur réseaux d'eau glacée | ens | 1 |  |  | 0
| Pénétration dans le bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'arrêt | U | 2 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique unité intérieure (maximum 1m) | U | 13 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 18x1 | ml | 55 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 22x1,2 | ml | 25 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 42x1,5 | ml | 45 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 2 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 2 |  |  | 0
| Pot à boue | U | 1 |  |  | 0
| Révision condensat + calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Installation d'unités intérieures type plafonnier : | U | 13 |  |  | 0
| Télécommande filaire | U | 13 |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | U | 13 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
GEG 3
| Protection extérieure sur réseaux d'eau glacée | ens | 1 |  |  | 0
| Pénétration dans le bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
| Vannes d'arrêt | U | 2 |  |  | 0
| Raccordement hydraulique unité intérieure (maximum 1m) | U | 9 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 18x1 | ml | 46 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 22x1,2 | ml | 20 |  |  | 0
| Réseau inox + calorifuge D 42x1,5 | ml | 40 |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U | 2 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage | U | 2 |  |  | 0
| Pot à boue | U | 1 |  |  | 0
| Révision condensat + calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Installation d'unités intérieures type plafonnier : | U | 9 |  |  | 0
| Télécommande filaire | U | 9 |  |  | 0
| Raccordement électrique unité intérieure | U | 9 |  |  | 0
| Attentes sur vannes pour future unité | ens | 1 |  |  | 0
| Brasseur d'air, y compris alimentation électrique et commande murale | U | 3 |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
|  | Sous total |  |  |  | 0
| TOTAL PARTIE CLIMATISATION | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
c |  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0
| TOTAL PARTIE SECOND OEUVRE | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
c |  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0
| TOTAL | TOTAL € HT |  |  |  | 0
|  | TVA 8,5% |  |  |  | 0
c |  | TOTAL € TTC |  |  |  | 0

## Partie SECOND OEUVRE
|  |  |  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1.3 | DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX | [6 empty] | CH3
1.3.1 | PEO / PAC / NC / DOE | [6 empty] | CH4
|  | Ensemble du projet | 1
|  |  | 1 | For | 1 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | [6 empty] | CH4
|  | Ensemble du projet, 3 phases | 1
|  |  | 1 | For | 1 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.3 | TRAVAUX PREALABLES | [6 empty] | CH4
1.3.3.1 | Dépose d'un ensemble d'étagère
|  | R+1 / Salle de réunion | 1
|  |  | 1 | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.3.2 | Dépose de papier peint
|  | RDC | 45
|  | R+1 | 88
|  |  | 133 | m² | 133 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.3.3 | Encoffrements verticaux
compris dépose de l'existant
|  | R+1 / Bureaux | 33.75
|  |  | 33.75 | m² | 33.75 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.3.4 | Encoffrements horizontaux
compris dépose de l'existant
|  | R+1 | 8.648
|  |  | 8.648 | m² | 8.648 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.3.5 | Remplacement de plafond en contreplaqué ép 8 à 10mm
compris dépose de l'existant
|  | R+1 / Bureaux | 37.31
|  | R+1 / Circulation | 25.64
|  |  | 62.95 | m² | 62.95 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.4 | TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE | [6 empty] | CH4
1.3.4.1 | Peinture acrylique sur murs et plafonds sur tous les supports
|  | RDC - Murs | 179
|  | R+1 / Bureaux - Murs | 161.11
|  | R+1 / Bureaux - Plafond | 44.22
|  | R+1 / Salle de réunion - Murs | 47.09
|  | R+1 / Salle de réunion - Plafond | 26.98
|  | R+1 / Circulation et escaliers - Murs | 162.14
|  | R+1 / Circulation et escaliers - Plafond | 45.75
|  |  | 666.29 | m² | 666.29 |  | 0 | ART | 000-A042
1.3.5 | TRAVAUX DE REVETEMENTS SOLS ET MURS | [6 empty] | CH4
1.3.5.1 | Revêtement PVC lames click compris ragréage
compris dépose de l'existant
|  | R+1 / Bureaux | 37.07
|  | R+1 / Salle de réunion | 28.18
|  | R+1 / Circulation | 49.87
|  |  | 115.12 | m² | 115.12 |  | 0
1.3.5.2 | Plinthes MDF - 80mmht
|  | R+1 / Bureaux | 44.13
|  | R+1 / Salle de réunion | 19.88
|  | R+1 / Circulation | 71.13
|  | R+1 / Sur encoffrements verticaux | 13.5
|  |  | 148.64 | ml | 148.64 |  | 0
1.3.7 | PROTECTION / NETTOYAGE / RECEPTION | [6 empty] | CH4
1.3.7.1 | Nettoyage en cours et fin de chantier
|  | PHASE 1 - Intérieur | 124
|  | PHASE 2 - Intérieur | 161
|  | PHASE 3 - Intérieur | 199
|  |  | 484 | For | 1 |  | 0 | ART | 000-B584
| Montant HT Partie SECOND ŒUVRE | [5 empty] | 0 | TOTHT
| TVA 8,5% | [5 empty] | 0 | TVA
| Montant TTC | [5 empty] | 0 | TOTTTC
DEAL REUNION - Rénovation légère SHLS
DCE
Partie SECOND OEUVRE
ESTIMATION MOE