## DPGF
Fourniture et travaux de pose de bulles autonomes pour le nouveau siège de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
Marché n°32_2026TR
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Désignation des prestations | Détails | Précisions particulières | Quantités | Prix unitaire HT | Montant total HT | Taux de TVA en % | Montant total TTC
Etude d'exécution |  | • La réalisation des études d’exécution à partir des documents marchés. • Rédaction du rapport et visite éventuelle. • Validation maitrise d’ouvrage. • Edition du bon de commande La prestation ne revêt pas un caractère d’expertise approfondie et ne nécessite pas de compétences techniques spécialisées dépassant celles normalement attendues d’un professionnel. Elle ne saurait se substituer à une mission de conception graphique complète ou à une mission d’ingénierie spécialisée. | FORFAIT |  |  | 0
| Bulle autonome Type 1 – Professionnel de santé | Dimensions : 2500 mm (int.) x 2700mm (int.) x 2500mm (hauteur) Pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes. | 3 | 0 | 0 |  | 0
Composition de la bulle autonome : Face avant et face arrière composées d’une porte vitrée toute hauteur, d’une largeur de 930mm et vitrées double vitrage feuilleté 66/2+55/2. Faces latérales seront pleines, composées d’une paroi type cloison amovible pleine mélaminée respectant les préconisations phoniques demandées. Finition type hêtre. Ossature : Composée d’une lisse haute et basse en aluminium thermolaqué. Teinte ossature : Noir. Pour garantir le bon déplacement de la bulle en fonction des modifications de l’accueil, la bulle sera équipée d’un socle et sera déplaçable avec un transpalette. Le socle en partie basse possèdera un revêtement type moquette TARKETT ou équivalent. Le faux-plafond sera en acier laqué avec grille de transfert d’air en sous-face.
Equipement de la bulle autonome : - Ventilateur de confort silencieux pour l’air neuf et le rejet ; - Dalle LED 600x600 avec détecteur de présence ; - Equipement CFO et CFA : o Prise électrique en attente dans le faux-plafond ou dans les boitiers de sol (Prévoir un raccordement depuis la localisation des prises) ; o Equipement à l’intérieur : 2 prises de courant, 2 prises de courant détrompées (Visuel de couleur ROUGE et mécanique). o Les collaborateurs utiliseront la WIFI. La bulle doit être perméable au réseau WIFI. - Béquille et rosace à prévoir sur les deux portes ; - Bouton molleté avec rosace borne des deux côtés de la porte - côté chemin de fuite ; - Réservation pour serrure (Organigramme à la charge de la CPAM) - côté Entrée PS.
| Bulle autonome Type 2 – Poste de travail | Dimensions : 2500 mm (int.) x 4300mm (int.) x 2500mm (hauteur) Nombre : 1 unité Pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes – Type poste de travail. | 1 | 0 | 0 |  | 0
Composition de la bulle autonome : Face arrière vitrée double vitrage feuilleté 66/2+55/2. Face avant vitrée sur allège avec un double vitrage feuilleté et des montants verticaux supplémentaires pour esprit « verrière ». Allège pleine sans couvre joints verticaux. Allège de type cloison amovible peine mélaminée. Finition type hêtre. Faces latérales seront pleines, composées d’une paroi type cloison amovible pleine mélaminée respectant les préconisations phoniques demandées. Finition type hêtre. Ossature : Composée d’une lisse haute et basse en aluminium thermolaqué. Teinte ossature : Noir. Pour garantir le bon déplacement de la bulle en fonction des modifications de l’accueil, la bulle sera équipée d’un socle et sera déplaçable avec un transpalette. Le socle en partie basse possèdera un revêtement type moquette TARKETT ou équivalent. Le faux-plafond sera en acier laqué avec grille de transfert d’air en sous-face.
Equipement de la bulle autonome : - Ventilateur de confort silencieux pour l’air neuf et le rejet ; - Dalle LED 600x600 avec détecteur de présence ; - Equipement CFO et CFA : o Equipement en attente dans le faux-plafond ou dans les boitiers de sol (Prévoir un raccordement depuis la localisation des prises) ; o Equipement à l’intérieur : 4 prises de courant, 4 prises de courant détrompées (Visuel de couleur ROUGE et mécanique). o Les collaborateurs utiliseront la WIFI. La bulle doit être perméable au réseau WIFI. - Béquille et rosace à prévoir sur les deux portes ; - Réservation pour serrure (Organigramme à la charge de la CPAM).
| Bulle autonome Type 3 – Autres professionnels | Dimensions : 2300 mm (int.) x 2500mm (int.) x 2500mm (hauteur) Nombre : 2 unités Pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes. | 2 | 0 | 0 |  | 0
Composition de la bulle autonome : Face avant et une face latérale composées d’une porte vitrée toute haute, d’une largeur de 930mm et vitrées double vitrage feuilleté 66/2+55/2. Une face latérale et face arrière seront pleines, composées d’une paroi type cloison amovible pleine mélaminée respectant les préconisations phoniques demandées. Finition type hêtre. Ossature : Composée d’une lisse haute et basse en aluminium thermolaqué. Teinte ossature : Noir. Pour garantir le bon déplacement de la bulle en fonction des modifications de l’accueil, la bulle sera équipée d’un socle et sera déplaçable avec un transpalette. Le socle en partie basse possèdera un revêtement type moquette TARKETT ou équivalent. Le faux-plafond sera en acier laqué avec grille de transfert d’air en sous-face.
Equipement de la bulle autonome : - Ventilateur de confort silencieux pour l’air neuf et le rejet ; - Dalle LED 600x600 avec détecteur de présence ; - Equipement CFO et CFA : o Equipement en attente dans le faux-plafond ou dans les boitiers de sol (Prévoir un raccordement depuis la localisation des prises) ; o Equipement à l’intérieur : 2 prises de courant, 2 prises de courant détrompées. o Les collaborateurs utiliseront la WIFI. La bulle doit être perméable au réseau WIFI. - Béquille et rosace à prévoir sur les deux portes ; - Réservation pour serrure (Organigramme à la charge de la CPAM).
| Bulle autonome Type 4 – Recrutements | Dimensions : 2800 mm (int.) x 2500mm (int.) x 2500mm (hauteur) Nombre : 2 unités Pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. | 2 | 0 | 0 |  | 0
Composition de la bulle autonome : Face avant et demi-face arrière composées d’une porte vitrée toute haute, d’une largeur de 930mm et vitrées double vitrage feuilleté 66/2+55/2. Faces latérales et demi-face arrière seront pleines, composées d’une paroi type cloison amovible pleine mélaminée respectant les préconisations phoniques demandées. Finition type hêtre. Ossature : Composée d’une lisse haute et basse en aluminium thermolaqué. Teinte ossature : Noir. Pour garantir le bon déplacement de la bulle en fonction des modifications de l’accueil, la bulle sera équipée d’un socle et sera déplaçable avec un transpalette. Le socle en partie basse possèdera un revêtement type moquette TARKETT ou équivalent. Le faux-plafond sera en acier laqué avec grille de transfert d’air en sous-face.
Equipement de la bulle autonome : - Ventilateur de confort silencieux pour l’air neuf et le rejet ; - Dalle LED 600x600 avec détecteur de présence ; - Equipement CFO et CFA : o Equipement en attente dans le faux-plafond ou dans les boitiers de sol (Prévoir un raccordement depuis la localisation des prises) ; o Equipement à l’intérieur : 2 prises de courant. o Les collaborateurs utiliseront la WIFI. La bulle doit être perméable au réseau WIFI. - Béquille et rosace à prévoir sur les deux portes ; - Réservation pour serrure (Organigramme à la charge de la CPAM).
Livraison sur le nouveau siège (totalité des bulles) |  | Détails à l'article 7 du CCAP | FORFAIT |  | 0 |  | 0
Installation et Montage (totalité des bulles) |  | Détails à l'article 7 du CCAP | FORFAIT |  | 0 |  | 0
Mise en service (totalité des bulles) |  | Détails à l'article 7 du CCAP | FORFAIT |  | 0 |  | 0
Date et Signature CPAM DE LA GIRONDE |  | Date et Signatures Entreprise