## LOT 6 EG
BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Phase DCE
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE - Quartier de l'Arsenal - 14 Avenue des Tilleuls - BP 70932 - 65009 TARBES Cedex
Tél : 05 62 34 25 54 - Email : secretariat.setes@setes.fr
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Relogement de la BSE de Tarbes dans l'Aérogare de l'Aéroport Tarbes - Lourdes - Pyrénées (65)
LOT N° 6 : ELECTRICITE GENERALE CFO/CFA & SSI | [5 empty] | 2026-02-20
| Désignation des travaux | U | Q | Q Entrp | Prix unitaires | Prix totaux
REGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE
L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.
Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.
Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.
Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.
Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE
Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.
Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.
Avertissement
Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.
Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.
Le Responsable :
Florian LACOSTE
BET SETES
00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) à charge du présent lot
| Notes de calculs - Plans des travaux à réaliser | ens | 1
TOTAL CHAPITRE 00
A - TRAVAUX PREPARATOIRES
| A-01 - INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1
| A-02 - CONTINUITE DE SERVICE | ens | 1
| A-03 - PERIMETRE DES TRAVAUX - REFERENCE AU PLAN EG01 | ens | 1
| A-04 - REFERENCE OBLIGATOIRE AU PLAN GENERAL DE COORDINATION | PM | -
TOTAL CHAPITRE A
B - COURANTS FORTS
B-01 - RESEAU DE TERRE
| Mise à la terre des cheminements | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens | 1
| Mise à la terre fonctionnelle | ens | 1
Total B-01
B-02 - DISTRIBUTION
02.1 - Canalisations
| Chemin de câbles 200x50mm | ml | 60
| Fourreaux TPC | PM | -
| Gaines ICTA 25mm | ml | 50
| Tubes IRL 20mm | ml | 20
| Tubes MRL | PM | -
| Goulotte électrique 3 compartiments | ml | 21
| Moulure PVC | PM | -
| 02.2 - Alimentations principales (à charge de l'aéroport) | PM | -
02.3 - Alimentations spécifiques
02.3.1 - Alimentations issues du AE90
* Coupure d'urgence ELECTRIQUE
| Alimentation en câble cuivre 5G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 25
| Coffret coupure d'urgence type bris de glace à voyants | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Coupure d'urgence VENTILATION | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 50
| Coffret coupure d'urgence type bris de glace sans voyants | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Visiophonie | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 25
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Appel de secours | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 25
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Baie SR15 | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G2,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 10
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Vidéosurveillance | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G2,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 10
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Anti-intrusion | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 10
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Plaques de cuisson | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G6mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 20
| Sorties de câbles 32A | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * A - PAC Air/Air | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 50
| Boite de dérivation | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * B - Unités intérieures | ens | 10
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 150
| Boite de dérivation | U | 4
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * C - Commande centralisée associée à PAC Air/Air | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 20
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * D - Radiateurs électriques | ens | 3
| Alimentation en câble cuivre 3G2,5mm² + fil pilote posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 50
| Sorties de câbles 16A | U | 3
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * E - Cumulus électrique | ens | 1
| Alimentation en câble cuivre 3G2,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 20
| Boite de dérivation | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| * F - Robinets électriques | ens | 2
| Alimentation en câble cuivre 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 30
| Boite de dérivation | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total B-02
B-03 - ARMOIRES DE PROTECTION
03.1 - AE90
| AE90 suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
03.2 - TD-T8 & TD-T9 (Hangar)
| TD-T8 suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| TD-T9 suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total B-03
B-04 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
04.1 - Locaux issus du AE90
Accueil
| luminaires type 3 | U | 9
| luminaires type 4 | U | 2
| détecteurs de présence 360° | U | 5
| prises de courant 2P+T 16A/230V | U | 3
Zone d’attente
| luminaires type 3 | U | 5
| détecteurs de présence 360° | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Salle des auditions
| luminaires type 2 | U | 2
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
| poste de travail type A sur goulotte | U | 1
Local technique CFO/CFa
| luminaires type 7 | U | 1
| interrupteur simple allumage | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Cellules 1 & 2
| luminaires type 8 | U | 2
| interrupteurs simple allumage déporté dans « Zone d’attente » | U | 2
Gaine technique
| luminaire type 7 | U | 1
| interrupteur simple allumage | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Médecin - Avocat
| luminaires type 2 | U | 1
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Salle des procédures
| luminaires type 2 | U | 4
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
| postes de travail type A sur goulotte | U | 2
| poste de travail type A | U | 1
Local social
| luminaires type 2 | U | 5
| boutons poussoirs pour variation DALI (All.1 & All.2) | U | 2
| prises de courant 2P+T 16A/230V | U | 4
| prise de courant 2P+T 16A/230V (Frigo) | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V (Hotte) | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V (Micro-Ondes) | U | 1
| prises de courant 2P+T 16A/230V (plan de travail) | U | 2
| prise de courant 2P+T 16A/230V (Lave-Vaisselle) | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V (Four) | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V (WiFi) | U | 1
Salle d’ordres
| luminaires type 2 | U | 4
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
| prises de courant 2P+T 16A/230V (spécifiques SMARTPHONES) | U | 10
| postes de travail type A | U | 3
| poste de travail type A (dédié Ordinateur SIGMA) | U | 1
Bureau CDUA
| luminaires type 2 | U | 3
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
Bureau CDU
| luminaires type 2 | U | 3
| bouton poussoir pour variation DALI | U | 1
Local matériel
| luminaires type 7 | U | 2
| interrupteur simple allumage | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Local marchandises saisies
| luminaires type 7 | U | 2
| interrupteur simple allumage | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
| Salle d’armes | U
| luminaires type 7 | U | 2
| interrupteur simple allumage | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Vestiaires H.
| luminaires type 1 | U | 4
| détecteur de présence 360° | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Douche H.
| luminaires type 5 | U | 2
| détecteur de présence 360° | U | 1
Vestiaires F.
| luminaires type 1 | U | 3
| détecteur de présence 360° | U | 1
| prise de courant 2P+T 16A/230V | U | 1
Douche F.
| luminaires type 5 | U | 2
| détecteur de présence 360° | U | 1
WC H.
| luminaires type 6 | U | 2
| détecteur de présence 360° | U | 1
WC F.
| luminaires type 6 | U | 2
| détecteur de présence 360° | U | 1
04.2 - Locaux issus du TD-T8 & TD-T9 (Hangar)
Bâtiment Hangar, Travées 8 & 9
| luminaires type 9 en lieu et place depuis commande d’éclairage existante conservée et non modifiée | U | 4
Total B-04
B-05 - ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc autonome d'évacuation SATI standard en saillie | U | 9
| Télécommande blocs secours standard | U | 1
| Bloc Autonome Portable d'Intervention | U | 1
| Câble cuivre 5G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit | ml | 100
| Boite de dérivation | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total B-05
TOTAL CHAPITRE B
C - COURANTS FAIBLES
C-01 - Equipement du SR15
| SR15 suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total C-01
C-02 - Raccordements & mesures
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total C-02
C-03 - Pré-câblage informatique & équipements
03.1 - Equipements terminaux issue de SR15
Accueil
| RJ45 catégorie 6A (vidéosurveillance) | U | 1
Zone d’attente
| RJ45 catégorie 6A (vidéosurveillance) | U | 1
Salle des Procédures
| RJ45 catégorie 6A dans poste de travail type A | U | 3
| RJ45 catégorie 6A (téléphone aéroport) | U | 1
Local social
| RJ45 catégorie 6A (WiFi) | U | 1
Salle d’Ordres
| RJ45 catégorie 6A dans poste de travail type A | U | 3
| RJ45 catégorie 6A dans poste de travail type A (dédié ordinateur SIGMA) | U | 1
| RJ45 catégorie 6A (C – commande centralisée associée à PAC Air/Air) | U | 1
| RJ45 catégorie 6A | U | 1
Bureau CDUA
| RJ45 catégorie 6A dans poste de travail type A | U | 1
Bureau CDU
| RJ45 catégorie 6A dans poste de travail type A | U | 1
| RJ45 catégorie 6A (téléphone aéroport) | U | 1
| Câble informatique 1x4p catégorie 6A | ml | 250
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
03.1 - Recettes informatiques
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total C-03
TOTAL CHAPITRE C
D - ALARME INCENDIE
D-01 - Equipements
| Détecteurs Automatiques d'Incendie (nouveaux) | U | 7
| Indicateur d'Action (nouveau) | U | 1
| Déclencheurs Manuels (nouveaux) | U | 2
| Diffuseur sonore (nouveaux) | U | 1
| Diffuseur sonore (existant, conservé, DEPLACE) | U | 3
| Diffuseur Lumineux (nouveaux) | U | 2
| Diffuseur Lumineux (existant, conservé, DEPLACE) | U | 4
Total D-01
D-02 - Câblage des équipements
| Câble CR1 2p8/10 avec écran posé sur chemin de câbles ou sous conduit, Euroclasse conforme | ml | 120
| Câble CR1 2x2,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit, Euroclasse conforme | ml | 150
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total D-02
D-03 - Essais, tests, mise en service et formation
03.1 - Essais, tests et mise en service
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
03.2 - Formation du personnel
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total D-03
TOTAL CHAPITRE D
E - VISIOPHONIE
E-01 - Description générale du système
| Moniteur intérieur | U | 1
| Platine d'appel vidéo couleur | U | 1
| Alimentation du système | ens | 1
| Coupleur / distribution de bus | ens | 1
| Câble SYT 5p8/10 avec écran posé sur chemin de câbles ou sous conduit, Euroclasse conforme | ml | 40
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total E-01
E-02 - Programmation, essais, mise en service
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total E-02
E-03 - Formation
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total E-03
TOTAL CHAPITRE E
F - TELEVISION
F-02 - Vérification et contrôle du réseau existant
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total F-02
F-03 - Réparations et remises en état (si nécessaires)
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total F-03
F-04 - Extension du réseau TV vers les nouveaux locaux BSE
| Câble COAXIAL avec écran posé sur chemin de câbles ou sous conduit, Euroclasse conforme | ml | 40
| Prolongateur type "F" à compression | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total F-04
F-05 - Prise TV-FM-SAT dans le local social
| Connecteur "F" à compression | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
Total F-05
F-06 - Tests & mise en service
| suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
Total F-06
TOTAL CHAPITRE F
G - APPEL DE SECOURS DES CELULLES GAV
| Bouton poussoir d'appel de secours, de type anti-vandale | U | 2
| Signalisation lumineuse et sonore | U | 2
| Alimentation du système & coupleur de bus | ens | 1
| Câble SYT 5p8/10 avec écran posé sur chemin de câbles ou sous conduit, Euroclasse conforme | ml | 30
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
TOTAL CHAPITRE G
H - VIDEOSURVEILLANCE
| Caméra d'angle, réseau IP, alimentation PoE | U | 1
| Caméra plafond 360°, réseau IP, alimentation PoE | U | 1
| cordons RJ45, L. 30cm cat. 6A | U | 2
| Enregistreur numérique réseau | ens | 1
| Dispositif de stockage | ens | 1
| Interface sécurisée permettant la visualisation en temps réel | ens | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| Programmation, essais, mise en service suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| Formation suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
TOTAL CHAPITRE H
I - ANTI-INTRUSION
| Centrale d'alarme autonome | U | 1
| Clavier de commande pour armement / désarmement | U | 1
| Détecteurs volumétriques bi-technologie | U | 2
| Sirène intérieure auto-alimentée | U | 1
| Transmetteur GSM intégré ou compatible | U | 1
| Divers et accessoires, compris toutes sujétions | ens | 1
| Programmation, essais, mise en service suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
| Formation suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
TOTAL CHAPITRE I
J - FRAIS DE CONTRÔLE - MISE EN SERVICE
| Frais de contrôle, réception et mises en services suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
TOTAL CHAPITRE J
K - PRESTATIONS INDISSOCIABLES
| Etudes d'exécution suivant CCTP et besoins EXE | ens | 1
TOTAL CHAPITRE K
TOTAL HT - TRAVAUX
RECAPITULATION
PHASE DCE
LOT N° 6
ELECTRICITE GENERALE CFO/CFA ET SSI
TRAVAUX DE BASE
00 - ETUDES D'EXECUTION DES TRAVAUX (EXE) à charge du présent lot
A - TRAVAUX PREPARATOIRES
A-01 - INSTALLATION DE CHANTIER
A-02 - CONTINUITE DE SERVICE
A-03 - PERIMETRE DES TRAVAUX - REFERENCE AU PLAN EG01
A-04 - REFERENCE OBLIGATOIRE AU PLAN GENERAL DE COORDINATION
TOTAL CHAPITRE A
B - COURANTS FORTS
B-01 - RESEAU DE TERRE
B-02 - DISTRIBUTION
B-03 - ARMOIRES DE PROTECTION
B-04 - EQUIPEMENTS DES LOCAUX
B-05 - ECLAIRAGE DE SECURITE
TOTAL CHAPITRE B
C - COURANTS FAIBLES
C-01 - EQUIPEMENT DU SR15
C-02 - RACCORDEMENTS ET MESURES
C-03 - PRÉ-CÂBLAGE INFORMATIQUE & EQUIPEMENTS
TOTAL CHAPITRE C
D - ALARME INCENDIE
D-01 - EQUIPEMENTS
D-02 - CABLAGE DES EQUIPEMENTS
D-03 - ESSAIS, TESTS, MISE EN SERVICE ET FORMATION
TOTAL CHAPITRE D
E - VISIOPHONIE
E-01 - DESCRIPTION GENERALE DU SYSTÈME
E-02 - PROGRAMMATION, ESSAIS, MISE EN SERVICE
E-03 - FORMATION
TOTAL CHAPITRE E
F - TELEVISION
F-02 - VERIFICATION ET CONTRÔLE DU RESEAU EXISTANT
F-03 - REPARATIONS ET REMISES EN ETAT (SI NECESSAIRES)
F-04 - EXTENSION DU RESEAU TV VERS LES NOUVEAUX LOCAUX BSE
F-05 - PRISES TV / FM / SAT DANS LE LOCAL SOCIAL
F-06 - TESTS ET MISE EN SERVICE
TOTAL CHAPITRE F
G - APPEL DE SECOURS DES CELLULES DE GAV
H - VIDEOSURVEILLANCE
I - ANTI-INTRUSION
J - FRAIS DE CONTROLES - MISE EN SERVICE
K - FRAIS INDISSOCIABLES
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
Fait à Le
L'entrepreneur
Dressé par le BET SETES SARL INGENIERIE - Tarbes, le 20 février 2026