## QT
D1 | SOCIETE
D2 | APPAREIL
1 | L'appareil cité ci-dessus est-il marqué CE ?
est-il marqué CE selon la nouvelle directive MDR?
2 | date d'obtention du marquage CE
3 | nom et localisation de l'organisme certificateur
4 | Classe CE du DM (I, IIa, IIb, III)?
Adresse de la société
n° de téléphone de la hotline
jours et horaires d'ouverture de la hotline
5 | Nom et coordonnées du contact technique de la société
6 | Nom et coordonnées du contact commercial de la société
7 | Classification du (des) produit(s) dans la nomenclature CNEH
8 | 1 IMPLANTATION
9 | 1.1 Délais
10 | Pour l'ensemble de l'installation (en supposant le site prêt et le marché établi), vous indiquerez (en jours):
11 | Délai de livraison à bon de commande (ou notification du marché)
12 | La durée d'installation (mise en service et formation comprises)
13 | La durée de formation des utilisateurs incluse dans le tarif et par site installé (précisez ici s'il y a une limitation à ce qui est inclus)
14 | 1.2 Données techniques
15 | En ne tenant compte que du matériel faisant l'objet de votre fourniture, dimensions minimales pour une utilisation confortable et pratique
16 | Poids (kg) d'un équipement complet avec ses accessoires
17 | Puissance électrique maximale nécessaire et puissance moyenne utilisée.
nombre de prises de courant à prévoir (préciser s'il ne s'agit pas d'une prise classique 230V/16A)
nombre de prises réseau RJ45 à prévoir
20 | Plages de température acceptables et gradients de température tolérables.
21 | Plages d'hygrométrie tolérables par vos appareils.
22 | Déperditions calorifiques maximales et moyennes dues à vos appareils.
23 | Commentaires :
24 | 2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
25 | Modèle de l'équipement proposé
26 | Nom du constructeur
27 | Adresse du constructeur
28 | Lieu de fabrication
29 | 2.1 Informatique
30 | Poste informatique
31 | S'agit-il d'un ordinateur portable? NB: non imposé pour l'étude
32 | Si portable, préciser les modalités de sécurisation anti vol
Processeur
Mémoire vive (RAM)
Caractéristiques de la carte graphique
33 | Système d'exploitation précis
Date de fin de support du système d'exploitation
Le système d'exploitation est-il upgradable dans une version plus récente? Selon quelles modalités?
Wifi inclus? NB: non imposé pour l'étude
35 | Capacité d'archivage en local (Go)
Pour les appareils non connectés au réseau: quelle est votre solution de stockage de secours? Détaillez les modalités et la capacité
Un onduleur est-il fournis? Caractéristiques?
temps de mise en route (temps entre l'allumage du PC et la possibilité de lancer un examen sur patient)
38 | Ecran
40 | taille de l'écran? (Pouces)
Résolution de l'écran
Quelles sont les sorties disponibles derrière l'écran (les lister svp)
41 | Logiciel d'acquisition et de relecture
42 | nom du logiciel
lister les différents types de filtres possibles
possibilité de faire un test d'impédance?
est-il fait automatiquement ou manuellement?
Dans quels cas est-il déclanché?
Est-ce que le test d'impédance interrompe l'examen en cours?
Détaillez les fonctionnalités intégrées de détection automatiques de crises ou autres NB: non imposé pour l'étude
Est-il possible de faire dans le logiciel: - des annotations - ajouter de marqueurs - exporter les données en format EDF - autre? Répondre ligne par ligne et compléter si besoin
Quelles fonctionnalités suivantes sont disponibles: - analyse spectrales - aEEG - autres fonctions d'analyse fréquencielles et ERP? - cartographie 3D - autre analyse avancée? - autre? Répondre ligne par ligne et compléter si besoin NB: non imposé pour l'étude
Disposez vous de fonctionnalités d'intelligence artificielle et/ou d'aide à la décision? Lesquels? Précisez le nom, les caractéristiques et le cout associé si c'est optionnel NB: non imposé pour l'étude
Détaillez le fonctionnement des licences d'acquisition et de relecture, notamment leur tarification De bas ile st demandé 1 licence d'acquisition/relecture par site, sur le PC de l'EEG uniquement, sauf à Versailles (3 licences de relecture en plus du PC d'acquisition)
faut-il payer pour ajouter une licence pour un nouveau médecin (en plus)? Combien?
faut-il payer pour installer le logiciel sur un PC complémentaire (même nb de médecins, mais un accès suplémentaire au logiciel)? Combien? NB: non imposé pour l'étude
177 | Vous indiquerez la somme prévisible des "upgrades" pour les cinq prochaines années :
178 | pour bénéficier des améliorations des logiciels déjà acquis
179 | pour maintenir l'installation à un niveau optimal d'efficacité
180 | Commentaires :
47 | Impression du tracé
48 | une imprimante est-elle incluse dans la station? NB: non imposé pour l'étude
49 | type de papier? NB: non imposé pour l'étude
65 | 2.2 Chariot
66 | dimensions totales (L*P*H) (cm)
67 | nombre d'étagères
le bras support de l'ampli est-il flexible ou rigide?
69 | 2.3 Têtière/ampli
nombres de canaux de l'ampli? Détaillez ci-dessous
71 | nb d'électrodes en EEG
72 | nb d'électrodes pour autres applications? Précisez lesquelles
73 | l'ampli est-il sur un pied indépendant du chariot ou bien un bras du chariot?
type de convertisseur inclus
fréquence d'échantillonnage
70 | type d'électrodes compatibles
par quel biais est-il alimenté ?
Est-il connecté directement au PC? Par quel type de connexion?
est-il doté d'une batterie? Pour quelle autonomie?
2.5 Caméra
qualité (full HD ou autre?)
résolution
s'agit-il d'une caméra jour/nuit avec une fonctionnalité intrarouge?
S'agit-il d'une caméra PTZ avec zoom et orientation à distance? NB: non imposé pour l'étude
quels sont le type de connexion et d'alimentation de la caméra?
la caméra a-t-elle un micro intégré ? NB: non imposé pour l'étude
Est-il possible d'afficher plusieurs flux de la caméra en simultanée à l'écran du PC? (par exempel des zoom ou des orientations différents) NB: non imposé pour l'étude
85 | 3 REFERENCES
86 | nombre d'équipements de ce type déjà installées en - France - dans le monde
87 | date de la première commercialisation de ce modèle - en France - dans le monde
88 | durée d'engagement sur les pièces détachées par rapport à la date de dernière commercialisation de l'équipement
89 | 4 MAINTENANCE/SERVICE APRES VENTE
90 | 4.1 Organisation du SAV :
91 | Vous indiquerez :
92 | la nature du S.A.V. (assuré par votre société ou confié à un sous-traitant)
93 | Nom de la société de maintenance
94 | Numéro de téléphone de la société de maintenance
95 | Lieu
96 | Nombre de techniciens habilités à intervenir sur le matériel proposé sur toute la France
97 | Niveau de formation de vos techniciens
99 | jours et horaires d'intervention (précisez si différent dans le cadre d'un contrat)
100 | Tarif main-d'œuvre (TTC) hors contrat
101 | Tarif déplacement (TTC) hors contrat
102 | Remarques
104 | 4.2 Formation :
105 | Modalités de la formation proposée pour les personnels utilisateurs :
106 | - durée de la formation (en jours)
107 | - lieu de la formation
108 | - coût supplémentaire lié à la formation
109 | - contenu de la formation
110 | - possibilité d'e-learning
111 | Modalités de la formation proposée pour les personnels techniques :
112 | - durée de la formation (en jours)
113 | - lieu de la formation
114 | - coût supplémentaire lié à la formation
115 | - contenu de la formation
116 | - possibilité d'e-learning
117 | 4.3 Couverture SAV incluse
119 | Des maintenances préventives sont elles préconisées dans le manuel du fabricant?
à quelle fréquence?
ces maintenances sont-elles bien à votre charge dans le cadre du présent marché?
durée d'immobilisation pour chaque maintenance préventive?
120 | y-at-il un kit de pièces détachées remplacées à chaque maintenance préventive? Le détailler svp
121 | Préciser les modalités d’exclusion du bénéfice de la couverture SAV incluse dans le marché qui nous lie
122 | Préciser le cout d'un contrat tous risques annuel par appareil?
Préciser le cout d'une maintenance préventive ponctuelle par appareil ?
123 | La casse est-elle incluse dans le marché qui nous lie?
124 | Le vol est-il inclus dans le marché qui nous lie?
vous engagez-vous sur un délai d'intervention pour le curatif - en cas de panne blocante - en cas de panne non blocante, préciser lequel
176 | Délai d'approvisionnement en pièces détachées
125 | 4.4 Délais d'intervention :
126 | Dans le cadre de la couverture SAV incluse
127 | Délai d'intervention garantis (jours ouvrés) à réception de l'appel? (précisez si différent dans le cadre d'un contrat)
128 | Pouvez-vous garantir une intervention le samedi ?
129 | Pouvez-vous garantir une intervention le dimanche ?
130 | Possibilité prêt de matériel équivalent à titre gratuit, en cas de panne prolongée ?
131 | Si Oui, définir les modalités du prêt :
181 | 5 QUALITE
182 | Vous compléterez le tableau suivant :
183 | êtes-vous certifié ISO 9001, 9002 ou 9003 ?
184 | si oui, depuis quand et nom de l'organisme certificateur ? (joindre les justificatifs)
185 | Commentaires :
186 | 6 HYGIENE | Est-il possible d'ajouter une question concernant l'écran de l'ordinateur: s'il est adapté à l'environnement de réanimation (écran tactile / clavier spécifique facile à nettoyer..)
L'écran de l'ordinateur est-il adapté à un environnement de réanimation ? Précisez votre réponse
Cet écran est-il certifié pour un usage médical? (conformité aux normes IEC60601-1 (sécurité électrique/EMC)
Quelles sont les recommandations de nettoyage du clavier et de l'écran de l'ordinateur?
187 | Vous dresserez ci-contre la liste de tous les modules ou ensembles étanches et/ou compatibles avec tous les moyens de désinfection hospitaliers
188 | Quels moyens de désinfection ou de stérilisation préconisez-vous pour ceux-ci ?
189 | Quels sont ceux que vous prohibez ?

## liste des docs à fournir
certificat de marquage CE
photo de l'équipement complet avec l'ensemble des éléments et accessoires fournis, ou à minima un schéma détaillé.
joindre des photos/représentations: du chariot, du PC, de la SLI, de l'ampli, de la têtière, de la caméra
Représentation de l'ampli, de la tétière et de la solution de déport au lit du patient
Prérequis informatiques: type et caractéristique de la base de donnée à stocker sur le serveur, caractéristiques de la VM à prévoir pour le stockage des données, flux attendus, éventuellement caractéristiques des flux de télémaitnenance attendus
Schéma descriptif de l'installation précisant les types de connexion/les câbles entre les différents éléments
Descriptif des fonctionalités du logiciel d'acquisition et de relecture. Représentations visuelles de l'affichage, des tracés et des fonctionnalités.
Fournir un tracé anonymisé issus d’un site utilisateur
contrat de maintenance inclus dans le cadre du marché (inclus dans le forfait location)
protocole de maintenance préventive
exclusions de la couverture de maintenance incluse dans la proposition
questionnaire technique renseigné
questionnaire SI renseigné
Charte SI signée
Contrat RGPD signé