## Feuil2
QUESTIONNAIRE STANDARDISÉ : SYSTEMES D'INFORMATION LIÉS AUX EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX
INFORMATIONS SUR L'EQUIPEMENT
Désignation
Marque
Type
Fabricant et Lieu de fabrication
Fournisseur
Date de première mise sur le marché
Classe du dispositif (I, IIa, IIb, III, DIV) au titre du marquage CE 93/42 ou CE 98/79 Joindre le certificat de conformité CE précisant la classe
Classe du dispositif (I, IIa, IIb, III, DIV) au titre du règlement UE 2017/745 ou 2017/746 Joindre le certificat de conformité CE précisant la classe
S'agit-il d'un logiciel portant le marquage CE des Dispositifs Médicaux ?
Référent informatique chargé du projet et du suivi des applications pendant leur durée de vie
- Nom, prénom
- Fonction
- Coordonnées
- Téléphone
- Email
Référent informatique ou plateforme chargés du suivi des applications pendant leur durée de vie
- Nom
- Fonction
- Coordonnées
- Téléphone
- Email
POSTES DE TRAVAIL
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
L'équipement biomédical peut fonctionner avec un poste informatique standard fourni par l'établissement | OUI (recommandé) / NON
Si OUI, préciser le nombre de postes informatiques nécessaires | chiffre
Et pour chaque poste informatique, préciser les prérequis :
- écran (taille, caractéristiques) | chiffre
- processeur | chiffre
- mémoire RAM | chiffre
- espace disque dur | chiffre
- système d'exploitation (OS et version) | texte
- spécificités (dongle, ports spécifiques, autre) | texte
- besoin périphériques (DVD ROM, imprimante…) | texte
- carte graphique | chiffre
- réseau (interface, débit) | chiffre
Si NON, préciser le matériel informatique livré avec la solution :
- Dénomination du matériel | texte
- Système d'exploitation (OS et version) Pour les OS embarqués de type Client Windows la version doit être >= à Windows 10 | texte
-Le titulaire s'engage à effectuer les mises à jour de sécurité du système d'exploitation (Préciser la solution, la méthode d'actualisation et de supervision) | OUI (recommandé) / NON
Dans les deux cas (matériel informatique fourni ou non) :
- Besoin connexion réseau filaire | OUI / NON
- Besoin connexion réseau wifi | OUI / NON
- Besoin intégration au domaine réseau de l'établissement | OUI / NON
ANTIVIRUS & EDR
A privilégier : Possibilité d’équiper le système avec le dispositif de protection contre les codes malveillants utilisé par l’établissement. | OUI / NON Liste des exclusions de l'analyse :
Dans le cas contraire : Le système est équipé de son propre dispositif de protection contre les codes malveillants. (Préciser la solution, la méthode de mise à jour, la supervision des mises à jour et des alertes) | OUI / NON Nom :
Le dispositif peut fonctionner dans une architecture comportant un pare-feu personnel lié au poste de travail | OUI / NON
Le logiciel peut fonctionner dans une architecture comportant un pare feu d’établissement pour les accès à Internet | OUI / NON
Des mesures de performances en présence du dispositif de protection contre les codes malveillants seront réalisées pendant la phase de qualification de l’installation | OUI (recommandé) / NON
Comptes à Privilèges
La solution necessite des privilèges particuliers pour fonctionner. (Droits d'administration local) | OUI/NON , si oui le justifier.
La solution nécessite un "compte de service" local, du domaine ? | OUI/NON , si oui préciser
La solution nécessite la mise en place de tâches planifiées. | OUI/NON , si oui préciser
SERVEURS
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
L'équipement biomédical peut fonctionner avec un serveur standard fourni par l'établissement | OUI (recommandé) / NON
Nombre de serveurs nécessaires : | chiffre
Pour chaque serveur : (copier les lignes ci dessous si la solution nécessite plusieurs serveurs)
Fonctionnement sur un serveur virtuel | OUI / NON
Processeur | chiffre
Mémoire RAM | chiffre
Besoin : volumétrie pour les logiciels | chiffre
Besoin : volumétrie pour les données | chiffre
Systèmes d'exploitation compatibles (OS et version) | texte
Base de données | texte
Spécificité (dongle, autre) | texte
ANTIVIRUS & EDR
A privilégier : Possibilité d’équiper le système avec le dispositif de protection contre les codes malveillants utilisé par l’établissement (______ nom) | OUI / NON Liste des exclusions de l'analyse
Dans le cas contraire : Le système est équipé de son propre dispositif de protection contre les codes malveillants. (Préciser la solution, la supervision des mises à jour et des alertes) | OUI / NON Nom : Modalités de mise à jour :
SOLUTION LOGICIELLE PROPOSEE
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Le fournisseur concéde à l'établissement l'ensemble des licences d'utilisation nécessaires au fonctionnement de l’équipement | OUI / NON (préciser)
Le titulaire s’engage à n’installer et n’activer que les seuls logiciels nécessaires au bon fonctionnement du dispositif objet du marché | OUI / NON
Fournir la liste exhaustive des logiciels installés (nom et niveau de version) | texte
Fonctionnalités principales du logiciel (joindre une plaquette de présentation) | texte
Le ou les logiciels de l’équipement sont installés sur des configurations standard de l’établissement | OUI / NON
Description des interactions entre les logiciels | texte
Systèmes d’exploitation avec lesquels le ou les logiciels sont compatibles (préciser les versions) | texte
Liste exhaustive des services systèmes strictement nécessaires au fonctionnement attendu du ou des logiciels | texte
Pour chaque logiciel installé :
Gestion des licences logicielles - description (licences utilisateurs, licences à vie, abonnement, licences flottantes, licences sites…) | texte
Fourniture d'un package d'installation (MSI) ? | OUI / NON
Si non, décrire la procédure de réinstallation en cas de panne du matériel informatique | référence procédure
Gestion d'un dossier patient ? | OUI / NON
Saisie de données administratives ? | OUI / NON
Saisie de données médicales ? | OUI / NON
Production d'un compte rendu ? | OUI / NON
Communication avec l'extérieur du centre hospitalier ? | OUI / NON
Saisie des données d'activité (PMSI, actes, etc) ? | OUI / NON
Caractéristiques techniques de l'application client (client lourd, web enrichi, etc.) | texte
Mode de gestion des données (base de données, fichiers plats, …) | texte
INTERFACES INFORMATIQUES
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Possibilité d'envoyer des données dans le dossier patient ? | OUI / NON
Si oui, la connexion au dossier patient est-elle incluse dans l’offre ? | OUI / NON
Nature des données transmises ? | texte
Possibilité d’envoyer des éléments produits dans le serveur d’imagerie PACS ? | OUI / NON
Si oui, la connexion au PACS est-elle incluse dans l’offre ? | OUI / NON
Nature des données transmises ? | texte
Possibilité d'envoyer les données dans un autre logiciel de l'établissement ? | OUI / NON
Si oui, quel autre logiciel ? | texte
L'interface avec cet autre logiciel est-elle incluse dans l'offre ? | OUI / NON
Nature des données transmises ? | texte
Possibilité de recevoir des identités de patients ? | OUI / NON
Si oui : l'interface complète est t'elle incluse dans l'offre ? | OUI / NON
Format de dialogue ? | texte
Intégration des données produites au dossier patient informatisé ? | OUI / NON
Si oui, la connexion est-elle incluse dans l’offre ? | OUI / NON
Nature des données transmises ? | texte
Liste des données produites :
- nature | texte
- format, extension | texte
-volume (préciser l'unité) | chiffre
Archivage médico-légal des données ? | OUI / NON
INTEGRATION AU SIH
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Fournir une matrice des flux réseau afin de préciser la nature des échanges, les ports et protocoles nécessaires | Référence document matrice des flux
Les communications sont-elles cryptées ? | OUI / NON
Fournir un schéma d’architecture détaillé de l’équipement où sont présentés les modules fonctionnels et techniques, ainsi que les interfaces | Référence document shéma d'architecture
Gestion d'un identifiant patient (NIP) ? | OUI / NON
Gestion d'un identifiant séjour (NDA) ? | OUI / NON
Interface entrante des identités/mouvements HL7 ? Format et version ? | OUI / NON
Interface entrante des rendez-vous HL7 SIU ? | OUI / NON
Interface entrante Worklist ? | OUI / NON
Interface sortante des documents HL7 ORU (courrier, compte rendu, tracé ECG, EEG, rapport pdf OPH, …) ? | OUI / NON
Interface sortante des documents du SIH (courrier, compte rendu, tracé ECG, EEG, rapport pdf OPH, …) ? | OUI / NON
Interface sortante Dicom (confortment statement) ? | OUI / NON
Interface avec un SIL ou middleware de laboratoire (préciser le nom du SIL) | OUI / NON
TELEMAINTENANCE
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
La mise en place de la télémaintenance est soumise à l'acceptation et au retour signé d’un engagement de confidentialité. | Acceptation de l'exigence
Le tituleur accepte que la connexion de télémaintenance se fasse uniquement via la passerelle Internet sécurisée mise à disposition par l’établissement acquéreur ? | OUI (recommandé) / NON Si Non, argumentation du prestataire
La prise de main à distance est-elle proposée par le fournisseur ? | OUI / NON
La prise de main à distance est-elle incluse dans l'offre ? | OUI / NON
Possibilité de remontée d'informations vers le site de diagnostic du titulaire ? | OUI / NON
Si oui, quels sont les éléments administrés à distance ?
- remontée d'alertes ? | OUI / NON
- diagnostic ? | OUI / NON
- curatif ? | OUI / NON
- surveillance (alertes prédictives) ? | OUI / NON
- évolutions logicielles via la télémaintenance ? | OUI / NON
Le titulaire garantit l'absence de remontée de données personnelles ou identifiantes ? | OUI / NON
Le titulaire garantit que la remontée d'informations est sécurisée et qu'elle ne concerne que des informations strictement indispensables à la maintenance ? | OUI (recommandé)/ NON
Jours et horaires d’accès | texte
Contraintes de mise en service | Liste des contraintes
La prise en main à distance fait-elle l'objet d'un compte-rendu détaillé ? | OUI (recommandé) / NON
Modalités de transmission de ce compte-rendu ? | texte
MISES A NIVEAU INFORMATIQUES PENDANT LA DUREE DE GARANTIE OU DE CONTRAT DE MAINTENANCE
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Préciser le type de contrat de maintenance incluant les mises à jour ci-dessous | Nom contrats
Liste des mises à jour comprises dans la durée de garantie et de contrats ci-dessus :
Mise à niveau des logiciels (soft) | OUI / NON
Mise à niveau du matériel (hard) | OUI / NON
Mise à niveau des interfaces avec le SIH | OUI / NON
Mise à jour des protections anti-virus | OUI / NON
Autres mises à jour | Liste
PROCEDURES DEGRADEES
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Fonctionnement normal possible en cas de panne du réseau hospitalier | OUI / NON
Fonctionnement dégradé possible en cas de panne du réseau hospitalier | OUI / NON Si oui, fournir la procédure dégradée
Solutions ou procédures dégradées possibles en cas de défaillance du système suite à une attaque informatique | OUI / NON Si oui, fournir la procédure dégradée
CONTRÔLE D'ACCES
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Des journaux d’évènements collectent les traces des opérations système et applicatives | OUI (recommandé) / NON
Décrire les élements de traçabilité intégrés aux logiciels pour le suivi des actions des utilisateurs/des comptes à privilège. | texte
Décrire les modalités mises en place pour assurer la traçabilité des modifications de valeurs sensibles ou de la suppression de valeurs sensibles | texte
Possibilité de comptes différents et d’une gestion des droits utilisateurs, administrateur et maintenance | OUI (recommandé) / NON
Les mots de passe des comptes nécessaires à l’administration de la solution sont modifiables par l'acquéreur ? | OUI (recommandé) / NON
Le fournisseur garantit qu'aucun compte d'accès générique n'est « codé en dur » dans le code ou dans les scripts du logiciel | OUI (recommandé) / NON
L’équipement utilise le service de l’annuaire d’identité et d’authentification de l’établissement pour authentifier les utilisateurs | OUI / NON
Le système intègre un mécanisme de verrouillage automatique du poste en cas de non-utilisation pendant un temps donné paramétrable (time out) | OUI (recommandé) / NON
Le mécanisme de verrouillage ne désactive pas les fonctions de monitoring et d’affichage des équipements dédiés. | OUI (recommandé) / NON
L’identification des praticiens dans l’ensemble des données dans le logiciel est effectuée en utilisant le numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) | OUI / NON
SECURITE DES DONNEES / CONFORMITE AVEC LE RGPD
Liste des exigences | Type de réponse attendue | Réponse du candidat | Evaluation (satisfaisant, non satisfaisant, NA)
Fournir l'analyse des risques liées aux systèmes d'information du dispositif médical | analyse de risque type EBIOS
Signer les clauses spécifiques RGPD en annexe | document RGDP signé
Le titulaire accepte la réalisation d'audits | OUI / NON
L’export de données patients peut être réalisé uniquement au sein de l’établissement | OUI / NON
L’export des données patients fait l’objet d’une anonymisation non réversible des identités des patients. | OUI / NON
Si oui, fournir la procedure de gestion des données à caractère personnel ou la procédure d'anonymisation | procédure
Tout déplacement de données personnelles par extraction, copie ou procédure d’export vers des disques locaux ou médias amovibles est autorisé uniquement aux personnels de l’établissement disposant des droits d’administrateurs | OUI / NON
Le système interdit nativement les copies d’écran | OUI / NON
Si l’équipement médical est porteur de données jugées sensibles par l’établissement, un stockage en ligne sécurisé des données peut être mis en place | OUI / NON
Ce stockage utilisera les dispositifs installés dans l’établissement (baies de stockage par exemple) | OUI / NON
Ce stockage utilisera uniquement les dispositifs installés sur l’équipement | OUI / NON
Décrire les modalités de restauration suite à la perte de données | procédure
Les techniciens du fournisseur qui réalisent des opérations de maintenance ou de télémaintenance, ne sont pas autorisés à accéder à l’identité des patients | OUI / NON
Si la solution proposée entre dans le périmètre de sous-traitant du Règlement Général européen sur la Protection des Données (RGPD), le titulaire devra respecter ce règlement à date d’application et accepter des audits de vérification de conformité | OUI + acceptation des clauses spécifiques au RGPD fournies en annexe
Des données de santé sont-elles hébergées chez le titulaire ou l'un de ses sous-traitants ? | OUI / NON
Si oui, l'hébergeur est agréé hébergeur de données de santé par l'ASIP (ou toute commission compétente désignée par la réglementation) | OUI (recommandé) / NON
Le centre de maintenance ou d’hébergement est en dehors du territoire national ? | OUI / NON
Si oui, fournir la preuve que des dispositions adaptées ont été préalablement réalisées et validées par les autorités compétentes | certificat ou attestation par une autorité compétente
Fournir la liste des Sous-Traitants ultérieurs | liste des sous-traitants ultérieurs
Fournir la liste des transferts de données personnelles Hors-UE et des outils de transfert utilisés | liste des transferts hors-UE et des outils de transfert utilisés
Une procédure de remontée des incidents de Protection des Données Personnelles existe | OUI (recommandé) / NON
Une procédure de destruction et/ou de restitution de Données à Caractère Personnel existe | OUI (recommandé) / NON