## PLOMBERIE SANITAIRE
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
5 | INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | ETAT EXISTANT ET DEPOSES
Dépose, repose des appareils sanitaires soit:
| Dépose et repose des 6 cuvettes de WC suspendu en inox dans les différentes chambres | ens | 1
| Dépose et repose des 6 lave-mains en inox y compris robinetteries dans les différentes chambres | ens | 1
| Dépose et repose des 3 colonnes de douches automatique en inox dans les chambres Aravis, Brévent et Voiron | ens | 1
| Dépose et repose des 3 lavabos en résine y compris robinetteries dans les chambres Aravis, Brévent et Voiron | ens | 1
| Nettoyage des appareils sanitaires | ens | 1
| Joints siliconne | ens | 1
Reprise des réseaux hydrauliques EF, ECS et EU suite aux déplacements de la douche et du lavabo de la chambre Brévent - réalisation d' 1 carottage en Ø122 mm soit:
| - Modification hydraulique: reprise des alimentations EF, ECS et évacuation de la douche de la chambre Brévent ( deplacement de la douche de 4m) | ens | 1
| - Modification hydraulique: reprise des alimentations EF, ECS et évacuation du lavabo de la chambre Brévent ( deplacement du lavabo de 1m) | ens | 1
- Carottage pour le nouveau siphon de sol
| - Ø122 mm | ens | 1
| Rebouchage de l'ancien emplacement du siphon de sol de la chambre Brévent | ens | 1
Sous-total 5.1 - ETAT EXISTANT ET DEPOSES
5.2 | REMPLACEMENT APPAREILS SANITAIRES
Appareils sanitaires complets, y compris accessoires, raccordements, tests, renforts, supports et toutes sujétions conformément au CCTP
Fourniture et pose de flexible/douchette de type médical dans les chambres Voiron, Aravis et Brévent, soit:
Kits flexible/douchette jetable médical comprenant :
| 1 douchette blanche ACS Ø 15x21, 1 flexible lisse PVC blanc de 1.50 m, DELABIE | u | 3
Fourniture et pose d'un siphon de sol souple de la chambre Brévent:
| Siphon DELABIE série siphon de sol, référence 683002 | u | 1
Fourniture et poser d'un robinet temporisé sur le lave-mains du WC de la chambre Aravis, soit:
| Robinet de lavabo temporisé sur vasque DELABIE série Tempostop référence 745301 | u | 1
Sous-total 5.2 - REMPLACEMENT APPAREILS SANITAIRES
TRAVAUX DIVERS
| Tous Tests de toutes les installation conformément au CCTP | ens | 1
| Réglages, paramétrage et mise en route de toutes les installations conformément au CCTP | ens | 1
| Etudes et plans d'exécution et de chantier | ens | 1
Sous-total - TRAVAUX DIVERS
Total 5 - INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
RECAPITULATIF INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
5.1 | ETAT EXISTANT ET DEPOSES
#REF! | #REF!
5.2 | REMPLACEMENT APPAREILS SANITAIRES
| TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL EN EUROS HORS TAXES |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0

## VENTILATION
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
6 | SYSTEMES DE VENTILATION
6.1 | ETAT EXISTANT ET DEPOSE
Dépose,repose des bouches et grilles de ventilation soit:
| Dépose et évacuation des grilles de soufflage / reprise du gainable ( chambre Aravis | ens | 1
| Dépose et repose des 9 bouches d'extraction dans les différentes chambres | ens | 1
| Nettoyage des 9 bouches d'extraction | ens | 1
Sous-total 6.1 - ETAT EXISTANT ET DEPOSE
6.2 | TRAVAUX SUR SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT
6.2.1 | MODIFICATION VMC CHAMBRE VOIRON
Reprise du réseau de ventilation existant, devoiement de la bouche de ventilation dans une gaine technique pour atténuer le pont phonique - réalisation de 2 carottages en Ø152 mm
Gaines tôles spiralés simple peau en acier galvanisée y compris, colliers de supports, et tous accessoires à joints tels que coudes, tés et toutes sujétions
| - Ø125 | ml | 2
Gaine souple isophonique 25 mm MO/MO
| - Ø125 | ml | 1
Carottage
| - Ø152 mm | ens | 2
| Rebouchage trou existant dans mur béton ( ancienne position de la bouche VMC) | ens | 1
Sous-total 6.2.1 - MODIFICATION VMC CHAMBRE VOIRON
6.2.2 | REMPLACEMENT GRILLES CHAMBRE ARAVIS
Remplacement des grilles de soufflage/reprise du système gainable, remplacement à l'identique soit:
Grille de diffusion y compris toutes sujétions de pose conformément au CCTP
| - France Air LAC 30 simple défléction, dim: 400 x 150 mm, ral: blanc | u | 2
Sous-total 6.2.2 - REMPLACEMENT GRILLES CHAMBRE ARAVIS
Sous-total 6.2 - TRAVAUX SUR SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT
TRAVAUX DIVERS
| Tous Tests de toutes les installation conformément au CCTP | ens | 1
| Réglages, paramétrage et mise en route de toutes les installations conformément au CCTP | ens | 1
| Etudes et plans d'exécution et de chantier | ens | 1
Sous-total - TRAVAUX DIVERS
Total 6 - SYSTEMES DE VENTILATION
RECAPITULATIF SYSTEMES DE VENTILATION
6.1 | ETAT EXISTANT ET DEPOSE
6.2 | TRAVAUX SUR SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT
6.2.1 | MODIFICATION VMC CHAMBRE VOIRON
6.2.2 | REMPLACEMENT GRILLES CHAMBRE ARAVIS
TRAVAUX DIVERS
TOTAL EN EUROS HORS TAXES
| TVA |  |  | 20%
TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES

## RECAPITULATIF
BORDEREAU DE PRIX
NB | Ce cadre de bordereau correspond au CCTP, avec notamment les mêmes numérotations de chapitre et le même ordre de description. Le CCTP décrit les prestatations exactes à chiffrer
| Désignation-Description | U | Qté. | Prix Unit. € H.T. | Prix total € H.T.
5 | RECAPITULATIF INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
6 | RECAPITULATIF SYSTEMES DE VENTILATION
TOTAL EN EUROS HORS TAXES
| TVA |  |  | 20%
TOTAL EN EUROS TOUTES TAXES COMPRISES