## Annexe 3 CCTP - 2026-005 ACB
LISTE DES RIA DE L'UBO
Site | UFR Lettres et Sciences Humaines - BREST
Numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Bâtiment | A | A | A | B | B | B | C | C
Type | Pivotant | Pivotant | Pivotant | Pivotant | Pivotant | Pivotant | Pivotant | Pivotant
Niveau | RDC | RDC | RDC | RDC | RDC | RDC | RDC | RDC
Emplacement | AMPHI 2 | AMPHI 1 | AMPHI 3 | B008 | HALL | Entrée | C018 | C010
Diamètre (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Longueur (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20
COLONNES SECHES DE L'UBO
Site | UFR Lettres et Sciences Humaines - BREST
Bâtiment | A | B | C | D | D | D
Escalier | extérieur avenue Foch | extérieur avenue Foch | escalier principal | escalier secours | escalier secours | escalier central
Prise d'alimentation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Niveaux desservis | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
Prises d'incendie | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2