MINISTERE DES ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-OUEST

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PERSONNE PUBLIQUE

MINISTERE DES ARMEES Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES ARMEES

OBJET DU MARCHE

BOURGES (18) DGATT Dépollution de plomb surfacique

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs	3

1.1. Contexte :	3

1.2. Objectifs :	3

2. Description des prestations	3

2.1. Diagnostic initial :	3

2.2. Mise en place des mesures de sécurité :	3

2.3. Travaux de dépollution :	3

2.4. Contrôles de fin de travaux :	4

3. Exigences techniques	4

3.1. Normes et réglementations :	4

3.2. Matériaux et équipements :	5

4. Suivi et contrôle	5

4.1. Suivi des travaux :	5

4.2. Contrôle de qualité :	5

Objet du marché :

Dépollution de plomb surfacique dans les locaux de la DGA-TT de Bourges, bâtiment 311 de la zone pyrotechnique 2, stand 8 bis

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1. Contexte :

Les locaux du bâtiment 311 (stands 8bis) présentent des concentrations de plombs surfaciques dépassant les seuils réglementaires. Il est donc nécessaire de réaliser des travaux de dépollution pour garantir la sécurité des occupants et la conformité aux normes en vigueur.

## 1.2. Objectifs :

- Réduire les concentrations de plomb surfacique en dessous des seuils réglementaires.

- Assurer la sécurité des occupants pendant et après les travaux.

- Minimiser les perturbations liées aux travaux.

# 2. Description des prestations

## 2.1. Diagnostic initial :

- Des diagnostics complets des surfaces concernées par la présence de plombs conformément à la norme NF X46-030 ont été réalisés.

- Identification des zones à traiter prioritairement.

## 2.2. Mise en place des mesures de sécurité :

- Installation de zones de confinement pour éviter la dispersion des poussières de plomb conformément à la norme NF X46-031.

- Mise en place de protections pour les occupants et les biens.

## 2.3. Travaux de dépollution :

- Nettoyage et décontamination des surfaces contaminées conformément à la norme NF X46-032.

  - Stand 8bis (voir ci-dessous)

- Élimination des déchets de manière conforme aux réglementations en vigueur (Code de l'environnement, notamment l'article R. 541-46).

## 2.4. Contrôles de fin de travaux :

- Réalisation de contrôles de fin de travaux pour vérifier l'efficacité des interventions conformément à la norme NF X46-033.

- Remise d'un rapport de fin de travaux détaillant les opérations réalisées et les résultats obtenus.

# 3. Exigences techniques

## 3.1. Normes et réglementations :

- Conformité aux normes en vigueur concernant la dépollution des plombs surfaciques :

- Code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 à L. 1334-9.

- Code du travail, notamment les articles R. 4412-148 à R. 4412-151.

- Norme NF X46-030 : Diagnostic du plomb.

- Norme NF X46-031 : Confinement des chantiers de travaux de dépollution du plomb.

- Norme NF X46-032 : Travaux de dépollution du plomb.

- Norme NF X46-033 : Contrôles de fin de travaux de dépollution du plomb.

- Respect des procédures de sécurité et de gestion des déchets conformément au Code de l'environnement.

## 3.2. Matériaux et équipements :

- Utilisation de matériaux et d'équipements adaptés aux travaux de dépollution.

- Respect des bonnes pratiques en matière de protection individuelle et collective conformément à la norme NF EN 689.

# 4. Suivi et contrôle

## 4.1. Suivi des travaux :

- Mise en place d'un comité de suivi composé de représentants du maître d'ouvrage et du prestataire.

- Réunions régulières pour faire le point sur l'avancement des travaux.

## 4.2. Contrôle de qualité :

- Réalisation de contrôles intermédiaires et finaux par un organisme indépendant.

- Remise d'un rapport de contrôle à l'issue des travaux.