## Feuil1
ANNEXE 1 : BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - LOT 3 CAMBRAI
A) TRAVAUX D'ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
ATTENTION CE BORDEREAU DE PRIX NE DOIT SUBIR AUCUNE MODIFICATION (NI AJOUT, NI SUPPRESSION)
NATURE DES PRESTATION | PRIX UNITAIRE* (€)
| HT | TTC
COURANTS FORTS
Fourniture et pose d’un BAES – 45 lm |  | 0
Fourniture et pose d’une commande de mise au repos des BAES |  | 0
Dépose d’un BAES |  | 0
Fourniture et pose d’un bloc relais sur bouton d’arrêt d’urgence d’armoire électrique |  | 0
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 10 Ampères |  | 0
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 16 Ampères |  | 0
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 20 Ampères |  | 0
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 32 Ampères |  | 0
Fourniture et pose d’un disjoncteur différentiel 100 Ampères |  | 0
Fourniture et pose d’un dispositif différentiel à courant résiduel 30 mA |  | 0
Fourniture et pose d’une horloge de programmation numérique |  | 0
Fourniture et pose d’un pavé led 600x600 – 33 watts - Dimmable |  | 0
Fourniture et pose de commande d’éclairage avec variateur intégré |  | 0
Fourniture et pose d’un détecteur de mouvement 360 ° encastré |  | 0
Fourniture et pose d’un détecteur de mouvement 360 ° saillie |  | 0
Fourniture néon 600 mm |  | 0
Fourniture néon 1200 mm |  | 0
Fourniture starter 4*22w |  | 0
Fourniture starter 4*65w |  | 0
Fourniture interrupteur détecteur encastré |  | 0
Fourniture lampe spot |  | 0
Fourniture détecteur luminosité |  | 0
Fourniture de la mise à jour du plan électrique |  | 0
Fourniture de la création du plan électrique |  | 0
Consignation réseau |  | 0
Fourniture et pose réglette étanche LED |  | 0
Fourniture et pose sirène PPMS |  | 0
Fourniture et pose DM PPMS |  | 0
Fourniture et pose tube IRO |  | 0
Fourniture et pose goulotte |  | 0
Raccordement TD |  | 0
Mise en place d'une nacelle |  | 0
Fourniture et pose contacteur bobine |  | 0
NATURE DES PRESTATION |  | PRIX UNITAIRE* (€)
|  | HT | TTC
Fourniture et pose d’un câble électrique (section 1,5mm²) dans le cadre d’un rééquilibrage des circuits ou création d’une nouvelle alimentation (prix au ml) |  |  | 0
Fourniture et pose d’un câble électrique (section 2,5mm²) dans le cadre d’un rééquilibrage des circuits ou création d’une nouvelle alimentation (prix au ml) |  |  | 0
Fourniture et pose d’un câble électrique (section 4mm²) dans le cadre d’un rééquilibrage des circuits ou création d’une nouvelle alimentation (prix au ml) |  |  | 0
Fourniture et pose d’un câble électrique (section 6mm²) dans le cadre d’un rééquilibrage des circuits ou création d’une nouvelle alimentation (prix au ml) |  |  | 0
Fourniture et pose d’un câble électrique (section 10mm²) dans le cadre d’un rééquilibrage des circuits ou création d’une nouvelle alimentation (prix au ml) |  |  | 0
Dépose d’une prise de courant et mise en sécurité du câble |  |  | 0
Fourniture et pose d’un obturateur |  |  | 0
Fourniture et pose d’une boîte de dérivation |  |  | 0
Fourniture et pose d’une borne de terre |  |  | 0
Fourniture et pose d’une barrette de terre |  |  | 0
Contrôle et resserrage de conducteurs actifs (prix par conducteur contrôlé et resserré) |  |  | 0
Contrôle et correction d’une mise à la terre (prix par mise à la terre contrôlée et resserrée) |  |  | 0
COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES
Fourniture et pose d’une perche informatique 1 poste (2 PCM, 2 PCO, 1 RJ par poste) |  |  | 0
Fourniture et pose d’une perche informatique 2 postes |  |  | 0
Fourniture et pose d’une perche informatique 4 postes |  |  | 0
Fourniture et pose d’une perche informatique 6 postes |  |  | 0
Ajout d’un poste (2 PCM, 2 PCO, 1 RJ par poste) sur une perche existante fournie par la CPAM |  |  | 0
Fourniture et pose de fiche réseau R J45 |  |  | 0
Fourniture et pose de câblage informatique (prix au ml) |  |  | 0
Fourniture et pose de concentrateur électrique sous plafonds (4 prises ménage minimum) |  |  | 0
Fourniture et pose de concentrateur informatique (4 prise ondulées minimum) |  |  | 0
FOURNITURES HORS BORDEREAU DE PRIX
Coefficient de revente applicable aux fournitures et pièces hors bordereaux de prix (à titre indicatif) | ……………………………………..
B - MAIN D’ŒUVRE ET FRAIS DE DEPLACEMENT – PRESTATIONS HORS BPU
1. MAIN D’ŒUVRE |  | Montant €/HT
Main d’œuvre dans le cadre d’une intervention normale | Taux horaire
Main d'œuvre dans le cadre d'une intervention Sous-Section 4 | Taux horaire
Main d’œuvre dans le cadre d’une intervention durant les heures d’astreinte | Taux horaire
Indication des jours et horaires d’intervention des techniciens (à titre informatif)
Période normale :
Période d’astreinte :
2. FRAIS DE DEPLACEMENT |  | Montant €/HT
10 Rue Saint Lazare - Cambrai | Montant forfaitaire HT (aller/retour)
C – ASSISTANCE LORS DU CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE
* Le coût mentionné ci-dessous est réputé comprendre toutes les sujétions (frais de déplacement inclus)
Coût forfaitaire (€) HT à la demi-journée*
Coût horaire (€) HT