## DPGF
N° | Désignation | U | Qté MO | Qté entreprise | PU HT | Montant HT
1 | Généralités
2 | Conditions d'execution des travaux pour 12 blocs sanitaires
| Protection des ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage du chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Etudes EXE et DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 2 - Conditions d'execution des travaux |  |  |  |  | 0
BLOC-SANITAIRES PMR HOMMES ou FEMMES
Les chapitres suivant 3-4-5-6 sont chiffrés pour 1 bloc sanitaires PMR
3 | Corps d'état N°1 - Démolition, cloisons, faux-plafonds, Carrelage, Menuiserie
Travaux préparatoires
Démolitions
| Déconstruction du sol | m2 | 11 |  |  | 0
| Dépose totale du bloc | ens | 1 |  |  | 0
| Chargement et évacuation des gravats | m3 | 5 |  |  | 0
| Percements du plancher bas des sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
Doublage hydrofuge
| Isolation des murs périphériques (laine de verre-ossature-BA13 hydro) | m2 | 36 |  |  | 0
Cloison
| Cloison (laine de verre-ossature-double BA13 hydro) | m2 | 10 |  |  | 0
| Coffrage (laine de verre-ossature-double BA13 hydro) | m2 | 6.25 |  |  | 0
Faux-plafond démontable
| Faux-plafond démontable (laine de verre-ossature-plaque 600 hydro) | m2 | 11 |  |  | 0
Carrelage et faïence
| Carrelage sol (étanchéité-colle-carrelage) | m2 | 11 |  |  | 0
| Plinthe au sol | ml | 20 |  |  | 0
| Faïence (étanchéité-colle-faïence-baguette PVC pour arrêt de faïence) | m2 | 30.6 |  |  | 0
Menuiserie bois
| Fourniture et pose de bloc-porte 90 | u | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose de bloc-porte 80 | u | 1 |  |  | 0
Ouvrages divers
| Trappe de visite | u | 2 |  |  | 0
| Butée de porte | u | 3 |  |  | 0
| Dépose des accessoires existants | ens | 1 |  |  | 0
| Distributeur de savon | u | 2 |  |  | 0
| Distributeur de papier WC | u | 2 |  |  | 0
| Support de vêtements | u | 1 |  |  | 0
| Etagère de douche | u | 1 |  |  | 0
| Banc | SO
4 | Corps d'état N°2 - Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC
Dépose
| Dépose des canalisations | inclus
Création réseau d'évacuation des eaux usées des sanitaires
| Evacuation EU/EV individuelles en tube PVC, y compris Pertes, raccords, coudes, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  |  | 0
| Ø32 | inclus
| Ø40 | inclus
| Ø100 | inclus
Ventilations primaires
| Ø110 | inclus
Réseaux encastrés en dalle
| Ø100 | inclus
| Siphon de sol en inox | u | 2 |  |  | 0
Distribution et alimentation en eau
| Distribution eau froide « sanitaire » | ens | 1 |  |  | 0
Tube cuivre faux plafond et raccordement des appareils
| Ø 10/12 | inclus
| Ø 12/14 | inclus
| Ø 16/18 | inclus
| Calorifuge ARMAFLEX ep 13 MM | inclus
Vannes d'isolement
| DN 15 | u | 2 |  |  | 0
| Robinet d'arrêt WC | u | 2 |  |  | 0
Clapet anti-pollution
| DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| Antibélier avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| Vidange avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| Distribution eau chaude « sanitaire » | ens | 1 |  |  | 0
Tube cuivre faux plafond et raccordement des appareils
| Ø 12/14 | inclus
| Ø 16/18 | inclus
| Calorifuge ARMAFLEX ep 32 mm | inclus
Vannes d'isolement
| DN 15 | u | 2 |  |  | 0
Clapet anti-pollution
| DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| purgeur avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| Vidange avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
Appareillage des sanitaires
| WC Cuvette au sol + reservoir | u | 2 |  |  | 0
| Pack urinoir | u | 1 |  |  | 0
| Lavabo + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur de douche | u | 1 |  |  | 0
| Barre de relevage | u | 1 |  |  | 0
| Siège PMR | u | 1 |  |  | 0
| Canniveau de douche inox | u | 1 |  |  | 0
| Lave-mains + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
| Miroir | u | 1 |  |  | 0
5 | Corps d'état N°3 - Electricité et Ventilation
Dépose
| Dépose des canalisations | inclus
Câblage
| Fourniture et pose des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise du réseau de ventilation et bouche d'extraction | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage et appareillage
| Luminaire Downlight | u | 10 |  |  | 0
| Réglette lavabo | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence | u | 3 |  |  | 0
| Prise de courant | u | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
| Reprise de l'alimentation sèche-mains avec dépose repose du sèche-mains | ens | 1 |  |  | 0
6 | Corps d'état N°4 - Peinture
| Ponçage des bandes, reprise d'enduit plus couche impression | m² | 20 |  |  | 0
| Deux couches de finition | m² | 40 |  |  | 0
| Peinture des bloc portes | u | 3 |  |  | 0
Protection et nettoyage
| Sous-total 3-4-5-6 pour 1 bloc sanitaires PMR |  |  |  |  | 0
| Sous-total pour 4 blocs sanitaires PMR | u | 4 | 4 | 0 | 0
BLOC-SANITAIRES STANDARD HOMMES ou FEMMES
Les chapitres suivant 7-8-9-10 sont chiffrés pour 1 bloc sanitaires
7 | Corps d'état N°1 - Démolition, cloisons, faux-plafonds, Carrelage, Menuiserie
Travaux préparatoires
Démolitions
| Déconstruction du sol | m2 | 11 |  |  | 0
| Dépose totale du bloc | ens | 1 |  |  | 0
| Chargement et évacuation des gravats | m3 | 5 |  |  | 0
| Percements du plancher bas des sanitaires | ens | 1 |  |  | 0
Doublage hydrofuge
| Isolation des murs périphériques (laine de verre-ossature-BA13 hydro) | m2 | 36 |  |  | 0
Cloison
| Cloison (laine de verre-ossature-double BA13 hydro) | m2 | 10 |  |  | 0
| Coffrage (laine de verre-ossature-double BA13 hydro) | m2 | 6.25 |  |  | 0
Faux-plafond démontable
| Faux-plafond démontable (laine de verre-ossature-plaque 600 hydro) | m2 | 11 |  |  | 0
Carrelage et faïence
| Carrelage sol (étanchéité-colle-carrelage) | m2 | 11 |  |  | 0
| Plinthe au sol | ml | 19 |  |  | 0
| Faïence (étanchéité-colle-faïence-baguette PVC pour arrêt de faïence) | m2 | 30.6 |  |  | 0
Menuiserie bois
| Fourniture et pose de bloc-porte 90 | u | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose de bloc-porte 80 | u | 1 |  |  | 0
Ouvrages divers
| Trappe de visite | u | 2 |  |  | 0
| Butée de porte | u | 3 |  |  | 0
| Dépose - repose des accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| Distributeur de savon | u | 1 |  |  | 0
| Distributeur de papier WC | u | 1 |  |  | 0
| Support de vêtements | u | 1 |  |  | 0
| Etagère de douche | u | 1 |  |  | 0
| Banc | ens | 1 |  |  | 0
8 | Corps d'état N°2 - Plomberie sanitaire - Chauffage - VMC
Dépose
| Dépose des canalisations | inclus
Réseau d'évacuation des eaux usées des sanitaires
| Evacuation EU/EV individuelles en tube PVC, y compris Pertes, raccords, coudes, colle, supports, colliers et toutes sujétions de pose | ens | 1 |  |  | 0
| Ø32 | inclus
| Ø40 | inclus
| Ø100 | inclus
Ventilations primaires
| Ø110 | inclus
Réseaux encastrés en dalle
| Ø100 | inclus
| Siphon de sol en inox | u | 2 |  |  | 0
Distribution et alimentation en eau
| Distribution eau froide « sanitaire » | ens | 1 |  |  | 0
Tube cuivre faux plafond et raccordement des appareils
| Ø 10/12 | inclus
| Ø 12/14 | inclus
| Ø 16/18 | inclus
| Calorifuge ARMAFLEX ep 13 MM | inclus
Vannes d'isolement
| DN 15 | u | 2 |  |  | 0
| Robinet d'arrêt WC | u | 2 |  |  | 0
Clapet anti-pollution
| DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| Antibélier avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| Vidange avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
Distribution eau chaude « sanitaire »
| Tube cuivre faux plafond et raccordement des appareils | ens | 1 |  |  | 0
| Ø 12/14 | inclus
| Ø 16/18 | inclus
| Calorifuge ARMAFLEX ep 32 mm | inclus
Vannes d'isolement
| DN 15 | u | 2 |  |  | 0
Clapet anti-pollution
| DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| purgeur avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
| Vidange avec robinet 1/4 tour | u | 1 |  |  | 0
Appareillage des sanitaires
| WC Cuvette au sol + reservoir | u | 1 |  |  | 0
| Pack urinoir | u | 1 |  |  | 0
| Lavabo + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
| Mitigeur de douche | u | 1 |  |  | 0
| Barre de relevage | SO
| Siège PMR | SO
| Canniveau de douche inox | u | 1 |  |  | 0
| Lave-mains + mitigeur | u | 1 |  |  | 0
| Miroir | u | 1 |  |  | 0
9 | Corps d'état N°3 - Electricité et Ventilation
Dépose
| Dépose des canalisations | inclus
Câblage
| Fourniture et pose des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise du réseau de ventilation et bouche d'extraction | ens | 1 |  |  | 0
Eclairage et appareillage
| Luminaire Downlight | u | 10 |  |  | 0
| Réglette lavabo | u | 1 |  |  | 0
| Détecteur de présence | u | 3 |  |  | 0
| Prise de courant | u | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques
| Reprise de l'alimentation sèche-mains avec dépose repose du sèche-mains | ens | 1 |  |  | 0
10 | Corps d'état N°4 - Peinture
| Ponçage des bandes, reprise d'enduit plus couche impression | m² | 20 |  |  | 0
| Deux couches de finition | m² | 40 |  |  | 0
| Peinture des bloc portes | u | 3 |  |  | 0
Protection et nettoyage
| Sous-total 7-8-9-10 pour 1 bloc sanitaires standard |  |  |  |  | 0
| Sous-total pour 8 blocs sanitaires standard | u | 8 | 8 | 0 | 0
Récapitulatif :
| Sous-total 2 - Conditions d'execution des travaux |  |  |  |  | 0
| Sous-total pour 4 blocs sanitaires PMR |  |  |  |  | 0
| Sous-total pour 8 blocs sanitaires standard |  |  |  |  | 0
| Total HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| Total TTC |  |  |  |  | 0