## CADRE DE MÉMOIRE TECHNIQUE
CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE, OBLIGATOIRE ET CONTRACTUEL
25-06 Acquisition d'un microscope optique et de ses accessoires, Direction de la Recherche et de la Valorisation, Université de Toulon
DOCUMENT CONTRACTUEL
30 pages maximum recto verso
PARTIE I – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARTIE II – DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le candidat est tenu de compléter chaque ligne de la colonne "réponse et engagement du candidat" de la manière la plus précise et détaillée. Au minimum, en sus du présent cadre de réponse, il fournira la fiche technique relative à l'équipement proposé. Les réponses apportées dans ce document permettront de juger la valeur technique. Le candidat tâchera d’y apporter autant de précisions qu’il lui semblera utile ; la qualité des réponses exprimées permettra de juger au mieux la proposition. Le candidat s'engage à respecter les indications qu'il porte au présent document. Les réponses devront être impérativement rédigées en français.
Nom du candidat :
Modèle proposé (référence) :
Fabricant de la machine :
Référence du fournisseur :
Origine de fabrication :
Nombre de machines produites annuellement :
Nombre de machines (du type proposé) vendues + date de mise sur le marché :
Partie I SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES - CRITÈRE "VALEUR TECHNIQUE" 55% Cf. art. 19 du CCP
Sous-critère 1 - Qualité 35%
Caractéristiques techniques | Niveau d'exigence minimale | Réponse et engagement du candidat
Un microscope optique motorisé en x, y, et z, disposant d’un éclairage LED en transmission et en réflexion, pouvant être utilisés simultanément. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce microscope doit permettre des observations en champ clair, en champ sombre, en polarisation et en contraste interférentiel différentiel. Il doit permettre l’insertion d’un filtre entre l’illumination (en transmission et en réflexion) et l’échantillon. Il doit disposer d’une position libre pour l’ajout d’un filtre avant la caméra. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Le microscope doit permettre d’effectuer de la microscopie de fluorescence (les sources et cubes ne sont pas demandés). Il doit permettre de commuter la sortie, soit vers la caméra (fournie), soit vers une fibre optique (non fournie), afin de pouvoir analyser le spectre de fluorescence au moyen d’un photo-spectromètre (non fourni). Le dispositif de couplage entre la sortie et la fibre n’est pas demandé car il dépendra du standard des fibres utilisées. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Le condenseur doit être escamotable. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce microscope doit disposer d’une caméra de résolution minimale de 10 MPx, permettant également l’acquisition en mode vidéo. Cette caméra doit comporter un filtre infrarouge IR commutable. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
La lecture de la position de la tourelle doit être possible depuis le logiciel de pilotage. Le changement de position de la tourelle ne doit pas être motorisé. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
La table motorisée doit pouvoir être commandée soit depuis le logiciel de pilotage du microscope, soit depuis une commande externe. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Un prisme à contraste interférentiel différentiel doit être fourni. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Une série d’objectifs champ sombre 5x / 10x / 20x / 50x / 100x (fluorite pour les 50x et 100x) devra être fournie auxquels s’ajouteront : - Un objectif champ clair 2,5x ; - Un objectif champ clair 100x apochromat à grande ouverture numérique. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Le microscope doit permettre d’utiliser aussi bien les objectifs champ sombre fournis que des objectifs champ clair au standard RMS 20.4, dont un objectif 60x à immersion à eau (champ clair) et un objectif champ clair 50x. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
La solution à deux tourelles sera à privilégier afin que celle au standard RMS 20.4 soit dédiée aux observations environnementales en milieux liquides, gaz et température variable. Ces chambres ne sont pas demandées. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Qualité générale des dispositifs | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Évolutivité des dispositifs | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Accessoire n°1 : En complément de ce microscope, une loupe binoculaire devra être fournie, permettant de réaliser des images à faible grossissement pour une prévisualisation des zones d’intérêt. Ce grossissement devra être variable sur une plage d’environ 5x à 100x. Cette loupe doit disposer d’éclairages en transmission et en réflexion. Cet accessoire doit également permettre de réaliser des images en polarisation en réflexion. Elle devra être munie d’une caméra de résolution minimale de 6 Mpx capable d’effectuer des vidéos. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Accessoire n°2 : Un logiciel de pilotage et de traitement des données devra être fourni permettant : la reconstruction d’une image sur un champ étendu, quel que soit le grossissement utilisé ainsi que l’amélioration de la netteté par un traitement numérique permettant de reconstruire une profondeur de champ étendue pour les échantillons non plans. Il devra également permettre la reconstruction d’une image 3D à partir d’une série d’images obtenues à différentes positions en z. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Accessoire n°3 : Connectique nécessaire pour pouvoir basculer du microscope à la loupe et d’un écran 4K de 30 pouces. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Sous-critère 2: Délai de livraison et d'exécution 10%
Prestations attendues | Niveau d'exigence minimale | Réponse et engagement du candidat
Qualité du service après-vente | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Garantie de deux ans | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Délais de livraison | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Délai de l'installation et de la mise en service. | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Sous-critère 2: Caractéristiques opérationnelles 10%
Prestations attendues | Niveau d'exigence minimale | Proposition du candidat
Possibilité d'un couplage avec un spectromètre | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Utilisation de chambres environnementales en milieu liquide | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
CRITÈRE "DÉVELOPPEMENT DURABLE" - 10% - cf. art. 10 du CCP
Prestations attendues | Niveau d'exigence minimale | Proposition du candidat
Réparabilité du produit | DESCRIPTION OBLIGATOIRE
Mesures prises pour préserver l'environnement | DESCRIPTION SOUHAITÉE
DOCUMENTATION À FOURNIR
Pièces attendues | Niveau d'exigence minimale | Proposition du candidat
Photographies des fournitures | OBLIGATOIRE
Qualité et Nom du signataire
Signature