## LOT 6 - DQE
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour travaux (investissement) et travaux d’entretien (fonctionnement) pour le CHV
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
LOT 6 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC
Article | Libellé | Unité | Quantité | Px U/Jour | Px U/Nuit | SOUS TOTAL | S. TOTAL JOUR=90% de la QT | S. TOTAL NUIT =10% de la QT | TOTAL
7.01 | DEPOSE D'ANCIENNES INSTALLATIONS SANITAIRES | U | 1
7.02 | DEPOSE LAVABO | U | 20
7.03 | DEPOSE DOUCHE POSEE | U | 5
7.04 | DEPOSE DOUCHE ENCASTREE | U | 5
7.05 | DEPOSE BAIGNOIRE | U | 2
7.06 | DEPOSE W.-C. OU VIDOIR | U | 20
7.07 | DEPOSE EVIER | U | 5
7.08 | DEPOSE BAC INOX | U | 5
7.09 | DEPOSE AUGE CHIRURGICALE | U | 2
7.10 | DEPOSE LAVE BASSINS | U | 5
REPOSE APPAREILS SANITAIRES AVEC ROBINETTERIE FOURNIS PAR CHU
7.11 | REPOSE LAVABO | U | 5
7.12 | REPOSE W.-C. OU VIDOIR | U | 5
7.13 | REPOSE EVIER OU TIMBRE D'OFFICE | U | 5
REMPLACEMENT MELANGEURS
7.14 | REMPLACEMENT MELANGEUR SUR GORGE | U | 10
7.15 | REMPLACEMENT MELANGEUR EN APPLIQUE | U | 10
REMPLACEMENT MITIGEURS
7.16 | REMPLACEMENT MITIGEUR SUR GORGE | U | 10
7.17 | REMPLACEMENT MITIGEUR EN APPLIQUE | U | 10
REMPLACEMENT ROBINETTERIES FOURNIES PAR CHU
7.18 | REMPLACEMENT ROBINETTERIE SUR GORGE | U | 10
7.19 | REMPLACEMENT ROBINETTERIE EN APPLIQUE | U | 10
DEPOSE TUYAUTERIES
DEPOSE TUYAUTERIES APPARENTES
7.20 | DEPOSE TUYAUTERIE CUIVRE (tous diamètres) | Ml | 50
7.21 | DEPOSE TUYAUTERIE ACIER (tous diamètres) | Ml | 50
7.22 | DEPOSE TUY. PVC OU POLYETHYLENE (ts diamètres) | Ml | 50
7.23 | DEPOSE TUYAUTERIE FONTE (tous diamètres) | Ml | 50
DEPOSE TUYAUTERIES DANS PLENUM
7.24 | DEPOSE TUYAUTERIE CUIVRE (tous diamètres) | Ml | 50
7.25 | DEPOSE TUYAUTERIE ACIER (tous diamètres) | Ml | 20
7.26 | DEPOSE TUY. PVC OU POLYETHYLENE (ts diamètres) | ml | 20
7.27 | DEPOSE TUYAUTERIE FONTE (tous diamètres) | Ml | 20
DEPOSE TUYAUTERIES ENGRAVEES
7.28 | DEPOSE TUYAUTERIE CUIVRE (tous diamètres) | Ml | 10
7.29 | DEPOSE TUYAUTERIE ACIER (tous diamètres) | Ml | 10
7.30 | DEPOSE TUY. PVC OU POLYETHYLENE (ts diamètres) | Ml | 10
7.31 | DEPOSE TUYAUTERIE FONTE (tous diamètres) | Ml | 10
ALIMENTATIONS
REGLEMENTATION
SUJETIONS DIVERSES
7.32 | TRAVAUX EN HAUTEUR | Ens | 1
7.33 | PIQUAGES ELEMENTS RACCORDEMENTS | U | 20
7.34 | PIQUAGE SUR TUYAUTERIE CUIVRE | U | 20
7.35 | PIQUAGE SUR TUYAUTERIE P V C | U | 20
TUYAUTERIES APPARENTES
7.36 | TUYAUTERIE CUIVRE DIAMETRE
7-36-01 | - diamètre 10/12 | Ml | 20
7-36-02 | - diamètre 12/14 | Ml | 20
7-36-03 | - diamètre 14/16 | Ml | 20
7-36-04 | - diamètre 16/18 | Ml | 20
7-36-05 | - diamètre 20/22 | Ml | 20
7-36-06 | - diamètre 26/28 | Ml | 10
7-36-07 | - diamètre 30/32 | Ml | 10
7-36-08 | - diamètre 40/42 | Ml | 10
TUYAUTERIE DANS PLENUM
7.37 | TUYAUTERIE CUIVRE DIAMETRE
7-37-01 | - diamètre 10/12 | Ml | 20
7-37-02 | - diamètre 12/14 | Ml | 20
7-37-03 | - diamètre 14/16 | Ml | 20
7-37-04 | - diamètre 16/18 | Ml | 20
7-37-05 | - diamètre 20/22 | Ml | 20
TUYAUTERIES ENGRAVEES
7.38 | TUYAUTERIE CUIVRE DIAMETRE
7-38-01 | - diamètre 10/12 | Ml | 10
7-38-02 | - diamètre 12/14 | Ml | 10
7-38-03 | - diamètre 14/16 | Ml | 10
7-38-04 | - diamètre 16/18 | Ml | 10
7-38-05 | - diamètre 20/22 | Ml | 10
CALORIFUGE
7.39 | CALORIFUGE MOUSSE e=9 mm | Ml | 100
7.40 | CALORIFUGE MOUSSE e=19 mm | Ml | 100
APPAREILLAGES DIVERS
7.41 | POSE VANNES TUYAUTERIES CUIVRE | U | 50
EVACUATIONS
7.42 | TRAVAUX HAUTEUR REDUITE | K | 1
7.43 | TRAVAUX EN HAUTEUR | K | 1
EVACUATIONS APPARENTES
EVACUATIONS P V C
7.44 | EVACUATION P V C HORIZONTALE
7-44-01 | - diamètre 32 | Ml | 20
7-44-02 | - diamètre 40 | Ml | 20
7-44-03 | - diamètre 50 | Ml | 20
7-44-04 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-44-05 | - diamètre 120 | Ml | 20
7.45 | EVACUATION P V C VERTICALE
7-45-01 | - diamètre 32 | Ml | 20
7-45-02 | - diamètre 40 | Ml | 20
7-45-03 | - diamètre 50 | Ml | 20
7-45-04 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-45-05 | - diamètre 120 | Ml | 20
EVACUATIONS FONTE
7.46 | EVACUATION FONTE NORMALE
7-46-01 | - diamètre 75 | Ml | 20
7-46-02 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-46-03 | - diamètre 125 | Ml | 20
7-46-04 | - diamètre 150 | Ml | 20
7.47 | EVACUATION FONTE EAUX AGRESSIVES
7-47-01 | - diamètre 75 | Ml | 20
7-47-02 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-47-03 | - diamètre 125 | Ml | 20
7-47-04 | - diamètre 150 | Ml | 20
EVACUATIONS DANS PLENUM DEMONTABLE
EVACUATIONS P V C
7.48 | EVACUATION P V C HORIZONTALE
7-48-01 | - diamètre 32 | Ml | 20
7-48-02 | - diamètre 40 | Ml | 20
7-48-03 | - diamètre 50 | Ml | 20
7-48-04 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-48-05 | - diamètre 120 | Ml | 20
7.49 | EVACUATION P V C VERTICALE
7-49-01 | - diamètre 32 | Ml | 20
7-49-02 | - diamètre 40 | Ml | 20
7-49-03 | - diamètre 50 | Ml | 20
7-49-04 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-49-05 | - diamètre 120 | Ml | 20
EVACUATIONS FONTE
7.50 | EVACUATION FONTE NORMALE
7-50-01 | - diamètre 75 | Ml | 20
7-50-02 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-50-03 | - diamètre 125 | Ml | 20
7-50-04 | - diamètre 150 | Ml | 20
7.51 | EVACUATION FONTE EAUX AGRESSIVES
7-51-01 | - diamètre 75 | Ml | 20
7-51-02 | - diamètre 100 | Ml | 20
7-51-03 | - diamètre 125 | Ml | 20
7-51-04 | - diamètre 150 | Ml | 20
EVACUATIONS ENGRAVEES
7.52 | EVACUATION P V C
7-52-01 | - diamètre 32 | Ml | 10
7-52-02 | - diamètre 40 | Ml | 10
7-52-03 | - diamètre 50 | Ml | 10
7-52-04 | - diamètre 100 | Ml | 10
7-52-05 | - diamètre 120 | Ml | 10
EVACUATION POLYETHYLENE
7.53 | EVACUATION POLYETHYLENE HAUTE DENSITE HORIZONTALE
7-53-01 | - Diamètre 40 | Ml | 10
7-53-02 | - Diamètre 50 | Ml | 10
7-53-03 | - Diamètre 110 | Ml | 10
7-53-04 | - Diamètre 125 | Ml | 10
7-53-05 | - Diamètre 160 | Ml | 10
7-53-06 | - Diamètre 200 | Ml | 10
7.54 | COUDES POLYETHYLENE HAUTE DENSITE A 90°
7-54-01 | - Diamètre 40 | U | 10
7-54-02 | - Diamètre 50 | U | 10
7-54-03 | - Diamètre 110 | U | 10
7-54-04 | - Diamètre 125 | U | 10
7-54-05 | - Diamètre 160 | U | 10
7-54-06 | - Diamètre 200 | U | 10
7.55 | CULOTTE POLYETHYLENE
7-55-01 | - Diamètre 40 | U | 10
7-55-02 | - Diamètre 50 | U | 10
7-55-03 | - Diamètre 110 | U | 10
7-55-04 | - Diamètre 125 | U | 10
7-55-05 | - Diamètre 160 | U | 10
7-55-06 | - Diamètre 200 | U | 10
EVACUATIONS FONTE
7.56 | EVACUATION FONTE NORMALE
7-56-01 | - diamètre 75 | Ml | 10
7-56-02 | - diamètre 100 | Ml | 10
7-56-03 | - diamètre 125 | Ml | 10
7-56-04 | - diamètre 150 | Ml | 10
7.57 | EVACUATION FONTE EAUX AGRESSIVES
7-57-01 | - diamètre 75 | Ml | 10
7-57-02 | - diamètre 100 | Ml | 10
7-57-03 | - diamètre 125 | Ml | 10
7-57-04 | - diamètre 150 | Ml | 10
7.58 | RACCORDEMENTS
7.59 | RACCORDEMENTS SUR COLLECTEUR PVC
7-59-01 | - diamètre 32 | Ens | 5
7-59-02 | - diamètre 40 | Ens | 5
7-59-03 | - diamètre 50 | Ens | 5
7-59-04 | - diamètre 100 | Ens | 5
7-59-05 | - diamètre 120 | Ens | 5
7.60 | RACCORDEMENT COLLECTEUR FONTE
7-60-01 | - diamètre 75 | Ens | 5
7-60-02 | - diamètre 100 | Ens | 5
7-60-03 | - diamètre 125 | Ens | 5
7-60-04 | - diamètre 150 | Ens | 5
RACCORDEMENTS SUR REGARDS
7.61 | AERATEUR A MEMBRANE
7-61-01 | - diamètre 32 | Ens | 5
7-61-02 | - diamètre 40 | Ens | 5
7.61-03 | - diamètre 50 | Ens | 5
7-61-04 | - diamètre 100 | Ens | 5
APPAREILS SANITAIRES
7.62 | LAVABO POUR ROBINETTERIE SUR GORGE | U | 10
7.63 | LAVABO POUR MELANGEUR APPLIQUE | U | 10
7.64 | LAVAVO PMR | U | 10
7.65 | LAVE MAINS | U | 10
7.66 | CABINE DOUCHE | U | 5
7.67 | RECEVEUR DE DOUCHE CERAMIQUE 90 x 90 | U | 5
7.68 | PORTE DE DOUCHE PLIANTE | U | 5
7.69 | ROBINETTERIE DOUCHE | U | 5
7.70 | W.-C.. CHASSE ADOSSEE NORMAL | U | 10
7.71 | W.-C.. CHASSE ADOSSEE PMR | U | 10
7.72 | W.-C.. SUSPENDU CHASSE ENCASTREE | U | 10
7.73 | W.-C.. SUSPENDU CHASSE APPARENTE | U | 10
7.74 | WC AVEC CHASSE ADOSSEE XL | U | 5
7.75 | VIDOIRS GRES SUSPENDU | U | 5
7.76 | EVIER INOX | U | 5
7.77 | TIMBRE D'OFFICE SIMPLE BAC | U | 5
7.78 | TIMBRE D'OFFICE DOUBLE BAC | U | 5
7.79 | ROBINETS DE PUISAGE | U | 5
7.80 | KIT DE DOUCHE SECURITHERM | U | 5
7.81 | MITIGEURS LAVABO H85 L.120 | U | 20
7.82 | MITIGEURS MECANIQUE LAVABO H85 L.135 | U | 20
7.83 | MITIGEURS EVIER ET AUGE | U | 10
7.84 | MITIGEURS EVIER ET AUGE A BEC HAUT ORIENTABLE | U | 10
7.85 | MITIGEURS EVIER ET AUGE A BEC HAUT FIXE | U | 10
7.86 | ROBINET TEMPORISE MECANIQUE | U | 10
7.87 | MITIGEURS THERMOSTATIQUES ECS |  | 10
7.88 | SIPHON INOX | U | 10
7.89 | SIPHON PVC | U | 10
7.90 | BARRES D'APPUI RELEVABLE | U | 10
7.91 | POIGNEES DE MAINTIEN | U | 10
7.92 | SIEGE DE DOUCHE MURAL | U | 10
CHAUFFAGE
7.93 | DEPOSE DE RADIATEUR | U | 10
7.94 | POSE DE RADIATEUR | U | 10
7.95 | FOURNITURE DE RADIATEUR
7-95-01 | Puissance allant jusqu’à 500W | U | 4
7-95-02 | Puissance comprise entre 500W et 1000W | U | 3
7-95-03 | Puissance comprise entre 1000W et 1500W | U | 1
7-95-04 | Puissance comprise entre 1500W et 2000W | U | 1
7-95-05 | Puissance comprise entre 2000W et 2500W | U | 1
7.96 | DEPLACEMENT DE RADIATEUR | U | 10
7.97 | POSE TE OU COUDE DE REGLAGE | U | 5
7.98 | POSE ROBINET THERMOSTATIQUE RADIATEUR | U | 8
7.99 | VENTILATION – DEPOSE ET BOUCHONNAGE RESEAU DE GAINE
7-99-01 | Gaine DN100 ou DN125 | U | 5
7-99-02 | Gaine DN160 ou DN200 | U | 5
7-100 | VENTILATION – DEPOSE DETECTION DE PRESENCE, TVR ET CABLAGE | U | 5
7-101 | VENTILATION – MODIFICATION PARTIE TERMINALE DU RESEAU
7-101-01 | Gaine DN100 ou DN125 | U | 5
7-101-02 | Gaine DN160 ou DN200 | U | 5
7-102 | NOUVELLE PARTIE TERMINALE RESEAU DE SOUFFLAGE
7-102-01 | Réseau DN125 et débit allant juqu’à 130 m3/h | U | 6
7-102-02 | Réseau DN160 et débit compris entre 131 m3/h et 210 m3/h | U | 3
7-102-03 | Réseau DN200 et débit compris entre 211 m3/h et 350 m3/h | U | 1
7-103 | RESEAU DE SOUFFLAGE
7-103-01 | Gaine DN125 | ml | 20
7-103-02 | Gaine DN160 | ml | 20
7-103-03 | Gaine DN200 | ml | 15
7-104 | NOUVELLE PARTIE TERMINALE RESEAU D’EXTRACTION
7-104-01 | Réseau DN125 et débit allant juqu’à 130 m3/h | U | 6
7-104-02 | Réseau DN160 et débit compris entre 131 m3/h et 210 m3/h | U | 3
7-104-03 | Réseau DN200 et débit compris entre 211 m3/h et 350 m3/h | U | 1
7-105 | RESEAU D’EXTRACTION
7-105-01 | Gaine DN125 | ml | 20
7-105-02 | Gaine DN160 | ml | 20
7-105-03 | Gaine DN200 | ml | 15
7-106 | DEPOSE CASSETTE | U | 5
7-107 | DEPLACEMENT CASSETTE | U | 5
7-108 | RESEAU DE SOUFFLAGE (ADDITIF 1)
7-108-01 | Gaine DN250 | ml | 15
7-108-02 | Gaine DN315 | ml | 15
7-108-03 | Gaine DN355 | ml | 10
7-108-04 | Gaine DN400 | ml | 10
7-109 | RESEAU D’EXTRACTION
7-109-01 | Gaine DN250 | ml | 15
7-109-02 | Gaine DN315 | ml | 15
7-109-03 | Gaine DN355 | ml | 10
7-109-04 | Gaine DN400 | ml | 10
7-110 | POSE REGISTRE SUR GAINE
7-110-01 | Registre DN125 | U | 5
7-110-02 | Registre DN160 | U | 5
7-110-03 | Registre DN200 | U | 3
7-110-04 | Registre DN250 | U | 2
7-110-05 | Registre DN315 | U | 2
7-110-06 | Registre DN355 | U | 2
7-110-07 | Registre DN400 | U | 2
7-111 | POSE VANNES TUYAUTERIES CUIVRE
7-111-01 | - diamètre 15 | U | 10
7-111-02 | - diamètre 20 | U | 10
7-111-03 | - diamètre 25 | U | 8
7-111-04 | - diamètre 32 | U | 5
7-111-05 | - diamètre 40 | U | 1
7-111-06 | - diamètre 50 | U | 1
7-112 | POSE VANNES TUYAUTERIES ACIER
7-112-01 | - diamètre 15 | U | 10
7-112-02 | - diamètre 20 | U | 10
7-112-03 | - diamètre 25 | U | 8
7-112-04 | - diamètre 32 | U | 5
7-112-05 | - diamètre 40 | U | 1
7-112-06 | - diamètre 50 | U | 1
7-113 | TUYAUTERIES ACIER NOIR
7-113-01 | - diamètre 15/21 | ml | 20
7-113-02 | - diamètre 20/27 | ml | 10
7-113-03 | - diamètre 26/34 | ml | 10
7-113-04 | - diamètre 33/42 | ml | 10
7-113-05 | - diamètre 40/49 | ml | 10
7-113-06 | - diamètre 50/60 | ml | 10
7-113-07 | - diamètre 70/76 | ml | 10
7-113-08 | - diamètre 82/89 | ml | 10
7-113-09 | - diamètre 107/114 | ml | 10
7-114 | TUYAUTERIES ACIER CARBONE ELECTROZINGUE
7-114-01 | - diamètre 12 | ml | 20
7-114-02 | - diamètre 15 | ml | 20
7-114-03 | - diamètre 18 | ml | 10
7-114-04 | - diamètre 22 | ml | 10
7-114-05 | - diamètre 28 | ml | 10
7-114-06 | - diamètre 35 | ml | 10
7-114-07 | - diamètre 42 | ml | 10
7-115 | MAIN D’ŒUVRE SEULE
7-115-01 | - Prix horaire de la main d’œuvre individuelle | H | 20
7-116 | TUYAUTERIES PEHD
7-116-01 | - diamètre 40 | ml | 10
7-116-02 | - diamètre 50 | ml | 10
7-116-03 | - diamètre 90 | ml | 10
7-116-04 | - diamètre 110 | ml | 10
7-117 | CAROTTAGES ET PERCEMENTS
7-117-01 | - Percement jusqu’au diamètre 30 mm | U | 10
7-117-02 | - Carottage jusqu’au diamètre 50 mm | U | 5
7-117-03 | - Carottage jusqu’au diamètre 110 mm | U | 5
7-116-04 | - Carottage jusqu’au diamètre 130 mm | U | 5
7-117-05 | - Carottage jusqu’au diamètre 180 mm | U | 3
7-117-06 | - Carottage jusqu’au diamètre 250 mm | U | 3
7-117-07 | - Carottage jusqu’au diamètre 350 mm | U | 3
7-118 | CLAPET ANTI-RETOUR
7-118-01 | - DN15 | U | 2
7-118-02 | - DN20 | U | 2
7-117-03 | - DN25 | U | 2
7-119 | CLAPET ANTI-RETOUR TYPE EA
7-119-01 | - DN15 | U | 8
7-119-02 | - DN20 | U | 2
7-119-03 | - DN25 | U | 2
7-120 | FLEXIBLE INOX
7-120-01 | - 12/17 | U | 5
7-120-01 | - 15/21 | U | 15
7-120-01 | - 20/27 | U | 10
7-121 | FILTRE A TAMIS
7-121-01 | - 15/21 | U | 5
7-121-02 | - 20/27 | U | 2
7-121-03 | - 26/34 | U | 2
7-122 | MANCHON COMPENSATEUR
7-122-01 | - DN40 | U | 5
7-122-02 | - DN50 | U | 5
7-122-03 | - DN65 | U | 5
7-122-04 | - DN80 | U | 5
7-122-05 | - DN100 | U | 5
7-122-06 | - DN125 | U | 4
7-122-07 | - DN150 | U | 2
7-122-08 | - DN200 | U | 2
7-122-09 | - DN250 | U | 2
7-123 | DEPOSE VANNE A BRIDES
7-123-01 | - DN40 | U | 5
7-123-02 | - DN50 | U | 5
7-123-03 | - DN65 | U | 5
7-123-04 | - DN80 | U | 5
7-123-05 | - DN100 | U | 5
7-123-06 | - DN125 | U | 4
7-123-07 | - DN150 | U | 2
7-123-08 | - DN200 | U | 2
7-123-09 | - DN250 | U | 2
7-124 | POSE BRIDE PLEINE ACIER
7-124-01 | - DN40 | U | 2
7-124-02 | - DN50 | U | 2
7-124-03 | - DN65 | U | 2
7-124-04 | - DN80 | U | 2
7-124-05 | - DN100 | U | 2
7-124-06 | - DN125 | U | 2
7-124-07 | - DN150 | U | 2
7-124-08 | - DN200 | U | 2
7-124-09 | - DN250 | U | 2
7-125 | POSE BRIDE ACIER
7-125-01 | - DN40 | U | 6
7-125-02 | - DN50 | U | 6
7-125-03 | - DN65 | U | 6
7-125-04 | - DN80 | U | 4
7-125-05 | - DN100 | U | 4
7-125-06 | - DN125 | U | 4
7-125-07 | - DN150 | U | 2
7-125-08 | - DN200 | U | 2
7-125-09 | - DN250 | U | 2
7-126 | POSE VANNE A BRIDES
7-126-01 | - DN40 | U | 8
7-126-02 | - DN50 | U | 8
7-126-03 | - DN65 | U | 8
7-126-04 | - DN80 | U | 6
7-126-05 | - DN100 | U | 6
7-126-06 | - DN125 | U | 4
7-126-07 | - DN150 | U | 4
7-126-08 | - DN200 | U | 2
7-126-09 | - DN250 | U | 2
7-127 | POINT DE VIDANGE
7-127-01 | - DN15 | U | 8
7-127-02 | - DN20 | U | 8
7-127-03 | - DN25 | U | 6
7-127-04 | - DN32 | U | 4
7-128 | REMPLACEMENT FLEXIBLES TERMINAUX DE CLIMATISATION / CHAUFFAGE
7-128-01 | - DN15 | U | 10
7-128-02 | - DN20 | U | 10
7-128-03 | - DN25 | U | 8
7-128-04 | - DN32 | U | 6
7-128-05 | - DN40 | U | 2
7-128-06 | - DN50 | U | 1
7.129 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
7-130 | DOE | U | 10