## CFO-AM
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour travaux (investissement) et travaux d’entretien (fonctionnement) pour le CHV
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
LOT 8 - ELECTRICITE CFO ET CFA
CH VICHY
N° article | DESIGNATION | Unité | Quantité | P.U. Hors Taxes pour mise en œuvre heure de jour de 06h00 à 22h00 | P.U. Hors Taxes pour mise en œuvre heure de nuit de 22h00 à 06h00
0
1400 | ALIMENTATION DE CHANTIER
| Mise en place d'une alimentation de chantier comprenant forfaitairement les éléments suivants y compris entretien de l'installation pendant les travaux et dépose en fin travaux (matériels récupérés par l'entreprise en fin de travaux): | ens | 1
. 1 Disj. 4x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA
. 1 Bloc différentiel 4P 40A - Sensibilité 300mA sélectif type AC
. 30ml U 1000 RO 2V 5G6 mm²
. 1 coffret de chantier équipé suivant CCTP
1600 | DEPOSE
Dépose de matériels y compris dépose des supports, conduits et câblage
1600-01 | . Dépose lustrerie (luminaire encastré ou plafonnier, hublot, spot, etc …) | U | 5
1600-02 | . Dépose appareillage (inter, bouton poussoir, prise de courant, sortie de câbles, etc …) | U | 5
1600-03 | . Dépose équipement divers courants forts ou courants faibles (alimenté en câble de section inférieure à 6 mm²) | U | 5
1600-04 | . Dépose départ modulaire (disjoncteur différentiel) ou autre organe de protection ou de commande modulaire dans une armoire ou coffret, compris ensemble du câblage interne associé (amont, aval, bornier) | U | 3
1600-05 | . Dépose câble de section inférieure ou égale à 6 mm² quel que soit le nombre de conducteurs | ml | 10
1600-06 | . Dépose câble de section comprise entre 10 mm² et 35 mm² quel que soit le nombre de conducteurs | ml | 10
1600-07 | , Prestation de dépose, forfait d'une 1/2 journée | U | 1
1600-08 | Prestation de protection, bâchage, nettoyage pour intervention en zone stérile, forfait d'une 1/2 journée | U | 1
Dépose et repose
1600-07 | . Dépose et repose lustrerie (luminaire encastré ou plafonnier, hublot, spot, etc …) | U | 5
1600-08 | . Dépose et repose appareillage (inter, bouton poussoir, prise de courant, sortie de câbles, etc …) | U | 5
1600-09 | . Dépose et repose équipement divers courants forts ou courants faibles (alimenté en câble de section inférieure à 6 mm²) | U | 1
1600-10 | . Dépose et repose câble de section inférieure ou égale à 6 mm² quel que soit le nombre de conducteurs | ml | 10
1600-11 | . Dépose et repose câble de section comprise entre 10 mm² et 35 mm² quel que soit le nombre de conducteurs | ml | 10
1600-12 | . Dépose et repose câble de section supérieure ou égale à 50 mm² quel que soit le nombre de conducteurs | ml | 10
1700 | DOCUMENTS
Compris fourniture du support informatique, ou original calque, et de 4 exemplaires papier couleur par document
1700-01 | . Mise à jour plan d'implantation AUTOCAD | U | 2
1700-02 | . Mise à jour carnet de schéma AUTOCAD | U | 2
1700-04 | . Mise à jour carnet de schéma SEE ELECTRICAL | U | 1
1700-05 | . Création carnet de schéma AUTOCAD | U | 2
1700-06 | . Dossier technique | U | 1
2000 | ARMOIRES ET COFFRETS
2200 | ENVELOPPES
Fourniture et pose de coffret modulaire en matériau isolant classe 2 - IP40 - IK09 avec porte fermant à clé, y compris accessoires de pose et de fixations :
2200-01 | . Coffret modulaire 1 rangée 13 modules | U | 1
2200-02 | . Coffret modulaire 2 rangées 13 modules | U | 1
2200-03 | . Coffret modulaire 3 rangées 13 modules | U | 1
2200-04 | . Coffret modulaire 1 rangée 18 modules | U | 1
2200-05 | . Coffret modulaire 2 rangées 18 modules | U | 1
2200-06 | . Coffret modulaire 3 rangées 18 modules | U | 1
2200-07 | . Coffret modulaire 4 rangées 18 modules | U | 1
2200-08 | . Coffret modulaire 1 rangée 24 modules | U | 1
2200-09 | . Coffret modulaire 2 rangées 24 modules | U | 1
2200-10 | . Coffret modulaire 3 rangées 24 modules | U | 1
2200-11 | . Coffret modulaire 4 rangées 24 modules | U | 1
2200-12 | . Coffret modulaire 4 rangés Métallique largeur 600 | U | 1
2200-13 | . Coffret modulaire 8 rangés Métallique largeur 600 | U | 1
2300 | SYSTEMES DE RACCORDEMENTS
Fourniture, pose, câblage et raccordement (y compris accessoires divers : filerie, bornes, étiquetage, repérage, raccordement câble, etc ... ):
2300-01 | . Répartiteur modulaire monobloc 2P 40A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-02 | . Répartiteur modulaire monobloc 2P 100A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-03 | . Répartiteur modulaire monobloc 2P 125A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-04 | . Répartiteur modulaire monobloc 4P 40A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-05 | . Répartiteur modulaire monobloc 4P 100A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-06 | . Répartiteur modulaire monobloc 4P 125A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-07 | . Répartiteur modulaire monobloc 4P 160A (12 trous par pôle minimum) | U | 1
2300-08 | . Répartiteur horizontal monobloc surmoulé, alimentation par plages, jeu de barres vertical et plages de raccordement isolées, départs par bornes avec ressort type cage sans vis - 4P 180A ou 250A (12 dép. 10² / 40A) | U | 1
2400 | APPAREILLAGE
Fourniture, pose, câblage et raccordement (y compris accessoires divers : filerie, bornes, étiquetage, repérage, raccordement câble, etc ... ):
2400-1 | . Disj. Ph/N 6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-2 | . Disj. Ph/N 10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-3 | . Disj. Ph/N 16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-4 | . Disj. Ph/N 20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-5 | . Disj. Ph/N 25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-6 | . Disj. Ph/N 32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-7 | . Disj. Ph/N 40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-8 | . Disj. Ph/N 10A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-9 | . Disj. Ph/N 16A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-10 | . Disj. Ph/N 20A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-11 | . Disj. Ph/N 25A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-12 | . Disj. Ph/N 32A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-13 | . Disj. 3Ph/N 10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-14 | . Disj. 3Ph/N 16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-15 | . Disj. 3Ph/N 20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-16 | . Disj. 3Ph/N 25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-17 | . Disj. 3Ph/N 32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-18 | . Disj. 3Ph/N 40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-19 | . Disj. 3Ph/N 10A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-20 | . Disj. 3Ph/N 16A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-21 | . Disj. 3Ph/N 20A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-22 | . Disj. 3Ph/N 25A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-23 | . Disj. 3Ph/N 32A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 3
2400-24 | . Bloc différentiel Ph/N 25A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-25 | . Bloc différentiel Ph/N 25A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-26 | . Bloc différentiel Ph/N 25A - Sensibilité 300mA type A Si | U | 2
2400-27 | . Bloc différentiel Ph/N 25A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 2
2400-28 | . Bloc différentiel Ph/N 40A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-29 | . Bloc différentiel Ph/N 40A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-30 | . Bloc différentiel Ph/N 40A - Sensibilité 300mA sélectif type A Si | U | 2
2400-31 | . Bloc différentiel Ph/N 40A - Sensibilité 300mA type A Si | U | 2
2400-32 | . Bloc différentiel Ph/N 40A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 2
2400-33 | . Bloc différentiel 3Ph/N 25A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-34 | . Bloc différentiel 3Ph/N 25A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-35 | . Bloc différentiel 3Ph/N 25A - Sensibilité 300mA type A Si | U | 2
2400-36 | . Bloc différentiel 3Ph/N 25A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 2
2400-37 | . Bloc différentiel 3Ph/N 40A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-38 | . Bloc différentiel 3Ph/N 40A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-39 | . Bloc différentiel 3Ph/N 40A - Sensibilité 300mA sélectif type A Si | U | 2
2400-40 | . Bloc différentiel 3Ph/N 40A - Sensibilité 300mA type A Si | U | 2
2400-41 | . Bloc différentiel 3Ph/N 40A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 2
2400-42 | . Disj. 2x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-61 | . Disj. 2x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-62 | . Disj. 2x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-63 | . Disj. 2x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-64 | . Disj. 2x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-65 | . Disj. 2x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-66 | . Disj. 2x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-67 | . Disj. 2x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-68 | . Disj. 2x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-69 | . Disj. 2x10A - Courbe B - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-70 | . Disj. 2x16A - Courbe B - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-71 | . Disj. 2x6A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-72 | . Disj. 2x10A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-73 | . Disj. 2x16A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-74 | . Disj. 2x20A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-75 | . Disj. 2x25A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-76 | . Disj. 2x32A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-77 | . Disj. 2x40A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-78 | . Disj. 2x50A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-79 | . Disj. 2x63A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-80 | . Disj. 3x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-81 | . Disj. 3x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-82 | . Disj. 3x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-83 | . Disj. 3x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-84 | . Disj. 3x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-85 | . Disj. 3x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-86 | . Disj. 3x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-87 | . Disj. 3x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-88 | . Disj. 3x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-89 | . Disj. 3x6A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-90 | . Disj. 3x10A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-91 | . Disj. 3x16A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-92 | . Disj. 3x20A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-93 | . Disj. 3x25A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-94 | . Disj. 3x32A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-95 | . Disj. 3x40A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-96 | . Disj. 3x50A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-97 | . Disj. 3x63A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-98 | . Disj. 4x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-99 | . Disj. 4x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-100 | . Disj. 4x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-101 | . Disj. 4x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-102 | . Disj. 4x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-103 | . Disj. 4x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-104 | . Disj. 4x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-105 | . Disj. 4x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-106 | . Disj. 4x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-107 | . Disj. 4x6A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-108 | . Disj. 4x10A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-109 | . Disj. 4x16A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-110 | . Disj. 4x20A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-111 | . Disj. 4x25A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-112 | . Disj. 4x32A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-113 | . Disj. 4x40A - Courbe D - Pouvoir de coupure 10KA | U | 2
2400-141 | . Disj. 2x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-142 | . Disj. 2x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-143 | . Disj. 2x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-144 | . Disj. 2x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-145 | . Disj. 2x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-146 | . Disj. 2x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-147 | . Disj. 2x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-148 | . Disj. 2x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-149 | . Disj. 2x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-150 | . Disj. 3x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-151 | . Disj. 3x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-152 | . Disj. 3x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-153 | . Disj. 3x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-154 | . Disj. 3x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-155 | . Disj. 3x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-156 | . Disj. 3x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-157 | . Disj. 3x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-158 | . Disj. 3x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-159 | . Disj. 4x6A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-160 | . Disj. 4x10A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-161 | . Disj. 4x16A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-162 | . Disj. 4x20A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-163 | . Disj. 4x25A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-164 | . Disj. 4x32A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-165 | . Disj. 4x40A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-166 | . Disj. 4x50A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-167 | . Disj. 4x63A - Courbe C - Pouvoir de coupure 25KA | U | 1
2400-168 | . Bloc différentiel 2P 25A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-169 | . Bloc différentiel 2P 25A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-170 | . Bloc différentiel 2P 25A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 2
2400-171 | . Bloc différentiel 2P 40A - Sensibilité 300mA type AC | U | 2
2400-172 | . Bloc différentiel 2P 40A - Sensibilité 30mA type AC | U | 2
2400-173 | . Bloc différentiel 2P 40A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 1
2400-174 | . Bloc différentiel 2P 63A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-175 | . Bloc différentiel 2P 63A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-176 | . Bloc différentiel 2P 63A - Sensibilité 300mA sélectif type AC | U | 1
2400-177 | . Bloc différentiel 3P 25A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-178 | . Bloc différentiel 3P 25A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-179 | . Bloc différentiel 3P 25A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 1
2400-180 | . Bloc différentiel 3P 40A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-181 | . Bloc différentiel 3P 40A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-182 | . Bloc différentiel 3P 40A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 1
2400-183 | . Bloc différentiel 3P 63A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-184 | . Bloc différentiel 3P 63A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-185 | . Bloc différentiel 3P 63A - Sensibilité 300mA sélectif type AC | U | 1
2400-186 | . Bloc différentiel 4P 25A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-187 | . Bloc différentiel 4P 25A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-188 | . Bloc différentiel 4P 25A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 1
2400-189 | . Bloc différentiel 4P 40A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-190 | . Bloc différentiel 4P 40A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-191 | . Bloc différentiel 4P 40A - Sensibilité 30mA type A Si | U | 1
2400-192 | . Bloc différentiel 4P 63A - Sensibilité 300mA type AC | U | 1
2400-193 | . Bloc différentiel 4P 63A - Sensibilité 30mA type AC | U | 1
2400-194 | . Bloc différentiel 4P 63A - Sensibilité 300mA sélectif type AC | U | 1
2400-195 | . Contact auxiliaire signal défaut SD | U | 1
2400-196 | . Contact auxiliaire de position OF | U | 1
2400-197 | . Relais auxilaire 2O+2F - Bobine 230V AC | U | 1
2400-198 | . Contacteur 2P 25A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-199 | . Contacteur 2P 40A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-200 | . Contacteur 2P 63A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-201 | . Contacteur 3P 25A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-202 | . Contacteur 3P 40A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-203 | . Contacteur 3P 63A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-204 | . Contacteur 4P 25A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-205 | . Contacteur 4P 40A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-206 | . Contacteur 4P 63A - Bobine 230V AC | U | 1
2400-207 | . Minuterie 16A | U | 1
2400-208 | . Télérupteur 2P 16A | U | 1
2400-209 | . Télérupteur 4P 16A | U | 1
2400-210 | . Interrupteur sectionneur 2P 40A | U | 1
2400-211 | . Interrupteur sectionneur 2P 63A | U | 1
2400-212 | . Interrupteur sectionneur 2P 100A | U | 1
2400-213 | . Interrupteur sectionneur 2P 125A | U | 1
2400-214 | . Interrupteur sectionneur 4P 40A | U | 1
2400-215 | . Interrupteur sectionneur 4P 63A | U | 1
2400-216 | . Interrupteur sectionneur 4P 100A | U | 1
2400-217 | . Interrupteur sectionneur 4P 125A | U | 1
2400-218 | Disjoncteur boitier moulé 4x100 A avec déclencheur électronique | U | 1
2400-219 | Disjoncteur boitier moulé 4x160 A avec déclencheur électronique | U | 1
2400-220 | Disjoncteur boitier moulé 4x250 A avec déclencheur électronique | U | 1
2400-221 | Raccordement en armoire de disjoncteur 6A à 63A y compris filerie et reperage | U | 1
2400-222 | Raccordement en armoire de disjoncteur 80A à 250A y compris filerie et reperage | U | 1
2400-223 | Prestation d'assistance à la mise en service CFO, forfait d'une 1/2 journée | U | 1
3000 | CONDUITS - SUPPORTS
3100 | DISPOSITIONS GENERALES
3100-01 | . Carrotage d'un diamètre inférieur ou égal à 100 mm dans matériau très dur (béton, parpaing plein) jusqu'à 30 cm de profondeur y compris mise en place de fourreau au droit de la traversée, rebouchage du degré coupe-feu équivalent et toutes sujétions | U | 1
3100-02 | . Carrotage d'un diamètre compris entre 110 mm et 250 mm inclus dans matériau très dur (béton, parpaing plein) jusqu'à 30 cm de profondeur y compris mise en place de fourreau au droit de la traversée, rebouchage du degré coupe-feu équivalent et toutes sujétions | U | 1
3100-03 | . Réservation comprise entre 250 et 500 cm² dans matériau dur (parpaing creux, brique) jusqu'à 20 cm de profondeur y compris mise en place de fourreaux au droit de la traversée, rebouchage du degré coupe-feu équivalent et toutes sujétions | U | 1
3100-04 | Percement de murs ou cloisons diam 16 | U | 3
3100-05 | Percement de murs ou cloisons diam 20 | U | 3
3100-06 | Percement de murs ou cloisons diam 32 | U | 3
3100-07 | Rebouchage par mousse coupe-feu trou d'une surface inférieure ou égale à 10 cm² dans cloison ou dalle | U | 1
3200 | DERIVATIONS
Fourniture, pose, raccordement et repérage de boites de dérivation étanche IP55/IK07 - 650°C y compris toutes sujétions de pose et fixations :
3200-01 | . Boite de dérivation ronde Φ 60mm - 4 embouts | U | 10
3200-02 | . Boite de dérivation ronde Φ 70mm - 4 embouts | U | 10
3200-03 | . Boite de dérivation carrée 65x65mm - 7 embouts | U | 10
3200-04 | . Boite de dérivation carrée 80x80mm - 7 embouts | U | 2
3200-05 | . Boite de dérivation carrée 105x105mm - 7 embouts | U | 2
3200-06 | . Boite de dérivation carrée 130x130mm - 10 embouts | U | 2
3200-07 | . Boite de dérivation rectangulaire 155x110mm - 10 embouts | U | 2
3200-08 | . Boite de dérivation rectangulaire 180x140mm - 10 embouts | U | 2
3200-09 | . Boite de dérivation rectangulaire 220x170mm - 14 embouts | U | 2
3200-10 | . Boite de dérivation rectangulaire 310x240mm - 24 embouts | U | 2
3300 | CHEMINS DE CABLES
Fourniture et pose y compris accessoires préfabriqués, supports et toutes sujétions de pose, d'assemblage (éclisses) et de fixations - hauteur inférieure à 3,5 mètres :
3300-01 | . Chemin de câbles fil d'acier 300x25mm - | ml | 30
3300-02 | . Chemin de câbles fil d'acier 200x25mm - | ml | 30
3300-03 | . Chemin de câbles fil d'acier 150x25mm - | ml | 30
3300-04 | . Chemin de câbles fil d'acier 100x25mm - | ml | 30
3300-05 | . Chemin de câbles fil d'acier 50x25mm - | ml | 30
3300-06 | . Chemin de câbles fil d'acier 500x50mm - | ml | 20
3300-07 | . Chemin de câbles fil d'acier 400x50mm - | ml | 15
3300-08 | . Chemin de câbles fil d'acier 300x50mm - | ml | 10
3300-09 | . Chemin de câbles fil d'acier 200x50mm - | ml | 10
3300-10 | . Chemin de câbles fil d'acier 150x50mm - | ml | 10
3300-11 | . Chemin de câbles fil d'acier 100x50mm - | ml | 10
3300-12 | . Chemin de câbles fil d'acier 50x50mm - | ml | 10
3300-13 | . Chemin de câbles dalle perforée 500x25mm - | ml | 30
3300-14 | . Chemin de câbles dalle perforée 400x25mm - | ml | 30
3300-15 | . Chemin de câbles dalle perforée 300x25mm - | ml | 30
3300-16 | . Chemin de câbles dalle perforée 200x25mm - | ml | 30
3300-17 | . Chemin de câbles dalle perforée 150x25mm - | ml | 30
3300-18 | . Chemin de câbles dalle perforée 100x25mm - | ml | 30
3300-19 | . Chemin de câbles dalle perforée 50x25mm - | ml | 30
3300-20 | . Chemin de câbles dalle perforée 500x50mm - | ml | 15
3300-21 | . Chemin de câbles dalle perforée 400x50mm - | ml | 15
3300-22 | . Chemin de câbles dalle perforée 300x50mm - | ml | 15
3300-23 | . Chemin de câbles dalle perforée 200x50mm - | ml | 10
3300-24 | . Chemin de câbles dalle perforée 150x50mm - | ml | 10
3300-25 | . Chemin de câbles dalle perforée 100x50mm - | ml | 10
3300-26 | . Chemin de câbles dalle perforée 50x50mm - | ml | 10
3300-27 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 500mm - | ml | 10
3300-28 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 400mm - | ml | 10
3300-29 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 300mm - | ml | 10
3300-30 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 200mm - | ml | 10
3300-31 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 150mm - | ml | 10
3300-32 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 100mm - | ml | 10
3300-33 | . Couvercle pour chemin de câbles dalle perforée 50mm - | ml | 10
3300-34 | , Console de chemin de câble de 100 à 250 | u | 10
3300-35 | , Console de chemin de câble de 300 à 500 | u | 10
3300-36 | . Rail télex 30mm | ml | 1
3300-37 | . Rail télex 50mm | ml | 1
3400 | GOULOTTES
Fourniture et pose y compris accessoires préfabriqués (angles divers, embouts, tés de dérivation, etc …) et toutes sujétions de pose et fixations :
3400-01 | . Moulure 20x12 sans séparation | ml | 6
3400-02 | . Moulure 32x16 sans séparation | ml | 6
3400-03 | . Moulure 50x20 sans séparation | ml | 6
3400-04 | . Moulure 50x20 avec séparation | ml | 6
3400-05 | . Goulotte de distribution 60x40 avec séparation | ml | 6
3400-06 | . Goulotte de distribution 80x40 avec séparation | ml | 6
3400-07 | . Goulotte de distribution 100x40 avec séparation | ml | 6
3400-08 | . Goulotte de distribution 120x40 avec séparation | ml | 6
3400-09 | . Goulotte de distribution 60x60 avec séparation | ml | 6
3400-10 | . Goulotte de distribution 80x60 avec séparation | ml | 6
3400-11 | . Goulotte de distribution 100x60 avec séparation | ml | 6
3400-12 | . Goulotte de distribution 120x60 avec séparation | ml | 6
3400-13 | . Goulotte de distribution 150x60 avec séparation | ml | 6
3400-14 | . Goulotte de distribution 200x60 avec séparation | ml | 6
3400-15 | . Goulotte de distribution 100x80 avec séparation | ml | 6
3400-16 | . Goulotte de distribution 120x80 avec séparation | ml | 6
3400-17 | . Goulotte de distribution 150x80 avec séparation | ml | 6
3400-18 | . Goulotte de distribution 200x80 avec séparation | ml | 6
3400-19 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 50x50 minimum 1 compartiment 1 couvercle | ml | 4
3400-20 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 85x50 minimum 1 compartiment 1 couvercle | ml | 4
3400-21 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 100x50 minimum 1 compartiment 1 couvercle | ml | 4
3400-22 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 130x50 minimum 2 compartiments 2 couvercles | ml | 4
3400-23 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 160x50 minimum 2 compartiments 2 couvercles | ml | 4
3400-24 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 160x50 minimum 3 compartiments 3 couvercles | ml | 4
3400-25 | . Goulotte d'appareillage clipage direct 45 190x50 minimum 3 compartiments 3 couvercles | ml | 4
3400-26 | . Colonnette de distribution aluminium 4 faces, 4 couvercles, 4 compartiments ht 68mm | U | 3
3400-27 | . Colonne de distribution aluminium 4 faces 4 couvercles, 4 compartiments | U | 2
3400-28 | . Colonne de distribution aluminium 2 faces 2 couvercles, 2 compartiments | U | 1
3500 | TUBES
Fourniture et pose (y compris accessoires préfabriqués et toutes sujétions de pose et fixations, etc…, hors réalisation des tranchées pour les conduits TPC) :
3500-01 | . Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 15mm intérieur environ | ml | 10
3500-02 | . Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 20mm intérieur environ | ml | 10
3500-03 | . Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 25mm intérieur environ | ml | 10
3500-04 | . Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 32mm intérieur environ | ml | 10
3500-05 | . Conduit cintrable type ICA ou ICT diam. 40mm intérieur environ | ml | 10
3500-06 | . Conduit rigide type IRL diam. 16mm extérieur environ | ml | 10
3500-07 | . Conduit rigide type IRL diam. 20mm extérieur environ | ml | 10
3500-08 | . Conduit rigide type IRL diam. 25mm extérieur environ | ml | 10
3500-09 | . Conduit rigide type IRL diam. 32mm extérieur environ | ml | 10
3500-10 | . Conduit rigide type IRL diam. 40mm extérieur environ | ml | 10
3500-11 | . Conduit rigide type IRL diam. 50mm extérieur environ | ml | 10
3500-12 | . Conduit rigide type IRL diam. 63mm extérieur environ | ml | 10
3500-13 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 40mm - intérieur lisse | ml | 10
3500-14 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 63mm - intérieur lisse | ml | 10
3500-15 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 90mm - intérieur lisse | ml | 25
3500-16 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 110mm - intérieur lisse | ml | 25
3500-17 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 160mm - intérieur lisse | ml | 10
3500-18 | . Conduit enterré dans le sol type TPC diam. 200mm - intérieur lisse | ml | 10
4000 | FILS - CABLES
Fourniture et pose dans conduits, chemins de câbles ou goulottes (y compris accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre : colliers, repérage, identification, percement de paroi ou cloison et rebouchage etc ... ) - hauteur d'intervention inférieure à 3,5 mètres :
4000-01 | . U 1000 RO2V 2x1,5 mm² | ml | 100
4000-02 | . U 1000 RO2V 3G1,5 mm² | ml | 100
4000-03 | . U 1000 RO2V 4G1,5 mm² | ml | 100
4000-04 | . U 1000 RO2V 5G1,5 mm² | ml | 100
4000-05 | . U 1000 RO2V 7G1,5 mm² | ml | 100
4000-06 | . U 1000 RO2V 12G1,5 mm² | ml | 25
4000-07 | . U 1000 RO2V 19G1,5 mm² | ml | 25
4000-08 | . U 1000 RO2V 3G2,5 mm² | ml | 100
4000-09 | . U 1000 RO2V 4G2,5 mm² | ml | 100
4000-10 | . U 1000 RO2V 5G2,5 mm² | ml | 80
4000-11 | . U 1000 RO2V 7G2,5 mm² | ml | 80
4000-12 | . U 1000 RO2V 3G4 mm² | ml | 50
4000-13 | . U 1000 RO2V 4G4 mm² | ml | 50
4000-14 | . U 1000 RO2V 5G4 mm² | ml | 50
4000-15 | . U 1000 RO2V 3G6 mm² | ml | 15
4000-16 | . U 1000 RO2V 4G6 mm² | ml | 30
4000-17 | . U 1000 RO2V 5G6 mm² | ml | 15
4000-18 | . U 1000 RO2V 3G10 mm² | ml | 15
4000-19 | . U 1000 RO2V 5G10 mm² | ml | 15
4000-20 | . U 1000 RO2V 3G16 mm² | ml | 15
4000-21 | . U 1000 RO2V 5G16 mm² | ml | 10
4000-22 | . U 1000 RO2V 3G25 mm² | ml | 15
4000-23 | . U 1000 RO2V 5G25 mm² | ml | 10
4000-24 | . U 1000 RO2V 1x35 mm² | ml | 10
4000-25 | . U 1000 RO2V 3G35 mm² | ml | 10
4000-26 | . U 1000 RO2V 5G35 mm² | ml | 10
4000-27 | . U 1000 RO2V 1x50 mm² | ml | 10
4000-28 | . U 1000 RO2V 4x50 mm² | ml | 10
4000-29 | . U 1000 RO2V 1x70 mm² | ml | 10
4000-30 | . U 1000 RO2V 1x95 mm² | ml | 10
4000-31 | . U 1000 RO2V 1x120 mm² | ml | 10
4000-32 | . U 1000 RO2V 1x150 mm² | ml | 10
4000-33 | . U 1000 RO2V 1x185 mm² | ml | 10
4000-34 | . U 1000 RO2V 1x240 mm² | ml | 10
4000-35 | . U 1000 ARO2V 1x50 mm² | ml | 5
4000-36 | . U 1000 ARO2V 4x50 mm² | ml | 5
4000-37 | . U 1000 ARO2V 1x70 mm² | ml | 5
4000-38 | . U 1000 ARO2V 4x70 mm² | ml | 5
4000-39 | . U 1000 ARO2V 1x95 mm² | ml | 5
4000-40 | . U 1000 ARO2V 1x120 mm² | ml | 5
4000-41 | . U 1000 ARO2V 1x150 mm² | ml | 5
4000-42 | . U 1000 ARO2V 1x185 mm² | ml | 5
4000-43 | . U 1000 ARO2V 1x240 mm² | ml | 5
4000-44 | . Câblette 25 mm² cuivre nu | ml | 5
4000-45 | . HO7 RNF 3G1,5 mm² | ml | 5
4000-46 | . HO7 RNF 5G1,5 mm² | ml | 5
4000-47 | . HO7 RNF 3G2,5 mm² | ml | 5
4000-48 | . HO7 RNF 4G2,5 mm² | ml | 5
4000-49 | . HO7 RNF 5G2,5 mm² | ml | 5
4000-50 | . HO7 RNF 3G4 mm² | ml | 5
4000-51 | . HO7 RNF 4G4 mm² | ml | 5
4000-52 | . HO7 RNF 5G4 mm² | ml | 5
4000-53 | . HO7 RNF 3G6 mm² | ml | 5
4000-54 | . HO7 RNF 4G6 mm² | ml | 5
4000-55 | . HO7 RNF 5G6 mm² | ml | 5
4000-56 | . HO7 VR 1,5 mm² | ml | 5
4000-57 | . HO7 VR 2,5 mm² | ml | 5
4000-58 | . HO7 VR 4 mm² | ml | 5
4000-59 | . HO7 VR 6 mm² | ml | 5
4000-60 | . HO7 VR 16 mm² | ml | 5
4000-61 | . HO7 VR 25 mm² | ml | 5
4000-62 | . HO7 VK 1,5 mm² | ml | 5
4000-63 | . HO7 VK 2,5 mm² | ml | 5
4000-64 | . HO7 VK 6 mm² | ml | 5
4000-65 | . HO7 VK 16 mm² | ml | 5
4000-66 | . HO7 VK 25 mm² | ml | 5
4000-67 | . HO7 VK 2,5 mm² vert jaune | ml | 5
4000-68 | . HO7 VK 6 mm² vert jaune | ml | 5
4000-69 | . HO7 VK 16 mm² vert jaune | ml | 5
4000-70 | . HO7 VK 25 mm² vert jaune | ml | 5
Fourniture, pose et raccordement de divers accessoires
4000-71 | . Cosse cuivre étamé 10 mm² | U | 2
4000-72 | . Cosse cuivre étamé 16 mm² | U | 2
4000-73 | . Cosse cuivre étamé 25 mm² | U | 2
4000-74 | . Cosse cuivre étamé 35 mm² | U | 2
4000-75 | . Cosse cuivre étamé 50 mm² | U | 2
4000-76 | . Cosse cuivre étamé 70 mm² | U | 2
4000-77 | . Cosse cuivre étamé 95 mm² | U | 2
4000-78 | . Cosse cuivre étamé 120 mm² | U | 2
4000-79 | . Cosse cuivre étamé 150 mm² | U | 2
4000-80 | . Cosse cuivre étamé 185 mm² | U | 2
4000-81 | . Cosse cuivre étamé 240 mm² | U | 2
4000-82 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 50 mm² | U | 2
4000-83 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 70 mm² | U | 2
4000-84 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 95 mm² | U | 2
4000-85 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 120 mm² | U | 2
4000-86 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 150 mm² | U | 2
4000-87 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 185 mm² | U | 2
4000-88 | . Cosse bimétal Alu/cuivre 240 mm² | U | 2
4000-89 | ,Embout de câblage de 1,5 à 10mm² | u | 2
4000-90 | colliers rilsan pour fixation cable | u | 50
Dépose et repose faux plafond, faux plancher ou goulotte oit :
4000-89 | Faux plafond démontable dalle minérale | m² | 5
4000-90 | Faux plafond démontable bac acier | m² | 5
4000-91 | Faux plancher | m² | 10
4000-92 | Ouverture et fermeture goulotte | ml | 5
5000 | EQUIPEMENTS
5100 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture, pose et raccordement de luminaires (y compris toutes sujétions de pose et de fixation préconisées par le constructeur), sources lumineuses incluses - hauteur de pose inférieure à 3,5 mètres :
5100-01 | . Plafonnier LED CARRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver externe compris | U | 1
5100-02 | . Plafonnier LED CARRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 1
5100-03 | . Plafonnier LED RECTANGULAIRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver externe compris | U | 1
5100-04 | . Plafonnier LED RECTANGULAIRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 1
5100-05 | . Encastré LED CARRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver externe compris | U | 2
5100-06 | . Encastré LED CARRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-07 | . Encastré LED CARRE 5200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-08 | . Encastré LED CARRE SALLE BLANCHE 5500 lm - Optique de recouvrement en verre de sécurité feuilleté clair - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-09 | . Encastré LED CARRE SALLE BLANCHE 5500 lm - Optique de recouvrement microprismatique CDP très efficace en PMMA - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-10 | . Encastré LED RECTANGULAIRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver externe compris | U | 2
5100-11 | . Encastré LED RECTANGULAIRE 4200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-12 | . Encastré LED RECTANGULAIRE 5200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver externe compris | U | 2
5100-13 | . Encastré LED RECTANGULAIRE 5200 lm - Optique composé d'une vasque en PMMA très efficace à microprismatique - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-14 | . Encastré LED RECTANGULAIRE SALLE BLANCHE 5400 lm - Optique de recouvrement en verre de sécurité feuilleté clair - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-15 | . Encastré LED RECTANGULAIRE SALLE BLANCHE 6900 lm - Optique de recouvrement microprismatique CDP très efficace en PMMA - Driver dimmable (DALI) externe compris | U | 2
5100-16 | . Plafonnier LED ETanche 2600 lm - vasque polycarbonate - 1257x102 mm - ET LED 2600 lm | U | 2
5100-17 | . Plafonnier LED ETanche 3900 lm - vasque polycarbonate - 1257x102 mm - ET LED 3900 lm | U | 2
5100-18 | . Plafonnier LED ETanche 6000 lm - vasque polycarbonate - 1552x102 mm - ET LED 6000 lm | U | 2
5100-19 | . Spot encastré S1 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP20 - Driver | U | 2
5100-20 | . Spot encastré S1 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP20 - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-21 | . Spot encastré S1 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver | U | 2
5100-22 | . Spot encastré S1 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-23 | . Spot encastré S1 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP20 - Driver | U | 2
5100-24 | . Spot encastré S1 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP20 - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-25 | . Spot encastré S1 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver | U | 2
5100-26 | . Spot encastré S1 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-27 | . Spot encastré S2 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver | U | 2
5100-28 | . Spot encastré S2 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-29 | . Spot encastré S2 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver | U | 2
5100-30 | . Spot encastré S2 LED 1000 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-31 | . Spot encastré S2 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver | U | 2
5100-32 | . Spot encastré S2 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-33 | . Spot encastré S2 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver | U | 2
5100-34 | . Spot encastré S2 LED 1800 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-35 | . Spot encastré S2 LED 2700 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver | U | 2
5100-36 | . Spot encastré S2 LED 2700 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP40 - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-37 | . Spot encastré S2 LED 2700 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver | U | 2
5100-38 | . Spot encastré S2 LED 2700 lms - réflecteur alu Grand Brillant - IP54 avec verre de recouvrement - Driver Dimmable (DALI) | U | 2
5100-39 | . Hublot LED Anti-vandale diamètre 325mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - vis anti-vandales - 14W - 1000 lm | U | 1
5100-40 | . Hublot LED Anti-vandale diamètre 325mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - vis anti-vandales - 27W - 2000 lm | U | 1
5100-41 | . Hublot LED Anti-vandale diamètre 435mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - vis anti-vandales - 34W - 3000 lm | U | 1
5100-42 | . Hublot LED standard diamètre 300mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - 14W - 1000 lm | U | 1
5100-43 | . Hublot LED standard diamètre 300mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - 27W - 2000 lm | U | 1
5100-44 | . Hublot LED standard diamètre 420mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - 34W - 3000 lm | U | 1
5100-45 | . Hublot LED standard diamètre 420mm - IP55 IK10 classe 2 - Corps en aluminium - bague et diffuseur en Polycarbonate - 46W - 4000 lm | U | 1
5100-46 | Projecteur Led sur façade puissance 50 W | U | 1
5100-47 | Lanterne LED avec crosse puissance 100W | U | 1
5100-48 | Nacelle automotrice hauteur 15ml pour 1 jour | ft | 1
5200 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes ou luminaires source centrale éclairage de sécurité, y compris toutes sujétions de pose et de fixation - hauteur de pose inférieure à 3,5 mètres :
5200-01 | . Bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm NP (IP mini 43 - IK 07) SATI | U | 3
5200-02 | . Cadre d'encastrement plafond pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm SATI précité | U | 3
5200-03 | . Bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm NP étanche (IP mini 66 - IK 08) SATI | U | 3
5200-04 | . Cadre d'encastrement plafond pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm étanche SATI précité | U | 3
5200-05 | . Bloc autonome d'ambiance à LED 400 lm NP (IP mini 43 - IK 07) SATI | U | 3
5200-06 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'ambiance à LED 400 lm SATI précité | U | 3
5200-07 | . Bloc autonome d'ambiance à LED 360 lm NP étanche (IP mini 66 - IK 08) SATI | U | 3
5200-08 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'ambiance à LED 360 lm étanche SATI précité | U | 3
5200-09 | . Bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm NP (IP mini 43 - IK 07) ADRESSABLE | U | 1
5200-10 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm ADRESSABLE précité | U | 1
5200-11 | . Bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm NP étanche (IP mini 66 - IK 08) ADRESSABLE | U | 1
5200-12 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm étanche ADRESSABLE précité | U | 1
5200-13 | . Bloc autonome d'ambiance à LED 400 lm NP (IP mini 43 - IK 07) ADRESSABLE | U | 1
5200-14 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'ambiance à LED 400 lm ADRESSABLE précité | U | 1
5200-15 | . Bloc autonome d'ambiance à LED 360 lm NP étanche (IP mini 66 - IK 08) ADRESSABLE | U | 1
5200-16 | . Cadre d'encastrement pour bloc autonome d'ambiance à LED 360 lm étanche ADRESSABLE précité | U | 1
5200-17 | . Porte pictogramme sur la tranche pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm étanche SATI précité | U | 1
5200-18 | . Porte pictogramme sur la tranche pour bloc autonome d'évacuation à LED 45 lm étanche ADRESSABLE précité | U | 1
5200-19 | . Bloc de télécommande multifonctions universel | U | 1
5300 | APPAREILLAGE - COMMANDE - SIGNALISATION
Fourniture, pose, câblage et raccordement d'appareillage complet (comprenant le mécanisme, le support et l'enjoliveur associés, y compris toutes sujétions de pose et de fixation) de la série Mosaic 45 de marque LEGRAND - Montage en encastré avec boîte d'encastrement cloison sèche IP40 incluse :
5300-01 | . Interrupteur Va-et-Vient réf. 077011L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-02 | . Interrupteur Va-et-Vient à voyant à LED réf. 077011L + 067686L ou 067685L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-03 | . Interrupteur bipolaire réf. 077050L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-04 | . Bouton Poussoir réf. 077040L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-05 | . Bouton Poussoir inverseur à voyant à LED réf. 077040L + 067686L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-06 | . Interrupteur à clé 2 positions, clé RONIS N°601, réf. 077072 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-07 | . Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à clé RONIS N°455 réf. 076601 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-08 | . Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à quart de tour réf. 076602 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-09 | . PCN 2P+T 16A blanche réf. 077111L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-10 | . Bloc de 2 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077142L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-11 | . Bloc de 3 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077143L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-12 | . Bloc de 4 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077144L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-13 | . PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077170L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-14 | . Bloc de 2 PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077152L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-15 | . Bloc de 3 PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077173L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-16 | . Sortie de câbles réf. 077550 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-17 | . Interrupteur Va-et-Vient antimicrobien réf. 078711L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-18 | . Interrupteur Va-et-Vient à voyant à LED antimicrobien réf. 078711L + 067686L ou 067685L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-19 | . Bouton Poussoir antimicrobien réf. 078715L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-20 | . Bouton Poussoir inverseur à voyant à LED antimicrobien réf. 078715L + 067686L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-21 | . PCN 2P+T 16A blanche antimicrobien réf. 077132 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-22 | . PCN 2P+T 16A blanche avec voyant antimicrobien réf. 077135 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-23 | . PC ON 2P+T 16A rouge sans détrompeur antimicrobien réf. 077133 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
5300-24 | . PC ON 2P+T 16A rouge sans détrompeur avec voyant antimicrobien réf. 077195L - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 5
Fourniture, pose, câblage et raccordement d'appareillage complet (comprenant le mécanisme, le support et l'enjoliveur y compris toutes sujétions de pose et de fixation) de la série Mosaic 45 de marque LEGRAND - Montage en apparent avec cadre saillie profondeur 40 ou 50mm inclus :
5300-25 | . Interrupteur Va-et-Vient réf. 077011L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-26 | . Interrupteur Va-et-Vient à voyant à LED réf. 077011L + 067686L ou 067685L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-27 | . Interrupteur bipolaire réf. 077050L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-28 | . Bouton Poussoir réf. 077040L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-29 | . Bouton Poussoir inverseur à voyant à LED réf. 077040L + 067686L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-30 | . Interrupteur à clé 2 positions, clé RONIS N°601, réf. 077072 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-31 | . Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à clé RONIS N°455 réf. 076601 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-32 | . Poussoir coup de poing arrêt d'urgence à quart de tour réf. 076602 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-33 | . PCN 2P+T 16A blanche réf. 077111L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-34 | . Bloc de 2 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077142L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-35 | . Bloc de 3 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077143L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-36 | . Bloc de 4 PCN 2P+T 16A blanche réf. 077144L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-37 | . PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077170L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-38 | . Bloc de 2 PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077152L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-39 | . Bloc de 3 PC ON 2P+T 16A rouge avec détrompeur réf. 077173L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-40 | . Sortie de câbles réf. 077550 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-41 | . Interrupteur Va-et-Vient antimicrobien réf. 078711L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-42 | . Interrupteur Va-et-Vient à voyant à LED antimicrobien réf. 078711L + 067686L ou 067685L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-43 | . Bouton Poussoir antimicrobien réf. 078715L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-44 | . Bouton Poussoir inverseur à voyant à LED antimicrobien réf. 078715L + 067686L - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-45 | . PCN 2P+T 16A blanche antimicrobien réf. 077132 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-46 | . PCN 2P+T 16A blanche avec voyant antimicrobien réf. 077135 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-47 | . PC ON 2P+T 16A rouge sans détrompeur antimicrobien réf. 077133 - Montage avec cadre saillie | U | 2
5300-48 | . PC ON 2P+T 16A rouge sans détrompeur avec voyant antimicrobien réf. 077195L - Montage avec cadre saillie | U | 2
Fourniture, pose, câblage et raccordement d'appareillage complet (comprenant le socle à encastrer y compris toutes sujétions de pose et de fixation) de marque LEGRAND - Montage en encastré avec boîte d'encastrement cloison sèche IP40 ou en saillie avec cadre profondeur 40 ou 50mm inclus :
5300-71 | . Socle PC 2P+T 20A réf. 055422 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 1
5300-72 | . Socle PC 3P+N+T 20A réf. 055427 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 1
5300-73 | . Socle PC 2P+T 32A réf. 055812 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 1
5300-74 | . Socle PC 3P+N+T 32A réf. 055817 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 1
5300-75 | . Sortie de câbles 20/32A réf. 031490 - Montage en encastré avec boîte cloison sèche | U | 1
5300-76 | . Socle PC 2P+T 20A réf. 055422 - Montage avec cadre saillie | U | 1
5300-77 | . Socle PC 3P+N+T 20A réf. 055427 - Montage avec cadre saillie | U | 1
5300-78 | . Socle PC 2P+T 32A réf. 055812 - Montage avec cadre saillie | U | 1
5300-79 | . Socle PC 3P+N+T 32A réf. 055817 - Montage avec cadre saillie | U | 1
5300-80 | . Sortie de câbles 20/32A réf. 031490 - Montage avec cadre saillie | U | 1
Fourniture, pose, câblage et raccordement d'appareillage étanche (IP55 - IK07) saillie complet ou composable (comprenant le mécanisme et le boitier support saillie) y compris toutes sujétions de pose et de fixation de la série Plexo 55 gris de marque LEGRAND :
5300-93 | . Interrupteur Va-et-Vient étanche saillie complet réf. 069711 | U | 1
5300-94 | . Interrupteur Va-et-Vient lumineux ou témoin étanche saillie complet réf. 069713 ou 069712 | U | 1
5300-95 | . Interrupteur bipolaire étanche saillie composable réf. 069530 + 069651 | U | 1
5300-96 | . Bouton Poussoir inverseur étanche saillie complet réf. 069720 | U | 1
5300-97 | . Bouton Poussoir inverseur lumineux étanche saillie complet réf. 069722 | U | 1
5300-98 | . PCN 2P+T 16A étanche saillie complet réf. 069731 | U | 1
5300-99 | . Bloc de 2 PCN 2P+T 16A étanche saillie composable réf. (069562 + 069672) ou (069563 + 069661) | U | 1
5300-100 | . Bloc de 3 PCN 2P+T 16A étanche saillie composable réf. 069564 + 069680 | U | 1
5300-101 | . Sortie de câbles étanche saillie complet réf. 069745 | U | 1
5300-102 | . PC 2P+T 20A étanche saillie complet réf. 091655 | U | 1
5300-103 | . PC 3P+N+T 20A étanche saillie complet réf. 091657 | U | 1
5300-104 | . PC 2P+T 32A étanche saillie complet réf. 055872 | U | 1
5300-105 | . PC 3P+N+T 32A étanche saillie complet réf. 055877 | U | 1
Fourniture, pose, câblage et raccordement de prises plastique à volet à brochage industriel (IP44 - IK09 - indice horaire 6h), conforme aux normes IEC 60309-1 et 2, de la série Hypra de marque LEGRAND ou similaire, montage en saillie avec boitier simple :
5300-106 | . PC 2P+T 16A 200/250V socle réf. 052022 et boitier simple réf. 052029 | U | 1
5300-107 | . PC 2P+T 32A 200/250V socle réf. 052718 et boitier simple réf. 052940 | U | 1
5300-108 | . PC 3P+T 16A 380/415V socle réf. 052223 et boitier simple réf. 052229 | U | 1
5300-109 | . PC 3P+N+T 16A 380/415V socle réf. 052224 et boitier simple réf. 052229 | U | 1
5300-110 | . PC 3P+T 32A 380/415V socle réf. 052919 et boitier simple réf. 052940 | U | 1
5300-111 | . PC 3P+N+T 32A 380/415V socle réf. 052920 et boitier simple réf. 052940 | U | 1
Divers - Fourniture, pose, câblage et raccordement des équipements suivants y compris toutes sujétions de pose et de fixation - Montage (pour certains équipements) en encastré avec boîte d'encastrement cloison sèche IP40 ou en saillie avec cadre profondeur 40 ou 50mm inclus :
5300-112 | . Bouton potentiomètre rotatif DALI pour luminaire dimmable | U | 1
5300-113 | . Détecteur de mouvement IP54 classe II - Couverture angulaire de 180° - Tête de capteur pivotable et inclinable - Seuil de luminosité et temporisation à l’extinction réglables | U | 1
5300-114 | . Inter de proximité 3x20A | U | 1
5300-115 | . Inter de proximité 4x20A | U | 1
5300-116 | . Inter de proximité 3x32A | U | 1
5300-117 | . Inter de proximité 4x32A | U | 1
5300-118 | . Inter de proximité 3x63A | U | 1
5300-119 | . Inter de proximité 4x63A | U | 1
5300-120 | . Inter de proximité 3x100A | U | 1
5300-121 | . Inter de proximité 4x100A | U | 1
5300-122 | . Bandeau de 9 prises 2P+T 16A pour baie 19’’ avec bornier de raccordement intégré et accessible | U | 1
5300-123 | . Boite à boutons "Marche/Arrêt" commande radiologie | U | 1
5300-124 | . Voyant de signalisation radiologie "danger RX" | U | 1
5300-125 | . Voyant de signalisation radiologie "émission RX" | U | 1
5300-126 | . Arrêt d'urgence radiologie avec garde de protection métallique | U | 1
Fourniture et pose, en remplacement d’une boite d’encastrement Diam. 68mm existante, de :
5300-127 | . Boîte d’encastrement pour parois plombées de type HELIA de marque KAISER ou similaire, particulièrement adaptées aux parois radioprotectrices, garantissant une valeur équivalent à une épaisseur de plomb de 1,5 mm minimum | U | 1
5300-128 | . Boîte d’encastrement pour parois plombées de type HELIA de marque KAISER ou similaire, particulièrement adaptées aux parois radioprotectrices, garantissant une valeur équivalent à une épaisseur de plomb de 2,5 mm minimum | U | 1
5400 | Etiquetage | U | 1
5400.01 | Etiquette chemin de câble | U | 1
5400.01 | Etiquette fourreau | U | 1
5400.01 | Etiquette prise | U | 1
5400.01 | Etiquette local technique | U | 1
5400.01 | Etiquette câble | U | 1
U
6000 | INSTALLATION D'APPEL MALADE |  |  |  | 0
6300 | EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
| EQUIPEMENTS ZETTLER |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des équipements d'appel malade (y compris toutes sujétions de pose et de fixation préconisées par le constructeur et y compris plaques de propreté, socles de raccordement et cadres nécessaires) - hauteur de pose inférieure à 3,5 mètres : |  |  |  | 0
6300-01 | . Alimentation secourue 24V 8A batteries 12Ah santé réf. ATLS08AS | w | 1
6300-02 | . Alimentation secourue 24V 12A batteries 24Ah santé réf. ATLS12AS | U | 1
6300-03 | . Alimentation secourue 24V 16A batteries 24Ah santé réf. ATLS16AS | U | 1
6300-04 | 127.8601S Kit - Tirette d'appel, cordon 3 m | U | 1
6300-05 | 138.4050S Kit - Hublot DEL avec électronique | U | 1
6300-06 | 130.4520 Cadre à encastrement pour hublot DEL | U | 1
6300-07 | 138.4000S Kit - Hublot DEL sans électronique | U | 1
6300-08 | 130.4520 Cadre à encastrement pour hublot DEL | U | 1
6300-09 | 127.5640 VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel, 2 boutons d'éclairage, 1 bouton de service, 2 touches de fonction, antibactérien | U | 1
6300-10 | 127.7400M Kit - Bloc d'appel Sub-D 15pts VDE, pour CR.7400, Relais 24 V | U | 1
6300-11 | 130.7600 Plaque support avec plaque à bornes pour TC Touch LON | U | 1
6300-12 | 130.7511 Terminal de communication Touch LON | U | 1
6300-13 | 130.7600 Plaque support avec plaque à bornes pour TC Touch LON | U | 1
6300-14 | 130.7630 Plaque support pour TC Touch | U | 1
6300-15 | 138.4000S Kit - Hublot DEL sans électronique | U | 1
6300-16 | 130.690/Interface RDP / DECT | U | 1
6300-17 | 138.5501S +5570 Afficheur couloir simple face+Kit plafond | U | 1
6300-47 | . Dépose et repose d'équipement zettler divers | U | 1
6400 | CABLAGE |  |  |  | 0
| Fourniture et pose dans conduits, chemins de câbles ou goulottes (y compris accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre : colliers, repérage, identification, percement de paroi ou cloison et rebouchage etc ... ) - hauteur d'intervention inférieure à 3,5 mètres : |  |  |  | 0
6400-01 | . Câble 1 paire 6/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-02 | . Câble 2 paires 6/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-03 | . Câble 3 paires 6/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-04 | . Câble 5 paires 6/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-05 | . Câble 1 paire 9/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-06 | . Câble 2 paires 9/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-07 | . Câble 3 paires 9/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-08 | . Câble 5 paires 9/10ème SYT1 non blindé | ml | 10
6400-09 | . Câble 1 paire 6/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-10 | . Câble 2 paires 6/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-11 | . Câble 3 paires 6/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-12 | . Câble 5 paires 6/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-13 | . Câble 1 paire 9/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-14 | . Câble 2 paires 9/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-15 | . Câble 3 paires 9/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6400-16 | . Câble 5 paires 9/10ème SYT1 blindé | ml | 10
6500 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
6500-01 | Prestation de mise en service du matériel ZETTLER - forfait d’une demi-journée | U | 1
Note on B670: Laurent SIBAUD: voir emmanuel BArt

## CFA-SSI
CH VICHY
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour gros travaux (investissement) et travaux d’entretien (fonctionnement) pour le CH VICHY
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LOT 8 : ELECTRICITE CFA (SSI / CONTROLE D’ACCES )
N° article | DESIGNATION | Unité | Quantité | P.U. Hors Taxes pour mise en œuvre heure de jour de 06h00 à 22h00 | P.U. Hors Taxes pour mise en œuvre heure de nuit de 22h00 à 06h00
1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
1.01 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements de détection incendie neufs :
1.01.01 | Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur incendie optique de type Sinteso de marque Siemens | u | 2
1.01.02 | Fourniture, pose et raccordement d’un détecteur incendie thermique de type Sinteso de marque Siemens | u | 2
1.01.03 | Fourniture pose et raccordement d'un détecteur incendie multicritèque FDOOT241 Siemens | u | 2
1.01.04 | Fourniture pose et raccordement d'un détecteur incendie optique type FDO241 type S-LINE Siemens | u | 2
1.01.05 | Fourniture pose et raccordement d'un détecteur incendie thermique type FDT241 type S-LINE Siemens | u | 2
1.01.06 | Fourniture, pose et raccordement d’un déclencheur manuel de type Sinteso de marque Siemens | u | 2
1.01.07 | Fourniture, pose et raccordement d’un indicateur d’action de marque Siemens | u | 2
1.01.08 | Fourniture, pose et raccordement d’un indicateur d’action étanche de marque Siemens | u | 2
1.02 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements d'asservissement incendie neufs :
1.02.01 | Fourniture, pose et raccordement d’une ventouse incendie fonctionnant en 24/48 volts avec bouton de décondamnation | u | 1
1.02.02 | Fourniture et pose d'une console pour fixation ventouse au mur | u | 1
1.02.03 | Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette, série Mosaic 45 de marque LEGRAND - montage en encastré | u | 1
1.02.04 | Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette, série Mosaic 45 de marque LEGRAND - montage avec cadre saillie | u | 1
1.02.05 | Fourniture, pose et raccordement d'un ferme-porte débrayable asservi | u | 1
1.02.06 | Asservissement au S.S.I. d’un équipement de verrouillage (type équipement de contrôle d’accès, porte automatique, …) | u | 1
1.02.07 | Fourniture, pose et raccordement d’un contact de position magnétique sur porte en limite de zone de compartimentage | u | 1
1.02.08 | Fourniture, pose et raccordement d’une M.E.A 20 / 48 de marque Siemens | u | 1
1.02.09 | Fourniture, pose et raccordement d’une M.E.A d'un autre type de marque Siemens | u | 1
1.02.10 | Fourniture, pose et raccordement d'un relais incendie de marque Siemens | u | 1
1.02.11 | Fourniture, pose et raccordement d'une A.E.S. 48V 5A de marque Siemens | u | 1
1.02.12 | Fourniture, pose et raccordement d'une A.E.S. 48V 12A de marque Siemens | u | 1
1.02.13 | Elément de surveillance de ligne de diffuseur sonore ELD20 de marque Siemens | u | 1
1.02.14 | Elément de surveillance de ligne de controle ELC20 de marque Siemens | u | 1
1.02.15 | Elément de surveillance de ligne de télécommande ELT20 de marque Siemens | u | 1
1.03 | Fourniture, pose et raccordement d'équipements d'alarme incendie neufs :
1.03.01 | Fourniture, pose et raccordement d’un diffuseur sonore et lumineux d’alarme générale de marque Siemens | u | 1
1.03.02 | Fourniture, pose et raccordement d’un diffuseur sonore et lumineux d’alarme générale sélective de marque Siemens | u | 1
1.03.03 | Fourniture, pose et raccordement d’un flash lumineux d’alarme de marque Siemens | u | 1
1.03.04 | Fourniture, pose et raccordement d’un tableau de report d’alarme référence B3Q de marque Siemens | u | 1
1.03.05 | Fourniture, pose et raccordement d’un tableau de report d’alarme référence FT2011 de marque Siemens | u | 1
1.04 | Dépose / repose d'équipements incendie existants :
1.04.01 | Dépose / repose d'un détecteur incendie existant | u | 2
1.04.02 | Dépose / repose d'un déclencheur manuel existant | u | 2
1.04.03 | Dépose / repose d'un indicateur d'action existant | u | 2
1.04.04 | Dépose / repose d'un diffuseur sonore et/ou lumineux d'alarme incendie existante | u | 2
1.04.05 | Dépose / repose d'un tableau de report d'alarme incendie existant | u | 2
1.04.06 | Pose d'un asservissement incendie récupéré ou mis à disposition | u | 2
1.05 | Dépose d'équipements incendie existants (y compris câblage et reprise câblage afin de restituer la continuité du bus) :
1.05.01 | Dépose d'un détecteur incendie optique existant | u | 1
1.05.02 | Dépose d'un déclencheur manuel existant y compris pose d'une plaque de propreté | u | 1
1.05.03 | Dépose d'un indicateur d'action existant | u | 1
1.05.04 | Dépose d'un asservissement incendie existant | u | 1
1.05.05 | Dépose d'un diffuseur sonore et/ou lumineux d'alarme incendie existant | u | 1
1.05.06 | Dépose d'un tableau de report d'alarme incendie existant | u | 1
1.06 | Prestation de mise en service :
1.06.01 | Prestation de mise en service du matériel installé - forfait d’une demi-journée avec SIEMENS | u | 2
1.06.02 | Prestation de mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation sans mise à jour des plans graphiques - forfait d'une demi-journée avec SIEMENS | u | 3
1.06.03 | Prestation de mise à jour de l’unité d’aide à l’exploitation avec mise à jour des plans graphiques - forfait d'une demi-journée avec SIEMENS | u | 1
3 | INSTALLATIONS DE CONTRÔLE D'ACCES
3.01 | Equipements de verrouillage :
3.01.01 | Fourniture, pose et raccordement d’une ventouse de sûreté 350 kg sur une porte fonctionnant en simple action un vantail | u | 1
3.01.02 | Fourniture, pose et raccordement d’une ventouse de sûreté 350 kg sur une porte fonctionnant en simple action double vantaux | u | 1
3.01.03 | Fourniture, pose et raccordement d'un bandeau vertical équipé de 2 ventouses de surêté de 350 kg | u | 1
3.01.04 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation électrique secourue 12V 8A pour alimentation des équipements | u | 1
3.01.05 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation électrique secourue 24V 5A pour alimentation des équipements | u | 1
3.01.06 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière automatique avec lisse jusqu'à 4 mètres | u | 1
3.01.07 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière automatique avec lisse jusqu'à 6 mètres | u | 1
3.01.08 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière rapide spécificque parking LBA63 PK avec lisse jusqu'à 3,80m | u | 1
3.01.09 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière rapide spécificque LBA63 PG avec lisse jusqu' à 3,50m | u | 1
3.01.10 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière rapide parking LBA63PK avec caméra lecture plaques imatriculation intégrée | u | 1
3.01.11 | Fourniture, pose et raccordement d'une barrière rapide avec lisse renforcée LBA 86 | u | 1
3.01.12 | Dépose d'une barrière automatique | u | 1
3.01.13 | Fourniture et pose d'un potelet 1,50m pour lecteur de badge et/ou interphone | u | 1
3.01.14 | Fourniture et pose d'un potelet 2,50m pour lecteur de badge et/ou interphone | u | 1
3.01.15 | Fourniture, pose et raccordement d'un panneau parking complet / libre | u | 1
3.01.16 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation stabilisée modulaire 24V 10A | u | 1
3.02 | Equipements de commande d'ouverture :
3.02.1 | Fourniture, pose et raccordement d’un système de déverrouillage manuel d’urgence | u | 1
3.02.2 | Fourniture, pose et raccordement d’un système de déverrouillage manuel d’urgence intégrant un module sonore et lumineux | u | 1
3.02.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un système de deverouillage manuel d'urgence intégrant un module sonore et lumineux avec une pré alarme sonore en cas d'ouverture du capot de protection | u | 1
3.02.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette, série Mosaic 45 de marque LEGRAND - montage en encastré | u | 1
3.02.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette, série Mosaic 45 de marque LEGRAND - montage avec cadre saillie | u | 1
3.02.6 | Fourniture, pose et raccordement d'une boucle magnétique pour barrière automatique | u | 1
3.02.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de boucle magnétique pour barrière automatique | u | 1
3.05 | Prestation de mise en service :
3.05 | Prestation de pose des équipement de contôle d'accés fournit par CH vichy et assitance à la mise service du matériel installé - forfait d’une demi-journée | u | 1
4.05 | Massif béton :
4.06 | Création d'un massif béton jusqu'à 60 cm pour implantation barrière, potelet, mât de vidéoprotection, ... | u | 1
6.06 | Percements / carrotages :
6.06.01 | Réalisation d"un carottage de diamètre inférieur ou égal à 20 mm | u | 1
6.06.02 | Réalisation d"un carottage de diamètre compris entre 20 et 60 mm | u | 1
7 | CABLAGES
7.01 | Fourniture et pose câblage :
Fourniture et pose dans conduits, chemins de câbles ou goulottes (y compris accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre : colliers, repérage, identification, percement de paroi ou cloison et rebouchage etc ... ) - hauteur d'intervention inférieure à 3,5 mètres :
7.01.01 | Câble 1 paire 9/10ème de couleur rouge | m | 1
7.01.02 | Câble 3 paires 9/10ème de couleur rouge | m | 1
7.01.03 | Câble 1 paire 9/10ème de couleur rouge blindé | m | 1
7.01.04 | Câble 3 paires 9/10ème de couleur rouge blindé | m | 1
7.01.05 | Câble 1 paire 9/10ème CR1 | m | 1
7.01.06 | Câble 3 paires 9/10ème CR1 | m | 1
7.01.07 | Câble 1 paire 9/10ème CR1 blindé | m | 1
7.01.08 | Câble 3 paires 9/10ème CR1 blindé | m | 1
7.01.09 | Câble 1 paire 9/10ème | m | 1
7.01.10 | Câble 3 paires 9/10ème | m | 1
7.01.11 | Câble 1 paire 9/10ème blindé | m | 1
7.01.12 | Câble 3 paires 9/10ème blindé | m | 1
7.01.13 | Câble 15 paires 9/10ème avec écran par paire | m | 1
7.01.14 | Câble CR1 de 1,5 mm² | m | 1
7.01.15 | Câble CR1 de 2,5mm² | m | 1
7.01.16 | Câble CR1 de 6 mm² | m | 1
7.02 | Aiguillage avec tube des câbles dans un plafond indémontable y compris percement et rebouchage des plafonds et des cloisons | u | 1
8 | PRESTATIONS
8.1 | Prestation d'assistance à la mise en service technicien CFA , forfait d'une 1/2 journée | U

## VDI
CH VICHY
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour gros travaux (investissement) et travaux d’entretien (fonctionnement) pour le CH VICHY
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LOT 8 : CABLAGE VDI-INTERPHONES
N° article | DESIGNATION | Unité | Qté | Prix Unitaire Hors Taxes pour mise en œuvre heure de jour de 06h à 22h | Prix Unitaire Hors Taxes pour mise en œuvre heure de nuit de 22h à 06h
1 | CABLE, CORDON, PRISE ET ADAPTATEUR
1.1 | CABLE CUIVRE
Catégorie 6
1.1.1 | 4x2 U/FTP 100 ohms type INFCD136218 Schneider ou similaire | m | 3000
1.1.2 | 2x4x2 U/FTP 100 ohms type INFCD136228 Schneider ou similaire | m | 3000
Catégorie 6a
1.1.3 | 4x2 F/FTP 100 ohms type INFCD68X218 Schneider ou similaire | m | 500
1.1.4 | 2X4x2 F/FTP 100 ohms type INFCD68X228 Schneider ou similaire | m | 500
Catégorie 7a
1.1.5 | 4x2 F/FTP 100 ohms type VDICC658218 Schneider ou similaire | m | 500
1.1.6 | 2X4x2 F/FTP 100 ohms type VDICC658228 Schneider ou similaire | m | 500
Téléphone
1.1.7 | 2x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.8 | 3x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.9 | 5x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.10 | 10x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.11 | 15x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.12 | 30x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.13 | 56x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.1.14 | 112x2 AWG24 5/10 | m | 10
1.2 | FIBRE OPTIQUE
Câble fibre optique Multimode OM3
1.2.1 | 6 brins | m | 200
1.2.2 | 12 brins | m | 200
1.2.3 | 24 brins | m | 200
Câble fibre optique Multimode OM4
1.2.4 | 6 brins | m | 50
1.2.5 | 12 brins | m | 50
1.2.6 | 24 brins | m | 100
Câble fibre optique Monomode OS2
1.2.7 | 6 brins | m | 50
1.2.8 | 12 brins | m | 50
1.2.9 | 24 brins | m | 50
1.3 | CORDONS DE BRASSAGE
Catégorie 6
1.3.3 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6 RJ/RJ 1m | U | 5
1.3.4 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6 RJ/RJ 2m | U | 5
1.3.5 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6 RJ/RJ 5m | U | 5
1.3.6 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6 RJ/RJ 10m | U | 5
Catégorie 6a
1.3.7 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6a RJ/RJ 1m | U | 5
1.3.8 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6a RJ/RJ 2m | U | 5
1.3.9 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6a RJ/RJ 5m | U | 5
1.3.10 | Cordon droit 4x2 FTP Cat 6a RJ/RJ 10m | U | 5
Jarretières optiques Multimode OM2
1.3.11 | Duplex connectique SC/SC en 1m | U | 1
1.3.12 | Duplex connectique SC/SC en 2m | U | 1
1.3.13 | Duplex connectique SC/SC en 5m | U | 1
Jarretières optiques Multimode OM3
1.3.14 | Duplex connectique SC/SC en 1m | U | 1
1.3.15 | Duplex connectique SC/SC en 2m | U | 1
1.3.16 | Duplex connectique SC/SC en 5m | U | 1
Jarretières optiques Multimode OM4
1.3.17 | Duplex connectique SC/SC en 1m | U | 1
1.3.18 | Duplex connectique SC/SC en 2m | U | 1
1.3.19 | Duplex connectique SC/SC en 5m | U | 1
Jarretières optiques Monomode OS1
1.3.20 | Duplex connectique SC/SC en 1m | U | 1
1.3.21 | Duplex connectique SC/SC en 2m | U | 1
1.3.22 | Duplex connectique SC/SC en 5m | U | 1
Jarretières optiques Monomode OS2
1.3.23 | Duplex connectique SC/SC en 1m | U | 1
1.3.24 | Duplex connectique SC/SC en 2m | U | 1
1.3.25 | Duplex connectique SC/SC en 5m | U | 1
2 | PRISES ET ADAPTATEURS
2.1 | Cadre d'appareillage
2.1.1 | Cadre saillie 45x45 + Support à vis + Plaque d'enjoliveur | U | 1
2.1.2 | Cadre saillie 2x45x45 + Support à vis + Plaque d'enjoliveur | U | 1
2.1.3 | Boitier étanche et adaptateur pour prise RJ45 | U | 1
2.1.4 | Boîte d'encastrement cloison sèche 45x45 + Support à vis + Plaque d'enjoliveur | U | 1
2.1.5 | Boîte d'encastrement cloison sèche 2x45x45 + Support à vis + Plaque d'enjoliveur | U | 1
Divers
2.1.6 | Support 45x45 adaptable | U | 1
2.1.7 | Support 22,5x45 adaptable | U | 1
2.1.8 | Support 45x45 non adaptable | U | 1
2.1.9 | Support 22,5x45 non adaptable | U | 1
Catégorie 6
2.1.10 | Prise RJ 45 femelle sur support MOSAIC 45x45 (boitier sailli) avec porte étiquette | U | 50
2.1.11 | Prise RJ 45 femelle sur support MOSAIC 45x45 (boitier encastré avec pot) avec porte étiquette | U | 50
2.1.12 | Prise RJ 45 femelle antibacterienne 45x45 avec porte étiquette | U | 50
Catégorie 6a
2.1.13 | Prise RJ 45 femelle sur support MOSAIC 45x45 (boitier sailli) avec porte étiquette | U | 10
2.1.14 | Prise RJ 45 femelle sur support MOSAIC 45x45 (boitier encastré avec pot) avec porte étiquette | U | 10
2.1.15 | Prise RJ 45 femelle antibacterienne 45x45 avec porte étiquette | U | 10
2.1.16 | Prise RJ 45 femelle avec support pour montage sur rail DIN | U | 10
Cordons spécifiques
2.1.17 | VGA M/M 10ml | U | 1
2.1.18 | VGA M/M 15ml | U | 1
2.1.19 | VGA M/M 20ml | U | 1
2.1.20 | HDMI M/M 10ml | U | 1
2.1.21 | HDMI M/M 15ml | U | 1
2.1.22 | HDMI M/M 20ml | U | 1
2.1.23 | DVI M/M 10ml | U | 1
2.1.24 | DVI M/M 15ml | U | 1
2.1.25 | DVI M/M 20ml | U | 1
3 | MATERIEL 19''
3.1 | Baie
3.1.1 | Baie 24 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 600x800 | U | 1
3.1.2 | Baie 24 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 800x800 | U | 1
3.1.3 | Baie 36 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 600x800 | U | 1
3.1.4 | Baie 36 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 800x800 | U | 1
3.1.5 | Baie 42 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 600x800 | U | 1
3.1.6 | Baie 42 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 800x800 | U | 1
3.1.7 | Baie 42 U équipée de panneaux latéreaux, porte vitrée et serrure 800x1000 | U | 1
3.1.8 | Coffret 12 U porte vitrée et serrure 600x600 | U | 1
3.1.9 | Coffret 15 U porte vitrée et serrure 600x600 | U | 1
3.1.10 | Coffret 18 U porte vitrée et serrure 600x600 | U | 1
3.1.11 | Coffret 21 U porte vitrée et serrure 600x600 | U | 1
3.1.12 | Coffret extérieur 800x600x250 équipé d'une platine et accessoires de fixation type SAREL ou équivalent | U | 1
Panneau de brassage
3.1.13 | Bandeau 24 ports 1U avec guidage des câbles à l'arrière (non équipé) compatible support Multiplus | U | 2
3.1.14 | Bandeau 24 ports 1U avec guidage des câbles à l'arrière (équipé 24 connecteurs Cat 6) compatible support Multiplus | U | 4
3.1.15 | Bandeau 24 ports 1U avec guidage des câbles à l'arrière (équipé 24 connecteurs Cat 6a) compatible support Multiplus | U | 3
Connecteur
3.1.16 | Connecteur RJ 45 2,5x45 Cat6 blindé | U | 80
3.1.17 | Connecteur RJ 45 2,5x45 Cat6a blindé | U | 25
Tiroir optique
3.1.18 | Tiroir optique coulissant 1U, 12 connecteurs (non équipé) | U | 1
Multimode
3.1.19 | Traversée SC Duplex | U | 1
3.1.20 | Connecteur SC Duplex | U | 1
Monomode
3.1.21 | Traversée SC Duplex | U | 1
3.1.22 | Connecteur SC Duplex | U | 1
Divers
3.1.23 | Bandeau électrique 6 prises sans inter | U | 2
3.1.24 | Bandeau électrique 8 prises sans inter | U | 2
3.1.25 | Anneau guide câbles | U | 1
3.1.26 | Panneau guide cordons à anneaux | U | 1
3.1.27 | Panneau guide cordons à balais | U | 1
3.1.28 | Etagère plateau fixe 2U prof 350 mml | U | 1
3.1.29 | Pochette porte document | U | 1
3.1.30 | Injecteur PoE 15W | U | 1
3.1.31 | Convertisseur Fibre Optique port SFP/cuivreport RJ45 durci -30°+70° 100Mbps/1Gbps COMNET ou équivalent | U | 1
3.1.32 | Kit rail DIN pour convertisseur | U | 1
3.1.33 | Miniswitch durci 4 ports 10/100TxPoE30w 1 entrée FO SFP | U | 1
3.1.34 | Switch Ethernet administrable 8 ports 10/100TxPoE30w + 2 ports 10/100/1000Mbps | U | 1
3.1.35 | Switch durci 22 ports Gigabit + 2 ports SFP Gbps | U | 1
3.1.36 | Module optique Minigbic multimode Gigabit SFP | U | 1
3.1.37 | Alimentation durcie -30°+70° 48VDC 240W 5A sur rail DIN COMNET ou équivalent | U | 1
3.1.38 | Alimentation durcie -30°+70° 48VDC 30W 0.6A sur rail DIN COMNET ou équivalent | U | 1
6 | PRESTATIONS
6.1 | Prestation d'assistance à la mise en service, forfait d'une 1/2 journée | U | 2
7.2 | Recette point d'accès rj45 (avec remise documents)
7.2.1 | 1 test liaison informatique en cat 6 | u | 80
7.2.2 | 1 test liaison informatique en cat 6a | u | 25
7.3 | Recette fibre optique (avec remise documents)
7.3.1 | Câble 6 brins | Ens | 1
7.3.2 | Câble 12 brins | Ens | 1
7.3.3 | Câble 24 brins | Ens | 1
7.4 | Recette rocade cuivre (avec remise documents)
7.4.1 | Câble 4x2 | Ens | 1
7.4.2 | Câble 32x2 | Ens | 1
7.4.3 | Câble téléphonique 30x2 | Ens | 1
7.4.4 | Câble téléphonique 56x2 | Ens | 1
7.4.5 | Câble téléphonique 112x2 | Ens | 1
9 | INTERPHONES
9.1 | Portiers téléphoniques type Castel ou équivalent
9.1.1 | Portier téléphonique encastré 1 bouton y compris boitier d'encastrement CAPH 1B-660,0000 ou équivalent | U | 1
9.1.2 | Portier téléphonique encastré 2 boutons y compris boitier d'encastrement CAPH 2B-660,0100 ou équivalent | U | 1
9.1.3 | Portier téléphonique encastré à clavier y compris boitier d'encastrement CAPH 1BCLAV-660,0600 ou équivalent | U | 1
9.1.4 | Portier téléphonique saillie 1 bouton y compris ceinture ou boitier d'habillage 660,0000 + 560,9200 ou équivalent | U | 1
9.1.5 | Portier téléphonique saillie 2 boutons y compris ceinture ou boitier d'habillage 660,0100 + 560,9200 ou équivalent | U | 1
9.1.6 | Portier téléphonique saillie à clavier y compris ceinture ou boitier d'habillage 660,0600 + 560,9300 ou équivalent | U | 1
9.1.7 | Transmetteur téléphonique IPS2- 650,1000 ou équivalent | U | 1
9.1.8 | Portier vidéo encastré 1 bouton y compris boitier d'encastrement CAPIPV1BP-560,2000 ou équivalent | U | 1
9.1.9 | Portier vidéo encastré 2 boutons y compris boitier d'encastrement CAPIPV2BP-560,2100 ou équivalent | U | 1
9.1.10 | Poste de bureau vidéo avec écran XEDESKSCREENVP-500,2600 ou équivalent | U | 1
9.2 | Postes interphones de service Stentofon/Zenitel ou compatible
9.2.1 | Poste IP de bureau à double affichage ref 100800700 ou équivalent | U | 1
9.2.2 | Poste IP de bureau afficheur + combiné ref 1008001000 ou équivalent | U | 1
9.2.3 | Poste IP de bureau afficheur sans combiné ref 100800000 ou équivalent | U | 1
9.2.4 | Poste analogique de bureau à double affichage ref 1007007000 ou équivalent | U | 1
9.2.5 | Poste analogique de bureau avec afficheur et combiné ref 1007034310 ou équivalent | U | 1
9.2.6 | Poste analogique de bureau avec afficheur et sans combiné ref 1007036310 ou équivalent | U | 1
9.3 | Platines interphones murales Stentofon/Zenitel ou compatible
9.3.1 | Platine IP murale lessivable avec afficheur, clavier et 4 touches programmables ref 1008015000 ou équivalent | U | 1
9.3.2 | Boitier encastrement pour platine IP murale encastrable ref 100098700 | U | 1
9.3.3 | Boitier applique pour platine IP murale ref 1030603000 | U | 1
9.3.4 | Platine analogique murale lessivable avec afficheur, clavier et 4 touches programmables ref 1007036600 ou équivalent | U | 1
9.3.5 | Boitier d'encastrement pour platine analogique murale ref 1030602000 | U | 1
9.3.6 | Boitier applique pour platine analogique murale ref 1030603000 | U | 1
9.3.7 | Portier IP mural 2 boutons ref 1038041200 ou équivalent | U | 1
9.3.8 | Boitier d'encastrement pour portier analogique mural ref 1038098200 | U | 1
9.3.9 | Boitier applique pour portier analogique mural ref 1038098000 | U | 1
9.3.10 | Portier analogique mural 2 boutons ref 1038041102 ou équivalent | U | 1
9.3.11 | Boitier d'encastrement pour portier analogique mural ref 1008098200 | U | 1
9.3.12 | Boitier applique pour portier analogique mural ref 1008098000 | U | 1
9.3.13 | Portier IP mural 2 boutons ref 1008111050 Turbine ou équivalent | U | 1
9.3.14 | Boitier applique pour Turbine ref 1008140010 ou équivalent | U | 1
9.3.15 | Boitier encastrement pour Turbine ref 1008140020 ou équivalent | U | 1
9.3.16 | Etrier de fixation pour Turbine ref 1008140050 ou équivalent | U | 1
9.3.17 | Kit poste analogique pour intégration ref 1030601600 ou équivalent | U | 1
9.3.18 | Kit poste IP pour intégration ref 1038091000 ou équivalent | U | 1
9.4 | Centrales, cartes et accessoires Stentofon/Zenitel ou compatible
9.4.1 | Serveur IP capacité de 552 postes IP ref 1009601003 ou équivalent XE1 | U | 1
9.4.2 | Serveur mixte capacité de 36 postes analogiques + 552 IP ref 1009608000 ou équivalent XE7 | U | 1
9.4.3 | Serveur mixte capacité de 102 postes analogiques + 552 IP ref 1009621000 ou équivalent XE20 | U | 1
9.4.4 | Serveur mixte capacité de 138 postes analogiques + 552 IP ref 1009627000 ou équivalent XE26 | U | 1
9.4.5 | Carte filtre avec 6 connecteurs RJ45 ref 1009501041 ou équivalent | U | 1
9.4.6 | Carte analogique 6 abonnés ref 1009101010 ou équivalent | U | 1
9.4.7 | Carte multi relai ref 1009970200 ou équivalent MRBD | U | 1
9.4.8 | Carte processeur IP ref 1009202100 ou équivalent AMC-IP | U | 1
9.4.9 | Carte filtre IP ref 1009511000 ou équivalent | U | 1
9.4.10 | Alimentation ref 1009703000 ou équivalent | U | 1
9.5 | Licences Stentofon/Zenitel ou compatible
9.5.1 | Licence pour 1 poste IP ref 1009641001 ou équivalent | U | 1
9.5.2 | Licence pour 6 postes IP ref 1009641006 ou équivalent | U | 1
9.5.3 | Licence pour 12 postes IP ref 1009641012 ou équivalent | U | 1
9.5.4 | Licence pour 36 postes IP ref 1009641036 ou équivalent | U | 1
9.5.5 | Licence pour 138 postes IP ref 1009641138 ou équivalent | U | 1
9.5.6 | Licence serveur IP pour 2 lignes statiques ref 1009640002 ou équivalent | U | 1
9.5.7 | Licence serveur IP pour 8 lignes dynamiques ref 1009640008 ou équivalent | U | 1
9.5.8 | Licence serveur IP pour 16 lignes dynamiques ref 1009640016 ou équivalent | U | 1
9.5.9 | Licence serveur IP pour 30 lignes dynamiques ref 1009640030 ou équivalent | U | 1
9.5.10 | Upgrade de licence serveur IP 2 lignes vers 8 lignes ref 1009640108 ou équivalent | U | 1
9.5.11 | Dongle USB pour logiciel Alphapro ou équivalent | U | 1