## CCTP-pdg (hidden)
| MAITRE D'OUVRAGE : INSA de Strasbourg | 24, Boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 14 47 00
INSA DE STRASBOURG REORGANISATION DE LOCAUX DES BÂTIMENTS C ET L
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Indice B
| MAITRE D'OEUVRE : PM Architectes M. Michel POULET contact@pm-architectes.com | 11, rue d'Ergersheim - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 27 23 23 Mob : 06 80 84 62 21
| BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
| COORDONNATEUR SPS : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
1
DEMOLITION / GROS-OEUVRE
2
CLOISONS MOBILES
3
PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS
4
ELECTRICITE
5
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
6
SOLS SOUPLES
7
PEINTURE / NETTOYAGE

## CCTP (hidden)
INSA DE STRASBOURG Lot n°2 - CLOISONS MOBILES Réorganisation de locaux des bâtiments C et L
Code | Désignation
1 | PRÉSENTATION DU PROJET
Le programme a pour objet la réorganisation de locaux du bâtiment C de l'INSA situé au 24, Boulevard de la Victoire à 67000 STRASBOURG.
Les travaux seront réalisés en deux phases. PHASE 1 - TRANCHE FERME : A l'été 2026, les travaux concerneront les salles du R+2 et du R+4 PHASE 2 - TRANCHE CONDITIONNELLE : A l'été 2027, les travaux concerneront les salles du RDC et du R+1
2 | CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
2.1 | Les travaux du présent lot comprennent :
- les murs mobiles
2.2 | Documents de référence :
Les travaux seront réalisés conformément :
- au cahier des clauses techniques DTU N° 36.1 ; Travaux de menuiserie en bois
- aux avis techniques
- aux prescriptions des fabricants
2.3 | Travaux compris dans le prix :
- tous les frais stipulés au CCAP
- tous les frais stipulés au CCAG non dérogés par le CCAP
- tous les travaux dûs sans prescriptions spéciales suivant article 2. "consistance des travaux" du cahier des clauses spéciales des DTU ci-dessus,
- les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages
- la fourniture et le transport à pied d'œuvre AU 4° ETAGE DU BATIMENT C, le stockage, la pose et le règlage des ouvrages
- la fourniture et pose des quincailleries, des systèmes de manoeuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de verrouillage
- la fourniture et la pose des pattes de scellements, des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systèmes de fixation non incorporés au gros-oeuvre ainsi que les taquets de calage
- le perçage du profil métallique support du rail de roulement
- la fourniture et pose de toutes les baguettes de calfeutrement (plats, cornières, corniches, quarts de rond)
- les réservations, feuillures, engravures , trous qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de gros-œuvre du fait de l'entrepreneur du présent lot qui n'aurait pas fourni en temps utile les plans de réservations
- les vernis de finition sur chants et alaises des ouvrages stratifés ou mélaminés
- pour tous les ouvrages à peindre, le masticage des trous de fixation et le ponçage fin des parements apparents
- pour tous les ouvrages à vernir, le "bouchonnage" en bois de même essence des trous de fixation et le ponçage fin des parements apparents
- le nettoyage final avant réception, des locaux où l'entrepreneur est intervenu
- l'enlèvement des déchets, débris et emballages
- les protections et sécurités suivant le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé compris maintenance, entretien et repliement
NOTA :
Il est indiqué au présent lot que la description des modes opératoires de mise en œuvre du présent lot n'est donnée qu'à titre indicatif dans le but de faciliter la compréhension des travaux à chiffrer. Ces descriptions de mise en œuvre sont non contractuelles et relèvent de la compétence de l'entreprise qui est seul juge pour définir les modes de pose/mise en œuvre précis dans le respect des réglementations en vigueur, des avis techniques et/ou cahier de prescription des produits mis en oeuvre. Le présent lot ne pourra en aucun cas mettre en cause ces descriptions en cours de chantier s'il s'avérait nécessaire de modifier des système de mise en œuvre conformément à un cahier de charge du fabricant, un avis technique, un cahier de prescription technique, un DTU, etc... Il en est de même dans le cas d'un éventuel sinistre ultérieur.
2.4 | Limites de prestations
Ce paragraphe indique d'une façon purement indicative la liste non exhaustive des limites des prestations entre les différents lots. Si nécessaire pour obtenir plus de précisions, le présent lot pourra consulter au cabinet de l'architecte le CCTP des autres lots.
A la charge de TOUS LES LOTS
- le nettoyage grossier des locaux, à savoir enlèvement des gravois, de chutes de matériaux divers etc... (à la charge des responsables)
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES / ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
3.1 | TRANCHE FERME : travaux été 2026
3.1.1 | Mur mobile
Fourniture et pose de murs mobiles coulissants dans un rail supérieur, sans guidage au sol
Caractéristiques certifiées "CERFF - Cloisons mobiles" :
- indice d'affaiblissement acoustique : Rw = 48 Db selon norme EN NF 20140-3
- poids : 38 kg/m2
- épaisseur : 100 mm
- réaction au feu du parement : Mélaminé sur panneaux M3
- maniabilité : suivant critères du cahier des charges du certificat "CER.F.F."
- fiabilité technique : suivant exigences d'endurance et de résistance du cahier des charges du certificat "CERFF" La cloison doit résister à la poussée du public.
RAIL :
- profilé aluminium laqué RAL 9010 semi-tubulaire à double lèvre de roulement fixé sous dalle haute béton ou profilé métallique (HSD 420 cm), par l'intermédiaire de tiges filetées et platines métalliques permettant le réglage en hauteur et la mise à niveau de l'ensemble, y compris contreventement de l'ensemble. Pour les plénum dépassant 600 mm, adjonction d'étriers Rails pour rangement des panneaux suivant plan.
- mise en place par clipsage d'un profil en L servant de support au faux plafond de toutes natures
- barrière phonique et finition entre rail et sous-face support à la charge du présent lot compris profil en aluminium anodisé support de la barrière phonique
PANNEAUX :
- 8 panneaux à double galet en polymère autolubrifiant. Chaque galet sera équipé de 2 roulements à billes, liaison du panneau par un axe fileté, les galets roulants sur les deux lèvres horizontales du rail permettront le changement de direction sans plaque tournante, ni aiguillage etc.. Épaisseur des panneaux : 100 mm - panneaux de remplissage en agglomérés bois de qualité E1/V20 provenant de forêts à gestion durable
- armature : auto-porteuse. Profilés montant et traverse en aluminium anodisé, assureront une protection efficace des chants des panneaux. Les profils sont invisibles et forme un joint creux entre les panneaux
- mécanisme interne : un mécanisme de compression des plinthes télescopiques hautes et basse, actionné par une poignée de manœuvre, 1/2 tour (180°), assurent les jonctions entre le rail haut et le sol
- Chariots avec suspension multidirectionnelle à 2 points de suspension avec régalage de chque panneau en hauteur pour permettre un alignement des éléments
- Raccordement des panneaux par profilé en aluminium à jonction mâle/femelle avec jonction magnétique de 70N/m
- plinthes téléscopiques supérieure et inférieure en aluminium anodisé avec joints néoprènes et renfort d'isolation phonique
- parement : constitué de deux panneaux d'agglomérés avec mélaminé de 16 mm selon nouvelle norme EN 13501 (classement M3)
- Revêtement magnétique écritoire total toute hauteur
- Teinte RAL 9010
PROFIL D'AJUSTEMENT LATERAL :
- composé de deux profilés aluminium anodisé assurant la liaison des panneaux avec les murs et la mise à l'aplomb
MANOEUVRE :
- panneaux indépendants. La suspension par deux galets doit éviter tout balancement risquant de détériorer le rail
- Blocage par treuil à doubles ciseaux - Pression jusqu'à 1500 N
CAISSON RANGEMENT DES PANNEAUX :
- néant
murs de dimensions 837/357 cm ht avec portes intégrées
Localisations : R+4 - Salle C4.12
3.2 | TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027
NON CONCERNE

## DPGF
|  | MAITRE D'OUVRAGE : INSA de Strasbourg | 24, Boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 14 47 00
INSA DE STRASBOURG REORGANISATION DE LOCAUX DES BÂTIMENTS C ET L
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
Indice B
|  | MAITRE D'OEUVRE : PM Architectes M. Michel POULET contact@pm-architectes.com | 11, rue d'Ergersheim - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 27 23 23 Mob : 06 80 84 62 21
|  | BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
|  | COORDONNATEUR SPS : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
INSA DE STRASBOURG Réorganisation de locaux des bâtiments C et L |  |  | Lot n°2 - CLOISONS MOBILES
Code | Désignation |  | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT
3 | Lot n°2 - CLOISONS MOBILES
3.1 | TRANCHE FERME : travaux été 2026
3.1.1 | Mur mobile
Mur mobile proposé : ........................................................................
- indice d'affaiblissement acoustique (demandé Rw=48 dB) : …..............................................
- épaisseur des panneaux (demandé 100 mm) : .......................................................................
- garantie pièces et main d'oeuvre (demandé 5 ans pour panneaux et éléments mobiles et 10 ans pour les rails et éléments solidaires) : .............................................................................................
Localisations : R+4 - Salle C4.12
|  |  | ens | 2 |  | 0
| Sous-total PHASE 1 - Travaux été 2026 |  |  |  | 0
3.2 | TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027
NON CONCERNE
| Sous-total PHASE 2 - Travaux été 2027 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Lot n°2 - CLOISONS MOBILES
| 3.1 - TRANCHE FERME : travaux été 2026 |  | 0
| 3.2 - TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027 |  | 0
Total du lot
| Total H.T. : |  |  |  | 0
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
| Total T.T.C. : |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fait à ___________________________
le ___________________________
Bon pour accord, signature,
Signature et cachet de l'Entrepreneur
1
DEMOLITION / GROS-OEUVRE
2
CLOISONS MOBILES
3
PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS
4
ELECTRICITE
5
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
6
SOLS SOUPLES
7
PEINTURE / NETTOYAGE