## DPGF
|  | MAITRE D'OUVRAGE : INSA de Strasbourg | 24, Boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 14 47 00
INSA DE STRASBOURG REORGANISATION DE LOCAUX DES BÂTIMENTS C ET L
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
Indice B
|  | MAITRE D'OEUVRE : PM Architectes M. Michel POULET contact@pm-architectes.com | 11, rue d'Ergersheim - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 27 23 23 Mob : 06 80 84 62 21
|  | BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
|  | COORDONNATEUR SPS : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
INSA DE STRASBOURG Réorganisation de locaux des bâtiments C et L |  |  | Lot n°4 - ELECTRICITE
Code | Désignation |  | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT
1 | TRANCHE FERME : travaux été 2026
1.1 | Salles C2.07 et C2.09 (anciennement C2.07)
1.1.1 | Préparation des travaux
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 28 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 8 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 46 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 27 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 540 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Distribution secondaire
1 |  | Adjonction de départs dans l'armoire | ens | 1 |  | 0
2 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 25 |  | 0
3 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 150 |  | 0
4 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 5 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.1.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 3 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 17 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.1.4 | VDI
1 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 12 |  | 0
2 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 12 |  | 0
3 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 660 |  | 0
4 |  | Recettes informatiques | u | 12 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.1.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 3 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 3 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salles C2.07 et C2.09 (anciennement C2.07) |  | ens | 1 |  | 0
1.2 | Salle C2.11 (anciennement C2.09)
1.2.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 23 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 8 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 50 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 16 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 720 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.2.2 | Distribution secondaire
1 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 18 |  | 0
2 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 150 |  | 0
3 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 8 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.2.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 2 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 28 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.2.4 | VDI
1 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 18 |  | 0
2 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 18 |  | 0
3 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 810 |  | 0
4 |  | Recettes informatiques | u | 18 |  | 0
5 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 1 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.2.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 5 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 5 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C2.11 (anciennement C2.09) |  | ens | 1 |  | 0
1.3 | Salle C2.02
1.3.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 40 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 4 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 20 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 12 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 240 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.3.2 | Distribution secondaire
1 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 40 |  | 0
2 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 150 |  | 0
3 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 10 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.3.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 14 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 30 |  | 0
3 |  | Poteau | u | 1 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.3.4 | VDI
1 |  | Dépose baie informatique | ens | 1 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 22 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 22 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 1320 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 22 |  | 0
6 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 1 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.3.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 9 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 9 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C2.02 |  | ens | 1 |  | 0
1.4 | Salle C2.06 - C2.08
1.4.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 45 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 4 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 80 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 28 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 560 |  | 0
9 |  | Dépose du convecteur | ens | 0 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.4.2 | Distribution secondaire
1 |  | Adjonction de départs dans l'armoire | ens | 0 |  | 0
2 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 30 |  | 0
3 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 300 |  | 0
4 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 9 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.4.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 27 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 27 |  | 0
|  | Mosaïc Inter SA ou VV à voyant | u | 1 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.4.4 | VDI
1 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 25 |  | 0
2 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 25 |  | 0
3 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 1000 |  | 0
4 |  | Recettes informatiques | u | 25 |  | 0
5 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 2 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.4.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 6 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 6 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C2.06 - C2.08 |  | ens | 1 |  | 0
1.5 | Salle C4.10
1.5.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 65 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 10 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 60 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 12 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 720 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.5.2 | Distribution secondaire
1 |  | Adjonction de départs dans l'armoire | ens | 1 |  | 0
2 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 30 |  | 0
3 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 60 |  | 0
4 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 2 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.5.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 3 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 20 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.5.4 | VDI
1 |  | Dépose de la baie informatique | ens | 0 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 9 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 9 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 540 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 9 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.5.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 9 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 9 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C4.10 |  | ens | 1 |  | 0
1.6 | Salle C4.12A
1.6.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 30 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 5 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 28 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 6 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 120 |  | 0
8 |  | Curage du tableau électrique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.6.2 | Tableaux électriques
1 |  | Création d'un tableau électrique pour reprise des circuits des salles C4.12A, C4.12B, et C4.12C | ens | 1 |  | 0
Coffret de conception modulaire réalisé en tôle d'acier électrozinguée d'épaisseur 15 à 20/10e mm, avec revêtement anti-corrosion y compris : coupure d'urgence, mise à la terre et liaison équipotentielles conformes au CCTP
2 |  | Alimentation du nouveau tableau depuis le tableau d'étage | ens | 1 |  | 0
Ajout d'un départ au tableau électrique du niveau
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.6.3 | Distribution secondaire
1 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 30 |  | 0
2 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 90 |  | 0
3 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 15 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.6.4 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 3 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 18 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.6.5 | VDI
1 |  | Dépose de la baie informatique | ens | 1 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 13 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 13 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 650 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 13 |  | 0
6 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 1 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.6.6 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 12 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 12 |  | 0
3 |  | Blocs de secours | ens | 2 |  | 0
A placer au dessus de chacune des portes, y compris tous raccordements
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C4.12A |  | ens | 1 |  | 0
1.7 | Salle C4.12B
1.7.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 32 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 3 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 12 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 26 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 495 |  | 0
8 |  | Curage du tableau électrique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.7.2 | Distribution secondaire
1 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 25 |  | 0
2 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 90 |  | 0
3 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 13 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.7.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 3 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 15 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.7.4 | VDI
1 |  | Dépose de la baie informatique | ens | 0 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 11 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 11 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 495 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 11 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.7.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 12 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 12 |  | 0
3 |  | Blocs de secours | ens | 2 |  | 0
A placer au dessus de chacune des portes, y compris tous raccordements
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C4.12B |  | ens | 1 |  | 0
1.8 | Salle C4.12C
1.8.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 60 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 25 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 196 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 66 |  | 0
6 |  | Dépose potelet | u | 2 |  | 0
7 |  | Curage du câble informatique | ml | 270 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
1.8.2 | Distribution secondaire
1 |  | Adjonction de départs dans l'armoire | ens | 1 |  | 0
2 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 30 |  | 0
3 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 90 |  | 0
4 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 3 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
1.8.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 5 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 16 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
1.8.4 | VDI
1 |  | Dépose de la baie informatique | ens | 0 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 9 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 9 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 270 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 9 |  | 0
6 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 1 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
1.8.5 | Eclairage
1 |  | Dépose de l'ancien luminaire | u | 9 |  | 0
2 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 9 |  | 0
3 |  | Blocs de secours | ens | 2 |  | 0
A placer au dessus de chacune des portes, y compris tous raccordements
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C4.12C |  | ens | 1 |  | 0
1.9 | Réfection de la baie informatique en C2.17
1 |  | Remplacement de la baie 600x600 existante par un modele 600x800 comprenant : - reperage complete de la face avant de la baire - demontage de l osssature et panneaux lateraux - depose des panneaux fibres optiques et panneaux RJ45 - remontage dans la nouvelle baie et complement guide cordons - refection du brassage en coordination avec le service informatique de l INSA - remise en ordre des cordons - depannage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Réfection bai informatique C2.17 |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total TRANCHE FERME : travaux été 2026 |  |  |  |  | 0
2 | TRANCHE CONDITIONNELLE : travaux été 2027
2.1 | Salle C4.20
2.1.1 | Dépose
1 |  | Forfait dépose / repose faux plafonds | ens | 1 |  | 0
2 |  | Dépose de la goulotte | ml | 40 |  | 0
3 |  | Demande de consignation des circuits | ens | 6 |  | 0
4 |  | Dépose des prises de courant et du câble | u | 34 |  | 0
5 |  | Dépose des prises RJ45 | u | 26 |  | 0
6 |  | Dépose potelet | u | 2 |  | 0
7 |  | Dépose du haut-parleur | u | 2 |  | 0
8 |  | Curage du câble informatique | ml | 510 |  | 0
| Sous-total Dépose |  | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Distribution secondaire
1 |  | Adjonction de départs dans l'armoire | ens | 1 |  | 0
2 |  | Goulotte de distribution 3 compartiments | ml | 35 |  | 0
3 |  | Câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ml | 150 |  | 0
4 |  | Boîte dérivation Plexo 80x80 | u | 5 |  | 0
| Sous-total Distribution secondaire |  | ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Petits appareillages
1 |  | Prise de courant 2P+T spécial repiquage Mosaic 2 modules avec connexion par bornes à vis 4mm² - blanc RAL9003 finition brillante | u | 17 |  | 0
2 |  | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° raccordement latéral par bornes automatiques à levier - 2 modules rouge - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic | u | 29 |  | 0
| Sous-total Petits appareillages |  | ens | 1 |  | 0
2.1.4 | VDI
1 |  | Dépose de la baie informatique | ens | 0 |  | 0
2 |  | Prise RJ45 cat.6A - STP - support 45x45 adaptable blanc | u | 17 |  | 0
3 |  | ACTASSI S-ONE connecteur RJ45 catégorie 6A blindé | u | 17 |  | 0
4 |  | Câble 1x4P - F/FTP - AcoLan 550 - 100 ohms - Cat.6a - gaine LSZH | ml | 510 |  | 0
5 |  | Recettes informatiques | u | 17 |  | 0
6 |  | INFRAPLUS-MP - panneau 24 ports FTP vide face avant fixe | u | 1 |  | 0
| Sous-total VDI |  | ens | 1 |  | 0
2.1.5 | Eclairage
Luminaires ZUMTOBEL existants conservés.
1.8.5.1 | Option 1 - Remplacement des luminaires sur les 4 lignes existantes (retro-fit) + adjonction d'une ligne complémentaire
|  | Dépose d'une ligne lumineuse | ens | 4 |  | 0
|  | Démontage de la ligne lumineuse et adaptation des réglettes 2400mm sur profilé existant | ens | 4 |  | 0
|  | Fourniture pose et raccordement de ligne équipée de 3 luminaires en LED | ens | 1 |  | 0
|  | Reprise du câblage existant | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Option 1 |  | ens | 1 |  | 0
1.8.5.2 | Option 2 - Relamping en LED des 5 lignes lumineuses
Dépose des anciens luminaires et pose de 5 nouvelles lignes lumineuses en LED
|  | Dépose des 5 lignes lumineuses | ens | 5 |  | 0
|  | Fourniture pose et raccordement de ligne équipée de 3 luminaires en LED | ens | 5 |  | 0
|  | Reprise du câblage existant | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Option 2 |  | ens | 1 |  | 0
2.7.5.1 | Adjonction d'une ligne centrale
1 |  | Lineal Suspendu Eclairage direct/indirect 28W/50W CCT | ens | 3 |  | 0
2 |  | Reprise du câblage existant | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Eclairage |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Salle C4.20 |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total PHASE 2 : Travaux été 2026 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
Lot n°4 - ELECTRICITE
| 1 - TRANCHE FERME : travaux été 2026 |  | 0
| 1.1 | Salles C2.07 et C2.09 (anciennement C2.07) |  |  |  | 0
| 1.2 | Salle C2.11 (anciennement C2.09) |  |  |  | 0
| 1.3 | Salle C2.02 |  |  |  | 0
| 1.4 | Salle C2.06 - C2.08 |  |  |  | 0
| 1.5 | Salle C4.10 |  |  |  | 0
| 1.6 | Salle C4.12A |  |  |  | 0
| 1.7 | Salle C4.12B |  |  |  | 0
| 1.8 | Salle C4.12C |  |  |  | 0
| 1.9 | Réfection de la baie informatique en C2.17 |  |  |  | 0
| 2 - TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027 |  | 0
| 2.1 | Salle C4.20 |  |  |  | 0
Total du lot
| Total H.T. : |  |  |  | 0
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 0
| Total T.T.C. : |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fait à ___________________________
le ___________________________
Bon pour accord, signature,
Signature et cachet de l'Entrepreneur
1
DEMOLITION / GROS-OEUVRE
2
CLOISONS MOBILES
3
PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS
4
ELECTRICITE
5
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
6
SOLS SOUPLES
7
PEINTURE / NETTOYAGE