## CCTP-pdg (hidden)
| MAITRE D'OUVRAGE : INSA de Strasbourg | 24, Boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 14 47 00
INSA DE STRASBOURG REORGANISATION DE LOCAUX DES BÂTIMENTS C ET L
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Indice B
| MAITRE D'OEUVRE : PM Architectes M. Michel POULET contact@pm-architectes.com | 11, rue d'Ergersheim - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 27 23 23 Mob : 06 80 84 62 21
| BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
| COORDONNATEUR SPS : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
1
DEMOLITION / GROS-OEUVRE
2
CLOISONS MOBILES
3
PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS
4
ELECTRICITE
5
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
6
SOLS SOUPLES
7
PEINTURE / NETTOYAGE

## CCTP (hidden)
INSA DE STRASBOURG Lot n°6 - SOLS SOUPLES Réorganisation de locaux des bâtiments C et L
Code | Désignation
1 | PRÉSENTATION DU PROJET
Le programme a pour objet la réorganisation de locaux du bâtiment C de l'INSA situé au 24, Boulevard de la Victoire à 67000 STRASBOURG.
Les travaux seront réalisés en deux phases. PHASE 1 - TRANCHE FERME : A l'été 2026, les travaux concerneront les salles du R+2 et du R+4 PHASE 2 - TRANCHE CONDITIONNELLE : A l'été 2027, les travaux concerneront les salles du RDC et du R+1
2 | CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX
2.1 | Les travaux du présent lot comprennent :
- le traitement des joints de fractionnement
- les ragréages éventuels
- les enduits de lissage de type P3
- le revêtement de sol en linoléum
2.2 | Documents de référence :
Les travaux seront réalisés conformément :
- cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs cahier n° l835 du C S T B - livraison 237 de mars l983 + complément CSTB 2379 de décembre 1989
- NF P 14-201-1 (D.T.U N° 26.2) Chapes et dalles à base de liants hydrauliques-Partie 1 : cahier des clauses techniques
- NF P62-203-1 (DTU 53-2) : Revêtements de sol plastiques collés - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P62-203-1)
- avis techniques des produits proposés
- prescriptions des fabricants
2.3 | Travaux compris dans le prix :
- tous les travaux dus sans prescriptions spéciales suivant article 2. "consistance des travaux" du cahier des clauses spéciales des DTU ci-dessus, - tous les frais stipulés au CCAP - tous les frais stipulés au CCAG non dérogés par le CCAP - les protections et sécurités suivant le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé compris maintenance, entretien et repliement - la réception des supports et établissements du procès-verbal contre signé par les exécutants des supports et l'Architecte (planitude, adhérence le cas échéant, degré d'humidité des supports, etc...) - le balayage final des supports compris enlèvement des traces de plâtre, enduits s'ôtant à la raclette - les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels des revêtements à soumettre à l'architecte pour approbation - le traitement des joints de fractionnement suivant article 6.2.1.5 du DTU 53.2 P1-1 à la charge du présent lot - les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux du présent lot et les délais subséquents de protection des revêtements posés - le balayage, le dépoussiérage et le nettoyage des revêtements et plinthes avant nettoyage de finition - la protection des revêtements qui le nécessitent - l'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revêtement de sols collés - l'exécution d'un enduit de lissage avant pose des revêtements - la vérification de l'humidité des supports
NOTA :
Il est indiqué au présent lot que la description des modes opératoires de mise en œuvre du présent lot n'est donnée qu'à titre indicatif dans le but de faciliter la compréhension des travaux à chiffrer. Ces descriptions de mise en œuvre sont non contractuelles et relèvent de la compétence de l'entreprise qui est seul juge pour définir les modes de pose/mise en œuvre précis dans le respect des réglementations en vigueur, des avis techniques et/ou cahier de prescription des produits mis en oeuvre. Le présent lot ne pourra en aucun cas mettre en cause ces descriptions en cours de chantier s'il s'avérait nécessaire de modifier des système de mise en œuvre conformément à un cahier de charge du fabricant, un avis technique, un cahier de prescription technique, un DTU, etc... Il en est de même dans le cas d'un éventuel sinistre ultérieur.
2.4 | Limites de prestations
Ce paragraphe indique d'une façon purement indicative la liste non exhaustive des limites des prestations entre les différents lots. Si nécessaire pour obtenir plus de précisions, le présent lot pourra consulter au cabinet de l'architecte le CCTP des autres lots.
A la charge du Maître d'Ouvrage
- la dépose et/ou l'évacuation de l'ensemble du mobilier
A la charge du LOT 1 - TRANSFORMATIONS
- la dépose des sols souples
A la charge du LOT 7 - PEINTURE et NETTOYAGE
- le nettoyage des sols
- l'évacuation des films de protection des sols souples
A la charge de TOUS LES LOTS
- le nettoyage grossier des locaux, à savoir enlèvement des gravois, de chutes de matériaux divers etc... (à la charge des responsables)
3 | CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
3.1 | Réception des supports
Au moins trente jours calendaires avant son intervention, le présent lot devra réceptionner les supports et établir un constat contradictoire. Cette réception portera : - le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini - la réception de l'état des supports, (cote d'arase, planéité, état de surface), état de propreté - le contrôle du rebouchage des réservations
3.1.1 | Support horizontal en béton brut de règle :
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 15mm. Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux max.sous ce réglet) : pas de spécifications particulières Tolérances d'aspect et autres spécifications : pas de spécifications particulières Tolérance d'altimétrie : ± 5 mm sur l'ensemble des surfaces
3.1.2 | Support horizontal en béton surfacé :
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 10 mm. Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux max.sous ce réglet) : - 3 mm. Tolérances d'aspect et autres spécifications : aspect régulier / pas de laitances superficielles Tolérances de niveau (horizontalité) : inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m Tolérance d'altimétrie : ± 5 mm sur l'ensemble des surfaces
3.1.3 | Support horizontal en béton lissé :
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 7 mm. Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m (creux max.sous ce réglet) : 2 mm. Tolérances d'aspect et autres spécifications :aspect fin et régulier / pas de laitances superficielles Tolérances de niveau (horizontalité) : inférieur à 5 mm sous la règle de 2 m Tolérance d'altimétrie : ± 5 mm sur l'ensemble des surfaces
3.1.4 | Support horizontal en chappe flottante/adhérente surfacé parement soigné :
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : -5 mm. Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m ( creux max. sous ce réglet ) hors joint : -2 mm. Tolérances d'aspect et autres spécifications : -aspect fin et régulier / pas de laitances superficielles
3.1.5 | Siccité du support
Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : -5 mm. Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 m ( creux max. sous ce réglet ) hors joint : -2 mm. Tolérances d'aspect et autres spécifications : -aspect fin et régulier / pas de laitances superficielles
3.2 | Classement UPEC
Le classement UPEC des locaux est déterminé dans le cahier du CSTB n° 3782 d'octobre 2017.
3.3 | Sécurité incendie
Les revêtements de sol des locaux seront classés au minimum M4 (teneur en azote < 5g/m3 et en chlore < 25g/m3, à déclarer) Les colles servant à la mise en oeuvre devront faire l'objet d'une déclaration azote/chlore dans tous les cas, même si les revêtements utilisés ne sont pas concernés par la réglementation. L'entrepreneur devra fournir au bureau de contrôle de l'opération et copie à l'architecte, trente jours après notification de son marché, les certificats attestant les teneurs en azote et en chlore.
3.4 | Acoustique
L'isolation procurée par les planchers recouverts de leurs revêtements de sol doit être telle que le fonctionnement de la machine à choc normalisée (NF S 31-002 et ISO R 140), en un endroit quelconque d'une pièce, ne crée pas dans les pièces voisines, un niveau de bruit global supérieur à 70 dB(A) soit Delta L = 13 dB(A) Les niveaux de bruit de référence étant mesurés sur une dalle béton de 14 cm d'épaisseur, il sera admis une diminution voisine de de 1dB(A) par centimètre supplémentaire de dalle béton au-delà de 16 cm.
3.5 | Propriétés antistatiques
Sauf spécifications contraires, pour tous les revêtements la charge au test normalisé du marcheur suivant NF P 62-001 sera < à 2,5 kV Dans les locaux équipés de matériel de bureautique le revêtement sera classé ASB Dans les blocs opératoires et assimilés, la spécification ASI sera requise (résistance transversale < à 5 x 10*5 ohms)
3.6 | Traitements réalisés en cours de fabrication pour les sols vinyliques
La couche d'usure des revêtements de sols vinyliques sera traitée en usine suivant un procédé : - évitant l'application d'une émulsion autolustrante avant la mise en trafic - facilitant l'élimination des tâches et l'entretien quotidien (uniquement balayage humide avec un détergent neutre ou désinfectant) - facilitant l'entretien périodique en évitant la "spray méthode" - différant l'application d'une émulsion autolustrante dans le temps Les sols vinyliques recevront aussi en cours de fabrication un traitement bactériostatique et fongistatique, empêchant tout foyer d'infection et combattant efficacement : - les bactéries, en créant un milieu hostile à leur développement - le développement des spores de champignons - le développement des mycoses
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES / ETAT DES PRIX FORFAITAIRES
4.1 | TRANCHE FERME : travaux été 2026
4.1.1 | Enduit de lissage P3 sur support en béton/chape
Enduit de lissage classé P3 en épaisseur minimum 3 mm et maximum 10 mm, comprenant :
Sur support neuf en dalle béton surfacé lissé ou chape surfacé soigné :
- tolérance du support lissé : 7 mm sous la règle de 2 m / 3 mm sous la règle de 20 cm - grattage et élimination des parties non adhérentes et dépoussiérage à l'aspirateur - élimination des traces d'huile par lavage - couche primaire d'accrochage- application à une température comprise entre + 10°C > T< + 25°C et à l'abri des courants d'air- en été, par temps chaud, humidification du support - en hiver, utiliser de l'eau de gâchage à + 10°C minimum - eau de gâchage comprise entre +8°C et +25°C - gâchage mécanique avec addition d'un adjuvant spécial - étalage en 1 seule passe à l'aide d'une lisseuse en inox - ponçage après séchage et dépoussiérage - délai ouverture à la marche : 4 à 6 heures - délai d'attente pour le collage du revêtement : 24 à 72 heures
Frais supplémentaire si support hors tolérances DTU :
Plus-value pour application en épaisseur de 3 à 8 mm si support hors tolérances DTU. (imputation de la PV au lot gros-oeuvre et/ou lot chape). - idem ci-dessus avec addition d'un adjuvant spécial - la consommation se fera par constat contradictoire sur la base de 1,5 kg de poudre par m2 et par mm d'épaisseur
Localisations :
Salle C2.06 (sous rustine)
Salle C2.20
Salle C2.22
Salle C4.10
Salle C4.12
4.1.2 | Revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Fourniture et pose d'un revêtement de sol linoléum naturel, marbré, en lés de 2 m de largeur, fabriqué à partir de matières premières 100 % naturelles, calandré en deux couches sur un support polyester et semelle acoustique polyoléfine. Traitement de surface d'usine évitant la métallisation pendant la durée de vie du produit et une résistance testée et approuvée aux agents tachants.
Caractéristiques : - classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2 - épaisseur totale : 3,5 mm - largeur des lés : 200 cm - poids : 3 100 g/m2 - épaisseur de la couche d'usure : 1,5 mm - performance acoustique : Delta Lw = 19 dB - poinçonnement rémanent : 0.20 mm - réaction au feu : Cfl-S1 - classification selon NF EN 686 : 23 - 33 - 41 - garantie : 10 ans - coloris : Sélection à soumettre à l'avis de l'architecte dans toute la gamme du fabricant
Mise en oeuvre : - la température ambiante au sol et du local doit être supérieure à 18°C - pose collée avec une colle latex-résines synthétiques préconisée par le fabricant - lés orientés dans le sens de la lumière dominante - joints soudés à chaud avec cordon d'apport
Localisations :
Salle C42.20
Salle C2.22
Salle C4.10
Salle C4.12
4.1.3 | Rustines de revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Reprise partielle du sol souple d'une largeur de 20 cm. Revêtement de sol linoléum naturel, marbré, en lés de 2 m de largeur, fabriqué à partir de matières premières 100 % naturelles, calandré en deux couches sur un support polyester et semelle acoustique polyoléfine. Traitement de surface d'usine évitant la métallisation pendant la durée de vie du produit et une résistance testée et approuvée aux agents tachants.
Caractéristiques : - classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2 - épaisseur totale : 3,5 mm - largeur des lés : 200 cm - poids : 3 100 g/m2 - épaisseur de la couche d'usure : 1,5 mm - performance acoustique : Delta Lw = 19 dB - poinçonnement rémanent : 0.20 mm - réaction au feu : Cfl-S1 - classification selon NF EN 686 : 23 - 33 - 41 - garantie : 10 ans - coloris : identique à celui des sols existant. Sélection à soumettre à l'avis de l'architecte dans toute la gamme du fabricant
Mise en oeuvre : - la température ambiante au sol et du local doit être supérieure à 18°C - pose collée avec une colle latex-résines synthétiques préconisée par le fabricant - lés orientés dans le sens de la lumière dominante - joints soudés à chaud avec cordon d'apport
Localisations :
Salle C2.06
4.1.4 | Traitement des joints de fractionnement
Traitement des joints de fractionnement suivant article 6.2.1.5 du DTU 53.2 P1-1, comprenant : - ouvrir le joint par sciage avec un disque diamant, - nettoyer et dépoussiérer par aspiration du joint scié, - garnir à l'aide d'une résine époxy bi composante, coulante, ou équivalent, d'une dureté Shore D 60 à 24 h - sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec, du produit de garnissage avant sa polymérisation - après durcissement de la résine, aspirer l'excès de sable non adhérent avec un aspirateur
4.1.4.1 | Joints de fractionnement sur sol souple neuf
Localisations :
Salle C2.20
Salle C2.22
Salle C4.10
Salle C4.12
4.1.4.2 | Joints des rustines de sols souples, largeur 20cm
Localisations :
Entre les salles C2.06 et C2.08
4.1.5 | Travaux imprévus
4.2 | TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027
4.2.1 | Enduit de lissage P3 sur support en béton/chape
Enduit de lissage classé P3 en épaisseur minimum 3 mm et maximum 10 mm, comprenant :
Sur support neuf en dalle béton surfacé lissé ou chape surfacé soigné :
- tolérance du support lissé : 7 mm sous la règle de 2 m / 3 mm sous la règle de 20 cm - grattage et élimination des parties non adhérentes et dépoussiérage à l'aspirateur - élimination des traces d'huile par lavage - couche primaire d'accrochage- application à une température comprise entre + 10°C > T< + 25°C et à l'abri des courants d'air- en été, par temps chaud, humidification du support - en hiver, utiliser de l'eau de gâchage à + 10°C minimum - eau de gâchage comprise entre +8°C et +25°C - gâchage mécanique avec addition d'un adjuvant spécial - étalage en 1 seule passe à l'aide d'une lisseuse en inox - ponçage après séchage et dépoussiérage - délai ouverture à la marche : 4 à 6 heures - délai d'attente pour le collage du revêtement : 24 à 72 heures
Frais supplémentaire si support hors tolérances DTU :
Plus-value pour application en épaisseur de 3 à 8 mm si support hors tolérances DTU. (imputation de la PV au lot gros-oeuvre et/ou lot chape). - idem ci-dessus avec addition d'un adjuvant spécial - la consommation se fera par constat contradictoire sur la base de 1,5 kg de poudre par m2 et par mm d'épaisseur
Localisations :
Salle C4.20 (sous rustine)
Salle L0.12a (ouverture du mur)
4.2.2 | Rustines de revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Reprise partielle du sol souple d'une largeur de 20 cm. Revêtement de sol linoléum naturel, marbré, en lés de 2 m de largeur, fabriqué à partir de matières premières 100 % naturelles, calandré en deux couches sur un support polyester et semelle acoustique polyoléfine. Traitement de surface d'usine évitant la métallisation pendant la durée de vie du produit et une résistance testée et approuvée aux agents tachants.
Caractéristiques : - classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2 - épaisseur totale : 3,5 mm - largeur des lés : 200 cm - poids : 3 100 g/m2 - épaisseur de la couche d'usure : 1,5 mm - performance acoustique : Delta Lw = 19 dB - poinçonnement rémanent : 0.20 mm - réaction au feu : Cfl-S1 - classification selon NF EN 686 : 23 - 33 - 41 - garantie : 10 ans - coloris : identique à celui des sols existant. Sélection à soumettre à l'avis de l'architecte dans toute la gamme du fabricant
Mise en oeuvre : - la température ambiante au sol et du local doit être supérieure à 18°C - pose collée avec une colle latex-résines synthétiques préconisée par le fabricant - lés orientés dans le sens de la lumière dominante - joints soudés à chaud avec cordon d'apport
Localisations :
Salle C4.20 (sous ancienne cloison séparative avec la salle C4.22)
Salle L0.12a (ouverture du mur)
4.2.3 | Traitement des joints de fractionnement
Traitement des joints de fractionnement suivant article 6.2.1.5 du DTU 53.2 P1-1, comprenant : - ouvrir le joint par sciage avec un disque diamant, - nettoyer et dépoussiérer par aspiration du joint scié, - garnir à l'aide d'une résine époxy bi composante, coulante, ou équivalent, d'une dureté Shore D 60 à 24 h - sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec, du produit de garnissage avant sa polymérisation - après durcissement de la résine, aspirer l'excès de sable non adhérent avec un aspirateur
4.2.3.1 | Joints des rustines de sols souples, largeur 20cm
Localisations :
Salle C4.20
Salle L0.12a
4.2.4 | Travaux imprévus

## DPGF
|  | MAITRE D'OUVRAGE : INSA de Strasbourg | 24, Boulevard de la Victoire 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 14 47 00
INSA DE STRASBOURG REORGANISATION DE LOCAUX DES BÂTIMENTS C ET L
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DPGF
Indice B
|  | MAITRE D'OEUVRE : PM Architectes M. Michel POULET contact@pm-architectes.com | 11, rue d'Ergersheim - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 27 23 23 Mob : 06 80 84 62 21
|  | BUREAU DE CONTRÔLE : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
|  | COORDONNATEUR SPS : APAVE | 2 rue de l'Electricité - 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 20 02 53
INSA DE STRASBOURG Réorganisation de locaux des bâtiments C et L |  |  | Lot n°6 - SOLS SOUPLES
Code | Désignation |  | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT
4 | Lot n°6 - SOLS SOUPLES
4.1 | TRANCHE FERME : travaux été 2026
4.1.1 | Enduit de lissage P3 sur support en béton/chape
prix pour 1 kg : …..................................................... €/kg
Localisations :
|  | Salle C2.06 (sous rustine) |  | 1 | m²
|  | Salle C2.20 |  | 45 | m²
|  | Salle C2.22 |  | 55 | m²
|  | Salle C4.10 |  | 90 | m²
|  | Salle C4.12 |  | 300 | m²
|  |  | m² | 491 |  | 0
4.1.2 | Revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Localisations :
|  | Salle C42.20 |  | 45 | m²
|  | Salle C2.22 |  | 55 | m²
|  | Salle C4.10 |  | 90 | m²
|  | Salle C4.12 |  | 300 | m²
|  |  | m² | 490 |  | 0
4.1.3 | Rustines de revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Localisations :
|  | Salle C2.06 |  | 1.4 | ml
|  |  | ml | 1.4 |  | 0
4.1.4 | Traitement des joints de fractionnement
4.1.4.1 | Joints de fractionnement sur sol souple neuf
Localisations :
|  | Salle C2.20 |  | 1 | ens
|  | Salle C2.22 |  | 1 | ens
|  | Salle C4.10 |  | 1 | ens
|  | Salle C4.12 |  | 1 | ens
|  |  | ens | 4 |  | 0
4.1.4.2 | Joints des rustines de sols souples, largeur 20cm
Localisations :
|  | Entre les salles C2.06 et C2.08 |  | 1 | ens
|  |  | ens | 1 |  | 0
4.1.5 | Travaux imprévus
|  |  | ens | 1 | 1500 | 1500
| Sous-total PHASE 1 - Travaux été 2026 |  |  |  | 1500
4.2 | TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027
4.2.1 | Enduit de lissage P3 sur support en béton/chape
Localisations :
|  | Salle C4.20 (sous rustine) |  | 8 | m²
|  | Salle L0.12a (ouverture du mur) |  | 1.2 | m²
|  |  | m² | 9.2 |  | 0
4.2.2 | Rustines de revêtement de sol en lino acoustique U4 P3
Localisations :
|  | Salle C4.20 (sous ancienne cloison séparative avec la salle C4.22) |  | 8.5 | ml
|  | Salle L0.12a (ouverture du mur) |  | 1.6 | ml
|  |  | ml | 10.1 |  | 0
4.2.3 | Traitement des joints de fractionnement
4.2.3.1 | Joints des rustines de sols souples, largeur 20cm
Localisations :
|  | Salle C4.20 |  | 1 | ens
|  | Salle L0.12a |  | 1 | ens
|  |  | ens | 2 |  | 0
4.2.4 | Travaux imprévus
|  |  | ens | 1 | 1000 | 1000
| Sous-total PHASE 2 - Travaux été 2027 |  |  |  | 1000
| TOTAL |  |  |  | 2500
RECAPITULATIF
Lot n°6 - SOLS SOUPLES
| 4.1 - TRANCHE FERME : travaux été 2026 |  | 1500
| 4.2 - TRANCHE OPTIONNELLE : travaux été 2027 |  | 1000
Total du lot
| Total H.T. : |  |  |  | 2500
| Total T.V.A. (20%) : |  |  |  | 500
| Total T.T.C. : |  |  |  | 3000
Soit en toutes lettres TTC : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Fait à ___________________________
le ___________________________
Bon pour accord, signature,
Signature et cachet de l'Entrepreneur
1
DEMOLITION / GROS-OEUVRE
2
CLOISONS MOBILES
3
PLÂTRERIE / FAUX-PLAFONDS
4
ELECTRICITE
5
MENUISERIES INTERIEURES BOIS
6
SOLS SOUPLES
7
PEINTURE / NETTOYAGE