| CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES |  |
| --- | --- |
| Projet : Pour elles - Sport et Culture |  |
| Fourniture et pose de revêtement en gazon synthétique pour les terrains de proximité destinés à accueillir et garantir la pratique sportive des filles et jeunes femmes à Kinshasa en République Démocratique du Congo |  |
| Cheffe de projet | Florence DOUAZE-BONNET |
| Approbation : Coordonnateur des infrastructures et équipements | Jimmy ATABAKUTUBA LOUYA |
| Code projet | 22PSE0C280 |
| Février 2026 |  |

Composante : 1

Réhabiliter et aménager des établissements de formation culturelle et des infrastructures sportives/culturelles de proximité pour accueillir et garantir la pratique des jeunes filles.

Table de Matières

1.	GENERALITES	4

1.1.	Contexte et justification du besoin	4

1.2.	Identification des sites de fournitures et pose de gazon	8

2.	DESCRIPTIF DE LA POSE DE REVETEMENT	9

2.1	Nature des travaux	9

Vérification des travaux terrassements et drainage	9

2.2	Les travaux préparatoires	9

2.3	Vérification des travaux terrassements et drainage	9

3.	FOURNITURE DU GAZON	10

3.1 Fourniture du gazon	10

	Marquage Sportif	10

	Finitions et Nettoyage	10

	Contrôles, Essais et Réception	10

Selon projet :	10

	Documentation à Fournir	11

4.	PERSONNELS ET MATERIELS CLES	11

Rôle	11

Compétences : 5 ans expérience en travaux de construction de stade ou d'aménagement paysager, compétences en travaux publics et terrassement.	12

Rôle :	12

	Formation en génie civil / travaux publics	12

	Maîtrise des normes de drainage et plateformes sportives	12

Rôle	12

5.	PLANNING DES TRAVAUX	13

6.	RECEPTION DES TRAVAUX	14

7.	JOURNAL DES TRAVAUX	14

8.	GAZON SYNTHETIQUE SANS REMPLISSAGE (NON-INFILL) – MULTISPORTS	15

6.1.  Présentation générale	16

6.2. Caractéristiques techniques typiques	16

6.3 Avantages	16

6.4 Performance	16

6.6 Possibilités d’installation	16

6.7. Usage recommandé	17

17

9.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TERRAIN MULTISPORTS – GAZON SYNTHETIQUE	18

Fiche technique du Gazon artificiel sans remplissage	18

7.1	Informations générales	18

7.2	Caractéristiques des fibres	18

7.3	Structure du gazon	18

7.4	Performances sportives	18

7.5	Sécurité et confort	18

7.6	Drainage	19

7.7	Dimensions et conditionnement	19

7.8	Durabilité et entretien	19

7.9	Normes et recommandations	19

7.10	Avantages principaux	19

7.11	Applications	19

7.12	Exigences pour cahier des charges	20

10.	EQUIPEMENTS D’ENTRETIEN DES GAZONS DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE	20

# GENERALITES

## Contexte et justification du besoin

La République démocratique du Congo (RDC), État d’Afrique centrale, est le deuxième pays le plus vaste d’Afrique avec une population totale estimée à 100 millions d’habitants en 2022 dont 51% de femmes. En 2022, la RDC fait partie des cinq pays les plus pauvres avec 62% de sa population en situation de pauvreté multidimensionnelle. Le taux de croissance démographique dépasse 3 % par an, et les jeunes de moins de 24 ans représentent 60 % de ses habitants.

Dans ce contexte, la formation des jeunes, qui constituent la majorité de la population, représente un enjeu prioritaire pour le développement économique et le bien-être du pays. L'accès à l'éducation s'est considérablement amélioré au cours des deux dernières décennies, en particulier chez les plus jeunes. Une politique de gratuité de l'enseignement primaire a été adoptée et mise en œuvre par le gouvernement congolais en 2019. Cependant, la qualité de l'éducation demeure extrêmement faible et l’initiation à la pratique sportive et les activités culturelles, qui favorisent la construction de l’enfant, sont également peu intégrées dans les curricula.

Sur la question du genre

En RDC, des progrès notables ont été enregistrés ces dernières années pour harmoniser la législation nationale avec les instruments juridiques internationaux concernant les droits des femmes ratifiés par le pays. Le code de la famille a été révisé de même que la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette dernière intègre désormais les violences domestiques dans la catégorie des VBG punies par la loi. La RDC a ratifié tous les textes internationaux relatifs aux droits des femmes, notamment la CEDEF (Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes), le protocole de Maputo, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels civils et politiques, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Les perceptions des rôles de genre contribuent ainsi à maintenir les femmes dans des fonctions reproductives, à travers une survalorisation de leur rôle de mère et d’épouse. Elles sont de ce fait discriminées dans l’accès à l’éducation, aux ressources productives, à l’emploi et leur présence dans l’espace public est contrôlée. Ces assignations induisent une tolérance voire une acceptation des violences basées sur le genre et une faible capacité d’action des femmes, notamment en ce qui concerne la maîtrise de leur fécondité via par exemple le recours aux services de planification familiale.

La lutte contre les inégalités de genre et les violences basées sur le genre semblent être une préoccupation des pouvoirs politiques qui ont élaboré et adopté des documents de stratégie posant le cadre institutionnel et les orientations stratégiques en la matière. Un document de Politique Nationale Genre existe depuis 2009 et est en cours de révision, le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre qui prévoit de renforcer le partenariat entre d’une part le programme national de la santé des adolescents, le programme national de la santé de la reproduction et d’autre part les réseaux des jeunes en vue d’intensifier l’éducation et le leadership des adolescentes dans la gestion de leur sexualité. En matière de santé de la reproduction, un nouveau plan stratégique national de planification familiale pour 2021-2025 cherche à accélérer « l’augmentation du taux de prévalence de la contraception moderne chez toutes les femmes en âge de procréer ».

Le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2014-2020 de la santé de la reproduction a montré que la persistance des pesanteurs socioculturelles continue d’entraver l’accès des femmes et des jeunes à leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Dans ce domaine, beaucoup de jeunes n’ont pas accès à une information complète et de qualité. Les difficultés d’accès aux droits sexuels et reproductifs pèsent davantage sur les jeunes filles qui sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et aux grossesses précoces. Cette vulnérabilité justifie par ailleurs un contrôle social davantage serré exercé sur elles et impacte leur accès aux activités culturelles et sportives.

La lutte contre les inégalités de genre et les violences basées sur le genre semblent être une préoccupation des pouvoirs politiques qui ont élaboré et adopté des documents de stratégie posant le cadre institutionnel et les orientations stratégiques en la matière. Un document de Politique Nationale Genre existe depuis 2009 et est en cours de révision, le document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre qui prévoit de renforcer le partenariat entre d’une part le programme national de la santé des adolescents, le programme national de la santé de la reproduction et d’autre part les réseaux des jeunes en vue d’intensifier l’éducation et le leadership des adolescentes dans la gestion de leur sexualité. En matière de santé de la reproduction, un nouveau plan stratégique national de planification familiale pour 2021-2025 cherche à accélérer « l’augmentation du taux de prévalence de la contraception moderne chez toutes les femmes en âge de procréer ».

Le bilan de la mise en œuvre de la stratégie 2014-2020 de la santé de la reproduction a montré que la persistance des pesanteurs socioculturelles continue d’entraver l’accès des femmes et des jeunes à leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Dans ce domaine, beaucoup de jeunes n’ont pas accès à une information complète et de qualité. Les difficultés d’accès aux droits sexuels et reproductifs pèsent davantage sur les jeunes filles qui sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et aux grossesses précoces. Cette vulnérabilité justifie par ailleurs un contrôle social davantage serré exercé sur elles et impacte leur accès aux activités culturelles et sportives.

Concernant le secteur du sport

Par son histoire, la RDC jouit d’une certaine tradition de nation sportive liée à sa richesse culturelle mais aussi de sa dynamique démographique. Le sport mobilise activement la jeunesse et est considéré comme un vecteur de développement social et économique. Toutes les disciplines sont représentées, bien que les plus populaires restent le Football, Basketball, Handball, Volley-ball, les sports de combats et le Nzango. Une cinquantaine de fédérations sportives sont recensées dont une dizaine plus ou moins bien structurées que sont le Football, Basketball, Handball, Volley-ball, Judo, Karaté, Taekwondo, Boxe, Athlétisme et le Tennis de table.

De nombreuses compétitions à échelle nationale sont organisées annuellement et côtoient des tournois de quartier informels mais très suivis. Traditionnellement, la pratique du sport est fortement ancrée à des systèmes de croyances et de valeurs des différents groupes sociaux et ethniques du pays.

A défaut de disposer d’une politique nationale sportive claire, le gouvernement s’est doté d’une feuille de route dénommée « Objectif 2024 » qui consiste en une série d’actions gouvernementales dans le secteur du sport pour la période allant de 2022 à 2024. Dans ses grandes lignes, ce plan d’action vise à canaliser les efforts du gouvernement sur douze disciplines sportives à savoir du Football, Basket-ball, Handball, Volley-ball, Judo, Karaté, Taekwondo, Boxe, Lawn Tennis, Athlétisme, Luttes et Tennis de table. L’objectif poursuivi étant de préparer les futur.es champion.nes et lancer le développement du sport congolais dans un environnement moderne et assaini. Toutefois, ce plan d’action apparaît très axé sur le sport de compétition sans suffisamment intégrer de dispositifs de développement de la pratique sportive de masse, en particulier auprès des jeunes et des filles.

Récemment la RDC a accueilli les IXe Jeux de la Francophonie, un événement majeur qui a mis en avant le potentiel du pays dans le domaine du sport et de la culture. Ces jeux ont permis la participation de jeunes filles et garçons tout en favorisant l’équité et l'excellence. Cette expérience des Jeux de la Francophonie constitue un pas important vers le développement de la diplomatie sportive du pays. En institutionnalisant cette politique, la RDC peut non seulement attirer d’autres événements sportifs et culturels, mais aussi renforcer son image à l’international et contribuer à son développement économique et social. La diplomatie sportive et culturelle offre de nombreuses opportunités en termes de développement des industries culturelles et créatives, de promotion de la pratique sportive de masse et de renforcement de la cohésion sociale.

Concernant le secteur de la culture

Le secteur de la culture en RDC est riche et diversifié de par sa mosaïque ethnique. Le pays comporte de nombreux artistes talentueux dans des domaines tels que la musique, la danse, la sculpture, les arts visuels et la mode. La culture congolaise est profondément enracinée dans les traditions et coutumes locales grâce notamment à sa diversité linguistique avec environ 400 langues parlées, et est également influencée par des courants internationaux.

La musique congolaise, en particulier, est très populaire à la fois en RDC et à l’étranger. Des genres musicaux tels que la rumba congolaise, le soukous et le ndombolo ont connu un grand succès à travers le monde. La rumba congolaise a su s’adapter à l’évolution des instruments et de la technologie, devenant ainsi un patrimoine culturel immatériel consacré par l’UNESCO en 2021.

En ce qui concerne les arts visuels, la RDC compte de nombreux artistes talentueux qui utilisent une variété de techniques et de médiums pour exprimer leur créativité. A titre d’exemple, le musée national situé à Kinshasa concentre une collection hétéroclite reprenant tous les styles artistiques des ethnies congolaises. Des artistes contemporains ont apporté le travail de métaux et ouvert les perspectives à de nouveaux styles plus variés, mêlant tradition et culture contemporaine. Notons que l’Académie des Beaux-arts de Kinshasa est l’unique institution d’Afrique centrale consacrée aux études artistiques.

Toutefois, il est important de souligner que le secteur de la culture en RDC est confronté à de nombreux défis, tels que la faiblesse d’une politique publique en appui aux industries culturelles et créatives et le manque de financement. Avec une part résiduelle de 24 millions USD alloués à la culture pour le budget de l'exercice 2022, la culture et les arts du pays n’ont pas produit des avancées significatives. Alors que le gouvernement par l’entremise du ministère de la Culture a fait de la coopération culturelle ses priorités, les industries culturelles et créatives du pays n’ont pas connu de développement important. Plusieurs artistes souffrent encore du manque de fonds d’aide. Ainsi, la culture est peu attrayante vis à vis de la jeunesse du pays, alors qu’elle constitue une source d'opportunités importante en termes de création d’emplois.

Objectifs généraux du projet « Pour Elles : Sport et Culture »

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Lever les freins d’accès des filles aux activités sportives et culturelles ;

- Sensibiliser et former les acteurs concernés pour lutter contre les violences basées sur le genre (VBG) et les stéréotypes ;

- Réhabiliter les établissements de formation culturelle et les infrastructures sportives afin qu’ils prennent en compte les besoins spécifiques des filles.

L’étude de faisabilité a renseigné sur les deux principaux leviers pour les atteindre : travailler sur l’accès aux infrastructures de proximité, la quantité et la qualité des infrastructures pour pratiquer, ainsi que renforcer les capacités à accueillir, encadrer et animer les pratiques à destination des jeunes filles et des femmes.

Les freins aux pratiques des jeunes filles et des femmes sont parfaitement identifiés : rôle social attribué aux filles et aux femmes (stéréotypes et discriminations, grossesses précoces, etc.), idées reçues sur la pratique sportive et/ou culturelle (stéréotypes et préjugés, stigmatisation), réduction des pratiques au seul potentiel de réussite et d’émancipation financière pour subvenir aux besoins de la famille, déficit de sécurité associée à la pratique (transport, encadrement, horaires, etc.), VBG et autres formes de violences, manque de confiance dans l’encadrement et les professionnels de l’animation (manque de formation, multiplication des faits divers), manque de rôle modèles et de valorisation des parcours de réussite, et bien sûr accès très limité aux infrastructures (manque de structures, coût, créneaux limités et non prioritaires par rapport aux garçons, etc.).

Pour les contourner et les adresser, les enjeux sont nombreux et renvoient aux objectifs du projet de la façon synthétique suivante :

- Créer et mettre en œuvre des dynamiques locales collectives engagées dans une féminisation réelle des pratiques sportives et culturelles, afin de garantir un meilleur accès des filles aux activités sportives et culturelles.

- Travailler au renforcement de capacités (administratives, structurelles, éducatives, inclusives, pédagogiques, etc.) de l’ensemble des parties prenantes jouant un rôle ou ayant un pouvoir d’action/de décision dans l’accès à la pratique par les jeunes filles et les femmes, incluant une sensibilisation de tou.te.s à la SSR et aux VBG.

- Cibler et réhabiliter des infrastructures culturelles et sportives qui permettront à la fois la sécurisation et la variété des conditions de pratique, ainsi que la mobilisation collective (institutionnelle, administrative, associative, etc.) autour de ces infrastructures pour favoriser l’émergence et/ou le renforcement de pratiques plus inclusives et accessibles à tou.te.s.

En conséquence, le projet veille à ce que les pratiques sportives et culturelles soient prises dans un prisme culturel engageant en RDC : un prisme contribuant à une représentation plus égalitaire des jeunes filles et des femmes, utilisant les pratiques sportives et culturelles comme leviers d’émancipation et de construction de soi, et offrant un partage des espaces et des ressources plus équilibrées au bénéfice de tou.te.s.

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être physique et mental des jeunes filles, à travers la pratique sportive et culturelle.

A deux ans, les travaux de réhabilitation auront été lancé sur tous les terrains et le modèle de gestion collective et communautaire aura été validé avant sa mise en place, les dispositifs Micro-folie auront été acquis en attente de leur déploiement, et certaines activités de renforcement de capacités de structures locales d’animation socio-sportive ou socioculturelle seront en cours de lancement.

A quatre ans, l’ensemble des infrastructures ciblées auront été réhabilitées et seront opérationnelles selon les modalités de fonctionnement implémentées, le dispositif micro-folie sera opérationnalisé (création d’une collection dédiée, mise en œuvre et animation des dispositifs itinérants et fixe), des modalités de gestion collectives testées et éprouvées seront implémentées sur chacun des terrains de proximité des communes impliquées, l’ensemble des structures accompagnées et renforcées via des plans de formation implémenteront leurs propres activités sur ou autour des terrains de proximité de façon autonome.

C’est dans ce cadre que le projet, après un état des lieux, a décidé des travaux de réhabilitation et aménagement des infrastructures sportives de proximité pour accueillir et garantir la pratique des filles et jeunes femmes dans les terrains Allemagne, Babuda, PLC, Siwambanza, Sukisa et Kitomesa.

## Identification des sites de fournitures et pose de gazon

1.2.1 Tranche ferme

| N° | Province | Commune | Nom de Terrain | Type travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinshasa | Bandalugwa, N’Sele, Lingwala et Kimbanseke | Allemagne, Babuda, PLC et Siwambanza | Fourniture et pose d'un revêtement gazon synthétique sans remplissage (non-infill) – football |
| 2 | Kinshasa | N’Sele | Sukisa | Fourniture et pose d'un revêtement gazon synthétique sans remplissage (non-infill) – multisports (combiné football et rugby) |

    - Tranche optionnelle

| N° | Province | Commune | Nom de Terrain | Type travaux en option |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinshasa | Kisenso | Kitomesa | Fourniture et pose d'un revêtement gazon synthétique sans remplissage (non-infill) – multisports |

# DESCRIPTIF DE LA POSE DE REVETEMENT

## Nature des travaux

Les travaux de fourniture et pose de revêtement en gazon synthétique des terrains des infrastructures comprennent les opérations suivantes (la liste n'étant pas exhaustive) :

| N | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Travaux préparatoires |
| 2 | # Vérification des travaux terrassements et drainage |
| 3 | Fourniture et pose du gazon synthétique |
| 4 | Marquage sportif |
| 5 | Finitions et nettoyage |
| 6 | Contrôles, essais et réception |
| 7 | Documentation à fournir |

Les travaux comprennent l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation complète d’un terrain en gazon synthétique, incluant la fourniture des matériaux, la préparation du support, l’installation du revêtement, son remplissage, et le marquage sportif. Les prestations se dérouleront conformément aux normes applicables (FIFA / World Rugby / EN 15330-1) et aux règles de l’art.

  - Les travaux préparatoires

Les travaux comprennent :

- Nettoyage général de la zone d’intervention.

- Décapage et mise à niveau du terrain existant.

- Installation des dispositifs de sécurité de chantier.

- Dépose éventuelle d’un ancien revêtement.

- Implantation topographique de l’ouvrage (axe, pentes, niveaux).

  - Vérification des travaux terrassements et drainage

Avant toute opération de pose du revêtement en gazon synthétique, l’entreprise et la maîtrise d’œuvre doivent procéder à une vérification complète et formelle des travaux de terrassement et du système de drainage, afin de garantir la durabilité, la performance sportive et la sécurité de l’ouvrage.

- Vérification de la plateforme (terrassements) :

- Planéité et niveaux

- Compacité du sol

- Nature et homogénéité des matériaux

Vérification de la couche drainante

- Vérification du système de drainage

- Drains

- Regards et exutoires

- Essai de drainage

- Vérification du géotextile (le cas échéant)

Conditions d’acceptation avant pose du gazon

Note 1 :

- Aucun revêtement en gazon synthétique ne pourra être posé sans validation préalable de la plateforme et du système de drainage par la maîtrise d’œuvre. La validation portera notamment sur la planéité, la compacité, les pentes, la perméabilité et le bon fonctionnement du drainage. Un procès-verbal de conformité sera établi avant le démarrage de la pose.

# FOURNITURE DU GAZON

## 3.1 Fourniture du gazon

Gazon synthétique sans remplissage certifié pour football, rugby et autre discipline, conçu pour offrir une bonne performance de jeu (rebond, roulement) sans sable ni caoutchouc, avec résistance élevée et entretien réduit.

- Marquage Sportif

Selon configuration (foot, rugby, multisports) :

Fourniture et pose des bandes de marquage :

  - Football : lignes blanches selon normes FIFA.

  - Rugby : lignes selon normes WR.

- Découpe au cutter + collage PU.

- Vérification des dimensions selon les normes FIFA / World Rugby / EN 15330-1

- Finitions et Nettoyage

  - Nettoyage général du chantier.

  - Brossage final du terrain.

  - Vérification de la planéité, des niveaux et du remplissage.

  - Mise en service et démonstration d’entretien

- Contrôles, Essais et Réception

## Selon projet :

  - Tests FIFA FIELD TEST (rebound, shock absorption, ball roll…).

  - Tests World Rugby Regulation 22 (scrum, deformation…).

  - Contrôle visuel et mécanique des joints.

  - Vérification du drainage et perméabilité.

Réception provisoire puis définitive selon performances.

- Documentation à Fournir

  - Fiches techniques des matériaux

  - Certificats d’origine et de conformité.

  - Manuel d’entretien du gazon.

  - Garantie fabricant (5–10 ans).

  - PV d’essais FIFA / WR si applicable.

# PERSONNELS ET MATERIELS CLES

4.1 Personnels clés

L’Entrepreneur devra obtenir l’accord du Maître d’Ouvrage délégué (Expertise France) avant de remplacer le Personnel clé.

Le profil des personnels clés requis la bonne exécution des travaux, indiqué dans le tableau ci-dessous :

Équipe pour les travaux de revêtement des terrains de football/rugby

| Fonction | Profil et Niveau de formation | Nombre | Expériences Professionnelles Attendues |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet / Responsable des chantiers (terrains ) | - Ingénieur ou technicien supérieur (BTP, génie civil, sport) - Expérience avérée en terrains sportifs ou ouvrages similaires Diplôme universitaire : Un diplôme de niveau bac+5 | 1 | Compétences : 10 ans expérience en gestion de projets de construction ou d'aménagement paysager, compétences en communication, et capacité à résoudre les problèmes. Rôle : Planifier, coordonner et superviser l'ensemble du projet d'installation de la pelouse synthétique. Le chef de projet s'assure que le travail est effectué selon les spécifications, dans les délais et le budget prévus ### Rôle - Coordination générale des travaux - Interface avec le Maître d’Ouvrage délégué et la Maîtrise d’Œuvre - Suivi du planning, des coûts et de la qualité - Validation des étapes clés (terrassement, drainage, pose) |
| Ingénieur ou Technicien Génie Civil (Terrassement & Drainage) | - Formation en génie civil / travaux publics - Maîtrise des normes de drainage et plateformes sportives Diplôme universitaire : Un diplôme de niveau bac+3 | 2 | ### Compétences : 5 ans expérience en travaux de construction de stade ou d'aménagement paysager, compétences en travaux publics et terrassement. ### Rôle : ### Formation en génie civil / travaux publics ### Maîtrise des normes de drainage et plateformes sportives |
| Techniciens ou Installateurs Spécialisés | - Technicien qualifié avec expérience spécifique en pelouse synthétique - Maîtrise des techniques de pose professionnelle (FIFA / EN 15330) Des certifications ou des formations professionnelles dans des domaines connexes tels que l'aménagement paysager, | 6 | Compétences : 7 ans d’expérience en installation de revêtements de sol ou de pelouses synthétiques, compétence dans l'utilisation d'outils spécifiques au métier, et capacité à travailler physiquement en extérieur. Rôle : Exécuter les tâches physiques d'installation de la pelouse, y compris la préparation du sol, la pose du matériau de base, la mise en place de la pelouse synthétique, et l'application du remplissage. |
| Chef d’équipe pose | - Ouvrier qualifié senior - Expérience confirmée en pose de revêtements sportifs | 6 | Compétences : 5 ans d’expérience en installation de revêtements de sol ou de pelouses synthétiques, compétence dans l'utilisation d'outils spécifiques au métier, et capacité à travailler physiquement en extérieur. ### Rôle - Encadrement des ouvriers poseurs - Organisation quotidienne des tâches - Contrôle de la qualité d’exécution (joints, alignement, lignes) |

Note 2 :

L’entrepreneur doit disposer d’une équipe (personnel technique) pour former et apprendre aux bénéficiaires comment entretenir le gazon synthétique.

4.2 Matériels recommandés pour l’ensemble

Listes des matériels :

  - Machine de nivellement : pour la pelouse synthétique

  - Rouleaux de gazon synthétique

  - Machines de marquage au sol

  - Brosse électrique

  - Véhicule de liaison 4*4 Pick up

Le soumissionnaire devra remplir l’annexe du CCTP relative à la liste des matériels.

# PLANNING DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit fournir un planning détaillé des travaux dans son offre par terrain.

Délais indicatifs usuels

| Type de terrain | Surface indicative | Délai global |
| --- | --- | --- |
| Terrain de proximité / scolaire | 4 000 – 5 000 m² | 15 à 20 jours |
| Terrain football standard | 7 000 – 7 500 m² | 20 à 30 jours |
| Terrain multisports (foot + rugby) | 8 500 – 9 500 m² | 25 à 35 jours |

Planning synthétique (exemple – terrain standard)

| Phase | Durée (jours) |
| --- | --- |
| Mobilisation | 3 |
| Vérification support | 4 |
| Pose du gazon | 8 |
| Remplissage | 5 |
| Marquage | 3 |
| Finitions | 2 |
| Contrôles & réception | 3 |
| TOTAL | 28 jours |

# RECEPTION DES TRAVAUX

La réception provisoire ainsi que la réception définitive des travaux de fourniture et de pose de gazon synthétique se feront conformément aux prescriptions techniques, administratives et contractuelles prévues dans le présent cahier des charges.

1. Réception provisoire

La réception provisoire interviendra après :

- La fourniture et la pose du gazon synthétique conformément aux spécifications techniques

- La réalisation des joints, bandes de raccordement et fixation périphérique

- Le contrôle de la planéité, du drainage et de la qualité de finition

- Le nettoyage complet du site

- Réception technique

Un procès-verbal de réception provisoire sera établi et signé par les parties.

Toute réserve constatée devra être corrigée dans un délai convenu contractuellement.

2. Réception définitive

La réception définitive interviendra :

- Après expiration du délai de garantie (1 année)

- Après levée de toutes les réserves formulées lors de la réception provisoire

- Après vérification de la bonne tenue du gazon synthétique (stabilité, adhérence, drainage, absence de décollement ou d’affaissement)

Un procès-verbal de réception définitive sera signé par les parties, attestant la conformité définitive des travaux.

# JOURNAL DES TRAVAUX

Un journal des travaux sera tenu obligatoirement pendant toute la durée d’exécution du chantier.

7.1. Existence et modalités de fonctionnement du journal des travaux

Ce journal constitue un document contractuel officiel destiné à consigner quotidiennement :

  - L’avancement des travaux

  - Les conditions climatiques

  - Les moyens humains et matériels mobilisés

  - Les incidents ou difficultés rencontrés

  - Les instructions du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Œuvre

  - Les observations du titulaire

Modalités de fonctionnement :

  - Le journal des travaux sera tenu sur support physique (registre coté et paraphé) ou numérique validé par le Maître d’Ouvrage.

  - Il sera renseigné quotidiennement par le chef de chantier du titulaire.

  - Il sera visé régulièrement par le représentant du Maître d’Ouvrage ou la mission de contrôle.

  - Chaque partie pourra y inscrire ses observations.

  - Les pages ne pourront être ni arrachées ni modifiées sans mention expresse.

  - Le journal des travaux fera foi en cas de litige relatif à l’exécution du marché.

7.2.	Règles techniques de rédaction des déclarations

Les déclarations consignées dans le journal des travaux devront respecter les règles suivantes :

  - Être rédigées en langue française.

  - Être datées avec précision (jour, mois, année).

  - Être claires, objectives et factuelles.

  - Ne comporter ni rature, ni surcharge non validée.

  - Être signées par l’auteur de la déclaration.

  - Mentionner, le cas échéant, les pièces justificatives annexées.

Toute observation ou contestation devra être formulée dans un délai maximum de 48 heures après l’inscription concernée.

À défaut de contestation dans le délai imparti, les mentions portées au journal seront réputées acceptées.

# GAZON SYNTHETIQUE SANS REMPLISSAGE (NON-INFILL) – MULTISPORTS

### 6.1.  Présentation générale

Le gazon synthétique sans remplissage est adapté aux surfaces multisports, y compris football et rugby, avec caractéristiques performance inspirées des standards sportifs (rebond, adhérence, durabilité).

## 8.2. Caractéristiques techniques typiques

- Technologie de fibres diamond Shape et S-Shape monofilament

- Surface uniforme, sans sable ni caoutchouc

- Faible entretien et installation plus rapide

- Conception adaptée aux terrains communautaires, entraînements ou usage récréatif multisports

- Durable même en cas d’utilisation intensive

Il s'agit d'un système de gazon avancé qui ne nécessite pas de matériaux de remplissage. La technologie des fils spécialement étudiée permet d'obtenir le même contrôle de balle et la même durabilité.

### 8.3 Avantages

- Matière de la fibre : Polyéthylène (PE), monofilament de haute qualité.

- Maintenance réduite

- Écologique et durable

- Pas de granulés en vrac se répandant en dehors du champ

- Une installation plus rapide

### 8.4 Performance

Grâce à une technologie de pointe en matière de fil, telle que Fibres monofilament en forme de diamant et en forme de S, gazon artificiel sans remplissage répond aux normes inspirées par la FIFA en matière de rebond du ballon (0,6-0,85 m) et de distance de roulement (4-8 m), offrant des performances de niveau professionnel sans remplissage.

8.5 Temps d’installation

Installation de gazon de football sans remplissage est généralement 30% plus rapide que les systèmes de remplissage traditionnels, puisqu'il n'est pas nécessaire d'ajouter des granulés de caoutchouc ou du sable. Pour un terrain de football à 5 standard, l'installation prend généralement environ 5-7 jours alors qu'un terrain de football de taille normale peut être réalisé en environ 2-3 semaines En fonction de la préparation du site et des conditions météorologiques.

### 8.6 Possibilités d’installation

- Peut être livré en rouleaux standards (souvent 4 m de large) adaptés à la dimension du terrain.

## 8.7. Usage recommandé

- Terrains de football (entraînement et compétition)

- Terrains multisports (rugby, football américain, etc.)

- Aires sportives intensives nécessitant confort, durabilité et faible entretien

# PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TERRAIN MULTISPORTS – GAZON SYNTHETIQUE

## Fiche technique du Gazon artificiel sans remplissage

## 9.1    Informations générales

- Type de produit: Gazon artificiel sportif 4e génération (4G)

- Usage: Terrain de football (entraînement et compétition)

- Technologie: Sans remplissage (No Infill)

- Installation: Intérieure ou extérieure

- Public cible : Clubs, écoles, académies, centres sportifs, collectivités

## 9.2     Caractéristiques des fibres

- Matière des fibres : Polyéthylène (PE) haute résilience

- Type de fibre: Monofilament structuré (forme S / C / Diamond selon fabricant)

- Traitement: Anti-UV, anti-abrasion, anti-décoloration

- Couleur: Vert naturel (bicolore ou tricolore en option)

- Hauteur des fibres: 30 à 40 mm (standard recommandé : 30–35 mm)

- Dtex (poids du fil): 12 000 à 15 000 Dtex

- Densité de points : ≥ 20 000 points/m²

## 9.3      Structure du gazon

- Support primaire (Backing) : Polypropylène tissé

- Support secondaire : Enduction Polyuréthane (PU)

- Nombre de couches : Double backing renforcé

- Poids total du gazon : Environ 2 800 – 3 500 g/m²

- Système sans remplissage : Aucun sable ni granulats de caoutchouc

## 9.4       Performances sportives

- Rebond du ballon : 0,60 à 0,85 m

- Roulage du ballon: 4 à 8 m

- Absorption des chocs: Optimisée avec sous-couche amortissante (Shock Pad recommandé)

- Planéité de surface: Très élevée (pas de déplacement de matériaux)

- Confort de jeu : Proche du gazon naturel

## 9.5       Sécurité et confort

- Réduction des blessures : Excellente absorption des impacts

- Surface antidérapante: Oui

- Température de surface: Plus faible que les gazons avec granulats noirs

- Produit non toxique: Sans caoutchouc recyclé

## 9.6           Drainage

- Système de drainage : Perforations intégrées

- Capacité de drainage: ≥ 60 litres/min/m²

- Utilisation par temps de pluie: Immédiate après fortes pluies

## 9.7           Dimensions et conditionnement

- Largeur des rouleaux : 2 m / 4 m (selon fabricant)

- Longueur des rouleaux: Sur mesure

- Découpe: Adaptée aux dimensions du terrain

## 9.8            Durabilité et entretien

- Durée de vie estimée: 8 à 12 ans (usage intensif)

- Résistance aux UV: Oui (≥ 5 000 h)

- Entretien: Faible

- Brossage périodique

- Nettoyage à l’eau

- Aucun ajout de remplissage

## 9.9               Normes et recommandations

- Normes de référence:

- FIFA Quality / FIFA Basic (salon configuration)

- EN 15330-1

- Rugby 22

- Sous-couche recommandée : Shock Pad préfabriqué ou coulé sur site

## 9.10 Avantages principaux

- Aucun remplissage (écologique et propre)

- Entretien réduit

- Surface stable et uniforme

- Meilleure hygiène

- Coûts de maintenance faibles

- Adapté aux zones scolaires et urbaine

## 9.11 Applications

- Terrains de football 5, 7, 9 et 11

- Centres de formation

- Écoles et universités

- Complexes sportifs

- Terrains indoor

## 9.12 Exigences pour cahier des charges

- Le fournisseur devra présenter une fiche technique officielle du fabricant.

- Le gazon devra être neuf, non reconditionné.

- La pose devra être réalisée par une entreprise spécialisée.

# EQUIPEMENTS D’ENTRETIEN DES GAZONS DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Caractéristiques minimales | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Râteau mécanique pour nivellement | U | 12 | Largeur ≥ 60 cm, poignée réglable | Redistribution du remplissage |
| 2 | Souffleur thermique ou électrique | U | 6 | Débit ≥ 12 m³/min, vitesse ≥ 200 km/h | Nettoyage débris léger |
| 3 | Balayeuses autoportées gazon synthétique | U | 6 | Avec batterie de 240 Ah, chargeur intégré vidage hydraulique en hauteur et 2 brosses latérales de série. | Rendement surfacique (par heure) 5 100 à 13 600 m² |
| 4 | Brosse manuelle ou brosse rotative portative | U | 6 | Les brosses manuelles sont utiles pour un entretien léger, zones restreintes ou finitions. | Les brosses rotatives portatives (électriques ou motorisées) facilitent l’entretien sur des surfaces plus larges sans effort manuel intense et redonnent du volume au gazon en redressant les fibres. |

Balayeuses machines autoportées ou professionnelles d’entretien de gazon synthétique adaptées à grands terrains sportifs ou multi surface.

- Balayeuse électrique avec sac de collecte de grande capacité (≈45 L) et réglage d’hauteur.

- Conçue pour maintenir de larges zones herbeuses artificielles.

- Combine brosse rotative + aspiration pour entretien régulier et efficace.

- Convient particulièrement si tu as une surface plus grande ou usage fréquent

Râteau mécanique / outil de nivellement

Permet d’étaler le sable et les granulats (EPDM/TPE),

Corriger les zones creusées et uniformiser la surface.

Aspiro-brosseur / aspirateur industriel pour gazon

Combine aspiration et brossage pour enlever les débris incrustés sans aspirer le granulat.

Idéal pour nettoyage en profondeur avant brossage mécanique.

Brosse manuelle ou brosse rotative portative