## Présentation CVC, plomberie
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
Hôpital de la Croix Rousse - Bâtiment A
OPÉRATION N° 24 0263
Création d’une unité de soins palliatifs USP
02 : CVC, plomberie, désenfumage, FM
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
04/02/2026

## 02 CVC, plomberie, désenfum
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0263 - Création d’une unité de soins palliatifs USP
24 0263 Création d'une unité de soins palliatifs USP bâtiment A 1er étage GHN Hôpital de la Croix rousse
02. CVC, plomberie, désenfumage, FM
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | CVC, plomberie, désenfumage, FM
02.1 |  | CHAUFFAGE VENTILATION
02.1.1 |  | DESCRIPTION GENERALE
02.1.1.3 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX PRÉPARATOIRE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.2 |  | DESCRIPTION DES ETUDES | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3 |  | DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
02.1.3.3 |  | MATERIELS DE VENTILATION
02.1.3.3.1 |  | Diffuseurs
02.1.3.3.1.1 |  | Diffuseur 45 m3/h, fourniture et pose | ens | 10 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.1.2 |  | Diffuseur 60 m3/h, fourniture et pose | ens | 11 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.1.3 |  | Diffuseur 90 m3/h, fourniture et pose | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.1.4 |  | Diffuseur 120 m3/h, fourniture et pose | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.2 |  | Bouche d’extraction
02.1.3.3.2.1 |  | Bouche 30 m3/h, fourniture et pose | ens | 2 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.2.2 |  | Bouche 45 m3/h, fourniture et pose | ens | 13 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.2.3 |  | Bouche 60 m3/h, fourniture et pose | ens | 9 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.2.4 |  | Bouche 90 m3/h, fourniture et pose | ens | 3 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.3 |  | Gaines aérauliques
02.1.3.3.3.1 |  | Gaines aérauliques réalisées en conduit souple avec isolation. | ens | 50 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.4 |  | Mécanisme de clapet-coupe-Feu
02.1.3.3.4.1 |  | Mécanisme de CCF | ens | 4 |  | 1 |  | 0
02.1.3.3.5 |  | Module MR | ens | 50 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MATERIELS DE VENTILATION | [7 empty] | 0
02.1.3.4 |  | MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
02.1.3.4.1 |  | Robinets thermostatiques | ens | 50 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.2 |  | Vannes de régulation motorisées avec fonction de maintien du débit
02.1.3.4.2.1 |  | DN 20, fourniture et pose | ens | 25 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.3 |  | Vannes d’isolement
02.1.3.4.3.1 |  | DN 15, fourniture et pose | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.4 |  | Tuyauteries
02.1.3.4.4.1 |  | TUBE FER NOIR
02.1.3.4.4.1.1 |  | EC Tube fer noir T3 ø 15/21, fourniture et pose | ml | 10 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.4.2 |  | TUBES MULTICOUCHES
02.1.3.4.4.2.1 |  | Tube multi couches DN 20 (incluant les raccords…) | ens | 50 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.4.3 |  | CALORIFUGE RESEAU type ARMAFLEX
02.1.3.4.4.3.1 |  | Calorifuge DN 20 (incluant les raccords…) | ens | 50 |  | 1 |  | 0
02.1.3.4.5 |  | Support | PM | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MATERIELS DE CHAUFFAGE CLIMATISATION | [7 empty] | 0
02.1.3.5 |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS D’ELECTRICITE, DE REGULATION, DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE.
02.1.3.5.1 |  | Raccordement électrique courant fort
02.1.3.5.1.1 |  | Raccordement des CCF | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.1.2 |  | Raccordement du coffret électrique CTA | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.1.3 |  | Raccordement des thermostats | ens | 25 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.2 |  | Raccordement électrique courant faible
02.1.3.5.2.1 |  | Liaison IP Automate / LCB | ml | 100 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.2.2 |  | Bus de liaisons ventilo-convecteurs | ml | 200 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.2.3 |  | Raccordement des ventilo convecteurs aux thermostats | ens | 25 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.3 |  | Régulation numérique
02.1.3.5.3.1 |  | Automate | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.3.2 |  | Pressostat | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.3.3 |  | Sonde de température | u | 4 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.3.4 |  | Sonde de pression différentielle | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.1.3.5.3.5 |  | Thermostats programmables | u | 25 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES INSTALLATIONS D’ELECTRICITE, DE REGULATION, DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE. | [7 empty] | 0
02.1.4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
02.1.4.5 |  | LES TRAVAUX
02.1.4.5.1 |  | Révision des ventilo-convecteurs/cassettes | ens | 25 |  | 1 |  | 0
02.1.4.5.2 |  | Révision de la centrale d'air | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.1.4.5.10 |  | Programmation des thermostats, et remontés GTC | ens | 25 |  | 1 |  | 0
02.1.4.5.11 |  | Programmation de la centrale d'air et remontés GTC | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de LES TRAVAUX | [7 empty] | 0
02.1.5 |  | DESCRIPTION DES ESSAIS/DOE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE VENTILATION | [7 empty] | 0
02.2 |  | PLOMBERIE SANITAIRES
02.2.2 |  | Description du projet – Détails des travaux.
02.2.2.2 |  | Dépose de réseaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.3 |  | Travaux | ft | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.4 |  | Description de la fourniture
02.2.4.4 |  | Lavabo / Evier | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.4.9 |  | Robinetterie | u | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.6 |  | Description des essais
02.2.6.1 |  | Mise en eau et maintien de la qualité de l’eau du réseau d’eau sanitaires.
02.2.6.1.2 |  | Désinfection liée au présent projet.
02.2.6.1.2.1 |  | Analyse eau avant travaux | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.1.2.2 |  | Désinfection si analyses positives | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.1.2.5 |  | Analyse après travaux | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Mise en eau et maintien de la qualité de l’eau du réseau d’eau sanitaires. | [7 empty] | 0
02.2.6.2 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | u | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3 |  | Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PLOMBERIE SANITAIRES | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - CVC, plomberie, désenfumage, FM | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - CVC, plomberie, désenfumage, FM | [7 empty] | 0
Quantités et formules à vérifier par l'entreprise