## Présentation Électricité, C
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
Hôpital de la Croix Rousse - Bâtiment A
OPÉRATION N° 24 0263
Création d’une unité de soins palliatifs USP
03 : Électricité, CF,Cf, SSI
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
04/02/2026

## 03 Électricité, CF,Cf, SSI
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
24 0263 - Création d’une unité de soins palliatifs USP
24 0263 Création d'une unité de soins palliatifs USP bâtiment A 1er étage GHN Hôpital de la Croix rousse
03. Électricité, CF,Cf, SSI
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
03 |  | Électricité, CF,Cf, SSI
03.1 |  | PRESCRIPTIONS GENERALES
03.1.9 |  | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
03.1.9.2 |  | ETUDES D'EXECUTION
03.1.9.2.1 |  | Études EXE Courants Forts | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.1.9.2.2 |  | Études EXE Courants Faibles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ETUDES D'EXECUTION | [7 empty] | 0
03.1.9.3 |  | RECEPTION
03.1.9.3.1 |  | Essais et mise en service | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.1.9.3.2 |  | DOE | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.1.9.3.3 |  | Thermographie | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RECEPTION | [7 empty] | 0
03.1.9.4 |  | BASE DE DONNEES PACK’ELEC
03.1.9.4.1 |  | PACK’ELEC | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de BASE DE DONNEES PACK’ELEC | [7 empty] | 0
03.1.10 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
03.1.10.1 |  | Installation de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRESCRIPTIONS GENERALES | [7 empty] | 0
03.2 |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS
03.2.1 |  | CONSISTANCE DES TRAVAUX
03.2.1.1 |  | Dépose et suppression des terminaux et câble non réutilisé | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.5 |  | DESCRIPTION DETAILLEE
03.2.5.2 |  | RESEAU DE TERRE
03.2.5.2.1 |  | DESCRIPTION
03.2.5.2.1.1 |  | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
03.2.5.2.1.1.1 |  | Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RESEAU DE TERRE | [7 empty] | 0
03.2.5.3 |  | CHEMIMENENTS
03.2.5.3.1 |  | CHEMIN DE CABLES
03.2.5.3.1.1 |  | CHEMINS DE CABLES CFO | PM | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.5.3.1.2 |  | CHEMINS DE CABLES CFA | PM | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.5.3.1.3 |  | CHEMINS DE CABLES SSI | PM | 0 |  | 1 |  | 0
03.2.5.3.2 |  | GOULOTTE DE DISTRIBUTION
03.2.5.3.2.1 |  | Goulotte PVC double compartiment | ml | 20 |  | 1 |  | 0
03.2.5.3.2.2 |  | Goulotte PVC simple compartiment | ml | 40 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CHEMIMENENTS | [7 empty] | 0
03.2.5.4 |  | ARMOIRE ELECTRIQUE
03.2.5.4.2 |  | TABLEAUX SECONDAIRES "NORMAL"
03.2.5.4.2.2 |  | ADE-CR-A-01-2
03.2.5.4.2.2.1 |  | Disjoncteur 2x10A | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.2.5.4.2.2.2 |  | Disjoncteur 2x16A 30mA type SI | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.2.5.4.2.2.3 |  | Accessoires et divers raccodement | ens | 1
03.2.5.4.2.3 |  | ADE-CR-A-01-1
03.2.5.4.2.3.1 |  | Disjoncteur 2x10A | u | 2 |  | 1 |  | 0
03.2.5.4.2.3.2 |  | Disjoncteur 2x10A DDMR 300mA | u | 1
03.2.5.4.2.3.3 |  | Disjoncteur 2x16A 30mA type SI | ens | 5 |  | 1 |  | 0
03.2.5.4.2.3.4 |  | Accessoires et divers raccodement | ens | 1
Sous-Total HT de ARMOIRE ELECTRIQUE | [7 empty] | 0
03.2.5.7 |  | ECLAIRAGE
03.2.5.7.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
03.2.5.7.2.3 |  | Type A - Pavé LED encastré 600x600 DALI | ens | 51 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.7 |  | Type B - Downlight LED encastré diamètre 200 | ens | 30 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.8 |  | Type C - Downlight LED encastré diamètre 150 | ens | 20 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.11 |  | Type D - Downlight LED encastré diamètre 100 | ens | 22 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.12 |  | Type E - Downlight LED encastré diamètre 100 DALI | ens | 24 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.13 |  | Type VL - Veilleuse | ens | 12 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.14 |  | Ruban LED | ens | 2 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.15 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G1.5 | ens | 1275 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.2.16 |  | Câbles FR-N1X1G1 5G1.5 | ens | 1140 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3 |  | COMMANDE ECLAIRAGE
03.2.5.7.3.1 |  | Bouton Poussoir | ens | 32 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3.2 |  | Interrupteur | ens | 28 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3.3 |  | Obturateur | ens | 15 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3.4 |  | Dépannage et ou remplacement des équipement défectueux détectés. | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3.5 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G1.5 | ens | 280 |  | 1 |  | 0
03.2.5.7.3.6 |  | Câbles FR-N1X1G1 5G1.5 | ens | 320 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ECLAIRAGE | [7 empty] | 0
03.2.5.9 |  | PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES
03.2.5.9.2 |  | CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
03.2.5.9.2.1 |  | Prise de Courant 16A MONO "Blanche" | ens | 55 |  | 1 |  | 0
03.2.5.9.2.2 |  | Dépannage et ou remplacement des équipement défectueux détectés. | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.2.5.9.2.3 |  | Obturateur | ens | 30 |  | 1 |  | 0
03.2.5.9.2.4 |  | Câbles FR-N1X1G1 3G2.5 | ens | 550 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRISES DE COURANT ET PETITES FORCES | [7 empty] | 0
03.2.6 |  | TAUX HORAIRE
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
03.3 |  | ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES
03.3.1 |  | GÉNÉRALITÉ
03.3.1.2 |  | INFRASTRUCTURE DE CABLAGE
03.3.1.2.4 |  | RECETTE DE L’INSTALLATION CUIVRE
03.3.1.2.4.1 |  | Recette de câblage cuivre | u | 18 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5 |  | LES COMPOSANTS POUR LA REALISATION DE LIAISON CUIVRE
03.3.1.2.5.1 |  | LE FICHIER VDI
03.3.1.2.5.1.1 |  | Remplissage du fichier VDI | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.2 |  | LES CONNECTEURS RJ45
03.3.1.2.5.2.1 |  | Connecteurs RJ45 | u | 18 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.2.2 |  | Connecteurs RJ45 suppression, débrassage, décablage côté LCB | u | 4 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.3 |  | LES PANNEAUX DE BRASSAGE RJ45
03.3.1.2.5.3.1 |  | Panneaux de brassage 1U 24 ports | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.3.2 |  | Guide cordons 1U vertical | u | 1 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.3.3 |  | Étiquetage des Noyaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.4 |  | LES POINTS D’ACCES CÔTÉ UTILISATEURS
03.3.1.2.5.5 |  | LES CABLES CUIVRES INFORMATIQUES 4 PAIRES
03.3.1.2.5.5.1 |  | Câble Ethernet F/FTP Euroclasse Cca | ml | 1440 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.6 |  | BRASSAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
03.3.1.2.5.6.1 |  | Cordons de brassage | u | 18 |  | 1 |  | 0
03.3.1.2.5.6.2 |  | Brassage des baies informatiques | u | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INFRASTRUCTURE DE CABLAGE | [7 empty] | 0
03.3.2 |  | APPLICATIONS COURANTS FAIBLES
03.3.2.2 |  | LE CONTROLE D’ACCES
03.3.2.5 |  | APPEL MALADE
03.3.2.5.1 |  | Généralité
03.3.2.5.1.1 |  | Dépose Prise murale auto éjectable en Gaine tête de lit + acquittement des défauts | ens | 9 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de APPEL MALADE | [7 empty] | 0
03.3.3 |  | LES LIVRABLES
03.3.3.4 |  | Taux Horaire
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Taux Horaire | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de ÉLECTRICITÉ COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
03.4 |  | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
03.4.4 |  | DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER
03.4.4.1 |  | PRÉPARATION DU CHANTIER
|  | Préparation de chantier | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRÉPARATION DU CHANTIER | [7 empty] | 0
03.4.4.2 |  | REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE
|  | Repérage, isolement, modification des réseaux existants | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Modification et adaptation des réseaux afin d'avoir une DI à minima pendant les travaux. | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Mise à jour UAE | ens | 1
Sous-Total HT de REPÉRAGE DES RÉSEAUX ET DÉPOSE | [7 empty] | 0
03.4.8 |  | TAUX HORAIRE
|  | Ouvrier qualifié - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Ouvrier qualifié - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Aide ouvrier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chef de Chantier - Heure non ouvrée | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 03 - Électricité, CF,Cf, SSI | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 - Électricité, CF,Cf, SSI | [7 empty] | 0
Quantités et formules à vérifier par l'entreprise