## PDG Marque&Type
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
Hôpital de la Croix Rousse
OPERATION N° 24 0263
Création d'une unité de soins palliatifs (USP)
Bâtiment A
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
Maître d'ouvrage : |  | Maître d'œuvre : | Bureau de Contrôle :
HCL - DG |  | HCL - DAT - DAMOE
3, quai des Célestins |  | 49, rue Villon
69002 lyon |  | 69373 LYON Cedex 08
Tél. : 04 72 11 70 07 |  | Tél. : 04 72 11 70 56
Fax : 04 72 11 70 15 |  | Fax : 04 72 11 70 47
Assistance MOe - BET Structure |  | Coordinateur SSI : | Coordonnateur SPS :
INDICE | DATE | MODIFICATION |  | 2026-02-04
DOCUMENT
DIRECTION GENERALE
3 Quai des Célestins
69002 LYON
Rens : 04 72 40 72 40
DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
D.A.M.O.E.
49 Rue Villon 69008 LYON
Rens : 04 72 11 70 47

## CFO
LISTE DES MARQUES ET TYPES DE MATERIELS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT AVEC L'OFFRE
| EQUIPEMENTS | MARQUES | TYPES | Delai d'appro.
Disjoncteurs et disjoncteurs différentiels modulaire
Prise de courant 2 x 16 A+T
Prise de courant 2 x 16 A+T étanche
Bouton poussoir
Interrupteur
Pavé LED encastré 600x600 DALI - Type A
Downlight LED encastré diamètre 210 - Type B
Downlight LED encastré diamètre 150 - Type C
Downlight LED encastré diamètre 100 - Type D
Downlight LED encastré DALI diamètre 100 - Type E
Ruban LED - Type F
Veilleuse LED encastré - Type VL
Câbles UFR-N1X1G1 3G1.5
Goulotte double compartiment
Goulotte simple compartiment
Nota : Une documentation devra être remise obligatoirement avec l'offre et adaptée pour chaque produit inidqué ci-dessus.

## CFA
LISTE DES MARQUES ET TYPES DE MATERIELS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT AVEC L'OFFRE
| EQUIPEMENTS | MARQUES | Réréfence | Delai d'appro.
VDI
Noyau RJ45
Plastron RJ45
Cordons de brassage avec fibre optique
Câble Ethernet (euroclasse Cca)