## Saison 20xx-20xx
(dep) – Contrat d’exploitation et de maintenance des installations et réseaux de chauffage, climatisation, ventilation, traitement d’air, eau chaude sanitaire, traitement d’eau des sites de la base de défense de xxxxxx. | [15 empty] | Section hors zone d'impression
Consigne de remplissage
Toutes les cellules de cette couleur, sont à compléter
Saison de chauffe : 20xx - 20xx | [15 empty] | Les calcules automatiques ne doivent pas être modifiés sans l'avis du CRPE ou du GEP. La zone commentaire permet un échange et/ou des validations sur les résultats de la saison concernée.
Informations | [15 empty] | Facteurs de conversion "climat"
Nom du site | [15 empty] | Ces facteurs servent au calcul du CO2 consommée
Adresse |  |  |  | NB = | 0 | MWh utile |  |  |  |  | Valeur de neutralisation |  |  |  |  | Bois, biomasse | 0.013
N° cpt |  |  |  | q ECS : |  | MWh/m3 ECS |  |  |  |  | Valeur de réajustement |  |  |  |  | Gaz naturel | 0.234
Energie |  |  |  | k : | 0 | €TTC/MWh |  |  |  |  | Formule de bonification |  |  | % destiné à l'entreprise |  | FOD | 0.3
Référence : |  | MWh utile |  | Base DJU : | [6 empty] | Formule de malus |  |  |  |  | Charbon | 0.384
Cible (%) : |  |  | SHOD chauffée : |  |  | m² | [9 empty] | Gaz propane ou butane | 0.274
[16 empty] | Autres combustibles fossiles | 0.32
Relevés des compteurs | [15 empty] | Electricité ENR utilisée dans le bâtiment | 0
[16 empty] | Electricité (hors électricité ENR utilisée dans le bâtiment) | 0.084
[5 empty] | ECS | [6 empty] | Résultats |  |  |  | Cumulé saison
Mois | Date relevé | Index gaz (m3) | Coef. Gaz | Conso. (MWh) | Index ECS (m3) | Conso. ECS (m3) | Energie ECS MWhPCS | NC total (MWh) | DJU réel | N'B | MWh/DJU | Economie (MWh) | Economie cumulée (MWh) | Ecart NC/N'B | Ecart cumulé NC/N'B | NC | DJU | N'B
Démarrage | [12 empty] | 0
Octobre | [6 empty] | 0
Novembre | [6 empty] | 0
Décembre | [6 empty] | 0
Janvier | [6 empty] | 0
Février | [6 empty] | 0
Mars | [6 empty] | 0
Avril - Arrêt | [6 empty] | 0
Total saison |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat de la saison | [15 empty] | Suivi facturation
[16 empty] | Facture à demander au GEP, indispensable et obligatoire pour le calcul du prix du MWh (k) | Conso. (MWh) | Montant TTC
DJU saison de chauffe |  | 0
[9 empty] | BONUS |  | Tunnel | MALUS
Consommation réelle (NC) : |  | 0 | MWhPCS
|  | 0 | €TTC
teq CO2
Objectif corrigé (N'B) : |  | 0 | MWhPCS
Economie totale : |  | 0 | MWhPCS
|  | 0 | €TTC
Ratios : |  |  | MWh/DJU | [12 empty] | TOTAL | 0 | 0
|  |  | MWh/m² | [12 empty] | Gestion du fichier
Idéalement, un fichier Excel correspond à un marché, et chaque onglet de ce fichier à une saison de chauffe. Dans les cas complexe, il est possible de modifier la présentation de l'onglet. N'hésitez pas à consulter le CRPE pour vous aidez dans le remplissage, la modification ou un avis.
Suivi par graphique
Commentaires
logo titulaire