## Slide 1
Al/ Cd Ppe02 recirculation
T
T
T
GTB_PBS_ECS_PRODUCTION_DISTRIBUTION
A I
A O
D I
DO
Cde V3V Purge BECS motorisée
Sonde T°
BECS général
Al/ Cd Ppe01
préparateur
Al/ Cd Ppe02
préparateur
Al/ Cd Ppe01 recirculation
T
Sonde T° ECS général
Al / cde Pompe 01 BECS
Al / cde Pompe 02 BECS
T
Thermostat de sécurité
T
Cde V2V BECS motorisée 01
Sonde T° BECS 00
Cde V2V BECS motorisée 00
Sonde T° BECS 01
Sonde T° BECS S1
Cde V2V BECS motorisée S1
T
T
T
Sonde T° AEP
Compteur
général
C
C
Compteur
remplissage
C
Compteur
arrosage
C
Compteur
Edch bâtiment
C
Compteur
PECS
T
T
T
S1
00
01
03 et 02
04
T
05
06
14
Sonde T° BECS 03 et 02
Cde V2V BECS motorisée 03 et 02
Sonde T° BECS 04
Sonde T° BECS 05
Sonde T° BECS 06
Cde V2V BECS motorisée 05
Cde V2V BECS motorisée 06
Cde V2V BECS motorisée 05
29
36
10
Sonde T° retour Préparateur
Sonde T° aller Préparateur

T
T
T
X4
Sonde T° Stockage Primaire
Al/ Cd Ppe01 primaire
Al/ Cd Ppe02 primaire
Sonde T° aller Primaire
Sonde T° retour Primaire
V3V Préparateur
V3V Primaire
Compteur Energie

## Slide 2
 | NORD |  | EST |  | SUD |  | OUEST | 
 | Valeur | Défaut | Valeur | Défaut | Valeur | Défaut | Valeur | Défaut
06 | XX °C |  |  |  |  |  |  | 
05 | XX °C |  |  |  |  |  |  | 
04 |  |  |  |  |  |  |  | 
03 et 02 |  |  |  |  |  |  |  | 
01 |  |  |  |  |  |  |  | 
00 |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 |  |  |  |  |  |  |  | 
COMPTEURS EAU | INDEX
General | XXXX m3
EFS Bâtiment | XXXX m3
PECS | XXXX m3
Remplissage chauffage | XXXX m3
Arrosage | XXXX m3

% ouverture
% ouverture
XX °C
XX °C
XX °C
XX °C
XX °C
XX °C
XX °C
XX °C
Gestion_Technique_Centralisée
PED_S1_Production_ECS
X XXX MWh
DEPART ECS
 | Défaut de communication avec le préparateur ECS
 | Défaut de synthèse du préparateur ECS
 | Défaut de température basse départ ECS préparateur
 | Défaut de température basse BECS général
Purge Bouclage
En fonctionnement
A l’arrêt
En défaut
NORD
SUD
EST
OUEST
MONTES
CHARGES
MONTES
Malades
Ascenseurs
visiteurs