## Feuil1
AFFAIRE 25TR051 CHU de Bordeaux Groupe Hospitalier Pellegrin
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
ind. 0
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES Sauf mention spécifique (dépose, réglage …) , les prix suivants s'entendent tous fournis posés. | U | Qté | PxUnitaire HT | PxTotal HT
Les cellules en fond jaune (Prix Unitaires HT) sont à remplir par l'entreprise — tous les montants se calculent automatiquement.
1 | BASE MARCHE : Remplacement de la production d’Eau Chaude Sanitaire, des réseaux d’eaux chaude et de bouclage sanitaire du bâtiment PEDIATRIE
1.1 | Déposes installations hydrauliques
1.1.1 | Repérage des réseaux existants | ens |  |  | 0
1.1.2 | Vidange et consignations des réseaux | ens |  |  | 0
1.1.3 | Ballon ECS existant | ens |  |  | 0
1.1.4 | Reseau primaire chauffage | ens |  |  | 0
1.1.5 | Reseau secondaire ecs | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.1 (HT) |  |  |  | 0
1.2 | Production ECS
1.2.1 | Fourniture et pose PECS | ens |  |  | 0
Marque :
Type :
1.2.2 | Raccordements hydraulique au reseau de chauffage | ens |  |  | 0
1.2.3 | Raccordements hydraulique au reseau d'eaux sanitaires | ens |  |  | 0
1.2.4 | Mise en service de la prodution | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.2 (HT) |  |  |  | 0
1.3 | Panoplie en sous station des réseaux EFS , ECS et RECS
1.3.1 | Fourniture et pose de la panoplie ECS ET RECS | ens |  |  | 0
1.3.2 | Raccordements de la panoplie aux colonnes montantes | ens |  |  | 0
1.3.3 | Fourniture et pose des vannes d'isolement des réseaux | u |  |  | 0
1.3.4 | Fourniture et pose des vannes de reglages des réseaux | u |  |  | 0
1.3.5 | Fourniture et pose des robinets de prelevement des réseaux | u |  |  | 0
1.3.6 | Fourniture et pose des sondes de temperatures | u |  |  | 0
1.3.7 | Fourniture et pose des dispositifs de protection contre les retours d'eau | u |  |  | 0
1.3.8 | Fourniture et pose des compteurs d'eau | u |  |  | 0
1.3.9 | Fourniture et pose des conditionneurs d'eau | u |  |  | 0
Marque :
Type :
1.3.10 | Fourniture et pose V3V de purge du reseau RECS | u |  |  | 0
1.3.11 | Fourniture et pose pompes RECS | u |  |  | 0
1.3.12 | Fourniture et pose calorifuge et finition | ens |  |  | 0
1.3.13 | Fourniture et pose calorifuge et finition réseau bâches | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.3 (HT) |  |  |  | 0
1.4 | Réseaux d'eau au 2nd sous sol
1.5.1 | Fourniture et pose des réseaux cheminant au sous sol | ens |  |  | 0
1.5.2 | Fourniture et pose calorifuge et finition | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.4 (HT) |  |  |  | 0
1.5 | Collecteurs de distribution colonnes montantes
1.6.1 | Fourniture et pose des colonnes montantes pour alimentation des etages | ens |  |  | 0
1.6.2 | Raccordement des reseaux aux collecteurs de departs de la Prod. ECS | ens |  |  | 0
1.6.3 | Fourniture et pose des vannes d'isolement des colonnes montantes et des attentes a chaque niveau | u |  |  | 0
1.6.4 | Fourniture et pose de kit d'équilibrage de boucle ECS aux attentes à chaque niveau | u |  |  | 0
1.6.5 | Fourniture et pose des robinets de prelevement des colonnes montantes et des attentes a chaque niveau | u |  |  | 0
1.6.6 | Fourniture et pose des sondes de temperatures | u |  |  | 0
1.6.7 | Fourniture et pose calorifuge et finition | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.5 (HT) |  |  |  | 0
1.6 | Installation électrique
1.6.1 | Modifications de l'armoire électrique existante | ens |  |  | 0
1.6.2 | Fourniture, pose et raccordement des cables electriques | ens |  |  | 0
1.6.3 | Fourniture et pose extension de la regulation existante | ens |  |  | 0
1.6.4 | Fourniture, pose et raccordement des liaisons pour la regulation | ens |  |  | 0
1.6.5 | Programmation Automate, imagerie… | ens |  |  | 0
1.6.6 | Remontée sur la supervision | ens |  |  | 0
1.6.7 | Dépose des équipements existants | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.6 (HT) |  |  |  | 0
1.7 | Prestations de desinfection des réseaux
1.7.1 | Désinfection des réseaux | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.7 (HT) |  |  |  | 0
1.8 | Enregistreurs autronomes
1.8.1 | Fourniture, pose et raccordement d'enregistreurs autonomes | u |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.8 (HT) |  |  |  | 0
1.9 | Divers
1.9.1 | DOE | ens |  |  | 0
1.9.2 | Etudes | ens |  |  | 0
1.9.3 | Essais, mise en service et formations | ens |  |  | 0
1.9.4 | Percements et rebouchages | ens |  |  | 0
1.9.5 | Installation de chantier et traitement des déchets | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.9 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1 - BASE MARCHE (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1 - BASE MARCHE (TTC) |  |  |  | 0
2 | PSE1 : Remplacement du réseau Primaire Eau Chaude desservant les bâtiments PEDIATRIE et URB
2.1 | Fourniture et pose d'un réseau Acier DN150 | ml |  |  | 0
2.2 | Calorifuge Laine de roche classe 3 y compris finition PVC | ml |  |  | 0
2.3 | Raccordement aux collecteurs en galerie technique | ens |  |  | 0
2.4 | Raccordement sous station 20-Pédiatrie et URB | ens |  |  | 0
2.5 | Dépose des réseaux existant DN100 | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2 - PSE1 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2 - PSE1 (TTC) |  |  |  | 0
3 | PSE2 : Installation d’une production d’Eau Chaude Solaire thermique
3.1 | Capteurs solaires thermiques et structure de supportage en toiture R+7
3.1.1 | Fourniture et pose potelets en toiture R+7 | u |  |  | 0
3.1.2 | Fourniture et pose châssis supports capteurs solaires | u |  |  | 0
3.1.3 | Fourniture et pose capteurs solaires plans haute performance (certification Solar Keymark) | u |  |  | 0
Marque :
Type :
3.1.4 | Levage / Manutention | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.1 (HT) |  |  |  | 0
3.2 | Réseaux hydrauliques du circuit solaire (toiture R+7 → Sous-station ST20)
3.2.1 | Fourniture et pose module hydraulique solaire complet (pompes, échangeur, régulation, sécurités, châssis) | ens |  |  | 0
Marque :
Type :
3.2.2 | Fourniture et pose réseau solaire aller/retour - Capteurs → Module hydraulique y compris inter-capteurs | ml |  |  | 0
3.2.3 | Robinetterie d'isolement, purgeurs d'air, clapets anti-retour du circuit solaire | ens |  |  | 0
3.2.4 | Fourniture et pose calorifuge et finition du circuit solaire | ml |  |  | 0
3.2.5 | Fourniture et pose vase d'expansion | u |  |  | 0
3.2.6 | Fourniture et pose soupape de sécurité | u |  |  | 0
3.2.7 | Fourniture et remplissage fluide caloporteur antigel propylène glycol alimentaire 40% | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.2 (HT) |  |  |  | 0
3.3 | Réseaux hydrauliques du circuit Eau Technique (Sous-station ST20)
3.3.1 | Fourniture et pose ballon(s) de stockage eau technique solaire (capacité selon étude) | u |  |  | 0
Marque :
Type :
3.3.2 | Adaptation du skid de production ECS au solaire | ens |  |  | 0
3.3.3 | Fourniture et pose réseau eau technique aller/retour - Module hydraulique → Skid de PECS | ml |  |  | 0
3.3.4 | Robinetterie d'isolement, purgeurs d'air, clapets anti-retour du circuit eau technique | ens |  |  | 0
3.3.5 | Fourniture et pose calorifuge et finition du circuit eau technique | ml |  |  | 0
3.3.6 | Fourniture et pose vase d'expansion | u |  |  | 0
3.3.7 | Fourniture et pose soupape de sécurité | u |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.3 (HT) |  |  |  | 0
3.4 | Installation électrique
3.4.1 | Adaptation des installations électriques (armoires existantes, câbles…) au solaire | ens |  |  | 0
3.4.2 | Adaptation de régulation existante au solaire | ens |  |  | 0
3.4.3 | Raccordements électriques armoire ST20 (pompes solaires, régulation, monitoring) | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.4 (HT) |  |  |  | 0
3.5 | Régulation solaire, instrumentation et plateforme de monitoring
3.5.1 | Régulateur solaire dédié (gestion capteurs/ballons/priorités) - fourniture, pose et paramétrage | u |  |  | 0
3.5.2 | Instrumentation : sondes T°, compteur d'énergie solaire… | ens |  |  | 0
3.5.3 | Plateforme de supervision et télécontrôle - monitoring performances solaires en temps réel (exigences ADEME/CCR G) | ens |  |  | 0
3.5.4 | Intégration GTC/GTB - remontée alarmes et données solaires sur supervision CHU | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.5 (HT) |  |  |  | 0
3.6 | Divers
3.6.1 | Complément DOE lié au solaire | ens |  |  | 0
3.6.2 | Complément Etudes lié au solaire | ens |  |  | 0
3.6.3 | Complément Essais et mise en service lié au solaire | ens |  |  | 0
3.6.4 | Complément Percements et rebouchages lié au solaire | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3.6 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3 - PSE2 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 3 - PSE2 (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE1 (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE2 (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE1 + PSE2 (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE1 (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE2 (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE + PSE1 + PSE2 (TTC) |  |  |  | 0