## PdG
MC²
Marseille Creativity Center
Ecole Centrale Marseille - 38 Rue Frédéric Joliot Curie - 13013 Marseille
MAITRE D’OUVRAGE : RECTORAT AIX MARSEILLE
Place Lucien Paye 13 621 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 T 04 42 91 70 00
MAITRISE D’ŒUVRE ARCHITECTE : Atelier(s) Alfonso Femia sas
55 rue des petites écuries 75 010 PARIS T 01 42 46 28 94
BET : ITE PARTENAIRES
Bureaupôle Bât A - 2 Avenue Elsa Triolet 13008 MARSEILLE T 04 91 53 20 74
BET Environnemental : OASIIS
391 Avenue de Jouques - ZI Les Paluds BP 71120 13 782 AUBAGNE CEDEX T 04 42 18 61 86
BET SCENOGRAPHE : DUCKS SCENO
1 Rue du Dr Fleury Pierre Papillon 69 100 VILLERBANNE T 04 37 45 30 45
Acousticien : PEUTZ & ASSOCIES
3 Rue Hippolyte Flandrin 69 001 LYON T 04 78 39 78 32
BET Démolition : LMPR Groupe IRAM
10/12 bat B11 Avenue Louise Michel 91 000 EVRY T 01 60 89 49 73
CONTROLEUR TECHNIQUE : QUALICONSULT
203 Avenue Paul Julien (D7N) - Domaine de l'Escapade - Bâtiment E - Palette 13 100 LE THOLONET T 04 42 37 09 80
COORDONNATEUR SPS : BUREAU VERITAS
AIX EN PROVENCE T 04 42 37 25 00
NUMERO D'AFFAIRE |  |  | DATE
i206 |  |  | 2020-10-12
PHASE |  |  | NUMERO DU DOCUMENT
DCE
ECHELLE |  |  | DESIGNATION
Sans | ESTIMATION RESERVEE LOT N°10 - ELECTRICITE CFO-CFA-SSI
MODIFICATIONS | Date | Indice | Description modification
Edition initiale | 2020-10-12 | 0

## CDPGF CFO CFA
| MC² / Marseille Creativity Center | [5 empty] | 2026-02-18
DCE
ind 1
LOT 10 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - SSI
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | PU | Montant | S/total
2 | TRAVAUX CFO
2.1 | Installation de chantier
| Installation de chantier complète | ens | 1
| Etudes d'exécution | ens | 1
Total poste 2.1
2.2 | Origine de l'installation
| Adaptation TGBT | ens | 1
Total poste 2.2
2.3 | Liaison a la terre
| Réseau de terre du batiment | ens | 1
| Traitement des salles d'eau | ens | 1
| Protection contre la foudre | ens | 1
Total poste 2.3
2.4 | TGBT
| Cellule TGBT dans poste transformation | ens | 1
Total poste 2.4
2.4.1 | Armoires divisionnaires
| TDN 1.1 - Existant | PM
| TDN 2.2 | ens | 1
| TDN Cuisine | ens | 1
| TDN 2.3 | ens | 1
| TDN 2.4 | ens | 1
| TDN 2.5 | ens | 1
| TDN 1.2 | ens | 1
| TDN 2.6 | ens | 1
| TDN 1.3 | ens | 1
| TDN 2.7 | ens | 1
| Cablage TGBT - Armoires divisionnaires | ens | 1
Total poste 2.4.1
2.5 | Eclairage
| Type 1 | u | 32
| Type 2 | u | 35
| Type 3 (Nota : 86ml existant) | ml | 224
| Type 4 (Nota : 5 existant) | u | 58
| Type 5 | u | 169
| Type 6 | u | 42
| Type 7 | u | 35
| Type 8 | u | 11
| Tableau de Commande éclairage | u | 1
Total poste 2.5
2.6 | Eclairage de sécurité
| BAES - Balisage (Nota : 11 existant) | u | 84
| BAES - AMBIANCE (Nota : 5 existant) | u | 14
Total poste 2.6
2.7 | Appareillage électrique
| détecteur type A | u | 21
| détecteur type B (Nota 3 existant) | u | 109
| détecteur type C (Nota 10 existant) | u | 17
| PC 10/16 A 2P+T | u | 222
| PC 10/16 A 2P+T Auditorium sceno | u | 190
| PC 32 A 3P+N+T | u | 5
| PC 63 A 3P+N+T | u | 2
| PAI (68 unité existant) | u | 137
| PAU (3 unité existant) | u | 30
| Poste DYN (1 unité existant) | u | 6
| Tableau de commande d'éclairage | u | 1
| seches mains | u | 5
Total poste 2.7
2.8 | Câblage - Cheminements
| Câble 3G1,5 mm² R2V | ens | 1
| Câble 5G1,5 mm² R2V | ens | 1
| Câble 3G2,5 mm² R2V | ens | 1
| Câble R2V - autres sections | ens | 1
| Chemins de câbles CFO / CFA (70 % du CDC existant) | ens | 1
| Chemins de câbles SSI (70 % du CDC existant) | ens | 1
| Goulotte (30 % de goulotte existant) | ens | 1
| Boîtes dérivation | ens | 1
Total poste 2.8
2.9 | Attentes électriques - Divers
| Alimentation 32 A | ens | 1
| Alimentation 63 A | ens | 1
| Alimentation 16 A | ens | 1
| Attentes cuisine | ens | 1
| Alimentation spécifique pour DUCK SCENO | u | 28
| Alimentation bloc PC (X5) | ens | 1
| Alimentations Diverses | ens | 1
| Câble - R2V - 5G6mm² | ens | 1
| Câble - R2V - 5G2,5 mm² | ens | 1
| Câble R2V - autres sections | ens | 1
| Attentes électriques - CVC PL | ens | 1
| Coupure d'urgence y compris toutes sujétions | u | 3
Total poste 2.9
3 | TRAVAUX CFA
3.1 | Sécurité Incendie
| Adaptation sur Centrale SSI existante - Tableau de signalisation + UGA | ens | 1
| Détecteur automatique Incendie (7 unité existant) | u | 37
| Détecteur linéaire incendie | u | 2
| Déclencheurs manuels | u | 22
| Diffuseur alarme (8 unité existant) | u | 14
| Diffuseur flash (2 unité existant) | u | 20
| Diffuseur sonore alarme message parlé | ens | 2
| Cablage (5% existant) | ens | 1
| Mise en service et essais | ens | 1
| Mise à jour du dossier d'identité | ens | 1
Total poste 3.1
3.2 | Précâblage VDI
| Répartiteur général | ens | 1
| Sous Répartiteur 01 (80% existant) | ens | 1
| Sous Répartiteur 02 | ens | 1
| Sous Répartiteur 03 | ens | 1
| Sous Répartiteur 04 | ens | 1
| Sous Répartiteur 05 | ens | 1
| Sous Répartiteur 06 | ens | 1
| Sous Répartiteur 07 | ens | 1
| Sous Répartiteur 08 | ens | 1
| Câblage C6a écranté par paire (U/FTP) | ml | 1
| Réseau et Borne WIFI (10 unité existant) | u | 36
| Essais recette, mise en service | u | 1
Total poste 3.2
3.3 | Alarme intrusion
| Detecteur biométrique | u | 18
| Contact de porte | u | 30
| Essais et validation installation | u | 10
Total poste 3.3
3.4 | Vidéosurveillance
| Fourreaux pour videosurveillance | ens | 1
| Caméras | ens | 1
| Câblage, alimentations, accessoires | ens | 1
| Essais mise en service - Formation | u | 1
Total poste 3.4
3.5 | Contrôle d'accès
| UTL | u | 5
| GPI | u | 3
| lecteur de badge | u | 16
| Câblage - Raccordements | m | 1
| Alimentations, accessoires | ens | 1
| Mise en service et réglages | ens | 1
| Formation des utilisateurs | ens | 1
Total poste 3.5
RECAPITULATION DES PRIX
2 | TRAVAUX CFO
2.1 | Installation de chantier
2.2 | Origine de l'installation
2.3 | Liaison a la terre
2.4 | TGBT
2.4.1 | Armoires divisionnaires
2.5 | Eclairage
2.6 | Eclairage de sécurité
2.7 | Appareillage électrique
2.8 | Câblage - Cheminements
2.9 | Attentes électriques - Divers
S/T 2 - TRAVAUX CFO
3 | TRAVAUX CFA
3.1 | Sécurité Incendie
3.2 | Précâblage VDI
3.3 | Alarme intrusion
3.4 | Vidéosurveillance
3.5 | Contrôle d'accès
S/T 3 - TRAVAUX CFA
TOTAL GENERAL BASE H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL BASE T.T.C.
MONTANT HT LOT 10 BASE
TVA : 20.0 %
MONTANT TTC LOT N° 10 BASE