## CARTOUCHE
GIP Réseau des acheteurs hospitaliers ("RESAH") 47, rue de Charonne 75011 PARIS |  |  |  | 61 rue du Professeur Lannelongue BP 80033 33041 BORDEAUX CEDEX Tél : 05 57 19 12 00 resah@cetab.fr
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (78) Réhabilitation du bâtiment Les Orangers
DPGF
Lot 06 – Chauffage Ventilation / Plomberie Sanitaire
PHASE : DCE | Date : Février 2026 |  | N°d’affaire : 2202-05 | Rédigé par : KS/AK Relu par : Fle | Indice
[5 empty] | A | B | C | D
|  |  |  | Diffusion : KL | E | F | G | H
Date | Indice | Modifications

## LOT 06
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (78) Réhabilitation du bâtiment Les Orangers |  | Lot 06 - Chauffage Ventilation / Plomberie Sanitaire
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.3 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier | Ens
2.4 | Notes de calculs et dimensionnements | Ens
2.9 | Essais | Ens
2.10 | DOE | Ens
2.11 | Prestations temporaires et incidences PGC dont base vie | Ens
TOTAL HT POSTE 2
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | PM
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4.1 | Production de chauffage
| Raccordement sur vannes en attente | Ens
| Manomètres | U
| Thermomètres | U
Sous-total HT Poste 4.1
4.2 | Réseaux hydrauliques
Tube acier noir NFA 49.110
| > DN 50 | ml
Tube acier noir NFA 49.140
| <DN 50 | ml
Tube cuivre écroui
Calorifuge finition PVC
Epaisseur 40 mm
| >DN 50 | ml
| <DN50 | ml
Calorifuge manchons enfilé Armaflex revêtement tôle ISOXAL
| Epaisseur 19 mm | ml
Calorifuge manchons enfilé Armaflex revêtement PVC
| Epaisseur 19 mm | ml
| Supportage | Ens
| Vannes d'isolements DN | U
| Vannes d'équilibrage DN | U
| Vannes de vidange | Ens
| Purgeur | Ens
Sous-total HT Poste 4.4
4.3 | Radiateurs
Fourniture et pose des radiateurs à eau
| Marque ACOVA | U
Modèle PLANEA
Type vertical
Dimensions :
| Marque ACOVA | U
Modèle PLANEA
Type vertical
Dimensions :
| Marque ACOVA | U
Modèle PLANEA
Type horizontal
Dimensions :
| Marque ACOVA | U
Modèle PLANEA
Type horizontal
Dimensions :
| Supportage | Ens
| Fourniture et pose de robinet thermostatique | U
| Fourniture et pose de té de réglage | U
Sous-total HT Poste 4.3
TOTAL HT POSTE 4
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 | Ventilation Double Flux
| Fourniture et pose de la CTA Double flux | U
Marque :
Type :
| Manutention en module y compris remontage dans le local technique | Ens
| Interrupteur de proximité | U
| Supportage compris matériau résilient | Ens
| Raccordement électrique depuis attente électrique | Ens
Sous-total HT Poste 5.1
5.2 | Réseau Aéraulique
Fourniture et pose des réseaux en tôle d'acier galvanisé spiralé
| DN | ml
Fourniture et pose des réseaux en tôle d'acier galvanisé rectangulaire
| ,,,,x,,,, | kg
| Supportage | Ens
Calorifuge revêtement kraft alu
Epaisseur 25 mm
| DN | ml
Calorifuge revêtement kraft alu
Epaisseur 50 mm
| DN | ml
Revêtement type ISOXAL en local technique
Epaisseur 50 mm
| DN | ml
| Fourniture et pose de pièges à sons | U
| Fourniture et pose de conduits souples acoustique | ml
Type Phoni-Flex M0
Marque France Air
Epaisseur 25 mm de laine de verre
| Fourniture et pose de manchons acoustiques | U
Sous-total HT Poste 5.2
5.3 | Diffuseurs et grilles d'extraction
| Fourniture et pose de bouche circulaire de soufflage | U
Type :
| Fourniture et pose des grilles de soufflage en imposte | U
Type :
| Fourniture et pose des grilles de reprise en imposte | U
Type :
Sous-total HT Poste 5.3
5.4 | Prise d'air neuf
| Fourniture de la grille extérieure de prise d'air neuf CTA | U
Type :
Sous-total HT Poste 5.4
5.5 | VMC
5.5.1 | Extraction VMC
| Ventilateur en gaine d'extraction VMC | U
Marque : France Air
Type :
Débit :
| Châssis support | Ens
| Mise en service et équilibrage | Ens
Sous-total HT Poste 5.5.1
5.5.2 | Bouches VMC
| Bouches d'extraction VMC | U
Marque :
Type :
Sous-total HT Poste 5.5.2
Sous-total HT Poste 5.5
5.6 | Réseau Aéraulique
Fourniture et pose des réseaux en tôle d'acier galvanisé spiralé
| DN | ml
| Fourniture et pose de conduits souples acoustique | ml
Type
Marque
Epaisseur 25 mm de laine de verre
Sous-total HT Poste 5.6
5.7 | Clapet coup-feu
| Fourniture et pose de clapet coup-feu | U
Marque : France Air
Type : CIRCE 4
| Fourniture et pose de clapet coup-feu | U
Marque : France Air
Type : REF 500 4
Sous-total HT Poste 5.7
TOTAL HT POSTE 5
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES
6.1 | Adduction d'eau potable
| Dépose compteur et vannes existantes | Ens
| Compteur EFS | U
| Vannes d'isolements | U
Sous-total HT Poste 6.1
6.2 | Distribution EFS
| Tube cuivre N.F. en barres | ml
Pose sur colliers types anti-vibratiles
Æ
| Tube cuivre N.F. recuit | ml
Pose sous fourreaux type cintroplast
Æ
| Tube PER 3 couches N.F. | ml
Pose sous fourreaux type cintroplast
Æ
| Accessoires de pose, fixations, signalétique et supportage | Ens
| Nourrices de distribution | Ens
| Vanne de vidange | U
| Vanne d'isolement papillon | U
| Calorifuge élastomérique | ml
Epaisseur 13 mm
Sous-total HT Poste 6.2
6.3 | Distribution ECS
| Tube cuivre N.F. en barres | ml
Pose sur colliers types anti-vibratiles
Æ
| Tube cuivre N.F. recuit | ml
Pose sous fourreaux type cintroplast
Æ
| Tube PER 3 couches N.F. | ml
Pose sous fourreaux type cintroplast
Æ
| Accessoires de pose, fixations, signalétique et supportage | Ens
| Nourrices de distribution | Ens
| Vanne de vidange | U
| Vanne d'isolement papillon | U
| Robinets de purge | U
| Sondes de températures | U
| Robinets d'arrêt | U
| Antibélier | U
| Clapets antiretour | U
| Calorifuge par manchons de mousse synthétique | ml
Epaisseur 13 mm
Sous-total HT Poste 6.3
6.4 | Réseau EU-EV-EP
| Tube PVC NF Me | ml
Pose sur colliers types anti-vibratiles
Æ
| Fourreaux PVC NF Me | U
Æ
| Habillage calorifique | ml
Sous-total HT Poste 6.4
6.5 | Production ECS
| Ballon ECS électrique | U
Marque : ATLANTIC
Type : ODEO
Capacité : 30 L
Equipements complémentaires
| Groupe de sécurité NF | U
| Vanne d’isolement ¼ de tour amont et aval | U
| Raccordements EF / ECS avec tresse flexible inox | ml
| Entonnoir à écoulement visible avec siphon | Ens
| Evacuation en PVC ø 32 minimum à raccorder sur réseau EU | Ens
| Supports et fixations | Ens
Sous-total HT Poste 6.5
6.6 | Appareils sanitaires
6.6.1 | Cuvette WC suspendue WC PMR et non PMR
| Cuvette WC suspendue PMR | U
Marque
Type
| Châssis support complet | U
Marque GEBERIT
| Barre de relèvement en nylon armé | U
| Barre de tirage de porte | U
Sous-total HT Poste 6.6.1
6.6.2 | Lavabo PMR | U
Marque
Type
| Robinetterie temporisée | U
Marque
Type
| Fixation murale | Ens
| Tube cuivre écroui | ml
| Siphon PVC | U
Sous-total HT Poste 6.6.2
6.6.3 | Lavabo SAS SANITAIRES et STOCKAGE/REPOS | U
Marque
Type
| Robinetterie temporisée | U
Marque
Type
| Fixation murale | Ens
| Tube cuivre écroui | ml
| Siphon PVC | U
Sous-total HT Poste 6.6.3
Sous-total HT Poste 6.6
TOTAL HT POSTE 6
7 | ELECTRICITE
7.1 | Généralités
| Raccordement électrique de l'ensemble des équipements du présent lot depuis attente lot CFO/CFA | Ens
Sous-total HT Poste 7.1
7.2 | Mise à la terre | Ens
Sous-total HT Poste 7.2
TOTAL HT POSTE 7
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL HT
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.3 | Plans d'exécution et plans d'atelier et de chantier
2.4 | Notes de calculs et dimensionnements
2.9 | Essais
2.10 | DOE
2.11 | Prestations temporaires et incidences PGC dont base vie
TOTAL HT POSTE 2
3 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES | PM
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4.1 | Production de chauffage
4.2 | Réseaux hydrauliques
4.3 | Radiateurs
TOTAL HT POSTE 4
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 | Ventilation Double Flux
5.2 | Réseau Aéraulique
5.3 | Diffuseurs et grilles d'extraction
5.4 | Prise d'air neuf
5.5 | VMC
5.6 | Réseau Aéraulique
5.7 | Clapet coup-feu
TOTAL HT POSTE 5
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES
6.1 | Adduction d'eau potable
6.2 | Distribution EFS
6.3 | Distribution ECS
6.4 | Réseau EU-EV-EP
6.5 | Production ECS
6.6 | Appareils sanitaires
TOTAL HT POSTE 6
7 | ELECTRICITE
7.1 | Généralités
7.2 | Mise à la terre | Ens
TOTAL HT POSTE 7
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL HT