## CARTOUCHE
GIP Réseau des acheteurs hospitaliers ("RESAH") 47, rue de Charonne 75011 PARIS |  |  |  | 61 rue du Professeur Lannelongue BP 80033 33041 BORDEAUX CEDEX Tél : 05 57 19 12 00 resah@cetab.fr
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (78) Réhabilitation du bâtiment Les Orangers
DPGF
Lot 07 - Electricité CFO/Cfa
PHASE : DCE | Date : Février 2026 |  | N°d’affaire : 2202-05 | Rédacteur : DB | Indice
[5 empty] | A | B | C | D
|  |  |  | Diffusion : KL | E | F | G | H
Date | Indice | Modifications

## Lot 07
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (78) Réhabilitation du bâtiment Les Orangers |  | Lot 07 - Electricité CFO/Cfa
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QT | P.U. | PRIX TOTAUX
1 | GENERALITES
1.8 | Etudes d'exécution
| Réalisation des documents d'exécution | Ens
| Réalisation des DOE cf CCTP | Ens
Sous Total HT Poste 1.8
1.9 | Garantie - Responsabilité
| Protection des ouvrages du présent lot | Ens
| Intervention dans le cadre de la Garantie de Parfait Achévement | Ens
Sous Total HT Poste 1.9
1.11 | Conditions d’établissement des installations
| Fourreaux, saignées, fixations | Ens
| Evacuation des gravats, déchets. | Ens
Sous Total HT Poste 1.11
1.13 | Réception et contrôle des installations
| Essais et vérifications | Ens
| Réception des installations | Ens
| Bureau de contrôle | Ens
Sous Total HT Poste 1.13
1.14 | Formation
| Formation du personnel | Ens
Sous Total HT Poste 1.14
1.15 | Synthèse
| Réunion de synthèse | Ens
Sous Total HT Poste 1.15
TOTAL H.T. POSTE 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
2.1 | Dépose et dévoiement des installations existantes
| Consignations électriques des équipements existants dans l’emprise des travaux. | Ens
| Dépose et évacuation des équipements électriques (luminaires, appareillage, tableau électrique, chemins de câbles, …) existants situés dans l'emprise des zones en travaux. | Ens
| Dépose et évacuation des câblages CFO et Cfa existants situés dans l'emprise des zones en travaux. | Ens
| Modification de câblage et dévoiement des câbles restés sous tension qui cheminent en traversée des zones en travaux, y compris rallongement ou remplacement des liaisons. | Ens
| PV de consignation | Ens
| Matériel de consignations électriques (cadenas, macarons, …) | Ens
| Gaine de protection (TPC, ICTA, …) | Ens
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction | Ens
| Matériel pour évacuation des déchets | Ens
Sous Total HT Poste 2.1
2.2 | Installation de chantier | S.O.
2.3 | Raccordement en énergie
| Remplacement du disjoncteur d'alimentation du TD CHAPELLE | Ens
| Etiquette de repérage de la protection d'alimentation du TD CHAPELLE. | Ens
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
| Mise à jour complète du schéma électrique TD du bâtiment la roseraie. | Ens
Sous total HT Poste 2.3
2.4 | Prises et circuits de terre
| Mesure de la prise de terre existante du site | Ens
| Liaisons équipotentielles principales, câblette cuivre nu 25 mm² sur tous les chemins de câbles sur toute la longueur | ml
| Câble unipolaire cuivre isolée vert/jaune de section 25 mm² pour réseau de terre informatique | ml
| Barrette de coupure de terre sur plot isolant. | U
| Liaisons équipotentielles des masses métalliques non électriques | Ens
| Matériel divers de raccordement (bornes de connexion en laiton, …) | Ens
Sous Total HT Poste 2.4
2.5 | Tableau Divisionnaire (TD CHAPELLE)
| Fourniture, pose et raccordement du TD CHAPELLE, cf au CCTP | U
| Matériel divers de raccordements (cosses, gaines thermo, …) | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.5
2.6 | Arrêt d'urgence
| A/U Général Electrique CHAPELLE | U
| A/U Général Ventilation CHAPELLE | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous Total HT Poste 2.6
2.7 | Protections contre les surtensions
| Fourniture, pose et raccordement de parafoudre de type 2 | U
| Câblage pour renvoi sur la GTC des contacts de défauts | Ens
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.7
2.8 | Mesures des consommations énergétiques
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs d'énergie MONO. | U
| Fourniture, pose et raccordement des compteurs d'énergie TRI+N. | U
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale de mesure cf CCTP sur tores | U
| Raccordement des compteurs sur le système de GTC | Ens
| Câble bus de communication blindé classé Cca s2,d2,a2 | ml
| Support et accessoires de pose | Ens
Sous total HT Poste 2.8
2.9 | Energie haute qualité (onduleur)
| Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur 1,5kVA autonomie 20 minutes, cf CCTP | U
| Carte de communication SNMP | U
| Matériel divers de pose et raccordements | Ens
| Essais et mise en service | Ens
Sous total HT Poste 2.9
2.10 | Distribution principale
| Liaison TD CHAPPELLE depuis le TD principale du bâtiment « La Roseraie ». en câbles cuivre classés Cca-s2, d2, a2. | ml
| Support et accessoires de pose | Ens
| Collier de couleur pour la fixation des câbles | Ens
Sous total HT Poste 2.10
2.11 | Chemins de câbles
Chemins de câbles GAC :
| Chemin de câbles dalles perforées acier galvanisée à chaud cf CCTP L = 48mm, largeur 500mm y compris toutes sujétions | ml
| Dito largeur 400mm | ml
| Dito largeur 300mm | ml
| Dito largeur 200mm | ml
| Dito largeur 100mm | ml
| Capot de protection chemin de câbles TGS vers TGBT y compris clips de fixations et colliers INOX | ml
| Capot de protection chemin de câbles en toiture terrasse y compris clips de fixations et colliers INOX | ml
| Eléments de changement de direction préfabriqués (virages, tés, sorties latéral, …) même finition que les dalles cf CCTP | Ens
| Supports de fixation et accessoires de pose des chemins de câbles (consoles, pendards, goujons, visseries, …. ) | Ens
Chemins de câbles galvanisés avant façonnage type Sendzimir :
| Chemin de câbles dalles perforées acier galvanisé avant façonnage (Sendzimir) cf CCTP L = 48mm, largeur 500mm y compris toutes sujétions | ml
| Dito largeur 400mm | ml
| Dito largeur 300mm | ml
| Dito largeur 200mm | ml
| Dito largeur 100mm | ml
| Eléments de changement de direction préfabriqués (virages, tés, sorties latéral, …) même finition que les dalles cf CCTP | Ens
| Supports de fixation et accessoires de pose des chemins de câbles (consoles, pendards, goujons, visseries, …. ) | Ens
Sous Total HT Poste 2.11
2.12 | Mode d'exécution des câblages terminaux | PM
Etrier de fixation de câbles :
| Etrier de fixation pour 4 câbles | U
| Etrier de fixation pour 4 câbles résistant au feu | U
| Etrier de fixation pour 8 câbles | U
| Matériel divers pour la fixation des étriers | Ens
Conduit IRL :
| Tube IRL de 20 | ml
| Tube IRL de 25 | ml
| Tube IRL de 32 | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Conduit IK10 :
| Tube IK10 de 20 | ml
| Tube IK10 de 25 | ml
| Tube IK10 de 32 | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Conduit ICTA :
| Fourreaux ICTA diamètre : 20 | ml
| Fourreaux ICTA diamètre : 25 | ml
| Fourreaux ICTA diamètre : 32 | ml
| Fourreaux ICTA anti-UV pour protection câble CR1C1 en toiture | ml
| Ruban adhésif étanche résistant aux intempéries et anti-UV | U
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Canalisations :
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble CR1C1 2x1,5mm² | ml
| Accessoires et divers matériel de fixation | Ens
Dérivations :
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction 960° | U
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction rouge 960° | U
Protection Coupe-feu :
| Matériel pour les rebouchages coupe-feu | Ens
| Accessoires et divers. | Ens
Sous Total HT Poste 2.12
2.13 | Appareillage
| Interrupteur SA encastré | U
| Interrupteur SA étanche | U
| Interrupteur VV encastré | U
| Interrupteur VV étanche | U
| Bouton poussoir encastré | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Bouton poussoir étanche avec voyant lumineux | U
| Interrupteur VV étanche à voyant lumineux | U
| Interrupteur SA encastré 1/2 module 45 | U
| Voyant encastré led blanc 1/2 module 45 | U
| Détecteur de présence à sécurité positive 360° DALI 2 - Bureaux, open space, … | U
| Détecteur de mouvement linéaire sécurité positive 360°- Circulations | U
| Détecteur de mouvement saillie étanche 200°- Locaux techniques | U
| Prises de courant 2x10/16A+T encastrée | U
| Prises de courant 2x10/16A+T encastrée rouge détrompée | U
| Prises de courant 2x10/16A+T encastrée étanche | U
| Prises de courant 2x10/16A+T saillie étanche | U
| Prises de courant 2x10/16A+T spécialisée | U
U
| Boîte de raccordement avec bornes de jonction 960° | U
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câblages, supports, accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.13
2.14 | Installations d'éclairage
| Type 1 | U
| Type 2 | U
| Type 3 | U
| Type 4 | U
| Type 5 | U
| Type 6 | U
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classés Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.14
2.15 | Installations d'éclairage extérieur
| Type Ext1 | U
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.15
2.16 | Eclairage de sécurité
| Bloc autonome 45 lumens LED SATI | U
| Bloc autonome 45 lumens LED SATI étanche | U
| Bloc autonome 400 lumens LED SATI | U
| Bloc autonome portatif | U
| Télécommande de mise au repos | U
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.16
2.17 | Alimentations spécifiques directes
| Alimentation Extracteur VMC | ml
| Alimentation CTA Double flux | ml
| Alimentation BECS | ml
| Alimentation Centrale incendie | ml
| Alimentation Baie VDI SR CHAPELLE | ml
| Alimentation Onduleur 1,5kVA Baie VDI SR CHAPELLE | ml
Divers :
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
Sous Total HT Poste 2.17
TOTAL H.T. POSTE 2
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.1 | Mode d'exécution des câblages | P.M.
3.2 | Alarme incendie
| Centrale SSI de type 4, cf CCTP | U
| Déclencheurs manuels avec clapet transparent | U
| Déclencheurs manuels avec clapet transparent étanche | U
| Diffuseurs sonores non autonomes | U
| Diffuseurs sonores non autonomes étanches | U
| Diffuseur lumineux | U
| Diffuseur lumineux étanche | U
| Repérage des équipements cf CCTP. | Ens
| Câble CR1C1 1p0,9 | ml
| Câble filalarme rouge SYT classés Cca-s2, d2, a2 - 1p0,9 | ml
| Câble CR1C1 2x1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G1,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 3G2,5mm² | ml
| Câble classé Cca-s2, d2, a2 - 5G2,5mm² | ml
| Câblages, supports et accessoires | Ens
| Programmation, essais et mise en service | Ens
| Formation du personnel | Ens
Sous Total HT Poste 3.2
3.3 | Téléphone | S.O.
3.4 | Câblages voix/données
| Coffret VDI SR CHAPELLE 16U, cf CCTP | Ens
| Prise RJ45 encastrée cat 6A côté appareillage, y compris plastron | U
| Cordons de brassage Cat 6A 2ml classés Cca-s2, d2, a2 | U
| Cordons de brassage Cat 6A 3ml classés Cca-s2, d2, a2 | U
| Câble informatique 1x4p Cat 6A F/FTP Euroclasse CCA cf CCTP | ml
| Câble informatique 2x4p Cat 6A F/FTP Euroclasse CCA cf CCTP | ml
| Rocade en câble informatique 2x4p Cat 6A S/FTP Euroclasse CCA cf CCTP | ml
| Etiquette de repérage des prises RJ45 | Ens
| Recette des câblages catégorie 6A | Ens
| Câblages, supports et accessoires de pose | Ens
Sous Total HT Poste 3.4
3.5 | Sonorisation
| Fourniture, pose et raccordement des câbles spécifique de sonorisation | ml
| Prise audio pour haut-parleur | U
| Câblages, supports et accessoires de pose | Ens
Sous Total HT Poste 3.5
3.6 | Boucle magnétique malentendant
| Amplificateur à boucle magnétique, cf CCTP | U
| Câble spécifique pour boucle induction magnétique | ml
| Câblages, supports et accessoires de pose | Ens
Sous Total HT Poste 3.6
TOTAL H.T. POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
1.8 | Etudes d'exécution
1.9 | Garantie - Responsabilité
1.11 | Conditions d’établissement des installations
1.13 | Réception et contrôle des installations
1.14 | Formation
1.15 | Synthèse
TOTAL H.T. POSTE 1
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
2.1 | Dépose et dévoiement des installations existantes
2.2 | Installation de chantier | S.O.
2.3 | Raccordement en énergie
2.4 | Prises et circuits de terre
2.5 | Tableau Divisionnaire (TD CHAPELLE)
2.6 | Arrêt d'urgence
2.7 | Protections contre les surtensions
2.8 | Mesures des consommations énergétiques
2.9 | Energie haute qualité (onduleur)
2.10 | Distribution principale
2.11 | Chemins de câbles
2.12 | Mode d'exécution des câblages terminaux | PM
2.13 | Appareillage
2.14 | Installations d'éclairage
2.15 | Installations d'éclairage extérieur
2.16 | Eclairage de sécurité
2.17 | Alimentations spécifiques directes
TOTAL H.T. POSTE 2
3 | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
3.1 | Mode d'exécution des câblages | P.M.
3.2 | Alarme incendie
3.3 | Téléphone | S.O.
3.4 | Câblages voix/données
3.5 | Sonorisation
3.6 | Boucle magnétique malentendant
TOTAL H.T. POSTE 3
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC