## Consignes
ATTENDUS Il est attendu des candidats au regard de chaque élément d’appréciation : • La description précise, claire et concise, des fonctions & possibilités offertes par chaque matériel, ses avantages & atouts concurrentiels, ses performances opérationnelles. Des illustrations peuvent être insérées sous condition de ne pas déborder du cadre de la cellule correspondant à l'Eléments d'appréciation du (sous) critère visé. • Des performances quantifiées et comparables • Pour les prestations, des engagements précis sur les contenus. L'évaluation de chaque sous-critère s'effectuera suivant une échelle de notation allant de 0 à 10/10 L'évaluation de offres est comparative d'où la nécessité de promouvoir les avantages et atouts concurrentiels L'absence d'éléments d'appréciation pour un (sous) critère conduira à l'attribution de la note minimale pour ce (sous) critère. CONSIGNES Pour faciliter l'évaluation/notation comparative des offres, les consignes sont : - Seules les cellules sur fond saumon sont accessibles aux candidats, les autres ne sont pas autorisées en écriture. - Toute modification de structure est à exclure: ni ajout ni suppression de colonne ou de ligne, aucune fusion de cellules. - Les cellules peuvent être élargies et allongées pour les besoins de renseignement et d'illustration - La police de caractère est Arial 10 points - Le document renseigné est à transmettre obligatoirement dans sa version ".xls". Les réponses/offres peuvent être différenciée suivant gammes. Pour la gamme prémium, il est demandé d'y préciser uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Notation simplifiée
|  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium
Critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-pondérations du critère de performance technique | Sous-pondérations RC | 0 | 0
|  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  | 100% | 45% | 0 | 0
Performance technique | 45% | 0 | 0 | 0 | Fonctionnalités | 20% | 0 | 0 | 0 | Fonctionnalités générales | 50% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10% | 4.5% | 0 | 0
[10 empty] | Chargement et déchargement de l'équipement | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5% | 2.25% | 0 | 0
[10 empty] | Configurations | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5% | 2.25% | 0 | 0
[5 empty] | Performances opérationnelles | 50% | 0 | 0 | 0 | Performance de la stérilisation | 75% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37.5% | 16.88% | 0 | 0
[10 empty] | Encombrement Capacité d'accueil / de chargement | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.5% | 5.625% | 0 | 0
[5 empty] | Prestations de service | 30% | 0 | 0 | 0 | Installation et mise en service | 30% | 0 | 0 | 0 | Moyens humains | 30% | 0 | 0 | 0 | 2.7% | 1.215% | 0 | 0
[15 empty] | Moyens matériels | 35% | 0 | 0 | 0 | 3.15% | 1.417% | 0 | 0
[15 empty] | Délais | 35% | 0 | 0 | 0 | 3.15% | 1.417% | 0 | 0
[10 empty] | Garantie et maintenance | 70% | 0 | 0 | 0 | Engagements de service de maintenance | 50% | 0 | 0 | 0 | 10.5% | 4.725% | 0 | 0
[15 empty] | Contenu des contrats de maintenance | 25% | 0 | 0 | 0 | 5.25% | 2.362% | 0 | 0
[15 empty] | Garantie | 25% | 0 | 0 | 0 | 5.25% | 2.362% | 0 | 0
Durabilité et amélioration des conditions de travail et de sécurité | 15% | 0 | 0 | 0 | Durabilité | 30% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30% | 4.5% | 0 | 0
[5 empty] | Amélioration des conditions de travail et de sécurité | 70% | 0 | 0 | 0 | Contrôle & sécurité | 70% | 0 | 0 | 0 | Contrôles | 50% | 0 | 0 | 0 | 24.5% | 3.675% | 0 | 0
[15 empty] | Traçabilité et supervison | 20% | 0 | 0 | 0 | 9.8% | 1.47% | 0 | 0
[15 empty] | Sécurité | 30% | 0 | 0 | 0 | 14.7% | 2.205% | 0 | 0
[10 empty] | Conditions de travail | 30% | 0 | 0 | 0 | Amélioration des conditions de travail | 60% | 0 | 0 | 0 | 12.6% | 1.89% | 0 | 0
[15 empty] | Formation des utilisateurs | 40% | 0 | 0 | 0 | 8.4% | 1.26% | 0 | 0
Informations sur le candidat | Informatif Non évalué | [18 empty] | 100% | 15% | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%

## Notation complète
|  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium |  |  | Moyenne pondérée | Gamme standard/éco | Gamme premium
Critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-critères | Pondérations | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Evaluation sur 10 | Sous-pondérations du critère de performance technique | Sous-pondérations RC | 0 | 0
|  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  |  |  | 55% Eco/standard / 45% Prémium |  |  | 100% | 45% | 0 | 0
Performance technique | 45% | 0 | 0 | 0 | Fonctionnalités | 20% | 0 | 0 | 0 | Fonctionnalités générales | 50% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10% | 4.5% | 0 | 0
[10 empty] | Chargement et déchargement de l'équipement | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5% | 2.25% | 0 | 0
[10 empty] | Configurations | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5% | 2.25% | 0 | 0
[5 empty] | Performances opérationnelles | 50% | 0 | 0 | 0 | Performance de la stérilisation | 75% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 37.5% | 16.88% | 0 | 0
[10 empty] | Encombrement Capacité d'accueil / de chargement | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.5% | 5.625% | 0 | 0
[5 empty] | Prestations de service | 30% | 0 | 0 | 0 | Installation et mise en service | 30% | 0 | 0 | 0 | Moyens humains | 30% | 0 | 0 | 0 | 2.7% | 1.215% | 0 | 0
[15 empty] | Moyens matériels | 35% | 0 | 0 | 0 | 3.15% | 1.417% | 0 | 0
[15 empty] | Délais | 35% | 0 | 0 | 0 | 3.15% | 1.417% | 0 | 0
[10 empty] | Garantie et maintenance | 70% | 0 | 0 | 0 | Engagements de service de maintenance | 50% | 0 | 0 | 0 | 10.5% | 4.725% | 0 | 0
[15 empty] | Contenu des contrats de maintenance | 25% | 0 | 0 | 0 | 5.25% | 2.362% | 0 | 0
[15 empty] | Garantie | 25% | 0 | 0 | 0 | 5.25% | 2.362% | 0 | 0
Durabilité et amélioration des conditions de travail et de sécurité | 15% | 0 | 0 | 0 | Durabilité | 30% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 30% | 4.5% | 0 | 0
[5 empty] | Amélioration des conditions de travail et de sécurité | 70% | 0 | 0 | 0 | Contrôle & sécurité | 70% | 0 | 0 | 0 | Contrôles | 50% | 0 | 0 | 0 | 24.5% | 3.675% | 0 | 0
[15 empty] | Traçabilité et supervison | 20% | 0 | 0 | 0 | 9.8% | 1.47% | 0 | 0
[15 empty] | Sécurité | 30% | 0 | 0 | 0 | 14.7% | 2.205% | 0 | 0
[10 empty] | Conditions de travail | 30% | 0 | 0 | 0 | Amélioration des conditions de travail | 60% | 0 | 0 | 0 | 12.6% | 1.89% | 0 | 0
[15 empty] | Formation des utilisateurs | 40% | 0 | 0 | 0 | 8.4% | 1.26% | 0 | 0
Informations sur le candidat | Informatif Non évalué | [18 empty] | 100% | 15% | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[11 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%

## Fonctionnalités
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
Fonctionnalités Description, fonctions & possibilités offertes A fournir en ANNEXE: les fiches techniques et présentations | Fonctionnalités générales | Présentation de la gamme d'équipements proposée |  | 0 |  |  | 0
Présentation succincte du principe de fonctionnement de l'équipement
Présentation du dispositif de génération de vapeur : interne et/ou externe (générateur déporté) à alimentation électrique, par échange calorifique avec le réseau de vapeur de l'Ets,…
Présentation du dispositif de génération de vide Possibilité de déport
|  | Présentation du dispositif de refroidissement de la vapeur en fin de cycle et moyens employés: eau courante et/ou glacée, air. Présentation du dispositif de refroidissement des condensats avant rejet dans le réseau d'évacuation | [10 empty] | OUI | NON
| Chargement et déchargement de l'équipement | Présentation de la gamme de chariots/tables de chargement et/ou de déchargement proposée Uniquement pour les équipements dédiés aux stérilisateurs 8 et 12 paniers 2 portes |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Déclinaison de la gamme de chariots ou de tables | Nombre maximum de paniers DIN 600*300*300 admissibles | Repères Numéro de ligne Excel du BPU correspondant | Réglage en hauteur OUI/NON | Modalités de réglage en hauteur manuel, automatique, programmable,… | Chargement/ déchargement automatique commandé par l'opérateur OUI/NON | Assistance électrique au déplacement OUI/NON | Atouts & Informations complémentaires
[10 empty] | gamme alpha | 8 12 | L14 L19 | OUI | programmable, X hauteurs mémorisées | NON | NON
Présentation du robot de chargement et de déchargement éventuellement proposé A fournir en ANNEXE: vidéo de démonsttration
Présentation de la gamme de modules proposée: - Supports étagère - Embases - Sas/guichets de transfert
Présentation des accessoires proposés, compatibles avec le système Kangourou HUPFER
| Configurations | Présentation et configurations des ouvrants : Simple, double porte (fonctionnement traversant) Principes/sens d'ouverture Commande de l'ouverture (au pied, actionneur manuel,..) |  | 0 |  |  | 0
Inventaire de sorties/entrées (USB, Rj45,..)
Inventaire des équipements/matériels complémentaires principaux proposés au BPU
Autres configurations possibles d'un équipement Possibilité d'installation d'un bac de rétention sous l'équipement …,
Possibilité d'intégration dans une barrière/baie/cloison de stérilisateurs
Inventaire des équipements et logiciels (traçabilité notamment) pouvant être interfacés/interconnectés avec l'équipement
Prévision de développements futurs et de mise en commercialisation
Inventaire des consommables captifs LES CONSOMMABLES SONT EXCLUS DU MARCHE
Inventaire des consommables non captifs essentiels LES CONSOMMABLES SONT EXCLUS DU MARCHE
Principaux atouts de la gamme, au chapitre des fonctionnalités , la différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Performances opérationnelles
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
[9 empty] | Gamme standard/éco | Gamme prémium |  |  |  |  | OUI | NON
Performances opérationnelles | Performance de la stérilisation | Performances des programmes principaux Pour les stérilisateurs 8 et 12 paniers principalement 2 portes |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Equipements concernés | Désignation du programme | Disponibilité du programme ou du test | Destination du programme: typologie de matériaux, typologie de matériels,… | Restrictions d'emploi | Température du programme en °C | Durée du programme en mm:ss | Atouts & Informations complémentaires
Test de vide
Test(s) Bowie-Dick
Préchauffage
Possibilités de paramétrage de programmes sur mesures
|  | Liste principale des matériaux Incompatibles Classement demandé suivant l'ordre suivant: Thermoplastiques Elastomères Métaux Revêtements Autres | [9 empty] | 1 porte | 2 portes
| Encombrement Capacité d'accueil / de chargement | Pour les stérilisateurs 8 et 12 paniers principalement 2 portes |  | 0 |  |  | 0 |  | Gamme concernée | Equipements concernés | Repère Numéro de ligne Excel du BPU correspondant | Modèle 1 ou 2 portes | Hauteur de chargement en mm | Nombre de paniers DIN 600*300*300 admissibles en hauteur | Encombrement Dimensions externes L x P x H en mm | Dimensions utiles de la chambre L x P x H en mm | Volume de la chambre en litres | Atouts & Informations complémentaires
Atouts & informations complémentaires
Principaux atouts de la gamme, au chapitre des performances opérationnelles, la différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Installation & mise en service
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
Installation et mise en service | Moyens humains | Conduite du projet d'installation | Moyens humains disponibles & répartition sur le territoire Expérience moyenne A fournir en ANNEXE le détail des moyens humains (qualifications, expériences,..) |  | 0 |  |  | 0
Composition type d'une équipe projet Qualifications & attributions des membres de l'équipe
Présentation des différentes phases d'un projet, de la manifestation d'intérêt d'un Ets à la mise en production de l'équipement Engagements de services
Prérequis demandés à l'Ets en disponibilité de moyens humains hospitaliers
Capacité à mener un projet d'installation en DROM-COM & Corse
| Moyens matériels | Prérequis à l'installation et à l'utilisation de l'équipement - Attentes matérielles et environnementales | Alimentation électrique principal Alimentation de secours |  | 0 |  |  | 0
Alimentation en eau courante et osmosée
Alimentation en vapeur
Raccordement au réseau de refroidissement de l'Ets (eau glacée)
Réseau d'évacuation des eaux usées
Réseau air comprimé
Réseau informatique Interfaçage avec d'autres logiciels
Interfaçage pour la télémaintenance et l'exploitation des données
Contrainte de charge admissible sur le sol en kg/m2
Encombrement (surface, hauteur, accessibilité, passage de porte,...)
Intervalle de température de fonctionnement en °C
Hydrométrie de fonctionnement en % d'humidité
Autres prérequis à l'installation Autres attentes
|  | Qualification de l'équipement QI QO Qualification des Performances QP exclue du marché A fournir en ANNEXE: - un exemple de rapport de qualification - les méthodologies et modes opératoires employés/suivis | Qualification d'Installation (QI) - Inventaire des contrôles
Qualification Opérationnelle (QO) - Inventaire des contrôles
|  | Corps normatif A fournir en ANNEXE: certifications/homologations attestant le respect des normes en vigueur | Inventaire des normes en vigueur suivies/respectées
| Délais | Délais moyens à réception de la commande A fournir en ANNEXE: un exemple concret de projet d'implantation d'un équipement avec son calendrier prévisionnel complet | Livraison de l'équipement |  | 0 |  |  | 0
Fin d'installation
Fin des qualifications
Principaux atouts du candidat, au chapitre de l'installation et de la mise en service, le différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Garantie et maintenance
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
Garantie et maintenance | Engagements de service de maintenance - Jours ouvrés et non ouvrés - Délais d'intervention pour une panne bloquante et non bloquante pour l'activité de l'Ets - Moyens humains - Disponibilités - Délais - Interventions | Moyens humains disponibles & réparation sur le territoire Expérience moyenne A fournir en ANNEXE le détail des moyens humains (qualifications, expériences,..) |  | 0 |  |  | 0
Engagements de service sur la Hotline
Engagements de service sur la télémaintenance
Engagements pour les interventions sur site en métropole
Engagements pour les interventions sur site en DROM-COM & Corse
Engagements sur les délais de livraison des pièces nécessaires à la maintenance
Engagements sur les équipements de prêt en cas de défaillance Gratuité et durée du prêt Prérequis Quantité et typologie des matériels disponibles pour le prêt
| Contrats de maintenance : - Contenu des contrats - Résumé des opérations de maintenance (inspections, remplacements, ...) - Périodicité et organisation des interventions - Exclusions - Stock de pièces Ets - Prérequis & conditions - Formation pour la maintenance partagée | Maintenance préventive |  | 0 |  |  | 0
Autre contrat de maintenance
Maintenance tout risque
Maintenance partagée avec l'Ets
| Garantie | Durée de garantie des équipements et des pièces détachées Garantie minimale de 2 ans |  | 0 |  |  | 0
Contenu exhaustif de la garantie
Evolutivité Engagements sur la mise à jour/hauteur/niveau logicielle et matérielle en cours d'exécution d'un marché
Possibilité de prolongation de la garantie des équipements et condition(s) éventuelle(s)
Engagement sur la disponibilité des pièces détachée en années, après la fin de commercialisation de l'équipement
Exclusion(s) de la garantie
Principaux atouts du candidat, au chapitre des garanties et de la maintenance, le différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Durabilité
| Critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
| Durabilité | Durabilité des équipements Durée de vie moyenne des équipements de la gamme en années et/ou en nombre de cycles Eléments garantissant la durabilité (matériaux, composants,…) |  | 0 |  |  | 0
Consommation d'eau courante, adoucie (pompe à vide), osmosée, glacée (remplacement de l'eau adoucie pour l'eau glacée pour la pompe à vide) cycle de référence: 134°C, matériels emballés (instruments solides et/ou à cavité)
Dispositifs favorisant les économises d'eau
Consommation électrique (avec générateur de vapeur éclectique) cycle de référence: 134°C, matériels emballés (instruments solides et/ou à cavité)
Performances énergétiques en mode veille/éco
Dispositifs favorisant les économises d'électricité
Recyclage/ Réemploi des équipements désinstallés/repris (toutes origines) Capacité à mettre en œuvre d'une offre de matériels reconditionnés
Taux de disponibilité T des équipements moyen garanti en % T =(1-(T1/T2)) T1 = Cumul des temps d'arrêt hors maintenance préventive T2 = Durée d'utilisation annuelle effective prévue, maintenance préventive incluse Moyens mis à disposition pour suivre ce taux
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Contrôle & Sécurité
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
Contrôle & sécurité | Contrôles | Description du contrôle de la qualité et de la pression de la vapeur |  | 0 |  |  | 0
Description du contrôle de l'étanchéité de la chambre
Description du contrôle de la température
Description du contrôle des temps de cycle
Description des autres contrôles disponibles
| Traçabilité et supervision A fournir en ANNEXE: une illustration de la traçabilité & de la supervision (visuel, photos, vidéo,...) | Présentation de l'imprimante intégrée Information délivrée |  | 0 |  |  | 0
Présentation du logiciel de supervision Information délivrée
Présentation de l'écran de contrôle coté chargement Information délivrée
Présentation de l'écran de contrôle coté déchargement (fonctionnement traversant) Information délivrée
Traçabilité cycle Détail des informations disponibles sur un cycle de stérilisation réalisé Traçabilité journalière Détail des informations disponibles sur une production journalière
Durée de conservation/archivage des données Possibilités d'extraction/exportation et d'exploitation des données sur PC.
| Sécurité | Autonomie de l'équipement en cas de coupure et de micro coupure d'électricité en minutes Conséquences d'une coupure en cours de cycle |  | 0 |  |  | 0
Présentation des alarmes (défaut, panne, alerte maintenance,..), traçabilité, historique des alarmes A fournir en ANNEXE: une présentation complété des alarmes et un exemple de rapport
Dispositifs de prévention des brûlures Eléments garantissant la sécurité des utilisateurs
Dispositif de sécurité lors la fermeture des ouvrants / arrêt automatique de la fermeture
Dispositifs de sécurité pour les chariots afin d'assurer la sécurité des agents: arrimage au stérilisateur, prévention des chutes de charges,..
Dispositif d'identification des utilisateurs par mot de passe
Prévention du risque d'intrusion et de cyberattaque
Principaux atouts de la gamme, au chapitre de la sécurité, la différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Conditions de travail
Sous-critères | Sous-critères | Eléments d'appréciation du (sous) critère | Gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Gamme premium Précisez uniquement/exclusivement les éléments de différenciation par rapport à la gamme standard/éco | Evaluation sur 10 | Appréciations & justifications de la note | Principe de notation Par défaut d'offre premium ou du fait de l'absence d'éléments de différentiation tangibles entre les 2 gammes, la note Prémium sera égale à la note Standard/éco pour le sous-critère considéré. Par défaut, cette règle s'applique automatiquement.
Conditions de travail | Amélioration des conditions de travail | Possibilité de contrôle à distance: smartphone, tablette,... Possibilités offerte par le contrôle à distance |  | 0 |  |  | 0
Temps de mise en fonctionnement de l'équipement éteint ou en en veille (préchauffage & tests) en mm:ss
Possibilité de programmation du réveil / de la sortie de la veille
Possibilité de programmation de l'arrêt automatique, ou de la mise en veille, en fin de service & possibilité de déchargement automatique
Atouts ergonomiques de l'écran de contrôle coté chargement et déchargement taille, lisibilité, positionnement, tactile, rétroéclairage,….
Atouts ergonomiques de l'écran de de supervision
Intensité sonore en production en dB, stérilisateur avec générateur de vapeur non déporté. Précisez la méthode de mesure de l'intensité
Dégagement calorifique maximal en kW - En fin de cycle à l'ouverture de la porte - En cours de cycle par l'équipement (déperdition) cycle de référence: 134°C, matériels emballés (instruments solides et/ou à cavité)
Facilité du nettoyage de l'équipement A fournir en ANNEXE: Le protocole de nettoyage (document, visuel, vidéo,..)
Mobilité et facilité de déplacement de l'équipement dans la PUI (roulettes)
Accessibilité et facilité offertes pour les opérations de maintenance
Atouts ergonomiques de la gamme de chariots/tables de chargement et/ou de déchargement proposée A fournir en ANNEXE: La démonstration des affirmations (visuel, vidéo,..)
Autres atouts ergonomiques du stérilisateur, A fournir en ANNEXE: La démonstration des affirmations (visuel, vidéo,..)
| Formation des utilisateurs | Tutoriels et guides d'utilisation et d'entretien en langue française E-learning |  | 0 |  |  | 0
Engagements & contenu de formation initiale des utilisateurs sur site Prérequis
Engagement & contenu de formation, sur la durée de vie de l'équipement, des nouveaux utilisateurs sur site et pour la mise à hauteur des connaissances des utilisateurs déjà formés Prérequis
Principaux atouts de la gamme, au chapitre de l'amélioration des conditions de travail, la différenciant nettement de ses concurrents
IMPORTANT. Les annexes requises doivent être nommément désignées/précisées dans le cadre de réponse "Offre du candidat" afin d'être facilement retrouvées dans le dossier de candidature. Les annexes ne constituent pas une réponse mais un complément. Les annexes pourront ne pas être prises en compte dans les évaluations. C'est la réponse formulée, dans ce cadre "Offre du candidat" qui donne lieu à notation. Cette réponse est exigée synthétique, explicite, comparable et évaluable. Une réponse insuffisante/incomplète et/ou le renvoi aux annexes en tant que réponse exposent le candidat à une notation dégradée.

## Informations sur le candidat
Informations du candidat
Identification | Nom et adresse de l'entreprise candidate
Nom du fabricant si différent de l'entreprise candidate
Pays principal de fabrication des équipements
Identification des principaux co ou sous-traitants et nature de la co ou sous-traitance réalisée
Contact principal | Nom / Prénom
Fonction dans l'entreprise
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Activité générale de l'entreprise candidate | Principales activités
Chiffre d'affaires en France et hors de France
Part des marchés UniHA dans le CA France
Activité liée à l'objet du marché | Equipement et/ gamme phare
Date de début de mise en service du premier équipement proposé en France et hors de France
Nombre d'équipements en service en France et hors de France
Nombre moyen d'équipements vendus chaque année en France et hors de France
Prévisions de vente d'équipements sur les 4 prochaines années en France et hors de France
Chiffre d'affaires en France et hors de France
Réparation du chiffre d'affaires entre achat et location d'équipements en France et hors de France
Part des marchés UniHA dans le CA France
Politique d'entreprise | Ambitions de l'entreprise en devenant titulaire d'un marché UniHA
Politique générale environnementale et de développement durable
Principaux atouts de l'entreprise candidate la différenciant de ses concurrents en matière de politique d'entreprise

## Echelle de notation
ÉCHELLE DE NOTATION DES OFFRES
0 | LLL | Mauvais. Totale inadaptation. L'offre ne satisfait pas du tout ce critère d'évaluation. | mauvais
1 | LL | Trop médiocre. L'offre n'est pas vraiment adaptée pour répondre à ce critère d'évaluation. | médiocre +
2 | LL | Médiocre. L'offre reste insuffisamment adaptée pour répondre à ce critère d'évaluation. | médiocre
3 | L | Passable. L'offre est passablement adaptée pour répondre à ce critère d'évaluation. | passable
4 | L | Trop moyen. Le niveau d'adaptation de l'offre reste en dessous de la moyenne. | moyen -
5 | J | Adaptation correcte/suffisante de l'offre. L'offre est suffisante/acceptable. | correct suffisant/acceptable
6 | J | le niveau d'adaptation du produit est au dessus de la moyenne. L'offre répond correctement au critère d'évaluation. | moyen +
7 | J | Bonne adaptation de l'offre. Satisfaisant. Bon niveau de réponse au critère d'évaluation. | bon
8 | JJ | Très bonne adaptation de l'offre. Très bon niveau de réponse au critère d'évaluation. | très bon
9 | JJ | Parfaite adaptation de l'offre. Il n'y a rien a dire. Haut niveau de réponse au critère d'évaluation | parfait
10 | JJJ | Excellente adaptation de l'offre. Il y a un véritable progrès. Il n'y a que des superlatifs pour qualifier la réponse au critère d'évaluation. | excellent

## Pondération
Critères | Pondérations | Sous-critères | Pondérations | Pondérations | Sous-critères | Pondérations | Pondérations | Sous-critères | Pondérations
Performance technique | 40% | Fonctionnalités | 20% |  | Fonctionnalités générales | 50%
[5 empty] | Chargement et déchargement de l'équipement | 25%
[5 empty] | Configurations | 25%
|  | Performances opérationnelles | 50% |  | Performance de la stérilisation | 75%
[5 empty] | Encombrement Capacité d'accueil / de chargement | 25%
|  | Prestations de service | 30% |  | Installation et mise en service | 30% |  | Moyens humains | 30%
[8 empty] | Moyens matériels | 35%
[8 empty] | Délais | 35%
[5 empty] | Garantie et maintenance | 70% |  | Engagements de service de maintenance | 50%
[8 empty] | Contenu des contrats de maintenance | 25%
[8 empty] | Garantie | 25%
Durabilité et amélioration des conditions de travail et de sécurité | 15% | Durabilité | 30%
|  | Amélioration des conditions de travail et de sécurité | 70% |  | Contrôle & sécurité | 70% |  | Contrôles | 50%
[8 empty] | Traçabilité et supervison | 20%
[8 empty] | Sécurité | 30%
[5 empty] | Conditions de travail | 30% |  | Amélioration des conditions de travail | 60%
[8 empty] | Formation des utilisateurs | 40%
Informations sur le candidat | Informatif Non évalué
|  |  | 100% | 0% |  | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% | 0% |  | 100%
[6 empty] | 100% | 0% |  | 100%