## DPGF LOT 04 ELEC
IUT de CACHAN
9 avenue de la Division Leclerc 94230 CACHAN
Rénovation de l'amphithéâtre 2 du bâtiment D sur le site de l'IUT de Cachan
DPGF LOT 04 - Electricité CFO / cfa / SSI
ESTIMATIF NOM ENTREPRISE
N° | Désignation et Positionnement des Ouvrages | U | Q | P.U. | P.T | Totaux
| Prise en compte du lot généralités |  |  |  | PM
Les généralités et la prise en compte du lot 00 sont considérées comme inclus dans les PU ci-dessous.
| Etudes et plans d'exécution | ens
| DOE | ens
ELECTRICITE
4.2 | Travaux préparatoires
4.2.1 | installation de chantier (branchement provisoire de chantier) | ens
4.2.2 | repérage, consignation, curage | ens
4.3 | Origine des installations | PM
4.4 | Armoires divisionnaires
| Modification de l'armoire divisionnaire existante | u
| Modification de l'armoire éclairage existante | u
| Fourniture et pose de disjoncteur tétrapolaire, bloc vigi tétra, etc, | ens
| Mise à jour schéma d'armoire, étiquetage, repérage des nouveaux départs | ens
| Création des passages de câbles, calfeutrement, protections, nettoyage, etc | ens
4.5 | Distribution électriques
| chemins de câbles | ml
| câblage, boites de dérivations pour l'alimentation des éclairages | ml
| câblage PC mobilier | ml
| goulotte PVC blanche | ml
| Liaisons équipotentielles, mise à la terre | ens
| repérage et mise en attente câble vidéoprojection | ens
4.6 | Eclairage
| Luminaire LET pavé 600*600 | u
4.7 | Prise de courants
| Prise de courant Ménage | u
| Prise de courant estrade (prises au sol) | u
| Prise de courant Sièges (1PC / 4 places) | u
4.8 | Sécurité incendie - éclairage de sécurité
| Blocs autonome d'éclairage de sécurité (porte) | u
| Blocs autonome d'éclairage de sécurité (ambiance) | u
4.1 | Etudes et mise en service | ens
| TOTAL Euros H.T |  |  |  | 0 | 0
| T.V.A 20% |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL Euros T.T.C |  |  |  | 0 | 0