## 2026-06
Accord cadre 2026-06
Nom du candidat : |  |  |  |  | Pour le lot n°
|  | A remplir par l'équipe projet | [9 empty] | Etalonnage
Biomarqueurs | Unité | Moyenne géométrique attendue en population générale | Percentile 95 attendue en population générale | Limite de quantification demandée LOQ | Limite de détection demandée LOD | Limite de quantification LOQ | Limite de détection LOD | Valeur pouvant suspecter contamination des échantillons suivants | Contrôle qualité interne bas CQI_bas | Contrôle qualité interne moyen CQI_moyen | Contrôle qualité interne haut CQI_haut | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6 | Point 7 | Point 8 | Incertitude niveau bas (%) | Incertitude niveau moyen (%) | Incertitude niveau haut (%) | Matériau de référence utilisé
Exemple: Tébuconazole | µg/L | <LOQ | <LOQ | LOQ |  | 0.03 | 0.1 | 10 | 0.136 | 2.607 | 9.095 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 3 | 10 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | Urine naturelle dopée à partir d'étalons internes : tebuconazole-trimethyl 13C3 et penconazoleD7.
Fréquence de passage (exemple: tous les 20 échantillons, tous les jours,…)
[6 empty] | Etalonnage | Blanc matrice | Blanc instrumental | CQI bas | CQI moyen | CQI haut