Accord-cadre n° 2026-06

NOTE TECHNIQUE

Pour le Lot n°____

Nom du candidat : __________________

Pour chacun des lots, le candidat complétera un fichier Word et détaillera tous les points suivants dans l’ordre présenté ci-dessous

Eléments à joindre en annexes de la note technique :

- la description complète de la méthode d’analyse incluant les étapes pré et post analytiques

- le dossier de validation de la méthode

- les certificats d’accréditation

- le fichier Excel « tableau_récap_methode_lotX » (en précisant dans le nom du fichier le n° de lot)

-

Les indications pour répondre à chaque point ci-dessous, sont des propositions et ne sont pas exhaustives. Le candidat doit apporter des éléments de réponse clairs et précis. Il pourra transmettre toutes les informations qu’il juge pertinente en ce qui concerne notamment les étapes de réception des échantillons, leurs conservations, matériaux de référence certifiés utilisés, les moyens humains dédiés ou encore l’expérience du laboratoire.

# Manipulation des échantillons

## Description de la procédure de décontamination du matériel, des équipements et de la vaisselle

Exemples : utilisation de consommables à usage unique, utilisation de tubes certifiés exempts de contamination…

## Description de la procédure de vérification d'absence de contamination

Décrire le processus de vérification d’absence de contamination et indiquer tout élément utile (ex : utilisation de sorbonne, travail en salle blanche…)

- Description de la procédure de prélèvement de la matrice et des étapes pré-analytiques

Décrire les étapes pré-analytiques (exemple : description de l’étape de décongélation, description de la méthode de déconjugaison, description de la méthode de dérivation, ajout étalon interne, ajout d’acide, …).

# Valeurs des incertitudes sur 3 niveaux de concentrations

Les valeurs devront être données en unité de masse/unité de volume pour les matrices urine et sang et en unité de masse/unité de masse de cheveux pour la matrice cheveux. Le candidat devra préciser l’unité et le facteur d’élargissement utilisé.

Les niveaux de concentrations bas, moyen et haut devront être précisés.

Indiquer les niveaux d’incertitudes :

|  | Incertitude niveau bas | Incertitude niveau moyen | Incertitude niveau haut |
| --- | --- | --- | --- |
| Biomarqueur 1 |  |  |  |
| Biomarqueur 2 |  |  |  |
| Biomarqueur 3 |  |  |  |
| Biomarqueur 4 |  |  |  |

# Etalonnage et contrôle-qualité

## Description de la méthode d'étalonnage

Indiquer les fréquences d’étalonnage (tous les N échantillons à N niveaux de concentration), les niveaux de concentrations utilisés et la matrice utilisée.

Décrire les critères de validation de l’étalonnage (ex : R²>0.99,…).

## Description des contrôles qualité

Décrire les fréquences de passage (tous les N échantillons), niveaux de concentrations (3 niveaux : LOQ, moyen, haut), matrice (ex : urine naturelle ou urine synthétique).

|  | LOQ (unité) | Concentration CQI bas (unité) | Moyenne attendue en population générale (unité) Ne pas remplir (sera complété par SpF) | Concentration CQI moyen (unité) | P95 attendu en population générale (unité) Ne pas remplir (sera complété par SpF) | Concentration CQI haut (unité) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomarqueur 1 |  |  |  |  |  |  |
| Biomarqueur 2 |  |  |  |  |  |  |
| Biomarqueur 3 |  |  |  |  |  |  |
| Biomarqueur 4 |  |  |  |  |  |  |

Décrire les critères de validation des CQI.

# Blanc d’analyse

## Description de la matrice utilisée

Exemples : urine naturelle, urine synthétique, eau ultra-pure

Si plusieurs types de blancs : indiquer les fonctions de chacun.

## Fréquences de passage

Si plusieurs types de blanc, indiquer les fréquences pour chacun des types.

# Limites de détection et de quantification des biomarqueurs

Décrire comment les LOD et LOQ ont été établies.

Indiquer dans le tableau suivant les LOD et LOQ méthode (pas simplement les LOD/LOQ instrumentales)

|  | LOD | LOD CCTP | LOQ | LOQ CCTP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomarqueur 1 |  |  |  |  |
| Biomarqueur 2 |  |  |  |  |
| Biomarqueur 3 |  |  |  |  |
| Biomarqueur 4 |  |  |  |  |

Compléter le fichier Excel intitulé «tableau_récap_methode_lotX» en cohérence avec les éléments détaillés ci-dessus et avec la description complète de la méthode d’analyse également jointe en annexe.