## Gros Oeuvre
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 2 | GROS ŒUVRE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Estimée | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
2 | HYPOTHESES DE CONCEPTION
| GENERALITES | PM
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Ordonnancement-Pilotage-Coordination | PM
3.1.2 | Compte Prorata (2%) | ens | 1
3.1.3 | Installations (y/c moyens de levage) | ens | 1
3.1.4 | Echafaudages | ens | 1
3.1.5 | Implantation | pm
3.1.6 | Cellule de synthèse | ens | 1
3.1.7 | Entretien de voiries | ens | 1
3.1.8 | Concessionnaires | ens | 1
3.1.9 | Reféré préventif | ens | 1
3.1.10 | Maintien de chantier | ens | 1
3.1.11 | Réfection des abords | ens | 1
3.1.12 | Tri sélectif et évacuation | ens | 1
Sous-total
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| Hors lot => A la charge du VRD | PM
3.3 | CURAGE / DEPOSE / DEMOLITIONS
| Sans objet | PM
3.4 | TERRASSEMENTS
3.4.1 | Généralités - Nature et caractéristiques du terrain | pm
3.4.2 | Travaux de préparation de terrain => Lot VRD | pm
3.4.3 | Terrassements généraux + plateforme 92 cm (Foisson.=1,3) | m3 | 2425.67
3.4.4 | Terrassements pour fondations (Foisson.=1,3) | m3 | 404.6406
3.4.5 | Fouilles en tranchées, trous, rigoles, etc… | m3 | 13
3.4.6 | Réglage de plate-forme | m² | 2034
3.4.7 | Remblaiements | m3 | 328
3.4.8 | Enlèvement des terres | m3 | 2515.3106
3.4.9 | Traitement anti-termites | ml | 303
3.4.10 | Traitement des terres polluées | pm
3.4.11 | Epuisement provision suite G2 | ens | 1
Sous-total
3.5 | FONDATIONS / PLANCHER BAS
pm
3.5.2 | Gros béton / Béton de proprété | m3 | 181.44
3.5.2 | Semelles filantes
| Coffrage | m² | 208.2
| Ferraillage | kg | 2682.05
| Béton | m3 | 76.63
Semelles isolées
| Coffrage | m² | 9.6
| Ferraillage | kg | 1935.36
| Béton | m3 | 48.384
Radiers intérieurs - Ep 30 cm
| Coffrage | m² | 33.6
| Ferraillage | kg | 10767.12
| Béton | m3 | 76.908
Radiers extérieurs
| Coffrage | m² | 6.15
| Ferraillage | kg | 246
| Béton | m3 | 1.5375
3.5.3 | Longrines
| Coffrage | m² | 993.3
| Ferraillage | kg | 3973.2
| Béton | m3 | 99.33
Sous-total
3.6 | RESEAUX ENTERRES
3.6.1 | Canalisations | ml | 175
3.6.2 | Regards de visite sur canalisations enterrées | ut | 12
3.6.3 | Drainage sous-sol | ml | 85
3.6.4 | Siphons de sol | ut | 6
3.6.5 | Caniveaux au droit des portes d'entrée | ml | 26
3.6.6 | Fourreaux | ml | 105
3.6.7 | Drainage pied de façade RDC | pm | 325
3.6.8 | Fosse étanche pour pompe relevage | ens | 1
3.6.9 | Curage de réseaux | ens | 1
3.6.10 | Canalisation raccord ZAG | ml | 12.5
3.6.11 | Conduits désenfumage VB sous dallage en béton préfa circulaire max 80 cm de diam | ml | 50
3.6.12 | Carneau ventilation pied de façade, y/c grille et infiltr. en pied | ens | 27
Sous-total
3.7 | INFRASTRUCTURE
3.7.1 | Mur Souténement extérieur
| Coffrage | m² | 44.1
| Ferraillage | kg | 598.4
| Béton | m3 | 7.48
3.7.2 | Voiles contre terre
| Coffrage | m² | 216.459
| Ferraillage | kg | 1948.131
| Béton | m3 | 43.2918
3.7.3 | Voiles BA Infrastructure
| Coffrage | m² | 65.88
| Ferraillage | kg | 527.04
| Béton | m3 | 13.176
3.7.4 | Poteaux BA
| Coffrage | m² | 3.6
| Ferraillage | kg | 40.5
| Béton | m3 | 0.27
3.7.5 | Poutres BA
| Coffrage | m² | 13.2
| Ferraillage | kg | 202.8
| Béton | m3 | 1.56
3.7.6 | Radier 30 cm
| Coffrage | m² | 158
| Ferraillage | kg | 3318
| Béton | m3 | 47.4
3.7.7 | Dallage carneaux maçonnés | m² | 37
3.7.8 | Cuvelage | m² | 240.45
Sous-total
3.8 | SUPERSTRUCTURE
3.8.1 | Voiles BA
| Coffrage | m² | 2654.064
| Ferraillage | kg | 25724.16
| Béton | m3 | 428.736
3.8.2 | Poteaux BA
| Coffrage | m² | 23.52
| Ferraillage | kg | 141.12
| Béton | m3 | 1.176
3.8.3 | Poutres BA
| Coffrage | m² | 251.98
| Ferraillage | kg | 3386.24
| Béton | m3 | 26.048
3.8.4 | Acrotères BA
| Coffrage | m² | 256.78
| Ferraillage | kg | 2054.24
| Béton | m3 | 25.678
3.8.5 | Dallage plancher bas RDC - Terrasse
| Coffrage | m² | 45
| Ferraillage | kg | 320.25
| Béton | m3 | 9.15
3.8.6 | Plancher dalle portée sur gravillons (Hors Loc. Tech.)
| Film anti-radon | m² | 1524
| Coffrage | m² | 1524
| Ferraillage | kg | 13411.2
| Béton | m3 | 335.28
3.8.7 | Plancher dalle portée PH-SS (Loc. Tech.) / PH-RDC / PH-R+1
| Coffrage | m² | 2533
| Ferraillage | kg | 22290.4
| Béton | m3 | 557.26
3.8.8 | Chape et forme de pente | m² | 35
3.8.9 | Escaliers et emmarchements
| Escaliers | ut | 5
| Emmarchements | SO
3.8.10 | Lasure | m² | 1204.7
3.8.11 | Auvent en béton armé
| Coffrage | m² | 304.8
| Ferraillage | kg | 7680.96
| Béton | m3 | 64.008
| Forme de pente | m² | 304.8
3.8.12 | Muret clôture jardin
| Muret en BA, épaisseur 20 cm, hauteur variable, y/c fondations | ml | 32
| Banc extérieur | ml | 14.5
Sous-total
3.9 | MACONNERIES
3.9.1 | Blocs de granulats creux - Intérieur | m² | 90.552
3.9.2 | Chaînages et raidisseurs | cis
3.9.3 | Enduits ciment intérieur - 2 face | m² | 181.104
Sous-total
3.10 | JOINTS DE DILATATION
3.10.1 | Joints en façade | ml | 41.6
3.10.2 | Joints intérieurs | ml | 160.8
Sous-total
3.11 | ISOLATION DES PLANCHERS
3.11.1 | Isolation sous plancher bas (Plancher bas RDC et PH-SS loc. Tech.) | m² | 1650
3.11.2 | Rupteurs thermiques PH-RDc + PH-R+1 | ml | 242
| Remontées plancher bas | ml | 326
Sous-total
3.12 | OUVRAGES DE VENTILATIONS - CONDUITS - GAINES - TRAINASSES
3.12.1 | Gaines et conduits cis calfeutrements | ens | 1
3.12.2 | Souches en toiture cis calfeutrements | ens | 1
Sous-total
3.13 | OUVRAGES EN FACADE
| Seuils en béton prefabriqué | ml | 125.4
Sous-total
3.14 | TRAVAUX EN TERRASSE
3.13.1 | Becquet en engravures pour étanchéité | ml | 424
3.13.2 | Massifs solidaires de structure | ut | 22
3.13.3 | Socles et plots réalisés sur étanchéité | ens | 1
3.13.4 | Costières pour support lanterneaux | ut | 4
3.13.5 | Dispositifs pour crochets sécurité | ens | 1
Sous-total
3.15 | DIVERS
3.15.1 | Scellements divers | ens | 1
3.15.2 | Scellements en façade | cis
3.15.3 | Prise de terre | ens | 1
3.15.4 | Socles béton locaux techniques | ens | 1
3.15.5 | Caillebotis sortie ventilation sous-sol | m² | 5.4
3.15.6 | Calfeutrements | ens | 1
3.15.8 | Socles de réceveur de douche | SO
Sous-total
4.15 | CHARPENTE BOIS
4.15.1 | Ossature bois ou prix du murs maçonné+charpente bois | m² | 58.3
Sous-total
4.16 | ETANCHEITE A L'AIR
4.16.1 | Essais de perméabilité à l'air | ens | 1
Sous-total
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.